## obnova vodovoda
OBNOVA VODOVODA
Obnova dveh vzporednih primarnih oskrbovalnih vodovodov PVC d400 na odseku med vodarno Brest in odcepom za naselje Tomišelj v dolžini 750 metrov po metodi uvlačenja novih cevi v obstoječe LŽ oz. PVC cevi.
Obnova se bo izvajala po etapah, ena cev naenkrat - med izvajanjem del mora vodovod po enem cevovodu delovati nemoteno.
Naročnik bo izvajalcu zagotovil dostop v jašku na lokaciji Vodarne Brest, izhodno odprtino (jašek) na parkirišču Pokopališča Tomišelj in vmesno kontrolno odprtino na sami trasi.
1 | priprava gradbišča (premik strojev, garnitur, …) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | sanacija cevovoda z uvlačenjem cevi z zagotavitvijo minimalnega notranjega premera DN340, minimalno PN16, vključno z dobavo in montažo 4 fazonskih kosov | m' | 1500 | 0 | 0
3 | izvedba izpiranja cevovoda | kpl | 2 | 0 | 0
4 | izvedba tlačnega preizkusa obnovljenega cevovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA Snaga d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika | kpl | 2 | 0 | 0
5 | izvedba dezinfekcije in izpiranja obnovljenega cevovoda po standardu SIST EN 805:2000, z dopolnitvami JP VO-KA Snaga d.o.o., vključno s pridobitvijo ustreznega zapisnika | kpl | 2 | 0 | 0
99 | nepredvidena dela |  | 3% | 0 | 0
| seštevek |  |  | EUR | 0
| davek na dodano vrednost 22% |  |  | EUR | 0
| PONUDBENA VREDNOST |  |  | EUR | 0