## R-rušenje
REKAPITULACIJA - RUŠENJE OBSTOJEČIH OBJEKTOV
RUŠITVENA DELA | 0
VSA DELA SKUPAJ - cena brez DDV | 0
22% DDV | 0
VSA DELA SKUPAJ - cena z DDV | 0

## obstojec objekt CN
% | RUŠITVENA DELA
št.post. | opis | EM | količina | cena/EM | vrednost
Odstranitev celotnega obstoječega objekta obsega: odklop el. energije in demontaža el. opreme z odvozom na deponijo in plačilom deponijske takse oziroma odvozom v obrat za sprejem in predelavo odpadkov, demontažo strojne opreme z odvozom na deponijo in plačilom deponijske takse oziroma odvozom v obrat za sprejem in predelavo odpadkov, rušenje kompletne armiranobetonske konstrukcije in podložnih betonov z drobljenjem betona in izločanjem armaturnega jekla na licu mesta in odvozom armaturnega jekla v obrat za sprejem in predelavo odpadkov, upoštevana prostornina betonov v popisu del je pred rušitvijo objektov, upoštevati je potrebno tudi demontažo ostalega drobnega materiala, ki v popisu ni naveden in njegov odvoz na deponijo s plačilom deponijske takse oziroma odvozom v obrat za sprejem in predelavo odpadkov, upoštevati je potrebno tudi vsa ostala potrebna dela za izvedbo rušenj: varnostni ukrepi pri rušenju, eventuelne potrebne odre, začasne utrjene dostope do objekta, ki se ruši.
Praznenje objektov pred rušenjem izvede upravljalec ČN, ta dela obsegajo: črpananje odpadne vode iz objekta ter odvoz na večjo CČN, črpanje blata iz objekta ki se ruši ter odvoz na večjo CČN, visokotlačno pranje površin objekta
1. 1 | Odklop el. energije, demontaža el. inštalacij in el opreme. z odvozom na deponijo in plačilom deponijske takse oziroma odvozom v obrat za sprejem in predelavo odpadkov
|  | kpl | 1 | 0 | 0
1. 2 | demontaža strojne opreme in str. inštalacij z odvozom na deponijo in plačilom deponijske takse oziroma odvozom v obrat za sprejem in predelavo odpadkov
- črpalke vgodnega črpališča
- zapornice in zaporni zasuni
- naprave za prezračevanje in mešanje v bazenu
- razvodni cevovodi
- potopne stene, prelivni robovi
- pohodni podesti in prekritja
- zaščitna ograja
- ostala manjša oprema
|  | kg | 2850 | 0 | 0
1. 3 | Rušenje armiranih betonov C25/30, preseka nad 0,30 m3/m1 - zunanje stene
|  | m3 | 29 | 0 | 0
1. 4 | Rušenje armiranih betonov C25/30, preseka 0,20 - 0,30 m3/m1 - notranje stene
|  | m3 | 19.6 | 0 | 0
1. 5 | Rušenje armiranih betonov C25/30, preseka 0,20 - 0,30 m3/m1 - temeljna plošča
|  | m3 | 19.04 | 0 | 0
1. 6 | Rušenje armiranih betonov C25/30, preseka 0,12 - 0,20 m3/m1 - plošča in streha strojnice
|  | m3 | 4.5 | 0 | 0
1. 7 | Rušenje opečnih sten, debeline 0,20 - 0,10 m3/m1 - strojnica
|  | m3 | 6 | 0 | 0
1. 8 | Rušenje OSTALIH nearmiranih betonov C12/15, preseka 0,08 - 0,12 m3/m1-m2
|  | m3 | 12 | 0 | 0
1. 9 | Rušenje internih kanalizacijskih vodov na lokaciji platoja ČN, kanlizacija BC d400 mm |  |  |  |  | m1
|  | m | 80 | 0 | 0
1. 10 | Drobljenje betonov rušenj in uporaba za nasipe in zasipe.
|  | m3 | 90.14 | 0 | 0
1. 11 | Odvoz armaturnega jekla v obrat za sprejem in predelave odpadkov
|  | kg | 2970 | 0 | 0
1. 12 | Odstranitev obstoječe stenske izolacije iz stiropor plošč d=5 cm, z transportom na stalno deponijo in plačilom taks deponije
|  | m2 | 30 | 0 | 0
1. 13 | Odstranitev obstoječih oken in vrat, z transportom na stalno deponijo in plačilom taks deponije
|  | m2 | 3.5 | 0 | 0
1. 14 | Nakladanje in odvoz ruševin - mešanice betona in opeke na stalno deponijo s plačilom taks deponije
|  | m3 | 90 | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0