## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
| ime kanala | dolžina kanala | skupaj brez DDV | 22 % DDV | Skupaj z DDV | dolzina kanala | št. Vjtrava | št. Vjcesta
|  | m | € | € | €
| KANAL O1 | 236 | 0 | 0 | 0 | 125.7
| KANAL O2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 125.7
125.7
| SKUPAJ | 295 | 0 | 0 | 0 | 125.7
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

## Dela, ki so všteta v ceno
V vseh popisih je potrebno v cenah na enoto vključiti naslednje postavke, ki se ne zaračunavajo posebej, in sicer:
1. | Pri izdelavi ponudbe upoštevati potek gradnje kanalizacije in čistilne naprave Dobrova. Obstoječa kanalizacija mora obratovati nemoteno, izvajalec si priskrbi opremo za nemoteno obratovanje. Izdelava in prevezava iz obstoječe na novo kanalizacijo z vso pripravo, prečrpavanjem, opremo, materiali in deli.
2. | Pri popisih je upoštevano, da se dela opravljajo v suhem vremenu! Če iz razpisne dokumentacije sledi, da dela ne bo mogoče opraviti le v suhem vremenu, se to upošteva v ceni na enoto!
3. | Pred izdelavo ponudbe si mora ponudnik ogledati območje predvidene gradnje in obstoječe stanje, zaradi vzpostavitve v prvotno stanje in morebitnih zaščit bližnjih objektov, kar je treba upoštevati pri pripravi ponudbe (cena na enoto)!
4. | Z oddajo ponudbe ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov projekta. Vsa morabitna vprašanje v vezi z gradnjo mora izvajalec podati v času razpisa.
5. | Čiščenje terena pred in po gradnji.
6. | Črpanje vode in vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo, tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialo
7. | Razpiranje in zaščita gradbene jame
8. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.
9. | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih zakonodaje.
10. | Geodetski načrt in projekt izvedenih del (PID) za vse komunalne inštalacije, vključno z izrisom hišnih priključkov pri posameznem objektu, z vsemi geodetskimi podatki (koordinate, globina, padec) - predan v tiskani in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami VO-KA Ljubljana. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej.
11. | Izdelava in postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavno gradbeno zakonodajo.
12. | Prijava gradbišča v skladu z veljavno zakonodajo.
13. | Stroški izdelave in dostave varnostnega načrta za kanalizacijo in čistilno napravo posebej se dostavi naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku (inženirju) pet dni pred začetkom gradnje.
14. | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati
15. | Vse stroške soglasij in dovoljenj za zaporo ceste vključno z elaboratom zapore ceste, stroški postavitve prometne in neprometne signalizacije, stroški zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in drugi stroški zapore.
16. | Nepredvideno škoda na objektih ali vodih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
17. | Izdelava začasnih peš prehodov – brvi do hiš in vsi stroški začasnih dostopov do stanovanjskih in drugih objektov, ter stroški zagotavljanja nemotenega dostopa interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno območje, ki se z gradnjo tangira.
18. | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu
19. | Poročila o kakovostni vgradnji (tekoča kontrola asfaltov in tamponov)
20. | Vsi stroški, takse, dela in prevozi trajnega deponiranja gradbenega materiala.
21. | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta do začasnih in stalnih deponij, natovarjanja,raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku
22. | Vsa humusiranja izven delovnega pasu
23. | Fotodokumentacijo obstoječega in novega stanja, hiš, cest travnikov ulic in hišnih priključkov, ki jih tangiramo s posegom gradnje.
24. | Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (s predhodnim posvetovanjem s predstavnikom naročnika - z nadzorom)
25. | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
26. | Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj.
27. | Vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč ter izdelavo elaborata preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča
28. | Vse stroške nastanitve Inženirja skladno s pogoji razpisne dokumentacije
29. | Vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove,
30. | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…
31. | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do pridobitve uporabnega dovoljenja.
32. | Izlov rib.
33. | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi,
34. | Vse morebitne stroške soglasij in drugih stroškov vezanih na uporabo javne površine, na izvedbo posegov v varovalni pas občinske, državne ceste, za izvajanje del na in ob občinski oz. državni javni cesti – prekopi, podkopi in vsi stroški vezani na izpolnitev pogojev izdanega soglasja
35. | V času gradnje mora biti prisoten geomehanik, geomehansko poročilo ni izdelano
OPOMBE:
Pred gradnjo mora izvajalec naročniku oziroma nadzoru predati vse VELJAVNE ateste za vse uporabljene materiale!
Izvedba videoposnetka kanalizacije (točen format in tip zapisa uskladiti z upravljalcem, saj mora biti kompatibilen z naročnikovo digitalno evidenco in katastrom) je sestavni del dokumentacije o kvaliteti izvedenih del!
Izvajalec mora nujno slediti izdanim soglasjem iz projektne dokumentacije in ustrezno obveščati soglasodajalce.

## O1
REKAPITULACIJA | [6 empty] | rušenje kanala
KOLEKTOR O1
Poteka delno v regionalni cesti, delno v dovozni cesti do čistilne naprave
| 1. | Gradbena dela |  |  |  | 0
| 2. | Kanalizacijska dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  | 22 % DDV |  |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0
Oznaka |  | Postavka | enota | količina | € /enoto | €
1. |  | GRADBENA DELA
1. | 1 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, izdelava geodetskega posnetka ter vris v kataster.
|  |  | m1 | 236 | 0 | 0
1. | 2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. (ocena)
|  |  | kos | 15 | 0 | 0
1. | 3 | Priprava, ograditev, zavarovanje in ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Vključno s postavitvijo začasnih gradbenih objektov in opreme, vključno z ureditvijo začasnih dostopov preko gradbišč do obstoječih objektov, zagotovitvijo dostopov do glavne ceste. Vključno z začasnimi priključki za vodo in elektriko za delovanja gradbišča. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje, vključno z vsemi deli materiali in prevozi.
|  | v dolžini L = 236 ocena stroškov | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov.
|  | ( ocenjeno: 7 kosov ) | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 5 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo na lokalnih cestah in regionalni cesti R3 641/1369 Ljubljanica-Lj.(Dolgi Most) od km 19.778 do km 20.034 z ureditvijo prometnega režima v času gradnje vključno z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije, vzdrževanje signalizacije v času gradnje. Vključno z vsemi stroški vzdrževanja prekopanih površin v času gradnje (protiprašna zaščita - polivanje, zasip udarnih jam z vsemi materiali, prevozi in deli)
Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. vključno z vso potrebno dokumentacijo z vsemi elaborati in projekti za delno ali celotno zaporo za gradnjo v cesti.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 6 | Rušenje asfaltnega cestišča od regionalne ceste do platoja čistilne naprave debeline do 12cm, s pravilnim odrezom robov in odvozom na stalno gradbeno deponijo skupaj z vsemi stroški trajnega deponiranja je upoštevano pri načrtu zunanje ureditve čistilne naprave
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 7 | Urejanje in stroški začasne deponije (premetavanje, vzdrževanje,…..) v času gradnje (za vso predvideno infrastrukturo na območju obdelave).
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 8 | Rušenje obstoječih betonskih cestnih robnikov, nakladanje materialov na kamion in odvoz v deponijo z vsemi stroški trajnega deponiranja in razkladanjem.
|  |  | m1 | 82 | 0 | 0
1. | 9 | Rušenje obstoječih požiralnikov vključno s obstoječimi cevmi, nakladanje materialov na kamion in odvoz v deponijo vključno z razkladanjem in z vsemi stroški trajnega deponiranja
|  |  | kos | 3 | 0 | 0
1. | 10 | Rezkanje in rušenje obrabnega in nosilnega sloja asfalta v celotni širini voznega pasu s pravilnim odrezom robov in odvozom na gradbeno deponijo vključno z razkladanjem in z vsemi stroški trajnega deponiranja, kot je zahtevano v elaboratu dimenzioniranja voziščne konstrukcije. Povprečna debelina obstoječih asfaltnih slojev =6cm, debelina obrabno zapornega sloja bitumenzirane zmesi 4cm. - obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik
|  | 188m x 3,5m | m2 | 658 | 0 | 0
1. | 11 | Rezkanje v pasu do 15 do 50cm s talno diamantno žago in odvozom na gradbeno deponijo vključno z razkladanjem in z vsemi stroški trajnega deponiranja, kot je zahtevano v elaboratu dimenzioniranja voziščne konstrukcije. Povprečna debelina obstoječih asfaltnih slojev =6cm, debelina obrabno zapornega sloja bitumenzirane zmesi 4cm. Vključno z izdelavo in dobavo vseh materialom, deli stikov vezanih plasti materialov (širina stika v obrabni plasti med novo in obstoječo plastjo mora znašati najmanj 1 cm, vključno z vgradnjo z ustrezno bitumensko zmesjo ali bitumenskimi taljivimi trakovi za stikovanje, vse mejne površine obstoječih plasti asfaltnih zmesi je treba predhodno premazati z vročim bitumnom BIT 200 ali kationsko bitumensko emulzijo - obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik
|  | 188m x 0.5m | m2 | 94 | 0 | 0
1. | 12 | Rušenje obstoječega spodnega ustroja -tampona (grede) v debelini do 40 cm v celotni širini voznega pasu z odvozom na gradbeno deponijo vključno z vsemi stroški trajnega deponiranja - obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik
|  | 188m*3,5m | m2 | 658 | 0 | 0
1. | 13 | Izdelava, transport, postavitev in po končanih delih odstranitev napisne table z opisom gradnje objekta. Tabla mora vsebovati vse zakonske elemente Tabla velja za kanale:
|  | kanal O1 in O2 | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 14 | Varovan strojni odkop jarka za kanalizacijo (med ovirami) z nakladanjem, prevozi, raztovarjanjem in predelavo na začasni ali stalno deponiji z vsemi stroški in deli deponiranja. Brežine se izvajajo v od 70 -90° naklonu, - vključno z vsemi deli in materiali za razpiranje gradbene jame v regionalni cesti globine do 4m - vključno z ročnimi deli na območju križanj z obstoječimi komunalnimi vodi z odmetavanjem izkopanega materiala ob rob jarka in odvozom na začasno ali stalno deponijo z vsemi stroški - obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik - Vključno s stroški stalne deponije (taksa)
Dno izkopa = 1,70m = skupaj = 2260 m3
|  | v terenu do III. ktg: 90% | m3 | 2034 | 0 | 0
|  | v terenu od IV do V. ktg: 10% | m3 | 226 | 0 | 0
1. | 15 | Razpiranje gradbene jame v dolžini 236m in povprečni globini 3,0 m z opaži širine do 2,00 m. (ocena =1500m2) s segmentnim prestavljanjem opažev
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 16 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | dna jarka min.1,7m * 236m | m2 | 402 | 0 | 0
1. | 17 | Dobava 2x sejanega okroglozrnatega peska in izdelava temeljnje plasti posteljice debeline 10-15 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  |  | m3 | 148 | 0 | 0
1. | 18 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3 – 5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi je izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti
|  |  | m3 | 418 | 0 | 0
1. | 19 | Nabava, dobava in zasip jarka z novim zasipnim materialom, s komprimiranjem v plasteh po 30cm, obstoječi material (posebno pozornost nameniti zasipu v regionalni cesti) se nadomesti z novim materialom (po potrebi se glina, melj ali druge slabe kvaliteta materiala odstrani in nadomesti z novim materialom za zasip po potrditvi geomehanika) - obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik - vključno z nakladanjem in odvozom iz trajne deponije - vključno z nakladanjem in odvozom iz začasne deponijo Vključno z vsemi stroški stalne deponije (taksa)
|  | 100% novega materiala (od 2260m3) | m3 | 2260 | 0 | 0
1. | 20 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na gradbeno deponijo z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Vključno s stroški stalne deponije (taksa) - vključeno pri postavki izkopa in zasipu jarka (ocenjeno 1356 m3)
1. | 21 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0,02-60 mm in izdelava spodnjega ustroja-tampona v debelini 40 cm – z vsemi planiranji in valjanji za asfaltno cestišče za dostopno cesto do čistilne naprave je upoštevano pri zunanji ureditvi čistilne naprave s predvideno delno sanacijo tampona
1. | 22 | Nabava in dobava in vgradnja nevezanega nosilnega sloja voziščne konstrukcije iz zmrzlinsko obstojnega kamnitega materiala D22 v debelini 20cm za izdelavo tampona v voznem pasu za asfaltno cestišče na regionalni cesti kot je zahteva v elaboratu DRI vključno z utrjevanjem do zbitosti Ev2 ≥ 100 MN/m2
|  | 188m*3,5m*0,20 + 26m2*0,2 | m3 | 136.8 | 0 | 0
1. | 23 | Nabava in dobava in vgradnja zmrzlinsko obstojne posteljice D63 v debelini 35cm voznem pasu za asfaltno cestišče na regionalni cesti kot je zahteva v elaboratu DRI
|  | 188m*3,5m*0,35 + 26m2*0,35 | m3 | 239.4 | 0 | 0
1. | 24 | Čiščenje terena po končani gradnji.
|  | 188m *6m | m2 | 1128 | 0 | 0
1. | 25 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje.
|  | (ocenjeno cca 400ur) - obračun po dejanskih stroških | ur | 400 | 0 | 0
1. | 26 | Dobava, transport in izdelava asfaltnih površin po tehničnem standardu za dostopno cesto do čistilne naprave je upoštevano pri zunanji ureditvi čistilne naprave
1. | 27 | Dobava, transport, material in izdelava asfaltnih površin kot je zahtevano v elaboratu s strani DRI vključno z izdelavo bankin in finim planiranjem, vključno z izvedbo zaščite okrog stikov jaškov, cestnih kap s finim asfaltom, vključno z čiščenjem in pobrizgom z bitumensko emulzijo skladno po pravilniku za ceste, vključno s hladnim obrizgom asfalta na stiku med obstoječim in novim Velja za vrsto posega, kjer rušimo vozišče do 1/3 voznega pasu. V zgornji vezani nosilni del voziščne konstrukcije je treba vgraditi - nosilno plast bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm (oziroma v debelini asfaltnega sloja, ki ga ima obstoječe vozišče) - obrabno zaporni sloj plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. Stiki vezanih plasti materialov, ki so vgrajeni v obrabni plasti v obstoječi voziščni konstrukciji in na območju prekopa, morajo biti zatesnjeni po uveljavljenem postopku (širina stika v obrabni plasti med novo in obstoječo plastjo mora znašati najmanj 1 cm, zaliti jih je treba z ustrezno bitumensko zmesjo ali bitumenskimi taljivimi trakovi za stikovanje, vse mejne površine obstoječih plasti asfaltnih zmesi je treba predhodno premazati z vročim bitumnom BIT 200 ali kationsko bitumensko emulzijo….). obstoječi robniki, požiralniki, se povrnejo v obstoječe stanje
|  | 188m*3,5m+ 26m2 | m2 | 684 | 0 | 0
1. | 28 | Izdelava križanja z obstoječimi kanalizacijskimi vodi in prepusti ter komunalnimi vodi z izdelavo ustrezne zaščite in varovanja proti lomu. Vključno z vsemi varovanji za plinovod do DN500
|  | (ocena: 7 kosov ) - obračun po dejanskih stroških | kos | 7 | 0 | 0
1. | 29 | Po ogledu geomehanika in njegovi oceni, da so zelo slaba nosilna tla je potrebno upoštevati možnost izvedbe polaganja kanalizacije v geotekstilu na posteljici debeline 50cm (ocena: dobava 2x sejanega peska in izdelava dodatne temeljnje plasti posteljice debeline 50cm, s dodatnim izkopom, finim in grobim planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Dobava in vgradnja ločilnega geotekstila. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Brez vgradnje kostanjevih pilotov pod jaški - se določi naknadno po potrebi po ogledu geomehanika, vključno s planiranjem in utrjevanjem pod jaški) - obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik - vključeni vsi materiali, dela in prevozi s stroški stalne deponije, nalaganje na rob gradbene jame in črpanja
236m (*3m geotekstila in 0,50m debeline dodatne posteljice širine 1,7m - ocena)
|  | - vgradnja in dobava temeljne posteljice iz 2x sejanega peska v debelini 0,50m (236m*0.50m*1.70m) - z vsemi deli in planiranjem | m3 | 200.6 | 0 | 0
|  | - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu 236*1.70m | m2 | 401.2 | 0 | 0
|  | - vgradnja in dobava ločilnega geotekstila (236m*1.70m) | m2 | 401.2 | 0 | 0
|  | - dodatni varovan strojni izkop v debelini 0.50m za temeljno posteljico, vključno z odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški deponije in sroški prevoza (236m*0.50m*1.70m) | m3 | 200.6 | 0 | 0
1. | 30 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije ter vris v kataster, vključno z vsemi geodetskimi elaborati potrebni za vpis v uradne evidence
|  |  | m1 | 236 | 0 | 0
1. | 31 | Dobava in vgradnja novih robnikov 15/25/100 ali podobno z vsemi gradbenimi materiali in delom
|  |  | m1 | 82 | 0 | 0
1. | 32 | Dobava in vgradnja požiralnika, s prevezavo na obstoječe in nove cevi, vključno s cevmi, z vsemi materiali in delom
|  |  | kos | 3 | 0 | 0
1. | 33 | Ponovna vzpostavitev talnih označb na regionalni cesti - strojno začrtanje črt bele barve, širine 12cm, vključno z vsemi deli in materiali.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 34 | Ukinitev obstoječih kanalov: obstoječa kanalizacija DN400 v dolžini 175m se zaplavi in zapre s čepi (2 kosa), z vsemi deli, materiali in transportom, vključno s takso za deponijo
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 35 | Izdelava in prevezava iz obstoječe na novo kanalizacijo DN400 z vso pripravo, prečrpavanjem, opremo, materiali, prevozi in deli. Obstoječa kanalizacija mora obratovati nemoteno, izvajalec si priskrbi opremo za nemoteno obratovanje. - vključno z rušenjem obstoječega kanala DN400 v dolžini do 20m - vključno z rušenjem obstoječega jaška na regionalni cesti - vključno z rušenjem obstoječega jaška ob robu - po potrebi - vključno s podaljšanjem obstoječega priklopa iz požiralnika - zasip in izkop upoštevan pri drugih postavkah - zgornji sloj v območju asfalta upoštevan pri drugih postavkah - vključno z huminiziranjem in ureditvijo zgornjega sloja izven asfaltnega cestišča z vso pripravo, prečrpavanjem, opremo - s komunalnim vozilom ali drugi načinom, z vsemi materiali in deli do polne funkcionalnosti prevezave.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 36 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
|  | Ocena: 10% od vrednosti gradbenih del |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2. |  | KANALIZACIJSKA DELA
2. | 1 | Dobava in montaža cevi iz armiranega poliestra GRP SN10000, PN1 Pred začetkom gradnje pridobiti certifikate za cevi ter jih polagati po navodilih proizvajalca cevi.
|  | notranji DN 400 mm | m1 | 236 | 0 | 0
2. | 2 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi DN 250 mm - DN400mm po navodilih proizvajalca, projektanta in v skladu z veljavnimi predpisi – standard SIST EN 1610.
|  |  | m1 | 236 | 0 | 0
2. | 3 | Tlačni preizkus vodotesnosti montažnih revizijskih jaškov DN 1000 mm po navodilih proizvajalca, projektanta in v skladu z veljavnimi predpisi – standard SIST EN 1610.
|  |  | kos | 6 | 0 | 0
2. | 4 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa
|  |  | m1 | 236 | 0 | 0
2. | 5 | Snemanje zgrajene gravitacijske kanalizacije z video kamero.
|  |  | m1 | 236 | 0 | 0
2. | 6 | Dobava transport in vgradnja tipskega modularnega vodotesnega revizijskega jaška iz armiranega poliestra GRP notranjega premera DN1000,ki se polagajo po navodilih proizvajalca in imajo pokrove vključno: a. s vodotesnim LTŽ pokrovom na zaklep, s protihrupnim vložkom (da ali ne) nosilnosti 40 t, fi 600mm, na predizdelanem reducirnem obroču, fi do 140 cm(zunanje mere) b. z betonskim vencem za kanalski pokrov c. z muldo, vtočno in iztočno cev d. drsno spojko e. podložnim betonom in spodbetoniranim dnom f. obbetoniranjem ali vstavljanje betona v dvojno dno Izvedbo je izvajati po navodilih proizvajalca in projektanta ter v skladu z zakonskimi predpisi. Upoštevati je vse prepadne (kaskadne) iztoke in vtoke (prepadni RJ) - pri kaskadah večjih od 70 cm upoštevati suhi vtok!
|  | povprečna globina jaškov =2,20 | kos | 4 | 0 | 0
|  | povprečna globina jaškov =3,00 | kos | 2 | 0 | 0
2. | 7 | Izdelava odcepov na gravitacijski kanalizaciji. Vključeno: - zakoličba, - odstranitev zgornjega sloja v debelini 20cm, - izkop v globini cca 1-3 m - ročno planiranje dna jarka - izdelava posteljice v debelini 10 cm - izdelava nasipa 3-5 cm za ležišče cevi - izdelava nasipa okrog cevi in 30 cm nad temenom - zasipavanje jarka z izkopanim materialom ali -zasipavanje jarka z novim materialom v primeru slabih nosilnih tal, vključno s filcem in dodatno posteljico -- priklop cevi DN 150 za hišne priključke ali - vzpostavitev 20 cm zgornjega sloja v prvotno stanje - odvoz odvečnega materiala na deponijo (s takso) -tlačni preizkus cevi vračunana kompletna izvedba odcepov brez jaškov vključno z gradbenimi deli in kanalizacijskimi deli - cevi, odcepi in loki) ter vključno z dobavo materialov cevi, čepi za cevi in ostali spojni material ter prevozi do polne funkcionalnosti hišnega priključka
|  | notranji min. DN 150 mm | m | 30 | 0 | 0
2. | 8 | Križanja s komunalnimi vodi, vključujejo vsa prečna ali vzdolžna zavarovanja v času gradnje kanalizacije s predvidenimi ali obstoječimi komunalnimi vodi. Obsega vsa dela in dobave materialov za zaščito in povrnitev v obstoječe stanje po navodilih upravljalca, vključno s prenosi, ročnih ali strojnih zasipov in izkopov, prevozov do stalnih in začasnih deponij vse po navodilih upravljalca z vključeimi stroški stalne deponije, vključno s nabavo in polaganjem opozorilnih trakov, podpiranjem z lesenimi gredami, podbetoniranjem, obetoniranjem
|  | ( ocenjeno: 7 kosov obstoječih, 6 kosov novih) | kos | 13 | 0 | 0
2. | 9 | Izdelava, vgradnja in dvig vseh obstoječih pokrovov jaškov, cestnih požiralnikov in cestnih kap na končno nieleto ceste z vso pripravo, prečrpavanjem, opremo, materiali, prevozi in deli do polne funkcionalnosti vseh obstoječih delov. - zasip in izkop upoštevan pri drugih postavkah - zgornji sloj v območju asfalta upoštevan pri drugih postavkah - vključno s huminiziranjem in ureditvijo zgornjega sloja izven asfaltnega cestišča.
|  | ( ocenjeno: 5 kosov obstoječih) | kos | 5 | 0 | 0
2. | 10 | Geomehanski nadzor v ceni ostalih postavk
2. | 11 | Geometer z nivelirjem za celotno traso v ceni ostalih postavk
2. | 12 | Projektantski nadzor v ceni ostalih postavk
2. | 13 | Izdelava PID in POV projekta v ceni ostalih postavk
2. | 14 | Izmera, obdelava in priprava podatkov ter oddaja G- elaborata kanalizacije skladno z zahtevami upravljavca JP VOKA SNAGA v ceni ostalih postavk
2. | 15 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala.
|  | Ocena: 10 % od vrednosti kanalizacijskih del |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0

## O2
REKAPITULACIJA
KOLEKTOR O2
Poteka v regionalni cesti v enem voznem pasu
| 1. | Gradbena dela |  |  |  | 0
| 2. | Kanalizacijska dela |  |  |  | 0
|  | Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
|  | 22 % DDV |  |  |  | 0
|  | Skupaj z DDV |  |  |  | 0
Oznaka |  | Postavka | enota | količina | € /enoto | €
1. |  | GRADBENA DELA
1. | 1 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, izdelava geodetskega posnetka ter vris v kataster.
|  |  | m1 | 59 | 0 | 0
1. | 2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. (ocena)
|  |  | kos | 5 | 0 | 0
1. | 3 | Priprava, ograditev, zavarovanje in ureditev gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča in varnostnim načrtom, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Vključno s postavitvijo začasnih gradbenih objektov in opreme, vključno z ureditvijo začasnih dostopov preko gradbišč do obstoječih objektov, zagotovitvijo dostopov do glavne ceste. Vključno z začasnimi priključki za vodo in elektriko za delovanja gradbišča. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje, vključno z vsemi deli materiali in prevozi.
|  | v dolžini L = 59 ocena stroškov | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov.
|  | ( ocenjeno: 5 kosov ) | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 5 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo na lokalnih cestah in regionalni cesti R3 641/1369 Ljubljanica-Lj.(Dolgi Most) od km 19.778 do km 20.034 z ureditvijo prometnega režima v času gradnje vključno z obvestili, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije, vzdrževanje signalizacije v času gradnje. Vključno z vsemi stroški vzdrževanja prekopanih površin v času gradnje (protiprašna zaščita - polivanje, zasip udarnih jam z vsemi materiali, prevozi in deli)
Po končanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. vključno z vso potrebno dokumentacijo z vsemi elaborati in projekti za delno ali celotno zaporo za gradnjo v cesti.
Postavka je v celoti upoštevana pri kanalu O1
1. | 6 | Rušenje asfaltnega cestišča od regionalne ceste do platoja čistilne naprave debeline do 12cm, s pravilnim odrezom robov in odvozom na stalno gradbeno deponijo skupaj z vsemi stroški trajnega deponiranja je upoštevano pri načrtu zunanje ureditve čistilne naprave
1. | 7 | Urejanje in stroški začasne deponije (premetavanje, vzdrževanje,…..) v času gradnje (za vso predvideno infrastrukturo na območju obdelave).
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 8 | Rušenje obstoječih betonskih cestnih robnikov, nakladanje materialov na kamion in odvoz v deponijo z vsemi stroški trajnega deponiranja in razkladanjem.
|  |  | m1 | 61 | 0 | 0
1. | 9 | Rušenje obstoječih požiralnikov vključno z obstoječimi cevmi, nakladanje materialov na kamion in odvoz v deponijo vključno z razkladanjem in z vsemi stroški trajnega deponiranja
|  |  | kos | 3 | 0 | 0
1. | 10 | Rezkanje in rušenje obrabnega in nosilnega sloja asfalta v celotni širini voznega pasu s pravilnim odrezom robov in odvozom na gradbeno deponijo vključno z razkladanjem in z vsemi stroški trajnega deponiranja, kot je zahtevano v elaboratu dimenzioniranja voziščne konstrukcije. Povprečna debelina obstoječih asfaltnih slojev =6cm, debelina obrabno zapornega sloja bitumenzirane zmesi 4cm. - obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik
|  | 61m x 3,5m | m2 | 213.5 | 0 | 0
1. | 11 | Rezkanje v pasu do 15 do 50cm s talno diamantno žago in odvozom na gradbeno deponijo vključno z razkladanjem in z vsemi stroški trajnega deponiranja, kot je zahtevano v elaboratu dimenzioniranja voziščne konstrukcije. Povprečna debelina obstoječih asfaltnih slojev =6cm, debelina obrabno zapornega sloja bitumenzirane zmesi 4cm. Vključno z izdelavo in dobavo vseh materialom, deli stikov vezanih plasti materialov (širina stika v obrabni plasti med novo in obstoječo plastjo mora znašati najmanj 1 cm, vključno z vgradnjo z ustrezno bitumensko zmesjo ali bitumenskimi taljivimi trakovi za stikovanje, vse mejne površine obstoječih plasti asfaltnih zmesi je treba predhodno premazati z vročim bitumnom BIT 200 ali kationsko bitumensko emulzijo - obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik
|  | 61m x 0.5m | m2 | 30.5 | 0 | 0
1. | 12 | Rušenje obstoječega spodnega ustroja -tampona (grede) v debelini do 40 cm v celotni širini voznega pasu z odvozom na gradbeno deponijo vključno z vsemi stroški trajnega deponiranja - obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik
|  | 61m*3,5m | m2 | 213.5 | 0 | 0
1. | 13 | Izdelava, transport, postavitev in po končanih delih odstranitev napisne table z opisom gradnje objekta. Tabla mora vsebovati vse zakonske elemente Tabla velja za kanale:
Postavka je v celoti upoštevana pri kanalu O1
1. | 14 | Varovan strojni odkop jarka za kanalizacijo (med ovirami) z nakladanjem, prevozi, raztovarjanjem in predelavo na začasni ali stalno deponiji z vsemi stroški in deli deponiranja. Brežine se izvajajo v od 70 -90° naklonu, - vključno z vsemi deli in materiali za razpiranje gradbene jame v regionalni cesti globine do 4m - vključno z ročnimi deli na območju križanj z obstoječimi komunalnimi vodi z odmetavanjem izkopanega materiala ob rob jarka in odvozom na začasno ali stalno deponijo z vsemi stroški - obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik - Vključno s stroški stalne deponije (taksa)
Dno izkopa = 1,55m = skupaj = 540 m3
|  | v terenu do III. ktg: 90% | m3 | 486 | 0 | 0
|  | v terenu od IV do V. ktg: 10% | m3 | 54 | 0 | 0
1. | 15 | Razpiranje gradbene jame v dolžini 59m in povprečni globini 2,8 m z opaži širine do 2,00 m. (ocena =350m2) s segmentnim prestavljanjem opažev
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 16 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | dna jarka min.1,55m * 59m | m2 | 92 | 0 | 0
1. | 17 | Dobava 2x sejanega okroglozrnatega peska in izdelava temeljnje plasti posteljice debeline 10-15 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  |  | m3 | 25 | 0 | 0
1. | 18 | Dobava 2x sejanega peska in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3 – 5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi je izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti
|  |  | m3 | 70 | 0 | 0
1. | 19 | Nabava, dobava in zasip jarka z novim zasipnim materialom, s komprimiranjem v plasteh po 30cm, obstoječi material (posebno pozornost nameniti zasipu v regionalni cesti) se nadomesti z novim materialom (po potrebi se glina, melj ali druge slabe kvaliteta materiala odstrani in nadomesti z novim materialom za zasip po potrditvi geomehanika) - obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik - vključno z nakladanjem in odvozom iz trajne deponije - vključno z nakladanjem in odvozom iz začasne deponijo Vključno z vsemi stroški stalne deponije (taksa)
|  | 100% novega materiala (od 540m3) | m3 | 540 | 0 | 0
1. | 20 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na stalno gradbeno deponijo z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm.Vključno s stroški stalne deponije (taksa) - vključeno pri postavki izkopa in zasipu jarka
1. | 21 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0,02-60 mm in izdelava spodnjega ustroja-tampona v debelini 40 cm – z vsemi planiranji in valjanji za asfaltno cestišče za dostopno cesto do čistilne naprave je upoštevano pri zunanji ureditvi čistilne naprave s predvideno delno sanacijo tampona
1. | 22 | Nabava in dobava in vgradnja nevezanega nosilnega sloja voziščne konstrukcije iz zmrzlinsko obstojnega kamnitega materiala D22 v debelini 20cm za izdelavo tampona v voznem pasu za asfaltno cestišče na regionalni cesti kot je zahteva v elaboratu DRI vključno z utrjevanjem do zbitosti Ev2 ≥ 100 MN/m2
|  | 61m*3,5m*0,20 | m3 | 42.7 | 0 | 0
1. | 23 | Nabava in dobava in vgradnja zmrzlinsko obstojne posteljice D63 v debelini 35cm voznem pasu za asfaltno cestišče na regionalni cesti kot je zahteva v elaboratu DRI
|  | 61m*3,5m*0,35 | m3 | 74.8 | 0 | 0
1. | 24 | Čiščenje terena po končani gradnji.
|  | 61m *6m | m2 | 366 | 0 | 0
1. | 25 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje.
|  | (ocenjeno cca 100ur) - obračun po dejanskih stroških | ur | 100 | 0 | 0
1. | 26 | Dobava, transport in izdelava asfaltnih površin po tehničnem standardu za dostopno cesto do čistilne naprave je upoštevano pri zunanji ureditvi čistilne naprave
1. | 27 | Dobava, transport, material in izdelava asfaltnih površin kot je zahtevano v elaboratu s strani DRI vključno z izdelavo bankin in finim planiranjem, vključno z izvedbo zaščite okrog stikov jaškov, cestnih kap s finim asfaltom, vključno z čiščenjem in pobrizgom z bitumensko emulzijo, vključno s hladnim obrizgom asfalta na stiku med obstoječim in novim Velja za vrsto posega, kjer rušimo vozišče do 1/3 voznega pasu. V zgornji vezani nosilni del voziščne konstrukcije je treba vgraditi - nosilno plast bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm (oziroma v debelini asfaltnega sloja, ki ga ima obstoječe vozišče) - obrabno zaporni sloj plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. Stiki vezanih plasti materialov, ki so vgrajeni v obrabni plasti v obstoječi voziščni konstrukciji in na območju prekopa, morajo biti zatesnjeni po uveljavljenem postopku (širina stika v obrabni plasti med novo in obstoječo plastjo mora znašati najmanj 1 cm, zaliti jih je treba z ustrezno bitumensko zmesjo ali bitumenskimi taljivimi trakovi za stikovanje, vse mejne površine obstoječih plasti asfaltnih zmesi je treba predhodno premazati z vročim bitumnom BIT 200 ali kationsko bitumensko emulzijo….). obstoječi robniki, požiralniki, se povrnejo v obstoječe stanje
|  | 61m*3,5m*0,35 | m2 | 213.5 | 0 | 0
1. | 28 | Izdelava križanja z obstoječimi kanalizacijskimi vodi in prepusti ter komunalnimi vodi z izdelavo ustrezne zaščite in varovanja proti lomu. Vključno z vsemi varovanji za plinovod do DN500
|  | (ocena: 1 kosov ) - obračun po dejanskih stroških | kos | 1 | 0 | 0
1. | 29 | Po ogledu geomehanika in njegovi oceni, da so zelo slaba nosilna tla je potrebno upoštevati možnost izvedbe polaganja kanalizacije v geotekstilu na posteljici debeline 50cm (ocena: dobava 2x sejanega peska in izdelava dodatne temeljnje plasti posteljice debeline 50cm, s dodatnim izkopom, finim in grobim planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku. Dobava in vgradnja ločilnega geotekstila. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Brez vgradnje kostanjevih pilotov pod jaški - se določi naknadno po potrebi po ogledu geomehanika, vključno s planiranjem in utrjevanjem pod jaški) - obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik - vključeni vsi materiali, dela in prevozi s stroški stalne deponije, nalaganje na rob gradbene jame in črpanja
59m (*3m geotekstila in 0,50m debeline dodatne posteljice širine 1,3m - ocena)
|  | - vgradnja in dobava temeljne posteljice iz 2x sejanega peska v debelini 0,50m (59m*0.50m*1.30m) - z vsemi deli in planiranjem | m3 | 38.35 | 0 | 0
|  | - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu 59*1.30m | m2 | 76.7 | 0 | 0
|  | - vgradnja in dobava ločilnega geotekstila (59m*1.30m) | m2 | 76.7 | 0 | 0
|  | - dodatni varovan strojni izkop v debelini 0.50m za temeljno posteljico, vključno z odvozom na stalno deponijo z vsemi stroški deponije in stroški prevoza (59m*0.50m*1.30m) | m3 | 38.35 | 0 | 0
1. | 30 | Izdelava geodetskega posnetka izvedene kanalizacije ter vris v kataster, vključno z vsemi geodetskimi elaborati potrebni za vpis v uradne evidence
|  |  | m1 | 59 | 0 | 0
1. | 31 | Dobava in vgradnja novih robnikov 15/25/100 ali podobno z vsemi gradbenimi materiali in delom
|  |  | m1 | 61 | 0 | 0
1. | 32 | Dobava in vgradnja požiralnika, s prevezavo na obstoječe in nove cevi, vključno s cevmi, z vsemi materiali in delom
|  |  | kos | 3 | 0 | 0
1. | 33 | Ponovna vzpostavitev talnih označb na regionalni cesti - strojno začrtanje črt bele barve, širine 12cm, vključno z vsemi deli in materiali.
|  |  | kpl | 1 | 0 | 0
1. | 34 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik.
|  | Ocena: 10% od vrednosti gradbenih del |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2. |  | KANALIZACIJSKA DELA
2. | 1 | Dobava in montaža cevi iz armiranega poliestra GRP SN10000, PN1 Pred začetkom gradnje pridobiti certifikate za cevi ter jih polagati po navodilih proizvajalca cevi.
|  | notranji DN 250 mm | m1 | 59 | 0 | 0
2. | 2 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi DN 250 mm - DN400mm po navodilih proizvajalca, projektanta in v skladu z veljavnimi predpisi – standard SIST EN 1610.
|  |  | m1 | 59 | 0 | 0
2. | 3 | Tlačni preizkus vodotesnosti montažnih revizijskih jaškov DN 1000 mm po navodilih proizvajalca, projektanta in v skladu z veljavnimi predpisi – standard SIST EN 1610.
|  |  | kos | 3 | 0 | 0
2. | 4 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa
|  |  | m1 | 59 | 0 | 0
2. | 5 | Snemanje zgrajene gravitacijske kanalizacije z video kamero.
|  |  | m1 | 59 | 0 | 0
2. | 6 | Dobava transport in vgradnja tipskega modularnega vodotesnega revizijskega jaška iz armiranega poliestra GRP notranjega premera DN1000,ki se polagajo po navodilih proizvajalca in imajo pokrove vključno: a. s vodotesnim LTŽ pokrovom na zaklep, s protihrupnim vložkom (da ali ne) nosilnosti 40 t, fi 600mm, na predizdelanem reducirnem obroču, fi do 140 cm(zunanje mere) b. z betonskim vencem za kanalski pokrov c. z muldo, vtočno in iztočno cev d. drsno spojko e. podložnim betonom in spodbetoniranim dnom f. obbetoniranjem ali vstavljanje betona v dvojno dno Izvedbo je izvajati po navodilih proizvajalca in projektanta ter v skladu z zakonskimi predpisi. Upoštevati je vse prepadne (kaskadne) iztoke in vtoke (prepadni RJ) - pri kaskadah večjih od 70 cm upoštevati suhi vtok!
|  | povprečna globina jaškov =2,70 | kos | 3 | 0 | 0
2. | 7 | Izdelava odcepov na gravitacijski kanalizaciji. Vključeno: - zakoličba, - odstranitev zgornjega sloja v debelini 20cm, - izkop v globini cca 1-3 m - ročno planiranje dna jarka - izdelava posteljice v debelini 10 cm - izdelava nasipa 3-5 cm za ležišče cevi - izdelava nasipa okrog cevi in 30 cm nad temenom - zasipavanje jarka z izkopanim materialom ali -zasipavanje jarka z novim materialom v primeru slabih nosilnih tal, vključno s filcem in dodatno posteljico -- priklop cevi DN 150 za hišne priključke ali - vzpostavitev 20 cm zgornjega sloja v prvotno stanje - odvoz odvečnega materiala na deponijo (s takso) -tlačni preizkus cevi vračunana kompletna izvedba odcepov brez jaškov vključno z gradbenimi deli in kanalizacijskimi deli - cevi, odcepi in loki) ter vključno z dobavo materialov cevi, čepi za cevi in ostali spojni material ter prevozi do polne funkcionalnosti hišnega priključka
|  | notranji min. DN 150 mm | m | 4 | 0 | 0
2. | 8 | Križanja s komunalnimi vodi, vključujejo vsa prečna ali vzdolžna zavarovanja v času gradnje kanalizacije s predvidenimi ali obstoječimi komunalnimi vodi. Obsega vsa dela in dobave materialov za zaščito in povrnitev v obstoječe stanje po navodilih upravljalca, vključno s prenosi, ročnih ali strojnih zasipov in izkopov, prevozov do stalnih in začasnih deponij vse po navodilih upravljalca z vključeimi stroški stalne deponije, vključno s nabavo in polaganjem opozorilnih trakov, podpiranjem z lesenimi gredami, podbetoniranjem, obetoniranjem
|  | ( ocenjeno: 5 kosov obstoječih) | kos | 5 | 0 | 0
2. | 9 | Izdelava, vgradnja in dvig vseh obstoječih pokrovov jaškov, cestnih požiralnikov in cestnih kap na končno nieleto ceste z vso pripravo, prečrpavanjem, opremo, materiali, prevozi in deli do polne funkcionalnosti vseh obstoječih delov. - zasip in izkop upoštevan pri drugih postavkah - zgornji sloj v območju asfalta upoštevan pri drugih postavkah - vključno s huminiziranjem in ureditvijo zgornjega sloja izven asfaltnega cestišča.
|  | ( ocenjeno: 4 kosov obstoječih) | kos | 4 | 0 | 0
2. | 10 | Geomehanski nadzor v ceni ostalih postavk
2. | 11 | Geometer z nivelirjem za celotno traso v ceni ostalih postavk
2. | 12 | Projektantski nadzor v ceni ostalih postavk
2. | 13 | Izdelava PID in POV projekta v ceni ostalih postavk
2. | 14 | Izmera, obdelava in priprava podatkov ter oddaja G- elaborata kanalizacije skladno z zahtevami upravljavca JP VOKA SNAGA v ceni ostalih postavk
2. | 15 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala.
|  | Ocena: 10 % od vrednosti kanalizacijskih del |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0