## R-objekt
REKAPITULACIJA - GLAVNI OBJEKT ČN
A. GRADBENA DELA
BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA | 0
TESARSKA DELA | 0
ZIDARSKA IN OSTALA GR. DELA | 0
GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
KROVSKA IN KLEPARSKA DELA | 0
OKNA IN VRATA | 0
KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
MONTAŽNA DELA | 0
KERAMIČARSKA DELA | 0
FASADA | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: | 0
VSA DELA SKUPAJ - cena brez 22% DDV | 0
22% DDV | 0
VSA DELA SKUPAJ - cena z 22% DDV | 0

## popis
ozn. | postavka / enota | enota | količina |  | € /enoto | €
% | PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA
Pripravljalna in zemeljska dela so upoštevana pri popisu del zunanje ureditve.
% | BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
Opomba:
V ceni vseh postavk so zajeta vsa pomožna dela, ves material in vsi potrebni transporti oz. prenosi ter vsa potrebna glajenja in eventuelna brušenja vidnih površin betonskih konstrukcij. Vgrajevanje in nega betona se izvajata po projektu betona.
Upoštevati izdelavo tesnenja gradbenih odprtin po vgradnji tehnološke opreme. (pred zapolnitvijo z betonom se betonske površine odprtine premažejo s sredstvom za boljši oprijem ter se na cevovode in stene odprtine nanese tesnilna masa npr. Sika Swell S).
1. 1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15, XC2, Dmax16. |  |  | 0
Vgrajevanje v konstrukcije preseka do 0.12m3/m2.
|  | m3 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0
1. 2 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15, XC2, Dmax31.5. |  |  | 0
Podložni beton kot podbetoniranje po izkopu pri različnih nivojih temeljne plošče.
|  | m3 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0
1. 3 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XA1, XC1, PV-II, Dmax16. |  |  | 0
Vgrajevanje v konstrukcije preseka do 0,12m3/m2.
(podstavki za elektroomare, strešni venci prizidkov)
|  | m3 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0
1. 4 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XA1, XC1, PV-II, Dmax16. |  |  | 0
Vgrajevanje v konstrukcije preseka od 0,12 do 0,20m3/m2.
(stene in krovne plošče prizidkov)
|  | m3 | 68.4 | 68.4 | 0 | 0
1. 5 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XA1, XC1, PV-II, Dmax16. |  |  | 0
Vgrajevanje v konstrukcije preseka od 0,20 do 0,30m3/m2.
(tem.plošče in tem.nastavki prizidkov, temelji naprav)
|  | m3 | 53.2 | 53.2 | 0 | 0
1. 6 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XA1, XC4, PV-II, Dmax16, vodotesen, vododržen ter zmrzlinsko odporen, vgrajen po principu bele kadi. |  |  | 0
Vgrajevanje v konstrukcije preseka do 0,30m3/m2.
krovne plošče in stene bazenov, manjše tem.plošče, stopnice)
|  | m3 | 168 | 168 | 0 | 0
1. 7 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37, XA1, XC4, PV-II, Dmax16, vodotesen, vododržen ter zmrzlinsko odporen, vgrajen po principu bele kadi. |  |  | 0
Vgrajevanje v konstrukcije preseka nad 0,30m3/m2.
(tem.plošče in stene bazenov)
|  | m3 | 483 | 483 | 0 | 0
1. 8 | Dobava in vgrajevanje polnilnega betona C16/20, XC2, Dmax31.5, vodotesen, vododržen beton. |  |  | 0
Vgrajevanje v konstrukcije preseka nad 0,30m3/m2.
|  | m3 | 16 | 16 | 0 | 0
1. 9 | Dobava in vgrajevanje drobnozrnatega neskrčljivega zalivnega betona C30/37, XA1, XC4, vodotesen, vododržen ter zmrzlinsko odporen. |  |  | 0
Vgrajevanje v odprtine po vgradnji tehnološke opreme.
|  | m3 | 4 | 4 | 0 | 0
1. 10 | Dobava in vgrajevanje naklonskega betona na ravni strehi. Drobnozrnati beton C25/30, vodotesen, vododržen in zmrzlinsko odporen, izveden v naklonu v debelini od 3 do 15cm. V ceno zajeti zagladitev površine. |  |  | 0
|  | m2 | 118.2 | 118.2 | 0 | 0
1. 11 | Izdelava stičenja sten s cevovodi linije vode z vgradnjo cevne mufe v betonsko konstrukcijo. |  |  | 0
Mufe so zaradi zagotovitve popolne vodotesnosti vgrajene z dvojnim ekspanzijskim trakom (npr. Adeka Ultra Seal 30x30mm) ali nanosom tesnilne mase v odprtine in na mufe (npr. Sika Swell S).
| za cev DN 400 | kos | 3 | 3 | 0 | 0
1. 12 | Izdelava dilatacije s PVC diletacijskimi trakovi (npr. Sika Waterbar D 32 ali enakovredno). Širina dilatacijske rege do 30mm. Dilatacijska rega se na zunanjih straneh zatesni še z nabrekajočim tesnilnim trakom (npr. SikaSwell-P 2507-H ali enakovredno). |  |  | 0
Vse sisteme tesnenja izvesti v skladu z navodili in tehničnimi smernicami proizvajalca.
|  | m1 | 93.4 | 93.4 | 0 | 0
1. 13 | Izdelava vododržnega delovnega stika v betonski konstrukciji z uporabo bitumiziranih jeklenih trakov, npr. Stratho Bituflex širine 150mm. (ocena). Na vseh delovnih stikih se na zunanji strani armature vgradi še nabrekajoč tesnilni trak. |  |  | 0
|  | m1 | 230 | 230 | 0 | 0
1. 14 | Dobava, oblikovanje in polaganje armature, vključno z distančniki in ostalim materialom. |  |  | 0
| S 500B do fi 12 | kg | 47290 | 47290 | 0 | 0
| S 500B nad fi 12 | kg | 38320 | 38320 | 0 | 0
| S 500B mrežna armatura | kg | 16146 | 16146 | 0 | 0
| BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
% | TESARSKA DELA
Opomba:
| V ceni vseh postavk so zajeta vsa pomožna dela, ves material in vsi potrebni transporti oz. prenosi. |  |  | 0
Zajeta je vsa dobava, montaža, demontaža in čiščenje opaža, kompletno z veznimi sredstvi in vodonepropustnimi distančniki, ter z vsemi potrebnimi odri in podporami.
0
2. 1 | Enostranski opaž temeljne plošče, beton ni viden. |  |  | 0
|  | m2 | 98 | 98 | 0 | 0
2. 2 | Dvostranski opaž temeljnih gred - zaključkov tem.plošč, beton ni viden. |  |  | 0
|  | m2 | 54 | 54 | 0 | 0
2. 3 | Dvostranski opaž AB ravnih sten višine do 3,0m, beton viden. |  |  | 0
|  | m2 | 228 | 228 | 0 | 0
2. 4 | Dvostranski opaž AB ravnih sten višine do 6,0m, beton viden. |  |  | 0
|  | m2 | 448 | 448 | 0 | 0
2. 5 | Dvostranski opaž AB ravnih sten višine do 7,5m, beton viden. |  |  | 0
|  | m2 | 1793 | 1793 | 0 | 0
2. 6 | Opaž AB plošče, višina podpiranja do 3,0m, beton viden. |  |  | 0
|  | m2 | 43 | 43 | 0 | 0
2. 7 | Opaž AB plošče, višina podpiranja do 6,0m, beton viden. |  |  | 0
|  | m2 | 55 | 55 | 0 | 0
2. 8 | Opaž AB plošče, višina podpiranja do 7,5m, beton viden. |  |  | 0
|  | m2 | 359 | 359 | 0 | 0
2. 9 | Opaž roba plošče višine do 30cm, beton viden. |  |  | 0
|  | m1 | 112 | 112 | 0 | 0
2. 10 | Opaž roba plošče višine do 30cm, beton ni viden. |  |  | 0
|  | m1 | 68 | 68 | 0 | 0
2. 11 | Opaž ravnih stopnic in podestov, beton viden. |  |  | 0
|  | m2 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0
2. 12 | Opaž vencev nad ploščo, beton viden. |  |  | 0
|  | m2 | 86 | 86 | 0 | 0
2. 13 | Opaž parapetnega strešnega venca, beton ni viden.
|  | m2 | 94 | 94 | 0 | 0
2. 14 | Opaž betonskih podstavkov, beton viden. |  |  | 0
|  | m2 | 35.9 | 35.9 | 0 | 0
2. 15 | Enostranski ravni opaž do višine 1,5m, za izvedbo polnilnih betonov, beton viden. |  |  | 0
|  | m2 | 10 | 10 | 0 | 0
2. 16 | Montaža in demontaža lesenih škatelj kot opaž prebojev in odprtin v betonskih konstrukcijah. Razvite površine do 1m2. Ocena |  |  | 0
|  | kos | 50 | 50 | 0 | 0
2. 17 | Montaža in demontaža lesenih škatelj kot opaž večjih odprtin v betonskih konstrukcijah. Razvite površine do 4m2. Ocena |  |  | 0
|  | kos | 10 | 10 | 0 | 0
2. 18 | Montaža in demontaža lesenih letev kot opaž zobu ali zaključka v betonskih konstrukcijah. Ocena |  |  | 0
|  | m1 | 380 | 380 | 0 | 0
2. 19 | Montaža in demontaža fasadnih delovnih odrov višine do 7m. |  |  | 0
|  | m2 | 293 | 293 | 0 | 0
2. 20 | Montaža in demontaža pomičnih delovnih odrov višine do 2m. |  |  | 0
|  | m2 | 67.1 | 67.1 | 0 | 0
2. 21 | Montaža in demontaža pomičnih delovnih odrov višine do 5m. |  |  | 0
|  | m2 | 48.2 | 48.2 | 0 | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
% | ZIDARSKA IN OSTALA GR. DELA
Opomba:
V ceni postavk so zajeta vsa pomožna dela, ves material in vsi potrebni transporti oz. prenosi, potrebne priprave podloge, naprava malte,…
Dobava in vgradnja kanalizacije v tlakih in talnih sifonov je zajeta v popisu del strojnih instalacij.
3. 1 | Izdelava horizontalne hidroizolacije z vsemi potrebnimi deli, materiali in prenosi. Hidroizolacija v sestavi: |  |  | 0
| 1x hladen bitum. premaz |  |  | 0
| 1x bitumenski varilni trak IZOTEKT V5 (preklop 15 cm) - varjen po preklopu |  |  | 0
|  | m2 | 115.3 | 115.3 | 0 | 0
3. 2 | Izdelava vertikalne hidroizolacije z vsemi potrebnimi deli, materiali in prenosi. Hidroizolacija v sestavi: |  |  | 0
| 1x hladen bitum. premaz |  |  | 0
| 2x bitumenski varilni trak IZOTEKT V5 (preklop 15 cm) - varjen po celotni širini |  |  | 0
|  | m2 | 71.3 | 71.3 | 0 | 0
3. 3 | Izdelava horizontalne hidroizolacije pod AB zidovi s polimercementno hidroizolacijo v skladu z navodili proizvajalca (npr. Hidrostop elastik). Kompletno z vsemi potrebnimi deli, materiali in prenosi. |  |  | 0
|  | m2 | 28.5 | 28.5 | 0 | 0
3. 4 | Zaščita hidroizolacije pred zasipanjem in izolacija podstavka fasade s ploščami iz XPS v debelini 5cm, lepljenimi z namenskim bitumenskim lepilom na hidroizolacijo. |  |  | 0
|  | m2 | 53.3 | 53.3 | 0 | 0
3. 5 | Zaščita hidroizolacije pred zasipanjem in izolacija podstavka fasade s ploščami iz XPS v debelini 15cm, lepljenimi z namenskim bitumenskim lepilom na hidroizolacijo. |  |  | 0
|  | m2 | 17.8 | 17.8 | 0 | 0
3. 6 | Izdelava plavajočega poda z vsemi potrebnimi deli, materiali in prenosi. V sestavi: |  |  | 0
XPS plošče za tlake, deb. 10cm.
PE folija deb. 0,2mm
armiran cement. estrih 1:2 iz agregata deb. 0-8mm, estrih v deb. do 8cm, zaribana površina, z dilatacijami ob steni iz EPS širine 2cm.
|  | m2 | 20.5 | 20.5 | 0 | 0
3. 7 | Izdelava armiranega cement. estriha 1:2 iz agregata deb. 0-8mm v sloju deb. do 9cm, zaribana površina. |  |  | 0
|  | m2 | 94.8 | 94.8 | 0 | 0
3. 8 | Izdelava dilatacije med tlaki in podstavki naprav iz XPS plošč debeline do 5cm. |  |  | 0
|  | m2 | 9 | 9 | 0 | 0
3. 9 | Dobava in vgradnja notranjih okenskih polic iz umetnega kamna po izbiri. Kompletno z vsemi potrebnimi deli, materiali in prenosi. |  |  | 0
police širine do 20cm
|  | m1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0
3. 10 | Dobava in vgradnja zunanjih okenskih polic iz umetnega kamna po izbiri. Kompletno z vsemi potrebnimi deli, materiali in prenosi. |  |  | 0
police širine do 20cm
|  | m1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0
3. 11 | Zidarska pomoč pri montaži oken:
| okna velikosti do 2 m2 | kos | 4 | 4 | 0 | 0
3. 12 | Zidarska pomoč pri montaži vrat:
| vrata velikosti do 2 m2 | kos | 2 | 2 | 0 | 0
| vrata velikosti 2 - 4 m2 | kos | 2 | 2 | 0 | 0
| vrata nad 4 m2 | kos | 2 | 2 | 0 | 0
3. 13 | Dobava in polaganje dveh slojev PVC ali PE folije debeline 0,3mm na podložni beton. |  |  | 0
|  | m2 | 530 | 530 | 0 | 0
3. 14 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi z vsemi potrebnimi fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami. Cevi se obbetonirajo. |  |  | 0
| cevi premera 125mm | m1 | 2 | 2 | 0 | 0
| cevi premera 110mm | m1 | 20 | 20 | 0 | 0
3. 15 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi z vsemi potrebnimi fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami, pritrdilnim materialom ter ustrezno toplotno izolacijo proti kondenzu (npr. vulkanizirano sintetično gumo z zaprto celično strukturo v deb. ca 2cm). |  |  | 0
Cevi za iztok padavinske vode s strehe, ki se pritrjujejo pod ploščo in na steno.
| cevi premera 110mm | m1 | 20 | 20 | 0 | 0
3. 16 | Dobava in polaganje instalacijskih gibljivih PEHD cevi z vsemi potrebnimi fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami. Cevi se obbetonirajo. |  |  | 0
| cevi premera 200mm | m1 | 3 | 3 | 0 | 0
| cevi premera 50mm | m1 | 58 | 58 | 0 | 0
3. 17 | Dobava in oblaganje sten in stropa z samougasljivimi penastimi akustično-absorbcijskimi ploščami deb. 5cm (npr. Plamafon plošče). |  |  | 0
|  | m2 | 99.4 | 99.4 | 0 | 0
3. 18 | Čiščenje objekta med gradnjo in zaključno čiščenje objekta z vsemi elementi po končanih delih. |  |  | 0
|  | kos | 1 | 1 | 0 | 0
3. 19 | Preizkus vodonepropustnosti vseh bazenov oziroma delov objekta, kjer bo prisotna odpadna voda ali blato. Preizkus po standardu Onorm B2503. Preizkus se izvede z vodo iz bližnjega vodotoka. |  |  | 0
|  | kos | 1 | 1 | 0 | 0
3. 20 | Razna manjša dela potrebna za dokončanje objekta, obračun po porabljenem času in materialu. |  |  | 0
| (ocena 10% gradbenih del) |  |  | 0
|  | EUR |  | 0 |  | 0
| ZID. IN OSTALA GR. DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
% | KROVSKA IN KLEPARSKA DELA
Opomba:
V ceni vseh postavk so zajeta vsa pomožna dela, vsi potrebni transporti oz. prenosi ter ves osnovni, pomožni in pritrdilni material ter vsi potrebni zaključki.
4. 1 | Izdelava kompletne kritine ravne "obrnjene" strehe v sestavi : |  |  | 0
1x hladen bitum. premaz
2x elastični elastomer
izolacija iz strešnih XPS plošč debeline 18cm
poliestrski filc 500g/m2
prodec granulacije 16-32mm v debelini 12cm
|  | m2 | 23.4 | 23.4 | 0 | 0
4. 2 | Izdelava kompletne kritine ravne "obrnjene" strehe v sestavi : |  |  | 0
1x hladen bitum. premaz
2x elastični elastomer
izolacija iz strešnih XPS plošč debeline 10cm
poliestrski filc 500g/m2
prodec granulacije 16-32mm v debelini 10cm
|  | m2 | 94.9 | 94.9 | 0 | 0
4. 3 | Izdelava kompletnega prekritja krovne plošče bazena v sestavi: |  |  | 0
izolacija iz strešnih XPS plošč debeline 4cm
poliestrski filc 500g/m2
prodec granulacije 16-32mm v debelini 6cm
|  | m2 | 245.2 | 245.2 | 0 | 0
4. 4 | Izdelava notranje obloge strešnega venca z vsemi potrebnimi deli, materiali in prenosi. Obloga v sestavi: |  |  | 0
1x hladen bitum. premaz
2x elastični elastomer
XPS in tankoslojni fasadni omet (upoštevana pri fasaderskih delih)
|  | m2 | 58.7 | 58.7 | 0 | 0
4. 5 | Izdelava stenske obloge kot zaključka ravne strehe z vsemi potrebnimi deli, materiali in prenosi. Obloga v sestavi: |  |  | 0
1x hladen bitum. premaz
2x elastični elastomer
izolacija iz strešnih XPS plošč debeline 3cm
obloga iz alu pločevine debeline 0.6mm na podkonstrukciji iz lesenih letev 5 x 3cm
|  | m2 | 17 | 17 | 0 | 0
4. 6 | Dobava in montaža zgornje obrobe strešnega venca iz Alu pločevine debeline 0.6mm, vključno z dobavo in montažo lesenega ploha deb. 5cm za pritrjevanje obrobe in vsega ostalega pritrdilnega materiala. Barva pločevine po izbiri. |  |  | 0
razvite šir. do 75cm
|  | m1 | 73.4 | 73.4 | 0 | 0
4. 7 | Izdelava montažnega prekritja odprtine iz strešnih sendvič panelov (panel iz Al pločvine z mineralno volno deb. 10cm, vključno z dobavo in montažo vsega pritrdilnega materiala in vsemi potrebnimi zaključki in obrobami. Barva panelov po izbiri. |  |  | 0
|  | m2 | 5 | 5 | 0 | 0
4. 8 | Dobava in vgradnja strešnega iztoka, PVC izlivnika, primernega za ravne obrnjene strehe, kompletno s prirobnico za privaritev hidroizolacije, zaščitno mrežico ter toplotno izolacijo preboja skozi ploščo z EPS. (vertikalni iztok skozi krovno ploščo). |  |  | 0
| odtok DN 100mm | kos | 3 | 3 | 0 | 0
4. 9 | Dobava in vgradnja strešnega iztoka, PVC izlivnika za direktni iztok skozi ploščo bazena, kompletno s tesnenjem preboja in zaščitno mrežico. |  |  | 0
| odtok DN 100mm | kos | 6 | 6 | 0 | 0
4. 10 | Izdelava kompletnega varnostnega preliva skozi parapetni venec strehe. Cev iz Alu pločevine debeline 0.6mm, dolžine do 0,5m s prirobnico za privaritev hidroizolacije. Kompletno z toplotno izolacijo preboja skozi venec z EPS. |  |  | 0
| preliv DN 100mm | kos | 3 | 3 | 0 | 0
4. 11 | Dobava in montaža PVC zračnika (odduh za kanalizacijo) za ravne strehe. Kompletno s prirobnico za privaritev hidroizolacije in s snemljivim protidežnim pokrovom ter toplotno izolacijo preboja skozi ploščo z EPS. |  |  | 0
| zračnik DN 100mm | kos | 1 | 1 | 0 | 0
| KROVSKA IN KLEP. DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
% | OKNA IN VRATA
Opomba:
V ceni vseh postavk so zajeta vsa pomožna dela, vsi potrebni transporti oz. prenosi ter ves osnovni (podboji oz. okvirji, krila, zasteklitve…), pomožni in pritrdilni material.
5. 1 | Dobava in montaža oziroma vgradnja zunanjih oken iz okvirjev iz večkomornih PVC profilov s kovinskim jedrom, zasteklitev z dvoslojnim termopan steklom s plinskim polnjenjem. |  |  | 0
Toplotna prehodnost celotnega okna: Umax=1,3W/m2K.
Okovje tipsko, odpiranje horizontalno in vertikalno, po shemah. Barva okvirja po izbiri.
| enokrilno okno dim. 140/140cm | kos | 4 | 4 | 0 | 0
5. 2 | Dobava in montaža oziroma vgradnja zunanjih vrat z nadsvetlobo. Z okvirjem oziroma podbojem iz večkomornih PVC profilov s kovinskim jedrom, krilo iz PVC profilov z izolacijskim polnilom, nadsvetloba z dvoslojnim termopan steklom s plinskim polnjenjem |  |  | 0
Toplotna prehodnost celotnih vrat: Umax=1,47W/m2K.
Okovje tipsko, cilindrična ključavnica, samozapiralni mehanizem iz nerjavnega jekla AISI304, odpiranje po shemah. Barva vrat po izbiri.
V ceni upoštevati dobavo in montažo Al prezračevalnih rešetk v krilu - po shemah.
| enokrilna vrata dim. 110/210+40cm | kos | 1 | 1 | 0 | 0
5. 3 | Dobava in montaža oziroma vgradnja zunanjih vrat z okvirjem oziroma podbojem iz večkomornih PVC profilov s kovinskim jedrom, krilo iz PVC profilov z izolacijskim polnilom. |  |  | 0
Toplotna prehodnost celotnih vrat: Umax=1,47W/m2K.
Okovje tipsko, cilindrična ključavnica, samozapiralni mehanizem iz nerjavnega jekla AISI304, odpiranje po shemah. Barva vrat po izbiri.
V ceni upoštevati dobavo in montažo Al prezračevalnih rešetk v krilu - po shemah.
| enokrilna vrata dimenzije 110/240cm | kos | 1 | 1 | 0 | 0
| dvokrilna vrata dimenzije 170/240cm | kos | 1 | 1 | 0 | 0
| enokrilna vrata dimenzije 100/220cm | kos | 1 | 1 | 0 | 0
| dvokrilna vrata dimenzije 240/240cm | kos | 1 | 1 | 0 | 0
5. 4 | Dobava in montaža oziroma vgradnja notranjih vrat s PVC podbojem za zid deb. 10 do 15cm. Krilo iz PVC profilov s PVC polnilom. Okovje tipsko, navadna ključavnica. |  |  | 0
V ceni upoštevati dobavo in montažo Al prezračevalnih rešetk v krilu - po shemah.
| enokrilna vrata dimenzije 90/215cm | kos | 1 | 1 | 0 | 0
| OKNA IN VRATA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
% | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opomba:
V ceni vseh postavk so zajeta vsa pomožna dela, vsi potrebni transporti oz. prenosi ter ves osnovni, pomožni in pritrdilni material in finalna obdelava.
6. 1 | Dobava in montaža jeklenih vročecinkanih profilov, kot podkonstrukcija za pritrjevanje nadkritja iz sendvič strešnih panelov. Kompletno z vsem veznim in spojnim materialom, ter dvakratnim finalnim barvanjem z barvastim prekrivnim premazom v debelini 120 mikronov v barvi po izbiri. |  |  | 0
|  | kg | 80 | 80 | 0 | 0
6. 2 | Izdelava, dobava in montaža zaprtja zunanje odprtine iz sendvič panelov na podkonstrukciji iz alu profilov. Kompletno z vsemi materiali, pomožnimi deli in prenosi ter vsem pritrdilnim materialom. Vse finalno obdelano. Barva po izbiri.
Sendvič paneli iz alu pločevine z vmesno izolacijo iz mineralne volne v debelini 10cm.
V ceni upoštevati dobavo in montažo Al prezračevalnih rešetk v panelu.
dim. 180/500cm
|  | kos | 1 | 1 | 0 | 0
| KLJUČ. DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
% | MONTAŽNA DELA
Opomba:
V ceni vseh postavk so zajeta vsa pomožna dela, vsi potrebni transporti oz. prenosi, ves osnovni, pomožni in pritrdilni material ter priprava podloge.
V ceni vseh postavk upoštevati vso potrebno podkonstrukcijo, vključno z ojačitvami za pritrjevanje stenskih elementov ter pripravo in obdelavo vratnih, revizijskih in ostalih odprtin, ter upoštevati bandažiranje stikov.
Izdelava po detajlih proizvajalca.
7. 1 | Izdelava montažnih predelnih sten s pocinkano podkonstrukcijo, vključno z ojačitvami za pritrjevanje stenskih elementov, obojestransko dvojno oblogo iz mavčnokartonskih plošč, vmesnim slojem izolacije iz mineralne volne in bandažiranjem stikov, upoštevati pripravo vratnih odprtin, izdelava po detajlih proizvajalca. Kompletno z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi. |  |  | 0
Stene skupne debeline 12,5cm, višine ca 3,0m
|  | m2 | 37.9 | 37.9 | 0 | 0
7. 2 | Izdelava montažnih stenskih oblog s pocinkano podkonstrukcijo, vključno z ojačitvami za pritrjevanje stenskih elementov, enostransko dvojno oblogo iz mavčnokartonskih plošč, vmesnim slojem izolacije iz mineralne volne in bandažiranjem stikov, upoštevati pripravo vratnih odprtin, izdelava po detajlih proizvajalca. Kompletno z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi. |  |  | 0
- | Obloge z izolacijo debeline 10cm, višine ca 3,0m | m2 | 27.1 | 27.1 | 0 | 0
- | Obloge z izolacijo debeline 18cm, višine ca 3,0m | m2 | 5 | 5 | 0 | 0
7. 3 | Dodatek za vlagoodporne plošče. |  |  | 0
|  | m2 | 42.9 | 42.9 | 0 | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
% | KERAMIČARSKA DELA
Opomba:
V ceni vseh postavk so zajeta vsa pomožna dela, vsi potrebni transporti oz. prenosi, priprava podloge ter ves osnovni in pomožni material.
8. 1 | Oblaganje tlaka s podnimi keramičnimi ploščicami, z lepljenjem na pripravljeno podlago - cementni estrih, s fugiranjem, in vsemi deli, dobavo materiala in prenosi. Razred odpornosti keramike proti zdrsu R12. |  |  | 0
|  | m2 | 115.3 | 115.3 | 0 | 0
8. 2 | Oblaganje notranjih sten s keramičnimi ploščicami, z lepljenjem na mavčnokartonske oz. betonske stene, s fugiranjem in vsemi deli, dobavo materiala in prenosi. |  |  | 0
|  | m2 | 172 | 172 | 0 | 0
8. 3 | Oblaganje sten - notranja stenska obroba višine 10cm s keramičnimi ploščicami, z lepljenjem na stene, s fugiranjem in vsemi deli, dobavo materiala in prenosi. |  |  | 0
|  | m1 | 82.5 | 82.5 | 0 | 0
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
% | FASADA
Opomba:
V ceni vseh postavk so zajeta vsa pomožna dela, vsi potrebni transporti oz. prenosi, ves osnovni, pomožni in pritrdilni material, priprava podloge ter vsi potrebni prednamazi in vsi potrebni vogalniki in ostali profili.
9. 1 | Izdelava tankoslojne fasadne obloge v sestavi : |  |  | 0
EPS fasadne plošče debeline 15cm, lepljene in sidrane v zid.
lepilo + PVC armirna mrežica + lepilo
zaključni akrilni fasadni sloj debeline 2,0mm, v barvi po izbiri.
|  | m2 | 44.7 | 44.7 | 0 | 0
9. 2 | Izdelava tankoslojne fasadne obloge v sestavi : |  |  | 0
EPS fasadne plošče debeline 5cm, lepljene in sidrane v zid.
lepilo + PVC armirna mrežica + lepilo
zaključni akrilni fasadni sloj debeline 2,0mm, v barvi po izbiri.
|  | m2 | 257 | 257 | 0 | 0
9. 3 | Izdelava tankoslojnega podstavka fasade v sestavi : |  |  | 0
XPS debeline 15cm. (upoštevano pri zidarskih delih)
lepilo + PVC armirna mrežica + lepilo
zaključni akrilni fasadni sloj iz večbarvnega marmornega granulata, sloj debeline 2,0mm, v barvi po izbiri.
|  | m2 | 6 | 6 | 0 | 0
9. 4 | Izdelava tankoslojnega podstavka fasade v sestavi : |  |  | 0
XPS debeline 5cm. (upoštevano pri zidarskih delih)
lepilo + PVC armirna mrežica + lepilo
zaključni akrilni fasadni sloj iz večbarvnega marmornega granulata, sloj debeline 2,0mm, v barvi po izbiri.
|  | m2 | 17.8 | 17.8 | 0 | 0
9. 5 | Izdelava tankoslojne fasadne obloge na notranji strani strešnih vencev, fasada v sestavi : |  |  | 0
XPS debeline 5cm. (lepljen na strešno h.i. z namenskim bit. lepilom)
lepilo + PVC armirna mrežica + lepilo
| zaključni akrilni fasadni sloj debeline 2,0mm, v barvi po izbiri. | m2 | 44.04 | 44 | 0 | 0
| FASADA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
% | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opomba:
V ceni vseh postavk so zajeta vsa pomožna dela, vsi potrebni transporti oz. prenosi, ves osnovni, pomožni in pritrdilni material, priprava podloge, vsi potrebni prednamazi, vogalniki in ostali profili, ter vsi pomožni delovni odri.
10. 1 | Slikanje betonskih podstavkov z ustreznim tekočim PVC premazom. |  |  | 0
|  | m2 | 41 | 41 | 0 | 0
10. 2 | Kitanje, glajenje in 2x slikanje mavčno-kartonskih površin z nanosom disperzijske barve z dodatkom proti plesni. |  |  | 0
stene
|  | m2 | 47.9 | 47.9 | 0 | 0
10. 3 | Kitanje, glajenje in 2x slikanje betonskih sten ter stropov z nanosom disperzijske barve z dodatkom proti plesni. |  |  | 0
| stene | m2 | 133.9 | 133.9 | 0 | 0
| strop | m2 | 87.6 | 87.6 | 0 | 0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0