## List1
Priloga 2/1
PONUDBENI PREDRAČUN ŠT. ________________________ za javno naročilo št. VKS-16/21 - Dobava rezervnih in obrabnih delov, dobava potrošnega materiala ter vzdrževanje strojev in naprav v objektih RCERO - MBO
Ponudnik (Economic operator): ________________________________ (Naziv ponudnika/Name of economic operator)
Poz. | Dobavitelj stroja oz. dela | tehnološka oznaka stroja | Rezervni deli in storitve/postavke | Spare parts and services / items | Enota mere | Koda rezervnega dela oz. dobavitelja | Koda | Okvirna količina za 36 mesecev | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupna cena v EUR brez DDV | Kataloška številka proizvajalca/proizvajalec
1 | AWT / ASW | 531R11 - 18 531R21 - 28 630R31 - 38 | Nihalni valjčni ležaj 24040 CAW33 | Pendelrollenlager 24040 CAW33 | kos | 24040 CAW33 |  | 2 |  | 0
2 | AWT | 531R11 - 18 531R21 - 28 630R31 - 38 | Ležaj z ležajnim ohišjem | Bearing with housing | kos |  |  | 1 |  | 0
3 | Barradas GmbH | 423Z10 | Gumijasti blažilnik_GUMENI BLAŽILEC | Crusher ruber buffers_MTB_0004 | kos | 05-01-00 |  | 8 |  | 0
4 | Barradas GmbH | 423Z10 | Navojna palica z maticami za gumijasti blažilnik | Gewingestangen mit Muttern für Gummipuffer_MTB_0005 | kos | 05-04-00 |  | 4 |  | 0
5 | Barradas GmbH | 423Z10 | Komponente za frekvenčni regulator | Components for VSD | kos |  |  | 1 |  | 0
6 | Barradas GmbH | 423Z10 | Servisni pregled 423Z10 | Servis inspection | kos |  |  | 1 |  | 0
7 | Barradas GmbH | 423Z10 | Kontra nož MTB_0001 | The opposite knife MTB_0001 | kos |  |  | 8 |  | 0
8 | Barradas GmbH | 423Z10 | Obnova gredi za MTB | Renovation of crusher shaft | kos |  |  | 1 |  | 0
9 | Barradas GmbH | 423Z10 | Nova gred za MTB | New shaft for crusher | kos |  |  | 1 |  | 0
10 | Barradas GmbH | 423Z10 | SUMITOMO reduktor z motorjem | SUMITOMO reducer with motor | kos |  |  | 1 |  | 0
11 | Barradas GmbH | 423Z10 | Distančni obroč: 300x82,37x240 | Spacer ring: 300x82,37x240_ RS55T | kos |  |  | 2 |  | 0
12 | Barradas GmbH | 423Z10 | Distančni obroč: 300x55,17x240 | Spacer ring: 300x55,17x240_ RS55T | kos |  |  | 2 |  | 0
13 | Barradas GmbH | 423Z10 | Distančni obroč: 300x58,30x240 | Spacer ring: 300x58,30x240_ RS55T | kos |  |  | 28 |  | 0
14 | Barradas GmbH | 423Z10 | Stranski trgalni nož:532,8x82,97x240 | Side knife: 532,8x82,97x240_ RS55T | kos |  |  | 2 |  | 0
15 | Barradas GmbH | 423Z10 | Trgalni nož:545x58x240 | Side knife: 545x58x240_ RS 6Z 58T | kos |  |  | 26 |  | 0
16 | Barradas GmbH | 423Z10 | Ležaj sodčkasti 24044 CC/W33 | Bearing: 24044 CC/W33 | kos |  |  | 4 |  | 0
17 | Barradas GmbH | 423Z10 | Varnostni senzor CSS 8-180-2P-E-L | Sicherheitssensor CSS 8-180-2P-E-L | kos | 101169553 |  | 1 |  | 0
18 | Barradas GmbH | 423Z10 | Varnostni senzor s sprožilcem CST 180-2 | Sicherheitssensor Betätiger CST 180-2 | kos | 101179574 |  | 1 |  | 0
19 | Barradas GmbH | 423Z10 | Varnostno stikalo Schmersal CSS 8-180-2P+D-E-LST | Sicherheitsschalter Schmersal CSS 8-180-2P+D-E-LST | kos | 101169553 |  | 1 |  | 0
20 | Barradas GmbH | 423Z10 | Moznik_ zagozda - pritrdilni kotnik_VARNOSTNI MOLZNIK _ MTB_0014 | Passfeder | kos | 01-09-00 |  | 8 |  | 0
21 | Barradas GmbH | 423Z10 | Semering VITON 130x170x12 SEMERINGI MED MOTORJEM IN REDUKTORJEM_MTB_0040 | Semering VITON 130x170x12 | kos | 01-09-00 |  | 2 |  | 0
22 | Barradas GmbH | 423Z10 | Elektro motor (IE3) OMT 128M4 90KW IMB5 150rpm; 400/690V 50Hz, Iso F-B; IP55; PTC 150C; Osovina 750mm; Priobnica 500x450H6x555/Frequency drive; NDE-Insulated_ MTB_1001 | Electric engin IE3) OMT 128M4 90KW IMB5 150rpm; 400/690V 50Hz, Iso F-B; IP55; PTC 150C | kos |  |  | 1 |  | 0
23 | Barradas GmbH | 423Z10 | Ležajna matica HFH KMT 40 | Berings nut HFH KMT 40 | kos |  |  | 1 |  | 0
24 | Berliner Luft | 551V60, 551V66, 551V62, 551V64, | Električni motor 110 kW, 2985 min-1 | E-Motor 110kW, 2985min-1 | kos | 43603674 |  | 1 |  | 0
25 | Berliner Luft | 604V40, 650V11 | Električni motor 75 kW, 1480 min-1 | E-Motor 75kW, 1480min-1 | kos | 43603675 |  | 1 |  | 0
26 | Berliner Luft | 604V30 | Električni motor 55 kW, 1480 min-1 | E-Motor 55kW, 1480min-1 | kos | 43603676 |  | 1 |  | 0
27 | Berliner Luft | 604V43 | Električni motor 45 kW, 1475 min-1 | E-Motor 45kW, 1475min-1 | kos | 43603677 |  | 1 |  | 0
28 | Berliner Luft | 604V80, 604V82, 604V83, 604V81 | Električni motor 90 kW, 988 min-1 | E-Motor 90kW, 988min-1 | kos | 43603678 |  | 1 |  | 0
29 | Berliner Luft | 650V11 551V60 551V62 551V64 551V66 | Tesnilo ohišja gumeno TSN 513 G Proizvajalec:HCB SET dva kosa (gornje+spodnjetesnilo) BER_0006 | Rubber seal for berings housing TSN 513 G Manufacturer: HCB SET two pieces (top + bottom seal) | kos | 21114453 |  | 2 |  | 0
30 | Berliner Luft | 604V80, 604V81 604V82, 604V83 | Semering 100 120 12 AS_NBR | Semering 100 120 12 AS_NBR | kos |  |  | 2 |  | 0
31 | Berliner Luft | 551V60, 551V66 | Pritrdilni obroč FRM 120/10 za drsni blok ohišja _BER_0009 | Festring FRM 120/10 für Stehlagergehäuse | kos | 43800842 |  | 2 |  | 0
32 | Berliner Luft | 551V60, 551V66 | Fiksirni obroč za FRM 120/10 za ležajno ohišje | Festring FRM 120/10 für Stehlagergehäuse | kos | 43800842 |  | 2 |  | 0
33 | Berliner Luft | 604V80 | Rotor ventilatorja 604V80 | Fan impeler 604V80 - V84 | kos |  |  | 1 |  | 0
34 | Berliner Luft | 551V60, 551V66 | Rotor ventilatorja 604V60 | Fan impeler 604V60 - V66 | kos |  |  | 1 |  | 0
35 | Berliner Luft | 551V60, 551V66 | Difuzor za ventilator 604V60 | Diffuser for fan 604V60 - V66 | kos |  |  | 2 |  | 0
36 | Berliner Luft | 551V60, 551V66 | Tekalno kolo RE51-1000-re | Laufrad RE51-1000-re | kos | 21110891 | BER_0004 | 1 |  | 0
37 | Berliner Luft | 604V30 | Tekalno kolo RE71-1000-li | Laufrad RE71-1000-li | kos | 21114450 | BER_0005 | 1 |  | 0
38 | Berliner Luft | 604V43 | Tekalno kolo RE71-1000-re | Laufrad RE71-1000-re | kos | 21114453 | BER_0006 | 1 |  | 0
39 | Berliner Luft | 551V62, 551V64 | Tekalno kolo RE51-1000-li | Laufrad RE51-1000-li | kos | 21115081 | BER_0007 | 1 |  | 0
40 | Berliner Luft | 604V81 | Tekalno kolo RE71-1250-li_levo | Laufrad RE71-1250-li | kos | 21115924 | BER_0008 | 1 |  | 0
41 | Berliner Luft | 604V80, 604V82, 604V83 | Tekalno kolo RE71-1250-re | Laufrad RE71-1250-re | kos | 21115930 | BER_0009 | 1 |  | 0
42 | Berliner Luft | 650V11 | Tekalno kolo RE11-1000-li | Laufrad RE11-1000-li | kos | 21116321 | BER_0010 | 1 |  | 0
43 | Berliner Luft | 604V40 | Tekalno kolo RE71-1000-li | Laufrad RE71-1000-li | kos | 21116327 | BER_0011 | 1 |  | 0
44 | Bluetech | različne naprave | Ultrazvočni senzor Pepperl+Fuchs UB2000-30GM-E5-V15 | Ultraschallsensor Pepperl+Fuchs UB2000-30GM-E5-V15 | kos | UB2000-30GM-E5-V15 |  | 6 |  | 0
45 | Bluetech | različne naprave | Ultrazvočni senzor Pepperl+Fuchs 3RG6233-3AB00-PF | Ultraschallsensor Pepperl+Fuchs 3RG6233-3AB00-PF | kos | 3RG6233-3AB00-PF |  | 2 |  | 0
46 | Bluetech | 421H67 | SK 9012.1 – 71S/4 BRE AZBD | SK 9012.1-71S/4 BRE AZBD | kos | SK 9012.1 – 71S/4 BRE AZBD |  | 1 |  | 0
47 | Bluetech | 421H68 | SK 9012.1 – 71S/4 BRE AZD | SK 9012.1-71S/4 BRE AZD | kos | SK 9012.1 – 71S/4 BRE AZD |  | 1 |  | 0
48 | Bluetech | 424H95 | SK 9012.1 – 71S/4 BRE AZDB | SK 9012.1-71S/4 BRE AZDB | kos | SK 9016.1 - 100AP/4 TF AZDB; 3,0 kW |  | 1 |  | 0
49 | Bluetech | 424H98 | SK 9012.1 – 71S/4 BRE AZDB | SK 9012.1-71S/4 BRE AZDB | kos | SK 9022.1 - 112MP/4 BRE60 TF AZDB; 4,0 kW |  | 1 |  | 0
50 | Bluetech | 421H71 | SK 9016.1 – 100AH/4 AZDB | SK 9016.1 - 100AH/4 AZDB | kos | 14V0994 |  | 1 |  | 0
51 | Bluetech | 424H19 | SK 9016.1 – 100AH/4 BRE AZDB | SK 9016.1 - 100AH/4 BRE AZDB | kos | 14V1013 |  | 1 |  | 0
52 | Bluetech | 421H60 | SK 9016.1 – 100LH/4 BRE AZDB | SK 9016.1 - 100LH/4 BRE AZDB | kos | 15V0233 |  | 1 |  | 0
53 | Bluetech | 422H38 | SK 9016.1 – 100LH/4 BRE AZDB | SK 9016.1 - 100LH/4 BRE AZDB | kos | 14V1005 |  | 1 |  | 0
54 | Bluetech | 424H33 | SK 9016.1 – 100LH/4 BRE AZDB | SK 9016.1 - 100LH/4 BRE AZDB | kos | 15V0289 |  | 1 |  | 0
55 | Bluetech | 424H95 | SK 9016.1 – 90LH/4 AZDB | SK 9016.1 - 90LH/4 AZDB | kos | 15V0298 |  | 1 |  | 0
56 | Bluetech | 421H66 | SK 9016.1 – 90LH/4 AZDB | SK 9016.1 - 90LH/4 AZDB | kos | 15V0271 |  | 1 |  | 0
57 | Bluetech | 421H67 | SK 9016.1 – 90LH/4 AZDB | SK 9016.1 - 90LH/4 AZDB | kos | 15V0272 |  | 1 |  | 0
58 | Bluetech | 421H68 | SK 9016.1 – 90LH/4 AZDB | SK 9016.1 - 90LH/4 AZDB | kos | 15V0272 |  | 1 |  | 0
59 | Bluetech | 421H70 | SK 9016.1 – 90LH/4 AZDB | SK 9016.1 - 90LH/4 AZDB | kos | 15V0273 |  | 1 |  | 0
60 | Bluetech | 424H42 | SK 9016.1 – 90LH/4 BRE AZDB | SK 9016.1 - 90LH/4 BRE AZDB | kos | 15V0062 |  | 1 |  | 0
61 | Bluetech | 422H43 | SK 9016.1 – 90LH/4 BRE AZDB | SK 9016.1 - 90LH/4 BRE AZDB | kos | 15V0279 |  | 1 |  | 0
62 | Bluetech | 424H14 | SK 9022.1 – 100AH/4 AZDB | SK 9022.1 - 100AH/4 AZDB | kos | 15V0287 |  | 1 |  | 0
63 | Bluetech | 422H35 | SK 9022.1 – 100AH/4 AZDB | SK 9022.1 - 100AH/4 AZDB | kos | 14V0971 |  | 1 |  | 0
64 | Bluetech | 423H40 | SK 9022.1 – 100AH/4 AZDB | SK 9022.1 - 100AH/4 AZDB | kos | 14V1010 |  | 1 |  | 0
65 | Bluetech | 421H65 | SK 9022.1 – 100AH/4 BRE AZDB | SK 9022.1 - 100AH/4 BRE AZDB | kos | 15V0270 |  | 1 |  | 0
66 | Bluetech | 421H83 | SK 9022.1 – 100AH/4 BRE AZDB | SK 9022.1 - 100AH/4 BRE AZDB | kos | 14V1001 |  | 1 |  | 0
67 | Bluetech | 424H46 | SK 9022.1 – 100AH/4 BRE AZDB | SK 9022.1 - 100AH/4 BRE AZDB | kos | 15V0057 |  | 1 |  | 0
68 | Bluetech | 421H35 | SK 9022.1 – 100AP/4 BRE TF AZDB | SK 9022.1 - 100AP/4 BRE TF AZDB | kos | 14V0747 |  | 1 |  | 0
69 | Bluetech | 424H86 | SK 9022.1 – 100LH/4 AZDB | SK 9022.1 - 100LH/4 AZDB | kos | 15V0060 |  | 1 |  | 0
70 | Bluetech | 424H92 | SK 9022.1 – 100LH/4 BRE AZDB | SK 9022.1 - 100LH/4 BRE AZDB | kos | 15V0296 |  | 1 |  | 0
71 | Bluetech | 422H50 | SK 9022.1 – 100LH/4 BRE AZDB | SK 9022.1 - 100LH/4 BRE AZDB | kos | 15V0280 |  | 1 |  | 0
72 | Bluetech | 424H12 | SK 9022.1 – 100LH/4 BRE AZDB | SK 9022.1 - 100LH/4 BRE AZDB | kos | 15V0285 |  | 1 |  | 0
73 | Bluetech | 424H21 | SK 9022.1 – 112MH/4 BRE AZDB | SK 9022.1 - 112MH/4 BRE AZDB | kos | 14V1013 |  | 1 |  | 0
74 | Bluetech | 424H11 | SK 9022.1 – 112MH/4 BRE AZDB | SK 9022.1 - 112MH/4 BRE AZDB | kos | 15V0284 |  | 1 |  | 0
75 | Bluetech | 424H60 | SK 9022.1 – 112MH/4 BRE AZDB | SK 9022.1 - 112MH/4 BRE AZDB | kos | 15V0291 |  | 1 |  | 0
76 | Bluetech | 424H49 | SK 9022.1 – 90LH/4 BRE AZDB | SK 9022.1 - 90LH/4 BRE AZDB | kos | 14V1012 |  | 1 |  | 0
77 | Bluetech | 424H94 | SK 9032.1 – 100AH/4 AZDB | SK 9032.1 - 100AH/4 AZDB | kos | 14V1021 |  | 1 |  | 0
78 | Bluetech | 424H80 | SK 9032.1 – 100AH/4 BRE AZDB | SK 9032.1 - 100AH/4 BRE AZDB | kos | 14V1018 |  | 1 |  | 0
79 | Bluetech | 424H97 | SK 9032.1 – 100AH/4 BRE AZDB | SK 9032.1 - 100AH/4 BRE AZDB | kos | 1V0299 |  | 1 |  | 0
80 | Bluetech | 421H88 | SK 9032.1 – 100AH/4 BRE AZDB | SK 9032.1 - 100AH/4 BRE AZDB | kos | 15V0275 |  | 1 |  | 0
81 | Bluetech | 423H30 | SK 9032.1 – 100AH/4 BRE AZDB | SK 9032.1 - 100AH/4 BRE AZDB | kos | 15V0283 |  | 1 |  | 0
82 | Bluetech | 424H74 | SK 9032.1 – 100LA/4 BRE AZDB | SK 9032.1 - 100LA/4 BRE AZDB | kos | 15V0064 |  | 1 |  | 0
83 | Bluetech | 424H83 | SK 9032.1 – 100LH/4 TF AZDB | SK 9032.1 - 100LH/4 TF AZDB | kos | 14V1194 |  | 1 |  | 0
84 | Bluetech | 424H13 | SK 9032.1 – 112MH/4 AZDB | SK 9032.1 - 112MH/4 AZDB | kos | 15V0286 |  | 1 |  | 0
85 | Bluetech | 424H58 | SK 9032.1 – 112MH/4 BRE AZDB | SK 9032.1 - 112MH/4 BRE AZDB | kos | 15V0059 |  | 1 |  | 0
86 | Bluetech | 424H43 | SK 9032.1 – 112MH/4 TR BRE TF AZDB | SK 9032.1 - 112MH/4 TR BRE TF AZDB | kos | 15V0063 |  | 1 |  | 0
87 | Bluetech | 421H52 | SK 9032.1 – 132 SH/4 BRE TF AZDB | SK 9032.1 - 132 SH/4 BRE TF AZDB | kos | 15V0268 |  | 1 |  | 0
88 | Bluetech | 424H87 | SK 9032.1 – 132M/4 AZDB | SK 9032.1 - 132M/4 AZDB | kos | 15V0294 |  | 1 |  | 0
89 | Bluetech | 424H30 | SK 9032.1 – 132MH/4 BRE AZDB | SK 9032.1 - 132MH/4 BRE AZDB | kos | 15V0288 |  | 1 |  | 0
90 | Bluetech | 421H80 | SK 9032.1 -–132MP/4 BRE TF AZDB | SK 9032.1 - 132MP/4 BRE TF AZDB | kos | 14V1000 |  | 1 |  | 0
91 | Bluetech | 421H90 | SK 9032.1 – 132MP/4 BRE TF AZDB | SK 9032.1 - 132MP/4 BRE TF AZDB | kos | 14V1003 |  | 1 |  | 0
92 | Bluetech | 423H28 | SK 9032.1 – 132MP/4 TF AZDB | SK 9032.1 - 132MP/4 TF AZDB | kos | 15V0282 |  | 1 |  | 0
93 | Bluetech | 423H35 | SK 9032.1 – 132SH/4 BRE AZDB | SK 9032.1 - 132SH/4 BRE AZDB | kos | 14V1009 |  | 1 |  | 0
94 | Bluetech | 424H66 | SK 9032.1 – 132SH/4 BRE AZDB | SK 9032.1 - 132SH/4 BRE AZDB | kos | 15V0292 |  | 1 |  | 0
95 | Bluetech | 421H36 | SK 9032.1 – 132SH/4 BRE AZDB | SK 9032.1 - 132SH/4 BRE AZDB | kos | 15V0266 |  | 1 |  | 0
96 | Bluetech | 422H40 | SK 9032.1 – 132SH/4 BRE AZDB | SK 9032.1 - 132SH/4 BRE AZDB | kos | 15V0278 |  | 1 |  | 0
97 | Bluetech | 423H25 | SK 9032.1 – 132SH/4 BRE AZDB | SK 9032.1 - 132SH/4 BRE AZDB | kos | 15V0281 |  | 1 |  | 0
98 | Bluetech | 423H26 | SK 9032.1 – 132SH/4 BRE AZDB | SK 9032.1 - 132SH/4 BRE AZDB | kos | 15V0379 |  | 1 |  | 0
99 | Bluetech | 421H53 | SK 9032.1 – 132SH/4 F TF AZDB | SK 9032.1 - 132SH/4 F TF AZDB | kos | 15V0302 |  | 1 |  | 0
100 | Bluetech | 421H47 | SK 9032.1 – 132SH/4-2 F TF AZDB | SK 9032.1 - 132SH/4-2 F TF AZDB | kos | 14V0998 |  | 1 |  | 0
101 | Bluetech | 424H22 | SK 9042.1 – 112MH/4 TF AZDB | SK 9042.1 - 112MH/4 TF AZDB | kos | 14V1015 |  | 1 |  | 0
102 | Bluetech | 424H90 | SK 9042.1 – 132MP/4 BRE TF AZDB | SK 9042.1 - 132MP/4 BRE TF AZDB | kos | 15V0295 |  | 1 |  | 0
103 | Bluetech | 424H47 | SK 9042.1 – 132MP/4 BRE TF AZDB | SK 9042.1 - 132MP/4 BRE TF AZDB | kos | 15V0058 |  | 1 |  | 0
104 | Bluetech | 424H93 | SK 9042.1 – 132MP/4 BRE TF AZDB | SK 9042.1 - 132MP/4 BRE TF AZDB | kos | 14V1019 |  | 1 |  | 0
105 | Bluetech | 421H95 | SK 9042.1 – 132SH/4 AZDB | SK 9042.1 - 132SH/4 AZDB | kos | 14V1004 |  | 1 |  | 0
106 | Bluetech | 424H50 | SK 9042.1 – 132SH/4 BRE AZDB | SK 9042.1 - 132SH/4 BRE AZDB | kos | 14V0994 |  | 1 |  | 0
107 | Bluetech | 421H87 | SK 9042.1 – 160LP/4 BRE TF AZDB | SK 9042.1 - 160LP/4 BRE TF AZDB | kos | 15V0274 |  | 1 |  | 0
108 | Bluetech | 424H15 | SK 9042.1 – 160MP/4 BRE TF AZDB | SK 9042.1 - 160MP/4 BRE TF AZDB | kos | 14V1011 |  | 1 |  | 0
109 | Bluetech | 422H40 | SK92372 – 80SH/4 ADB | SK92372 - 80SH/4 ADB | kos | 15V0278 |  | 1 |  | 0
110 | Bluetech | 424H77 | SK 9042.1 – 160MP/4 BRE TF AZDB | SK 9042.1 - 160MP/4 BRE TF AZDB | kos | 15V0065 |  | 1 |  | 0
111 | Bluetech | 422H36 | SK 9042.1 – 160MP/4 BRE TF AZDB | SK 9042.1 - 160MP/4 BRE TF AZDB | kos | 15V0277 |  | 1 |  | 0
112 | Bluetech | 424H36 | SK 9042.1 – 160MP/4 TF AZDB | SK 9042.1 - 160MP/4 TF AZDB | kos | 15V0290 |  | 1 |  | 0
113 | Bluetech | 421H61 | SK 9042.1 – 160SP/4 AZDB TF | SK 9042.1 - 160SP/4 AZDB TF | kos | 15V0269 |  | 1 |  | 0
114 | Bluetech | 421H77 | SK 9052.1 – 160LP/4 BRE TF AZDB | SK 9052.1 - 160LP/4 BRE TF AZDB | kos | 14V1022 |  | 1 |  | 0
115 | Bluetech | 421H43 | SK 9052.1 – 160LP/4 BRE TF AZDB | SK 9052.1 - 160LP/4 BRE TF AZDB | kos | 15V0267 |  | 1 |  | 0
116 | Bluetech | 422H25 | SK 9052.1 – 132M/4 BRE AZDB | SK 9052.1 -132M/4 BRE AZDB | kos | 15V0276 |  | 1 |  | 0
117 | Bluetech | 421H25 | SK 9052.1 – 132MP/4 BRE TF AZDB | SK 9052.1 -132MP/4 BRE TF AZDB | kos | 15V0265 |  | 1 |  | 0
118 | Bluetech | 424H28 | SK 9072.1 – 160MP/4 BRE AZDB | SK 9072.1 - 160MP/4 BRE AZDB | kos | 14V1016 |  | 1 |  | 0
119 | Bluetech | 421H80 | SK92372 – 80SH/4 ADB | SK 92372 - 80SH/4 ADB | kos | 14V1000 |  | 1 |  | 0
120 | Bluetech | 421H90 | SK92372 – 80SH/4 ADB | SK 92372 - 80SH/4 ADB | kos | 14V1003 |  | 1 |  | 0
121 | Bluetech | 424H87 | SK92372 – 80SH/4 ADB | SK 92372 - 80SH/4 ADB | kos | 15V0294 |  | 1 |  | 0
122 | Bluetech | 424H36 | SK92372 – 80SH/4 AZDB | SK 92372 - 80SH/4 AZDB | kos | 15V0290 |  | 1 |  | 0
123 | Bluetech | 421H36 | SK92372 – 80SH/4 AZDB | SK 92372 - 80SH/4 AZDB | kos | 15V0266 |  | 1 |  | 0
124 | Bluetech | 424H19, 424H20 | SK 9016.1 - 100AP/4 TF AZDB; 3,0 kW | SK 9016.1 - 100AP/4 TF AZDB; 3,0 kW | kos | SK 9016.1 - 100AP/4 TF AZDB; 3,0 kW |  | 1 |  | 0
125 | Bluetech | 424H11, 424H21, 424H60 | SK 9022.1 - 112MP/4 BRE60 TF AZDB; 4,0 kW | SK 9022.1 - 112MP/4 BRE60 TF AZDB; 4,0 kW | kos | SK 9022.1 - 112MP/4 BRE60 TF AZDB; 4,0 kW |  | 1 |  | 0
126 | Bluetech |  | Valj za transportni trak 421H35 | Roller for belt 421H35 | kos |  |  | 1 |  | 0
127 | Bluetech |  | VLEČNI VALJ 324-50-1000 40-146 | Pulling rollers 324-50-1000 40-146 | kos |  |  | 1 |  | 0
128 | Bluetech |  | VALJ NAPENJALNI 324-800 R BLU_0703 | Tensioning roller 324-800 R BLU_0703 | kos |  |  | 1 |  | 0
129 | Bluetech |  | VALJ 324-50-1000 40-175 BLU_0114 | Roller 324-50-1000 40-175 BLU_0114 | kos |  |  | 1 |  | 0
130 | Bluetech |  | Pogonski valj 324-50-650 | Antriebstrommel 324-50-650 40-175 (9022) | kos | 421H65-17-2 | BLU_0101 | 1 |  | 0
131 | Bluetech |  | Pogonski valj 325-50-800 | Antriebstrommel 324-70-800 60-235 (9042) | kos | 140994-17-2 | BLU_0105 | 1 |  | 0
132 | Bluetech |  | Pogonski valj 324-50-1000 | Antriebstrommel 324-60-1000 50-205 (9032) | kos | 141017-17-2 | BLU_0111 | 1 |  | 0
133 | Bluetech |  | vlečni valj 324-50-1000 40-175 (9022) | Antriebstrommel 324-50-1000 40-175 (9022) | kos | 141012/49-17-2 | BLU_0114 | 1 |  | 0
134 | Bluetech |  | vlečni valj 324-60-1200 50-205 (9032) nerjaveče | Antriebstrommel 324-60-1200 50-205 (9032) edelstahl | kos | 141003-17-2 | BLU_0125 | 1 |  | 0
135 | Bluetech |  | vlečni valj 168-45-950 35-133 (9012) | Antriebstrommel 168-45-950 35-133 (9012) | kos | 160488-1-11-1 | BLU_0132 | 1 |  | 0
136 | Bluetech |  | vlečni valj 324-50-1200 R 40-146 (9016) | Antriebstrommel 324-50-1200 R 40-146 (9016) | kos | 160663-17-3 | BLU_0134 | 1 |  | 0
137 | Bluetech |  | vlečni valj 324-50-1200 40-146 (9016) | Antriebstrommel 324-50-1200 40-146 (9016) | kos | 160662-17-2 | BLU_0133 | 1 |  | 0
138 | Bluetech |  | vlečni valj 324-80-650 70-295 (9052) | Antriebstrommel 324-80-650 70-295 (9052) | kos | 141022-17-2 | BLU_0102 | 1 |  | 0
139 | Bluetech |  | Vlečni valj 324-60-1200 R 50-205 (9032) | Antriebstrommel 324-60-1200 R 50-205 (9032) | kos | 423H3017-1 | BLU_0158 | 1 |  | 0
140 | Bluetech |  | Napenjalni valj 168-/950 | Spannwelle 168-950 | kos | 160488-1-5-3 | BLU_0157 | 1 |  | 0
141 | Bluetech |  | Napenjalni valj 324-1400 45-130 | Spannwelle 324-1400 45-130 | kos | 140747-8-6 | BLU_0159 | 1 |  | 0
142 | Bluetech |  | vlečni valj 324-60-1200 50-205 (9032) | Antriebstrommel 324-60-1200 50-205 (9032) | kos | 424H30-17-2 | BLU_0123 | 1 |  | 0
143 | Bluetech |  | vlečni valj 324-60-1000 r50-205 (9032) | Antriebstrommel 324-60-1000 R 50-205 (9032) | kos | 141009-17-1 | BLU_0117 | 1 |  | 0
144 | Bluetech |  | vlečni valj 324-50-1200 R 40-175 (9022) nerjaveč | Antriebstrommel 324-50-1200 R 40-175 (9022) edelstahl | kos | 141010-17-1 | BLU_0126 | 1 |  | 0
145 | Bluetech |  | vlečni valj 324-50-1000R 40-175 (9022) | Antriebstrommel 324-50-1000R 40-175 (9022) | kos | 160998-17-1 | BLU_0160 | 1 |  | 0
146 | Bluetech |  | vlečni valj 324-50-1400 R 40-175 (9022) | Antriebstrommel 324-50-1400 R 40-175 (9022) | kos | 140971-17-1 | BLU_0128 | 1 |  | 0
147 | Bluetech |  | vlečni valj 324-50-1200 40-175 (9022) | Antriebstrommel 324-50-1200 40-175 (9022) | kos | 141014-17-2 | BLU_0124 | 1 |  | 0
148 | Bluetech |  | vlečni valj 324-80-1000 70-295 (9052) | Antriebstrommel 324-80-1000 70-295 (9052) | kos | 15267-17-2 | BLU_0115 | 1 |  | 0
149 | Bluetech |  | napenjalni valj 324-1400 R | Spanntrommel 324-1400 R | kos | 140971-5-6 | BLU_0416 | 1 |  | 0
150 | Bluetech |  | napenjalni valj 324-1200 R | Spanntrommel 324-1200 r | kos | 141010-5-6 | BLU_0707 | 1 |  | 0
151 | Bluetech |  | napenjalni valj 324-1000 R (17-17271) | Spanntrommel 324-1000 R | kos | 140998-5-6 | BLU_0705 | 1 |  | 0
152 | Bluetech |  | Gred z montažnimi pušami za valj napenjalni valj 324-1000 R (17-17272)_BLU_0705 | Spanntrommel 324-1000 R_ Axe | kos | 140998-5-6 | BLU_1705 | 1 |  | 0
153 | Bluetech |  | napenjalni valj 324-800 R | Spanntrommel 324-800 R | kos | 150058-5-6 | BLU_0703 | 1 |  | 0
154 | Bluetech |  | napenjalni valj 324-1600 R | Spanntrommel 324-1600 R | kos | 150302-5-6 | BLU_0710 | 1 |  | 0
155 | Bluetech |  | vlečni valj 324-70-1000 60-235 (9042) nerjaveč | Antriebstrommel 324-70-1000 60-235 (9042) edelstahl | kos | 424H36-17-2 | BLU_0119 | 1 |  | 0
156 | Bluetech |  | vlečni valj 324-60-800 R 50-205 (9032) | Antriebstrommel 324-60-800 R 50-205 (9032) | kos | 424H74-17-1 | BLU_0110 | 1 |  | 0
157 | Bluetech |  | vlečni valj 324-70-800 R 60-235 (9042) | Antriebstrommel 324-70-800 R 60-235 (9042) | kos | 150058-17-1 | BLU_0109 | 1 |  | 0
158 | Bluetech |  | vlečni valj 324-60-1000 50-205 (9032) nerjaveče | Antriebstrommel 324-60-1000 50-205 (9032) EDELSTAHL | kos | 421H36-17-2 | BLU_0120 | 1 |  | 0
159 | Bluetech |  | vlečni valj 324-50-650 40-146 (9016) | Antriebstrommel 324-50-650 40-146 (9016) | kos | 140999-17-2 | BLU_0103 | 1 |  | 0
160 | Bluetech |  | vlečni valj 324-50-1600 R 40-175 (9022) | Antriebstrommel 324-50-1600 R 40-175 (9022) | kos | 150302-17-1 | BLU_0131 | 1 |  | 0
161 | Bluetech |  | vlečni valj 324-50-800 R 40-146 (9016) | Antriebstrommel 324-50-800 R 40-146 (9016) | kos | 421H67-17-1 | BLU_0108 | 1 |  | 0
162 | Bluetech |  | vlečni valj 324-50-800 40-146 (9016) | Antriebstrommel 324-50-800 40-146 (9016) | kos | 141005-17-2 | BLU_0104 | 1 |  | 0
163 | Bluetech |  | Pogonski valj 324-50-1200 | Antriebstrommel 324-50-1200 40-175 (9022) | kos | 141001-17-2 | BLU_0121 | 1 |  | 0
164 | Bluetech |  | Pogonski valj 324-50-1400 | Antriebstrommel 324-50-1400 40-146 (9016) | kos | 14747-17-2 | BLU_0127 | 1 |  | 0
165 | Bluetech |  | Pogonski valj 324-50-1600 | Antriebstrommel 324-50-1600 | kos | 421H52-17-2 | BLU_0130 | 1 |  | 0
166 | Bluetech | 421H25 | Rezervni in setavni deli transporterja 421H25 (elementi transporterja, vodila, segmenti, pogonska enota , mazalni sistem, ..) | Spear parts and elements for conveyor 421H25 | kos |  |  | 1 |  | 0
167 | Drucklufttechnik Chemnitz, KOMP-R | - | Filtrski nastavek za Öwamat 14 | Filterset für Öwamat 14 | kos | 4010712 |  | 1 |  | 0
168 | Drucklufttechnik Chemnitz, KOMP-R | 40203AA02 | Servisna enota Bekomat 31 U | ServiceUnit Bekomat 31 U | kos | 4023607 |  | 1 |  | 0
169 | Drucklufttechnik Chemnitz, KOMP-R | 50204AA02 | Servisna enota Bekomat 32 U | ServiceUnit Bekomat 32 U | kos | 4023571 |  | 1 |  | 0
170 | Drucklufttechnik Chemnitz, KOMP-R | 502V80 | Servisni paket "C" za L07-11 (oljni in zračni filter) | Servicepaket "C" für L07-11 (Öl- + Luftfilter) | kos | CK 2076-1 |  | 2 |  | 0
171 | Drucklufttechnik Chemnitz, KOMP-R | 502V80 | Element za odstranjevanje olja iz zraka | Luftentölbox | kos | A10533574 |  | 1 |  | 0
172 | Drucklufttechnik Chemnitz, KOMP-R | 502V80 | Nastavek za klinasti jermen za L11-10 V2 (1set=2kos) | Keilriemensatz für L11-10 V2 (Set = 2 Stück) | set | A11228674 |  | 1 |  | 0
173 | Drucklufttechnik Chemnitz, KOMP-R | 502V80 | Filtrirna koprena za dovajanje zraka za L07 -11 | Filtervließ Zuluft für L07 -11 | kos | 100002376 |  | 1 |  | 0
174 | Drucklufttechnik Chemnitz, KOMP-R | 502V90 402V10 | Filtrirna koprena električne omarice za L55 RS in L75RS | Filtervließ E-Schrank für L55 RS und L75RS | kos | ZS1054410 |  | 1 |  | 0
175 | Drucklufttechnik Chemnitz, KOMP-R | 502V90 402V10 | Filtrirna koprena za dovajanje zraka za L55 RS in L75RS (L966 × H1020 × B 20 mm) | Filtervließ Zuluft für L55 RS und L75RS (L966 x H1020 x B 20 mm) | kos | 100005684 |  | 1 |  | 0
176 | Drucklufttechnik Chemnitz, KOMP-R | 502V90 402V10 | Servisni paket "C" za L55 RS in L75RS | Servicepaket "C" für L55 RS und L75RS | kos | CK2175-1 |  | 4 |  | 0
177 | Drucklufttechnik Chemnitz, KOMP-R | 502V90 402V10 | Servisni paket d za L55 RS in L75RS | Servicepaket d für L55 RS und L75RS | kos | CK4175-2-RS |  | 2 |  | 0
178 | Drucklufttechnik Chemnitz, KOMP-R | 402F12 | Servisni komplet za K-MT 95 | Servicekit für K-MT 95 | kos | SKK95/D2/12 |  | 1 |  | 0
179 | Drucklufttechnik Chemnitz, KOMP-R | 502F92 | Servisni komplet za K-MT 8 | Servicekit für K-MT 8 | kos | SKK8/D2/12 |  | 1 |  | 0
180 | Drucklufttechnik Chemnitz, KOMP-R | 502F94 | Komplet zamenljivih filtrov za ECOSEP S15 (S2-S8?) | Austauschfilterset für ECOSEP S15 | set | SEPAKIT 12B |  | 2 |  | 0
181 | Drucklufttechnik Chemnitz, KOMP-R | 502V80 502V90 402V10 | Varnostni ventil HSVH 10-5,8 TÜV G1", 5,7 bar | HSVH 10-5,8 TÜV-Hochleistungs-Sicherheitsventil G1", 5,7 bar inkl. Zeugnis | kos | XX470123185 |  | 1 |  | 0
182 | Drucklufttechnik Chemnitz, KOMP-R | 502V80 502V90 402V10 | Olje za kompresor za L55RS+L75RS+L11-10 | Schraubenverdichteröl für L55RS+L75RS+L11-10 | ltr | SCWO4000-1 |  | 40 |  | 0
183 | Europress | 424A29 | Kroglični ležaj 6005-2RSR (osovina, povezovalnik) Kroglični ležaj 6005-2RSR (sledilni valj, sulice) | Rillenkugellager 6005-2RSR (Lager Rödelwellen) Rillenkugellager 6005-2RSR (Lager Spurkranzrollen Lanzenbaum) | kos | 16-1002270 |  | 15 |  | 0
184 | Europress | 424A29 | Prirobnični ležaj ASFB 206 D1 | Flanschlager ASFB 206 D1 | kos | 16-1002277 |  | 2 |  | 0
185 | Europress | 424A29 | Kroglični ležaj 62200-2RS | Rillenkugellager 62200-2RS | kos | 16-1002091 |  | 4 |  | 0
186 | Europress | 424A29 | Povratni filter MF7501A10 | Rücklauffilter Filtereinheit MF7501A10 | kos | 16-1002273 |  | 1 |  | 0
187 | Europress | 424A29 | Filterski element CS 150 SpinOn- 6μm | Filterelement CS 150 SpinOn- 6μm | kos | 16-1000926 |  | 1 |  | 0
188 | Europress | 424A29 | Črpalka PFEX2-52090/51150/3DU 55kW | PFEX2-52090/51150/3DU 55kW Doppelpumpe | kos | 16-1002251 |  | 1 |  | 0
189 | Europress | 424A29 | 4/3 potni ventil NG 6 24V | 4/3 Wegeventil NG 6 24V | kos | 16-1000034 |  | 1 |  | 0
190 | Europress | 424A29 | 4/3potni ventil NG 6 24V | 4/3 Wegeventil NG 6 24V | kos | 16-1000036 |  | 1 |  | 0
191 | Europress | 424A29 | Povratni dušilni ventil | Drosselrückschlagventil NG6 | kos | 16-1000039 |  | 1 |  | 0
192 | Europress | 424A29 | Povratniventil, z možnostjo odklopa, NG6 | Rückschlagventil entsperrbar NG6 | kos | 16-1000032 |  | 1 |  | 0
193 | Europress | 424A29 | 4/3potni ventil NG 10 24V | 4/3 Wegeventil NG 10 24V | kos | 16-1000038 |  | 1 |  | 0
194 | Europress | 424A29 | Povratni ventil, z možnostjo odklopa, NG10 | Rückschlagventil entsperrbar NG10 | kos | 16-1000033 |  | 1 |  | 0
195 | Flexus | 407A10 | Gumijasto tesnilo, spodnje | Rubber seal lower | kos | 20401043 |  | 2 |  | 0
196 | Flexus | 407A10 | Gumijasto tesnilo | Rubber seal | kos | 20401299 |  | 2 |  | 0
197 | Flexus | 407A10 | Plošča ločevalnika prahu | Dust collector plate | kos | 20402344 |  | 1 |  | 0
198 | Flexus | 407A10 | Gumijasti stranski blažilnik | Rubber, side buffer | kos | 20492692 |  | 2 |  | 0
199 | Flexus | 407A10 | Gumijasti notranji blažilni pokrov 2000 × 300 | Rubber inside cap buffer conv.2000x300 | kos | 20402891 |  | 1 |  | 0
200 | Flexus | 407A10 | Plošča ločevalnika prahu | Dust collector plate | kos | 20402794 |  | 1 |  | 0
201 | Flexus | 407A10 | Plošča ločevalnika prahu | Dust collector plate | kos | 20402376 |  | 1 |  | 0
202 | Flexus | 407A10 | Gumijasto tesnilo | Rubber seal | kos | 20402387 |  | 1 |  | 0
203 | Flexus | 407A10 | Osna gred, premer 60 mm, komplet | Axle shaft, dia:60mm complete | kos | 20402341 |  | 1 |  | 0
204 | Flexus | 407A10 | Verižnik 103, os | Chain wheel 103 axle | kos | 20402346 |  | 2 |  | 0
205 | Flexus | 407A10 | Mobilna gonila os, 60 mm, z blažilnikom | Driving axle mobile 60mm buffer conv. | kos | 20402650 |  | 1 |  | 0
206 | Flexus | 407A10 | Vodilo transportnega traku, d = 2780 | Slide bar feed conv. L=2780 | kos | 20402868 |  | 2 |  | 0
207 | Flexus | 407A10 | Vodilo transportnega traku, d = 2665 | Slide bar feed conv. L=2665 | kos | 20402869 |  | 2 |  | 0
208 | Flexus | 407A10 | Vodilo 2950 z blažilnikom | Slide bar 2950 buffer conveyor | kos | 20402913 |  | 4 |  | 0
209 | Flexus | 407A10 | Vodilo 595 z blažilnikom | Slide bar 595 buffer conveyor | kos | 20402914 |  | 4 |  | 0
210 | Flexus | 407A10 | Gonilo transportnega traku s podajalnikom T-profila 1075 cc | Conveyor driver T-pr ofil Feeder 1075cc | kos | 20402330 |  | 23 |  | 0
211 | Flexus | 407A10 | T-profil transportnega traku | T-profile carrier Buffer conveyor | kos | 20402890 |  | 28 |  | 0
212 | Flexus | 407A10 | Element Kohlswa 103, lakiran | Kohlswa Link 103, La cquered | kos | 20401077 |  | 350 |  | 0
213 | Flexus | 407A10 | Vodilo 500 z malo oblogo | Slide Bar 500 Little Mat | kos | 20201326 |  | 2 |  | 0
214 | Flexus | 407A10 | Vodilo z malo oblogo, transporter 12-25 | Slide bar guide at l. mat, feeder 12-25 | kos | 20203503 |  | 2 |  | 0
215 | Flexus | 407A10 | Os gredi z malo obdlogo | Axel Shaft Little Mat | kos | 20203477 |  | 1 |  | 0
216 | Flexus | 407A10 | Hidravlični osni škripec z malo obdlogo | Pulley Axle Little Mat at Hydraul | kos | 20201524 |  | 1 |  | 0
217 | Flexus | 407A10 | Mala obloga, 01 | Small mat, 01 | kos | 20203265 |  | 1 |  | 0
218 | Flexus | 407A10 | Stransko vodilo | Slide bar, side | kos | 20203317 |  | 2 |  | 0
219 | Flexus | 407A10 | Plastično strgalo, hidravlični transporter | Plastic for Scraper Hydraulic Feeder | kos | 20202314 |  | 1 |  | 0
220 | Flexus | 407A10 | Mala prekrivna obdloga | Cover Small Mat | kos | 20293240 |  | 40 |  | 0
221 | Flexus | 407A10 | Nosilni ležaj, Spheri cal, 1304 | Ball Bearing, Spheri cal, 1304 | kos | 30-5002 |  | 20 |  | 0
222 | Flexus | 407A10 | Tesnilo igličnega ležaja 24 × 2 × 4 | Needle bearing seali ng 24x2x4 | kos | 30-5056 |  | 20 |  | 0
223 | Flexus | 407A10 | Valj 300, velika verižna obdloga | Roller 300, Large Ch ain Mat | kos | 20201299 |  | 3 |  | 0
224 | Flexus | 407A10 | Jekleni valj 219 mm Transporter 12-25 | Steel Roller ･219mm FEEDER 12-25 | kos | 20203480 |  | 1 |  | 0
225 | Flexus | 407A10 | Nihalni ležaj Ge 40 E S-2RS | Link Bearing Ge 40 E S-2RS | kos | 30-5024 |  | 6 |  | 0
226 | Flexus | 407A10 | Ekspanzijski sornik M40 B130 SP | Expansion-shell bolt M40 B130 SP. | kos | 20291705 |  | 4 |  | 0
227 | Flexus | 407A10 | Podporna obloga kolesa 12-25 | Support wheel mat 12-25 | kos | 16-5028 |  | 16 |  | 0
228 | Flexus | 407A10 | Prekatno kolo, masivni najlon, 20 lukenj | Chamber wheel massiv nylon 20 hole | kos | 16-5007 |  | 244 |  | 0
229 | Flexus | 407A10 | Moznik, prekatno kolo, 20 mm, odporen proti rjavenju | Pin, chamber wheel 20mm rustproof | kos | 20292338 |  | 244 |  | 0
230 | Flexus | 407A10 | Nosilna enota Y Fy 60 Tr | Y-Bearing Unit Fy 60 Tr | kos | 30-5011 |  | 6 |  | 0
231 | Flexus | 407A10 | Vodilo 650 | Slide Bar 650 | kos | 20201324 |  | 2 |  | 0
232 | Flexus | 407A10 | Velika obloga | Large mat | kos | 20202253 |  | 1 |  | 0
233 | Flexus | 407A10 | Vodilo koncev prekata | Slide bar chamber ends | kos | 20202119 |  | 6 |  | 0
234 | Flexus | 407A10 | Prilagodljiv konec prekata | Adjustable chamber end | kos | 20202247 |  | 1 |  | 0
235 | Flexus | 407A10 | Obojka gredi, za konce prekata | Driving Sleeve, for the chamber ends | kos | 30-5016 |  | 20 |  | 0
236 | Flexus | 407A10 | Gumijast nož | Rubber, knife beam | kos | 20201478 |  | 1 |  | 0
237 | Flexus | 407A10 | Strgalo, desno | Scrape, right | kos | 20202507 |  | 3 |  | 0
238 | Flexus | 407A10 | Strgalo, levo | Scrape, left | kos | 20202508 |  | 3 |  | 0
239 | Flexus | 407A10 | Stransko vodilo, talno strgalo | Slide bar, floorscraper | kos | 20202506 |  | 1 |  | 0
240 | Flexus | 407A10 | Vodilni valj, zavijalna enota | Guide roll, Wrapper unit | kos | 20201330 |  | 1 |  | 0
241 | Flexus | 407A10 | Gumijast jermen 1400 × 2670 helikopter, zavijalna enota | Rubberbelt 1400x2670 Helicopter wrapper | kos | 20204090 |  | 1 |  | 0
242 | Flexus | 407A10 | Zobnik 19k, plastični | Gear Wheel 19k,in plastic | kos | 20291346 |  | 1 |  | 0
243 | Flexus | 407A10 | Zobnik 29k, plastični | Gear Wheel 29k, Plastic | kos | 20291345 |  | 1 |  | 0
244 | Flexus | 407A10 | Tesnilni obroč (hidravlični ventil) tesnilni set | O-ring seal (hydraulic valve) | set | 62-5005 |  | 1 |  | 0
245 | Hartner |  | Povezovalni člen za verigo 24B1 z odprtinama za vijačenje | Verbindungsglied 24B1 mit Laschen | kos | 160000586 |  | 1 |  | 0
246 | Hartner/Eggersman |  |  | Lower chain tensioner |  | 200005511 (3310-065) |  | 1 |  | 0
247 | Hartner/Eggersman |  | Veriga z nosilci na obeh straneh | Chain for bagopener modul |  |  |  | 1 |  | 0
248 | Hartner |  | Veriga 24B-1; 184 členov; L=7010,4 mm, obojestranki nosilci 17x10+1x4 členov (18 spojnih členov) transportna veriga |  |  |  |  | 1 |  | 0
249 | Hartner |  |  | Protective cover on drive side type B |  | 200004200 |  | 1 |  | 0
250 | Hartner |  |  | Protective cover on bend side type B |  | 200004211 |  | 1 |  | 0
251 | Hartner |  | Verižnik 24 B1-1, 1/2, Z12 ø50mm | Kettenrad 24 B1-1, 1/2, Z12 ø50mm | kos | 160000282 |  | 4 |  | 0
252 | Hartner |  | Ležaj z ohišjem 306 UCP 210 fi50mm | Stehlager UCP 210 FK , Ø 50mm | kos | 160000067 |  | 4 |  | 0
253 | Hartner |  | Verižnik Z12 vključno z ležajem | Umlenk Kettenrad Z12 komplett mit Lager | kos | 160000286 |  | 2 |  | 0
254 | Hartner |  | Senzor magnetni ASV4D2M8 | Magnetsensor ASV4D2M8 | kos | 160000017 |  | 1 |  | 0
255 | Hartner |  | Elastična sklopka 7200Nm Bowex 100 | Elastische Kupplung 7200Nm Bowex 100, für Bagstor | kos | 200005332 |  | 1 |  | 0
256 | Hartner |  | Ležaj | Stehlager UCP 210 FKtehlager UCP 210 | kos | 160000067 |  | 2 |  | 0
257 | Hartner |  | Verižnik 24 B1-1 | Kettenrad 24 B1-1 | kos | 160000282 |  | 2 |  | 0
258 | Hartner |  | MOVING FLOOR COVER LEFT HARTNER | MOVING FLOOR COVER LEFT HARTNER | kos |  |  | 2 |  | 0
259 | Hartner |  | MOVING FLOOR COVER RIGHT HARTNER | MOVING FLOOR COVER RIGHT HARTNER | kos |  |  | 2 |  | 0
260 | Hartner |  | MOVING FLOOR COVER SHEET HARTNER | MOVING FLOOR COVER SHEET HARTNER | kos |  |  | 24 |  | 0
261 | Hartner |  | INTERNAL MATERIAL GUIDE LINE HARTNER | INTERNAL MATERIAL GUIDE LINE HARTNER | kos |  |  | 2 |  | 0
262 | Hartner |  | FLOOR METAL SHEET 03 HARTNER | FLOOR METAL SHEET 03 HARTNER | kos |  |  | 1 |  | 0
263 | Hartner |  | FLOOR METAL SHEET 02 HARTNER | FLOOR METAL SHEET 02 HARTNER | kos |  |  | 1 |  | 0
264 | Hartner |  | CHAIN COVER LEFT HARTNER | CHAIN COVER LEFT HARTNER | kos |  |  | 2 |  | 0
265 | Hartner |  | CHAIN COVER RIGHT HARTNER | CHAIN COVER RIGHT HARTNER | kos |  |  | 2 |  | 0
266 | Hartner |  | ZAŠČITNA PLOŠČA ZALOGOVNIK HARTNER | ZAŠČITNA PLOŠČA ZALOGOVNIK HARTNER | kos |  |  | 1 |  | 0
267 | Havelberger | 526B10 | Pokrov stoječega ležajnega sklopa S 3030 | Stehlagergehäuse S 3030 | kos | 87620555 |  | 2 |  | 0
268 | Havelberger | 650B50 | Nihalni valjčni ležaj 23030K | Pendelrollenlager 23030K | kos | 87620556 |  | 2 |  | 0
269 | Havelberger | 650B50 | Vpenjalni tulec H3030 | Spannhülse H3030 | kos | 87620557 |  | 2 |  | 0
270 | Havelberger | 526B10 | Pogonski motor za stožčasti reduktor SK9032.1AZKSH-132 MH/4 TW RD 7,5 kW | Kegelradgetriebemotor SK9032.1AZKSH-132MH/4 TW RD 7,5 kW | kos | 1313101501 |  | 1 |  | 0
271 | Havelberger | 625B50 | Siemens O5R40 s prirobnico 0,37 kW; 0,21 vrt/min | Siemens O5R40 mit Flansch 0,37kW; 0,21U/min | kos | 1315032401 |  | 1 |  | 0
272 | Havelberger | 625B50 | Senzor tip CM 10000 kg | Sensor Type CM 10000kg | kos | 87620262 |  | 1 |  | 0
273 | Havelberger | 526B10 | Tehtalni računalnik G420/24 V | Wiegecomputer G420/24 V | kos | 87620381 |  | 1 |  | 0
274 | Havelberger | 650B50 | Siemens O5R 45 s prirobnico 0,37 kW; 0,12 vrt/min | Siemens O5R 45 mit Flansch 0,37kW; 0,12U/min | kos | 1315030901 |  | 1 |  | 0
275 | Havelberger | 421F55 | Pogonski motor s stožčastimi zobniki KA87/T R57 DRN80M4/TF- z reduktorjem | Kegelradgetriebemotor KA87/T R57 DRN80M4/TF (mit Getriebe) | kos | KA87/T R57 DRN80M4/TF |  | 1 |  | 0
276 | Havelberger | 526B10 | Univerzalni trgalni nož 3500 | Fastrommel unversal 3500 | kos | 87620551 |  | 2 |  | 0
277 | Havelberger | 526B10 | Univerzalni trgalni nož - desni 180 | Raißer universal links/rechts | kos | 87620165 |  | 46 |  | 0
278 | Havelberger | 526B10 | Univerzalni trgalni nož - levi / desni | Raißer universal links/rechts | kos | 87620166 |  | 4 |  | 0
279 | Havelberger | 421F55 | POLIMAX 2EO16G MAT 1600X2235MM HAV_0102 | Belt POLIMAX 2EO16G MAT 1600X2235MM | KOS | POLIMAX 2EO16G MAT 1600X2235MM |  | 1 |  | 0
280 | HSI Türbinen Stahlbau | 541B35 541B34 541B42 640B42 | Tesnilo EPDM za odprtino DN 500 ( Ø 632/Ø 512) | EPDM Dichtung für Mannloch DN 500 ( Ø 632 / Ø 512) | kos | Position Nr. 7.8 ; Zeichnung Nr. 11329-03 |  | 4 |  | 0
281 | Ifm electronic | različne naprave | Induktivni senzor vrtilne frekvence DI5020 (stara oznaka DI 5001) | Induktive Drehzahlwächter DI5020 (bisher DI5001) | kos | IFM DI 5020 |  | 20 |  | 0
282 | Ifm electronic | različne naprave | Induktivni senzor vrtilne frekvence DI6001 | Induktive Drehzahlwächter DI6001 | kos | IFM DI6001 |  | 15 |  | 0
283 | Ifm electronic | različne naprave | Lasersko stikalo nivoja polnjenja O1D100 | Laser-Füllstandsschalter O1D100 | kos | O1D100 |  | 1 |  | 0
284 | Ifm electronic | različne naprave | Laserski merilnik razdalje O5D100 | Laser-Distanzsensor O5D100 | kos | O5D100 |  | 1 |  | 0
285 | Ifm electronic | različne naprave | Lasersko stikalo nivoja polnjenja O1D105 | Laser-Distanzsensor O1D105 | kos | O1D105 |  | 1 |  | 0
286 | Ifm electronic | različne naprave | Tlačno stikalo PF2954 | Druckschalter PF2954 | kos | PF2954 |  | 2 |  | 0
287 | Ifm electronic | različne naprave | Senzor bližine IG5398 | Näherungsschalter IG5398 | kos | IG5398 |  | 3 |  | 0
288 | Ifm electronic | različne naprave | Senzor bližine IG5401 | Näherungsschalter IG5401 | kos | IG5401 |  | 3 |  | 0
289 | Ifm electronic | različne naprave | Senzor bližine IGM207 | Näherungsschalter IGM207 | kos | IGM207 |  | 3 |  | 0
290 | MF Emmen | 421F30 | Pogon (Siemens/Flender): reduktor 22 kW | Drive (Siemens/Flender): Reductor 22 kW | kos | FZAD108B/G180L4 |  | 1 |  | 0
291 | MF Emmen | 421F30 | Ležaji (SKF): ohišje ležaja | Bearings (SKF): Bearing house | kos | SNL 522-619 |  | 1 |  | 0
292 | MF Emmen | 421F30 | Ležaji (SKF): ležaj | Bearings (SKF): Bearing | kos | 22222 EK |  | 4 |  | 0
293 | MF Emmen | 421F30 | Ležaji (SKF): adapterska puša | Bearings (SKF): Adapter sleeve | kos | H322 |  | 4 |  | 0
294 | MF Emmen | 421F30 | Nosilna kolesa (MFE): kolesa Ø 700 × 200 mm | Running wheels (MFE): Wheels Ø 700 x 200 mm | kos | Vulcolan surface (VK90) |  | 1 |  | 0
295 | MF Emmen | 421F30 | Nosilna kolesa (vzmetni obroč): vpenjalni element Ø 100 × Ø 145 | Running wheels (Ringfeder): Clamping bush Ø 100 x Ø 145 | kos | RfN 7013.0 Torque 84 Nm |  | 4 |  | 0
296 | MF Emmen | 422F30 | Osna kolesa (MFE): kolesa na ležajih Ø 300 × 80 mm | Axial wheels (MFE): Bearing-mounted wheel Ø 300 x 80 | kos | Vulcolan surface (VK90) |  | 2 |  | 0
297 | MF Emmen | 421F30 | Mreža luknja110 mm, 4 kosi | Siebbelege 4 Stück je Siebbeschlag | kos |  |  | 1 |  | 0
298 | MF Emmen | 422F30 | Mreža luknja 40 mm, del 1e, 4 kosi brez zaščite proti navijanju | Siebbelege, Loch 40 mm, 1e Sektion, 4 Stück je Siebbeschlag - ohne Wickelschutz | kos |  |  | 1 |  | 0
299 | MF Emmen | 422F30 | Mreža luknja 40 mm, 4 kosi brez zaščite proti navijanju | Siebbelege, loch 40 mm, 4 Stück je Siebbeschlag - ohne Wickelschutz | kos |  |  | 1 |  | 0
300 | MF Emmen | 422F30 | Mreža luknja 40 / 250 mm, 4 kosi z zaščito proti navijanju | Siebbelege, Loch 40 / 250 mm, 4 Stück je Siebbeschlag - mit Wickelschutz | kos |  |  | 1 |  | 0
301 | MF Emmen | 422F30 | Mreža luknja 250 mm, 4 kosi z zaščito proti navijanju | Siebbelege, Loch 250 mm, 4 Stück je Siebbeschlag - mit Wickelschutz | kos |  |  | 1 |  | 0
302 | MF Emmen | 422F30 | Mreža luknja 90 mm, del 1e, 4 kosi z zaščito proti navijanju | Siebbelege, Loch 90 mm, 1e Sektion, 4 Stück je Siebbeschlag - mit Wickelschutz | kos |  |  | 1 |  | 0
303 | MF Emmen | 422F30 | Mreža luknja 90 mm, 4 kosi z zaščito proti navijanju | Siebbelege, Loch 90 mm, 4 Stück je Siebbeschlag - mit Wickelschutz | kos |  |  | 1 |  | 0
304 | MF Emmen | 422F30 | Mreža luknja 90 / 250 mm, 4 kosi z zaščito proti navijanju | Siebbelege, Loch 90 / 250 mm, 4 Stück je Siebbeschlag - mit Wickelschutz | kos |  |  | 1 |  | 0
305 | MF Emmen |  | Obrobni konusi za bobnasto sito 421F30 | Wear cone for drum screen 421F30 | komp. |  |  | 1 |  | 0
306 | NORD | 421H80 | Reduktor z elektro motorjem 201448427.100 | Reduktor SK9032.1 AZBD-123MP/4 BRE 100 TF |  |  |  | 1 |  | 0
307 | NORD | 424H77 | Zobniško gonilo | Reduktor SK 9042.1 AZBD-160 MP/4 BRE150 TF |  |  |  | 1 |  | 0
308 | Praher Armaturen GmbH | - | Pnevmatski vrtljivi pogon za KH z enostavnim delovanjem DN50 PO-NC-UT17-4 14 mm | pneum. Drehantrieb für KH einfach wirkend DN50 PO-NC-UT17-4 14mm | kos | 50818 |  | 1 |  | 0
309 | Pulsgetriebe | - | Asinhroni trifazni motor 15 kW z zavoro | Asynchrone-Drehstrommotor 15 kW mit Bremse | kos | 104605 |  | 1 |  | 0
310 | Pulsgetriebe | - | Asinhroni trifazni motor 11 kW z zavoro | Asynchrone-Drehstrommotor 11 kW mit Bremse | kos | 105438 |  | 1 |  | 0
311 | Schmutz + Hartmann AG |  | Polnilna cev za polnjenje fermentorja | Filing pipe for feeding fermentor | kos | FEL 500 KPL |  | 1 |  | 0
312 | Schmutz + Hartmann AG |  | Polž z prirobnico za polnjenje500 S+H | Spirale with flange for fil 500 S+H | kos | FEL 500 KPL |  | 1 |  | 0
313 | Schmutz + Hartman |  | Obrabni kalupi vključno z obr. letvami za FEL 500 | Wear molds with wear plates FEL 500 | komp. | FEL 500 KPL |  | 1 |  | 0
314 | Schulz & Berger |  | Tesnilna guma za separator LFA m-A | Sealing ruber for LFA m-A | kos |  |  | 1 |  | 0
315 | Schulz & Berger | 424F23 | Ventilator Gebhardt/Nicotra tip RLM E6-5663-BE-VP-L | Ventilator Gebhardt/Nicotra Typ RLM E6-5663-BE-VP-L | kos | 14-1730-01-108 |  | 1 |  | 0
316 | Schulz & Berger | 424F23 | Frekvenčni pretvornik DANFOSS/FU-102P7K5T4-400 V-IP20 | Frequenzumrichtung DANFOSS/FU-102P7K5T4-400V-IP20 | kos | 14-1730-01-110 |  | 1 |  | 0
317 | Schulz & Berger | 424F23 | Vrečasti filter TP4 592 × 592 × 360 mm | Taschenfilter TP4 592x592x360 mm | kos | 14-1730-01-113 |  | 10 |  | 0
318 | Schulz & Berger | 424F23 | Vrečasti filter TP4 592 × 287 × 360 mm | Taschenfilter TP4 592x287x360 mm | kos | 14-1730-01-114 |  | 10 |  | 0
319 | Schulz & Berger | 424F23 | Frekvenčni pretvornik DANFOSS/FU-102P5K5T4-400 V-IP20 | Frequenzumrichtung DANFOSS/FU-102P5K5T4-400V-IP20 | kos | 14-1730-01-118 |  | 1 |  | 0
320 | Schulz & Berger | - | Nastavitveni pogon STV-ER100-90B-G00/proizv. bar | Stellantrieb STV-ER100-90B-G00 / Fa. Bar | kos | 14-1730-03-101 |  | 1 |  | 0
321 | Schulz & Berger | - | Nastavitveni pogon STV-VS300-90B-G00/proizv. bar | Stellantrieb STV-VS300-90B-G00 / Fa. bar | kos | 14-1730-03-102 |  | 1 |  | 0
322 | Schulz & Berger | - | Nastavitveni pogon GM24G-T / proizv. Belimo | Stellantrieb GM24G-T / Fa. Belimo | kos | 14-1730-03-103 |  | 5 |  | 0
323 | Schulz & Berger | 404V21 | Megi blažilnik D 100 H 60 M16, 781 114 (Berliner Luft) | Megi-Puffer D 100 H 60 M16, 781 114 (Berliner Luft) | kos | 14-1730-02-303 |  | 4 |  | 0
324 | Schulz & Berger | 404X25 | POGONSKI MOTOR POLŽA SF 87 DRE LC4 3,0 kW, 1455/18 vrt/min; 230/400 V; IP 55, izvedba M1B (Industrie Service) | SCHNECKENGETRIEBEMOTOR SF 87 DRE LC4 3,0 kW, 1455/18 U/min.; 230/400 V; IP 55, Bauform M1B (Industrie Service) | kos | 14-1730-02-401 |  | 1 |  | 0
325 | Schulz & Berger | odpraševanje | DS-Motor 250 M4 55,0 [KW] 1479 [1/min] 3x400 [V] 50[Hz] IP55 Bauform 1 Satz Kaltleiter, IE2 | DS-Motor 250 M4, 55,0 [KW], 1479 [1/min], IE2 | kos | 14-1730_11-01-301 |  | 1 |  | 0
326 | Schulz & Berger | odpraševanje | MOTOR S POLŽASTIM GONILOM SF 87 DRE LC4 3,0 kW, 1455/18 VRT./min.; 230/400 V; IP 55, izvedba M1B | SCHNECKENGETRIEBEMOTOR SF 87 DRE LC4 3,0 kW, 1455/18 U/min.; 230/400 V; IP 55, Bauform M1B | kos | 14-1730_11-01-401 |  | 1 |  | 0
327 | Schulz & Berger | 421F97 424F37 | Sodčkasti ležaji 22316 CAK W33 | Pendelrollenlager 22316 CAK W33 | kos | 14-1730_12-01-603 |  | 2 |  | 0
328 | Schulz & Berger | 421F97 424F37 | Zapiralo za vrata GN 851-700-T | Verschluss-Spanner GN 851-700-T | kos | 14-1730_12-01-605 |  | 2 |  | 0
329 | SIMA | 424B10 | Pogonski motor za čelni reduktor SEW tip R147 DRN160M4/TF/V/DH | Stirnradgetriebemotor SEW Typ R147 DRN160M4/TF/V/DH | kos | E14-200-A/01 |  | 1 |  | 0
330 | SIMA | 424B10 | Verižnik 28B-3 Z 17 | Kettenrad 28B-3 Z 17 | kos | E14-200-A/03 |  | 2 |  | 0
331 | SIMA | 424B10 | Veriga 28B-3, 1.700 mm dolga | Rollenkette 28B-3, 1.700 mm lang | kos | E14-200-A/04 |  | 2 |  | 0
332 | SIMA | 424B10 | Okrov stoječega ležajnega sklopa SN226 | Stehlagergehäuse SN226 | kos | E14-200-A/11 |  | 2 |  | 0
333 | SIMA | 424B10 | Nihalni valjčni ležaj 23226 CAW33 | Pendelrollenlager 23226 CAW33 | kos | E14-200-A/12 |  | 2 |  | 0
334 | SIMA | 424B10 | Robalon V14-200-B/13 | Wear plates Robalon V14-200-B/13 | kos | Robalon V14-200-B/13 |  | 28 |  | 0
335 | SIMA | 424B10 | Robalon V14-200-B/14 | Wear plates Robalon V14-200-B/14 | kos | Robalon V14-200-B/14 |  | 6 |  | 0
336 | SIMA | 424B10 | Polž desni za mešalno napravo | Spirale right for mixing device | kos |  |  | 1 |  | 0
337 | SIMA | 424B10 | Polž levi za mešalno napravo | Spirale left for mixing device | kos |  |  | 1 |  | 0
338 | SIMA | 424B10 | Povezovalni člen VG 28B-3 S, raven z razcepko | Chain part VG 28B-3 S straight with safety pin | kos | VG 28B-3 S |  | 3 |  | 0
339 | Sistag GmbH | - | Magnetni ventil, izdelava Bürkert, tip 6519 | Magnetventil, Fabrikat Bürkert, Typ 6519 | set | M.132465 |  | 5 |  | 0
340 | Sistag WEY VIG-FIL d.o.o. | različne naprave | Nožasti ploščati zasun ventil DN500 skupaj z pnevmatskim pogonom 1MFC.500AXXX_SO | Valve DN500 with pneumatic actuaor | kos | 1MFC500AXXX_SO |  | 1 |  | 0
341 | Sistag WEY VIG-FIL d.o.o. | različne naprave | Nožasti ploščati zasun ventil DN200 skupaj z pnevmatskim pogonom 1VNC.200AXXX_SO | Valve DN200 with pneumatic actuaor | kos | 1VNC.200AXXX_SO |  | 1 |  | 0
342 | Spaleck | 541F41 640F40 | Pritrditveni zatič Maxi | Befestigunsstift Maxi | kos | SL-0002022 |  | 30 |  | 0
343 | Spaleck | 541F41 640F40 | Vpenjalna letev HDPE | Klemmleiste HDPE | kos | 959568776 |  | 10 |  | 0
344 | Spaleck | 541F41 640F40 | Vpenjalni klin HDPE | Klemmkeil HDPE | kos | 959568777 |  | 28 |  | 0
345 | Spaleck | 541F41 640F40 | Razpršilna šoba 50 1,5 bar | Düse "spray" 50 1,5 bar | kos | 959561678 |  | 4 |  | 0
346 | Spaleck | 541F41 640F40 | Ekscentrski motor SU 6-1400 (17) 400/50 s termistorji | Unwuchtmotor SU 6-1400 (17) 400/50 m. Kaltl. | kos | 959560577 |  | 1 |  | 0
347 | Spaleck | 541F41 640F41 | Vzmetna zaščita velikost 2 | Federschutz Grösse 2 | kos | 900107202 |  | 4 |  | 0
348 | Spaleck | 541F41 640F40 | Gumijasti odbojnik D200 × H200 × 45 | Gummipuffer D200xH200x45 | kos | 959568022 |  | 4 |  | 0
349 | Spaleck | 541F41 640F40 | Zavorna naprava SBB 15-(40) 380–430 V – 50/60 Hz | Bremsgerät SBB 15-(40) 380-430V - 50/60Hz | kos | 959571791 |  | 2 |  | 0
350 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Pogon z motorjem | Stirnradgetriebemotor | kos | R97 DRN132M4/TF |  | 1 |  | 0
351 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Ležaj brez pokrova | Flanschlager 3-Loch ohne Deckel | kos | 22213 KC3 W33 |  | 4 |  | 0
352 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Pogon z motorjem | Stirnradgetriebemotor | kos | R97 DRN132M4/TF |  | 1 |  | 0
353 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Pogon z motorjem | Kegelradgetriebemotor | kos | KA97/T R57 DRN90L4/TF |  | 1 |  | 0
354 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Ležaj s pokrovom | Flanschlager 4-Loch mit Deckel | set | CM-UCF 216 |  | 2 |  | 0
355 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Ležaj brez pokrova | Flanschlager 4-Loch ohne Deckel | kos | C-UCF 216 |  | 2 |  | 0
356 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Pogon z motorjem | Stirnradgetriebemotor | kos | R87 DRN132S4/TF |  | 1 |  | 0
357 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Pogon z motorjem | Stirnradgetriebemotor | kos | R87 DRN132S4/TF |  | 1 |  | 0
358 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Ležaj brez pokrova | Flanschlager 4-Loch ohne Deckel | kos | 22216 KC3 W33 |  | 4 |  | 0
359 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Pogon z motorjem | Flachgetriebemotor | kos | FA107 DRN132M4/TF |  | 1 |  | 0
360 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Pogon z motorjem | Flachgetriebemotor | kos | FA107 DRN132M4/TF |  | 1 |  | 0
361 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Pogon z motorjem | Flachgetriebemotor | kos | FA107 DRN132M4/TF |  | 1 |  | 0
362 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Pogon z motorjem | Flachgetriebemotor | kos | FA107 DRN132M4/TF |  | 1 |  | 0
363 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Pogon z motorjem | Flachgetriebemotor | kos | FA107 DRN132M4/TF |  | 1 |  | 0
364 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Ležaj | RCJ 100 Flanschlager | kos | INA GE100-KRR-B |  | 5 |  | 0
365 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Gonilo | Flachgetriebemotor | kos | FA107 DRN160L4/TF |  | 1 |  | 0
366 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Gonilo | Flachgetriebemotor | kos | FA107 DRN160L4/TF |  | 1 |  | 0
367 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Ležaj s pokrovom | Flanschlager 4-Loch mit Deckel | set | CM-FWS 65K |  | 5 |  | 0
368 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Ležaj s pokrovom | Flanschlager 4-Loch mit Deckel | set | CM-UCF 216 |  | 2 |  | 0
369 | Stela Laxhuber GmbH | 427T10 | Ležaj brez pokrova | Flanschlager 4-Loch ohne Deckel | kos | C-UCF 216 |  | 2 |  | 0
370 | TS Anlagenbau | 670A30 | Rele Finder 34.51.7024.0010 24VDC z podnožjem | Finder relaise | kos | Finder 34.51.7024.0010 |  | 20 |  | 0
371 | TS Anlagenbau | 670A30 | Polnilni material za razžvepljevanje | Filing material | m3 | PP |  | 115 |  | 0
372 | TS Anlagenbau | 670A30 | Vmesne nosilne plošče za filterski material | Light grid for stacking the filter material | m2 | PP |  | 234 |  | 0
373 | Westeria | Westeria | Razdelilni disk fi 1200 WES_5000 | Distribution disc fi 1200 WES_5000 | kos |  |  | 4 |  | 0
374 | Westeria | Westeria | Podporni valj 89mm L=1800 WES_2001 | Support roller 89mm L=1800 WES_2001 | kos |  |  | 3 |  | 0
375 | Westeria | Westeria | Podporni valj 63,5 L=1800 WES_2000 | Support roller 63,5 L=1800 WES_2000 | kos |  |  | 6 |  | 0
376 | Westeria | Westeria | Čistilne lamele 424F32;98;99;38 | Cleaning lamellas 424F32;98;99;38 | kos |  |  | 18 |  | 0
377 | Westeria | 424H27 | Pogon KA67 DRN132S4/RS/TF | Drive KA67 DRN132S4/RS/TF | kos | 4317A0442 |  | 1 |  | 0
378 | Westeria | 424H27 | Prirobnični ležaj UELFC 210 | Flanschlager UELFC 210 | kos | 4301-0002 |  | 2 |  | 0
379 | Westeria | 424H27 | Stoječi ležaj UELP 210 | Stehlager UELP 210 | kos | 4302-0001 |  | 2 |  | 0
380 | Westeria | različne naprave | Zasilno potezno stikalo ZQ 900-22N SCHMERSAL | Seilzugnotschalter ZQ 900-22N | kos | 4417-0007 |  | 4 |  | 0
381 | Westeria | 424H27 | Stikalo za delovanje v napačno smer MV10H 330-11Y-M20-1348 | Schieflaufschalter MV10H 330-11Y-M20-1348 | kos | 4418-0001 |  | 5 |  | 0
382 | Westeria | 424H72 | Stoječi ležaj UELP 210 | Stehlager UELP 210 | kos | 4302-0001 |  | 2 |  | 0
383 | Westeria | 424H72 | Pogon KA67 DRN132S4/BE11HF/TF | Drive KA67 DRN132S4/BE11HF/TF | kos | 4317A0441 |  | 1 |  | 0
384 | Westeria | 424H81 | Prirobnični ležaj UELFC 210 | Flanschlager UELFC 210 | kos | 4301-0002 |  | 4 |  | 0
385 | Westeria | 424H81 | Stoječi ležaj UELP 210 | Stehlager UELP 210 | kos | 4302-0001 |  | 4 |  | 0
386 | Westeria | 424H81 | Pogon KA57 DRN112M4/TF | Drive KA57 DRN112M4/TF | kos | 4317A0443 |  | 1 |  | 0
387 | Westeria | 424H17 | Jermenica "GENERATION KEILRIEMEN" izvedba klinasti jermen SPA 180x3 2517 | Keilriemenscheibe | kos | Westeria 815195 |  | 2 |  | 0
388 | Westeria | 421B10 | Varnostno stikalo AZ16ZVRK-M20 (vrata) | Sicherheitsschalter AZ16ZVRK-M20 (Tür) | kos | 808044 |  | 1 |  | 0
389 | Westeria | 421B10 | Tipalo bližine IG5954 | Näherungsschalter IG5954 | kos | 810080 |  | 4 |  | 0
390 | Westeria | 424F32 | Stikalo za izklop v sili M22-PV/KC02/IY | Notschalter M22-PV/KC02/IY | kos | 801272 |  | 2 |  | 0
391 | Westeria | 424H32 | Tipalo bližine IGS206 | Näherungsschalter IGS206 | kos | 809434 |  | 2 |  | 0
392 | Westeria | 424F32 | Pogonski motor KA67 KA47 DRE90L4 1,5kW | Getriebemotor KA47 DRE90L4 1,5kW | kos | 813176 |  | 1 |  | 0
393 | Westeria | 424H32 | Pogonski motor KA67 KA47 DRE90L4 1,5kW | Getriebemotor KA57 DRE132S4 4kW | kos | 813177 |  | 1 |  | 0
394 | Westeria | 424F31 | Varnostni modul UE410-MU3T0 | Sicherheitsmodul UE410-MU3T0 | kos | 812954 |  | 1 |  | 0
395 | Westeria | 424F31 | Varnostni modul UE410-8DI3 | Sicherheitsmodul UE410-8DI3 | kos | 812955 |  | 1 |  | 0
396 | Westeria | 424F31 | Varnostno stikalo RE13-SAC | Sicherheitsschalter RE13-SAC | kos | 812956 |  | 3 |  | 0
397 | Westeria | 526H15 | Senzor odmika traku UV.432Y-M20 | Schieflaufschalter UV.432Y-M20 | kos | 802307 |  | 2 |  | 0
398 | Westeria | 526H15 | Pogonjski sklop KA67 DRE100LC4 3kW | Getriebemotor KA67 DRE100LC4 3kW | kos | 813454 |  | 1 |  | 0
399 | Westeria | 620H40 | Pogonski sklop KA77 DRE132S4 4kW | Getriebemotor KA77 DRE132S4 4kW | kos | 813586 |  | 1 |  | 0
400 | Westeria | 620H15 | Pogonski sklop KA67 DRE132S4 4kW | Getriebemotor KA67 DRE132S4 4kW | kos | 813588 |  | 1 |  | 0
401 | Westeria | 650H55 | Pogonski sklop KA77 DRE132S4 4kW | Getriebemotor KA77 DRE132S4 4kW | kos | 813589 |  | 1 |  | 0
402 | Westeria | 650H04 | Pogonski sklop KA77 DRE132M4 5,5kW | Getriebemotor KA77 DRE132M4 5,5kW | kos | 813591 |  | 1 |  | 0
403 | Westeria | 650H06 | Pogonski sklop KA67 DRE100LC4 3kW | Getriebemotor KA67 DRE100LC4 3kW | kos | 813597 |  | 1 |  | 0
404 | Westeria | 620H45 | Pogonski sklop KA67 DRE132S4 4kW | Getriebemotor KA67 DRE132S4 4kW | kos | 813618 |  | 1 |  | 0
405 | Westeria | 551H01 | Pogonski sklop KA77 DRE132M4 5,5kW | Getriebemotor KA77 DRE132M4 5,5kW | kos | 813619 |  | 1 |  | 0
406 | Westeria | 620H47 | Pogonski sklop KA77 DRE132M4 5,5kW | Getriebemotor KA77 DRE132M4 5,5kW | kos | 813631 |  | 1 |  | 0
407 | Westeria | 620H47 | Pogonski sklop FA47 DRS71S4 0,37kW | Getriebemotor FA47 DRS71S4 0,37kW | kos | 813650 |  | 1 |  | 0
408 | Westeria | 620H16 | Pogonski sklop FA37 DRS71S4 0,37kW | Getriebemotor FA37 DRS71S4 0,37kW | kos | 813666 |  | 1 |  | 0
409 | Westeria | 620H34 | Pogonski sklop KA77 DRN132L4 9,2kW | Getriebemotor KA77 DRN132L4 9,2kW | kos | 813667 |  | 1 |  | 0
410 | Westeria | 650H30 | Pogonski sklop KA77 DRE132M4 5,5kW | Getriebemotor KA77 DRE132M4 5,5kW | kos | 813668 |  | 1 |  | 0
411 | Westeria | 650H02 | Pogonski sklop KA77 DRE132M4 5,5kW | Getriebemotor KA77 DRE132M4 5,5kW | kos | 813669 |  | 1 |  | 0
412 | Westeria | 620H16 | Pogonski sklop KA77 DRN132M4 7,5kW | Getriebemotor KA77 DRN132M4 7,5kW | kos | 813673 |  | 1 |  | 0
413 | Westeria | 620H46 | Pogonski sklop KA67 DRE132M4 5,5kW | Getriebemotor KA67 DRE132M4 5,5kW | kos | 813674 |  | 1 |  | 0
414 | Westeria | 650H31 | Pogonski sklop KA77 DRE132M4 5,5kW | Getriebemotor KA77 DRE132M4 5,5kW | kos | 813675 |  | 1 |  | 0
415 | Westeria | 424H51 | Pogonski jermen 800 (dolžine 2432mm) "GENERATION KEILRIEMEN" izvedba klinasti jermen antistatični | Riemen Keilriemen l=2432 (800er) "GENERATION KEILRIEMEN" | kos | 815196 |  | 1 |  | 0
416 | Westeria |  | Pogonski valj | Drive pulley 240/1552 rubber coated |  | 815589 |  | 1 |  | 0
417 | Witt & Sohn | 404V01 | Električni motor | Elektromotor | kos | Y21R 132 M8-4L |  | 1 |  | 0
418 | Witt & Sohn | 404V01 | Blažilnik vibracij | Schwingungsdämpfer | kos | R11 |  | 4 |  | 0
419 | Witt & Sohn | 404V24-25 | Električni motor | Elektromotor | kos | W21O 71 K4 |  | 1 |  | 0
420 | Witt & Sohn | 404V10 | Električni motor | Elektromotor | kos | YE1R 180 L4 |  | 1 |  | 0
421 | Witt & Sohn | 404V11 | Električni motor | Elektromotor | kos | Y41R 160 M4 |  | 1 |  | 0
422 | Witt & Sohn | 404V14 | Električni motor | Elektromotor | kos | Y21R 132 M4 |  | 1 |  | 0
423 | Witt & Sohn | 404V16 | Električni motor | Elektromotor | kos | 1LE1503 |  | 1 |  | 0
424 | Witt & Sohn | 404V17 | Električni motor | Elektromotor | kos | YE2R 160 L4 |  | 1 |  | 0
425 | Witt & Sohn | 404V19 | Električni motor | Elektromotor | kos | YE1R 132 S2 |  | 1 |  | 0
426 | Witt & Sohn | 404V20 | Električni motor | Elektromotor | kos | YE1R 180 M4 |  | 1 |  | 0
427 | Witt & Sohn | 404V22 | Električni motor | Elektromotor | kos | Y41R 180 L4 |  | 1 |  | 0
428 | Witt & Sohn | 604V25 | Električni motor | Elektromotor | kos | WE1O 112 MZ4 |  | 1 |  | 0
429 | Witt & Sohn | 604V87-90 | Električni motor | Elektromotor | kos | YE1R 200 L4 |  | 1 |  | 0
430 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli in sestavni deli za črpalko | 608P58 | Črpalka GormanRupp T3A65S-B /FM - SS CD4MCu DUPLEX STAINLESS STEEL Material: Mehansko tesnilo: Silocon Carbide / SS / Viton Ohišje: SS CD4MCu Impeler: SS CD4MCu Gred: SS 17-4 PH Obrabna plošča: SS CD4MCu Prednja plošča: SS CD4MCu Tesnilna plošča:SS CD4MCu Sesalna prirobnice: SS CD4MCu Tlačna prirobnica: SS316 | Pumpe GormanRupp T3A65S-B /FM - SS CD4MCu DUPLEX STAINLESS STEEL Material: Mehansko tesnilo: Silocon Carbide / SS / Viton Ohišje: SS CD4MCu Impeler: SS CD4MCu Gred: SS 17-4 PH Obrabna plošča: SS CD4MCu Prednja plošča: SS CD4MCu Tesnilna plošča:SS CD4MCu Sesalna prirobnice: SS CD4MCu Tlačna prirobnica: SS316 | komp. | T3A65S-B /FM - SS CD4MCu |  | 1 |  | 0
431 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli črpalke | 608P58 | Ohišje - set CD4MCu |  | kos | 46472-725 |  | 1 |  | 0
432 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli črpalke | 608P58 | Obrabna plošča |  | kos | 11407A 1718H |  | 1 |  | 0
433 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli črpalke | 608P58 | Osnovni pokrov |  | kos | 42111-843 |  | 1 |  | 0
434 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli črpalke | 608P58 | Nastavna podložka |  | kos | 38115-551 17040 |  | 4 |  | 0
435 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli črpalke | 608P58 | Inšpekcijski pokrov |  | kos | 42111-459 |  | 1 |  | 0
436 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli črpalke | 608P58 | Matica inšpekcijskega pokrova |  | kos | 31871-075 17040 |  | 2 |  | 0
437 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli črpalke | 608P58 | Sesalna prirobnica |  | kos | 11412 17180 |  | 1 |  | 0
438 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli črpalke | 608P58 | Sornik lopute |  | kos | 11557A 17040 |  | 1 |  | 0
439 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli črpalke | 608P59 | Tesnilo sesalne prirobnice |  | kos | 11412G 19410 |  | 1 |  | 0
440 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli črpalke | 608P60 | Loputa viton |  | kos | 46411-100 |  | 1 |  | 0
441 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli črpalke | 608P61 | Tesnilo tlačne prirobnice |  | kos | 1674GC 19410 |  | 1 |  | 0
442 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli črpalke | 608P62 | Tlačna prirobnica |  | kos | 1753A 17070 |  | 1 |  | 0
443 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli črpalke | 608P63 | Vijak zapirala |  | kos | 31912-009 1704G |  | 1 |  | 0
444 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli črpalke | 608P64 | Nosilec zapirala |  | kos | 38111-004 17040 |  | 1 |  | 0
445 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli črpalke | 608P65 | Zapiralo |  | kos | 42111-385 |  | 1 |  | 0
446 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli rotirajočega sklopa T3A65S-B/FM | 608P66 | Rotor - rotirajoči sklop CD4MCU |  | kos | 44163-318 |  | 1 |  | 0
447 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli črpalke | 608P67 | Rotor CD4MCU |  | kos | 11406 1718H |  | 1 |  | 0
448 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli črpalke | 608P68 | Tesnilna plošča CD4MCU |  | kos | 11837D 1718H |  | 1 |  | 0
449 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli črpalke | 608P69 | Mehansko tesnilo Inox/Viton |  | kos | 46512-074 |  | 1 |  | 0
450 | Gorman Rupp črpalka odpadne vode PMB-T3A71S-HR-15kW-4P Rezervni deli črpalke | 608P70 | Ohišje rotirajočega dela- ležajni del |  | kos | 38251-414 17180 |  | 1 |  | 0
[6 empty] | PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV za 36 MESECEV |  |  |  | 0
_______________________________________
(Kraj, datum (place, date))
___________________________
|  |  |  | Žig (Stamp) |  |  |  |  | (Naziv in podpis ponudnika (Name and signature of economic operator))