## Ponudbeni predračun
PONUDBENI PREDRAČUN ŠT. ____________________________________ z dne ________________ za javno naročilo št. VKS-192/20 – Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistema stabilnega gašenja na RCERO Ljubljana
Priloga 2/2
Ponudnik: _________________________________________________________________________________________ (naziv ponudnika)
Cena rezervnih delov za opremo in instalacije stabilnega sistema gašenja v MBO-M
| Naziv | Kataloška številka | EM | Okvirna | Cena /EM | Cena
Količina
1 | Krogelni ventil DN15 z izpustom | St-0131 | kos | 2 |  | 0
2 | Krogelni ventil DN15 | St-0132 | kos | 2 |  | 0
3 | Krogelni ventil DN20 | St-0133 | kos | 2 |  | 0
4 | Krogelni ventil DN25 | St-0134 | kos | 2 |  | 0
5 | Krogelni ventil DN32 | St-0135 | kos | 2 |  | 0
6 | Krogelni ventil DN40 | St-0136 | kos | 2 |  | 0
7 | Krogelni ventil DN50 | St-0137 | kos | 2 |  | 0
8 | Ročica za zaklepanje krogelnih ventilov do DN50 | St-0129 | kos | 10 |  | 0
9 | Zasun DN50 PN16 VdS certificiran | St-0252 | kos | 1 |  | 0
10 | Zasun DN80 PN16 VdS certificiran | St-0253 | kos | 1 |  | 0
11 | Zasun DN100 PN16 VdS certificiran | St-0254 | kos | 1 |  | 0
12 | Zasun DN150 PN16 VdS certificiran | St-0255 | kos | 1 |  | 0
13 | Zasun DN200 PN16 VdS certificiran | St-0256 | kos | 1 |  | 0
14 | Zasun DN250 PN16 VdS certificiran | St-0257 | kos | 1 |  | 0
15 | Utorna ali medprirobnična loputa DN50 PN16 VdS | St-0027 | kos | 1 |  | 0
16 | Utorna ali medprirobnična loputa DN65 PN16 VdS | St-0028 | kos | 1 |  | 0
17 | Utorna ali medprirobnična loputa DN80 PN16 VdS | St-0029 | kos | 1 |  | 0
18 | Utorna ali medprirobnična loputa DN100 PN16 VdS | St-0030 | kos | 1 |  | 0
19 | Utorna ali medprirobnična loputa DN125 PN16 VdS | St-0031 | kos | 1 |  | 0
20 | Utorna ali medprirobnična loputa DN150 PN16 VdS | St-0032 | kos | 1 |  | 0
21 | Utorna ali medprirobnična loputa DN200 PN16 VdS | St-0033 | kos | 1 |  | 0
22 | Utorna ali medprirobnična loputa DN250 PN16 VdS | St-0034 | kos | 1 |  | 0
23 | Utorna ali medprirobnična loputa DN300 PN16 VdS | St-0035 | kos | 1 |  | 0
24 | Nepovratna loputa DN20 | St-0214 | kos | 2 |  | 0
25 | Nepovratni ventil DN20 | St-0277 | kos | 2 |  | 0
26 | Nepovratni ventil DN25 | St-0228 | kos | 2 |  | 0
27 | Nepovratni ventil DN32 | St-0229 | kos | 2 |  | 0
28 | Nepovratni ventil DN40 | St-0230 | kos | 2 |  | 0
29 | Nepovratni ventil DN50 | St-0231 | kos | 2 |  | 0
30 | Detektor pretoka DN50 | St-0367 | kos | 2 |  | 0
31 | Detektor pretoka DN65 | St-0368 | kos | 2 |  | 0
32 | Detektor pretoka DN80 | St-0369 | kos | 2 |  | 0
33 | Detektor pretoka DN10 | St-0370 | kos | 2 |  | 0
34 | Ventil DN15 za praznjenje cevovoda brez tlaka | St-0607 | kos | 4 |  | 0
35 | Manometer DN 15 za tlak 0-16 bar priključek zadaj ali spodaj | St-0461 | kos | 10 |  | 0
36 | Manometer DN 15 za tlak 0-16 bar polnjen z glicerinom za dušenje | St-0462 | kos | 10 |  | 0
37 | Manometer DN 15 za tlak -1,0-1,0 bar polnjen z glicerinom za dušenje | St-0463 | kos | 10 |  | 0
38 | Manometer DN 15 za tlak -0-40 bar polnjen z glicerinom za dušenje |  | kos | 1 |  | 0
39 | Merilna naprava Turbolux za merjenje pretokov | St-0641 | kos | 4 |  | 0
40 | Kompresor tip K18, 3kW 400V komplet | St-0630 | kos | 1 |  | 0
41 | Zračni filter za kompresor Kagema | St-0635 | kos | 1 |  | 0
42 | Olje za kompresor VDL 100 | St-0637 | liter | 10 |  | 0
43 | Reducirni ventil s filtrom 1-16 bar, DN15 | St-0921 | kos | 4 |  | 0
44 | Reducirni ventil DN20 za zrak | St-0599 | kos | 6 |  | 0
45 | Varnostni ventil DN20 3,5 bar | St-0613 | kos | 10 |  | 0
46 | Hladilna tekočina za dizel motorje | St-0621 | liter | 10 |  | 0
47 | Motorno olje 15W40 za turbomotorje | St-0640 | liter | 20 |  | 0
48 | Nivojska sonda za rezervoar dizel goriva | St-0672 | kos | 3 |  | 0
49 | Zračni filter za dizelski motor | St-2001 | kos | 1 |  | 0
50 | Filter goriva za dizelski motor | St-2002 | kos | 1 |  | 0
51 | Filter olja za dizelski motor | St-2003 | kos | 1 |  | 0
52 | Krogelni ventil s tremi izhodi za TAV | St-0420 | kos | 3 |  | 0
53 | Alarmni zvonec | St-0441 | kos | 1 |  | 0
54 | Hitro odpiralo Tyco GEM F311, komplet | St-0447 | kos | 1 |  | 0
55 | Komplet tesnil za hitro odpiralo Tyco GEM F311 | St-0453 | kos | 6 |  | 0
56 | Komplet tesnil za TAV TY DPF-1 DN100 | St-0464 | kos | 6 |  | 0
57 | Komplet tesnil za FS DV5 DN50 | St-2010 | kos | 6 |  | 0
58 | Komplet tesnil za FS DV5 DN80 | St-2011 | kos | 6 |  | 0
59 | Komplet tesnil FS DV5 DN100 | St-2012 | kos | 6 |  | 0
60 | Komplet tesnil FS DV5 DN150 | St-2013 | kos | 6 |  | 0
61 | Komplet tesnil NAV TY AV-1 DN150 | St-0481 | kos | 6 |  | 0
62 | Pena AFFF 1% Master Protipožarni razred A in B do -8°C | St-2100 | liter | 6000 |  | 0
63 | Pena 2% Lahka pena oz. srednje težka | St-2101 | liter | 2000 |  | 0
64 | Sprinkler horizontalni model WS, medenina, DN15, K80, 68°C | St-2200 | kos | 20 |  | 0
65 | Sprinkler stoječi, medenina, DN20, K115, 68°C, RTI<50 | St-2201 | kos | 20 |  | 0
66 | Sprinkler viseči, krom, DN15, K80, 68°C, RTI<50 | St-2202 | kos | 30 |  | 0
67 | Sprinkler stoječi, krom, DN15, K80, 68°C, RTI<50 | St-2203 | kos | 20 |  | 0
68 | Šoba D-3, VA, DN15, K104, No.34 | St-2204 | kos | 5 |  | 0
69 | Šoba D-3, medenina, DN15, K104, No.34 | St-2205 | kos | 10 |  | 0
70 | Tesnilo za šobo D-3, VA, DN15, K104, No.34 | St-2206 | kos | 25 |  | 0
71 | Sprinkler za okno model B DN20, K177, medenina | St-2207 | kos | 8 |  | 0
72 | Obešanka za varovanje cevovodov | St-0781 | kos | 10 |  | 0
73 | Končno stikalo za kontrolo odprtosti ventila brez diode | St-2300 | kos | 15 |  | 0
74 | Protipožarni kabel rdeči AJ-Y(ST)YDY 8x2x0,8 | St-0708 | meter | 60 |  | 0
75 | Akumulator 12 V / 12 Ah, Esser VdS | St-0651 | kos | 4 |  | 0
76 | Akumulator 12V / 65 Ah |  | kos | 12 |  | 0
77 | Magnetni ventil DN50, vsi modeli | St-PK02 | kos | 6 |  | 0
78 | Nivojsko stikalo za rezervoar brez diode | St-0658 | kos | 3 |  | 0
79 | Tipkovnica za Esser, 8010 | St-0693 | kos | 2 |  | 0
80 | Analogna kartica Novar | St-0694 | kos | 2 |  | 0
81 | Esserbus komunikacijska plošča 8010 | St-0701 | kos | 2 |  | 0
82 | Esserbus – pretvornik 4 skupine vhod / 2 skupini izhod | St-0702 | kos | 2 |  | 0
83 | Ohišje Esserbus pretvornika za stensko montažo | St-0703 | kos | 2 |  | 0
84 | Essernet kartica za Essernet zanko Modul 62 kBd za maksimalno 16 central | St-0704 | kos | 2 |  | 0
85 | Elektronski senzor temperature WTR SP | St-0732 | kos | 4 |  | 0
86 | Nivojsko stikalo za kontrolo poplave v sprinkler centrali | St-0733 | kos | 3 |  | 0
87 | Analiza pene | St-0826 | kos | 2 |  | 0
88 | Napajalnik za akumulator 12V / 7,5 Ah |  | kos | 1 |  | 0
89 | Napajalnik za 2x akumulator 12V / 12 Ah |  | kos | 2 |  | 0
90 | Napajalnik za 2x akumulator 12V / 65 Ah |  | kos | 2 |  | 0
91 | Cev DN20 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 | St-9020 | tm | 6 |  | 0
92 | Cev DN25 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 | St-9025 | tm | 6 |  | 0
93 | Cev DN32 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 | St-9032 | tm | 6 |  | 0
94 | Cev DN40 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 | St-9040 | tm | 6 |  | 0
95 | Cev DN50 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 | St-9050 | tm | 6 |  | 0
96 | Cev DN65 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 | St-9065 | tm | 6 |  | 0
97 | Cev DN80 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 | St-9080 | tm | 6 |  | 0
98 | Cev DN100 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 | St-9100 | tm | 6 |  | 0
99 | Cev DN125 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 | St-9125 | tm | 6 |  | 0
100 | Cev DN150 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 | St-9150 | tm | 6 |  | 0
101 | Cev DN200 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 | St-9200 | tm | 6 |  | 0
102 | Cev DN250 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 | St-9250 | tm | 6 |  | 0
103 | Cev DN300 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 | St-9300 | tm | 6 |  | 0
104 | Spojka DN25 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 | St-1025 | kos | 2 |  | 0
105 | Spojka DN32 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 | St-1032 | kos | 2 |  | 0
106 | Spojka DN40 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 | St-1040 | kos | 2 |  | 0
107 | Spojka DN50 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 | St-1050 | kos | 2 |  | 0
108 | Spojka DN65 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 | St-1065 | kos | 2 |  | 0
109 | Spojka DN80 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 | St-1080 | kos | 2 |  | 0
110 | Spojka DN100 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 | St-1100 | kos | 2 |  | 0
111 | Spojka DN125 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 | St-1125 | kos | 2 |  | 0
112 | Spojka DN150 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 | St-1150 | kos | 2 |  | 0
113 | Spojka DN200 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 | St-1200 | kos | 2 |  | 0
114 | Spojka DN250 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 | St-1250 | kos | 2 |  | 0
115 | Spojka DN300 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 | St-1300 | kos | 2 |  | 0
116 | Akumulator 12 V / 7,5 Ah, VdS | St-900 | kos | 2 |  | 0
117 | Gumijasti prst na cilindru turbine za 1% peno, komplet | St-901 | kos | 1 |  | 0
118 | Gumijasti prst na cilindru turbine za 2% peno, komplet | St-902 | kos | 1 |  | 0
119 | Merilnik pretoka DN 80-250 |  | kos | 1 |  | 0
120 | Bliskavica za ventilsko postajo |  | kos | 12 |  | 0
121 | Komunikacijska bliskavica s sireno za ventilsko podpostajo |  | kos | 3 |  | 0
122 | 12 releji modul za Esser BM2 |  | kos | 2 |  | 0
123 | Zaščitna PVC cev z nosilci in tipali za požarni kabel |  | meter | 200 |  | 0
124 | Tesnilo šprinkler črpalke UNIVAL 6323, črpalka 2 in 3 |  | meter | 3 |  | 0
125 | Mehansko tesnilo za šprinkler črpalko 1 |  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ V EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Ocena dela
| Naziv | Kataloška številka | EM |  | Cena /EM | Cena
Količina
| Cena za delovno uro v rednem delovniku |  | h | 80 |  | 0
| Cena za navadno naduro |  | h | 15 |  | 0
| Cena za nočno naduro |  | h | 10 |  | 0
| Cena za nedeljsko/praznično naduro |  | h | 5 |  | 0
| Cena za nedeljsko/praznično nočno naduro |  | h | 5 |  | 0
| Cena za prihod/odhod na RCERO |  | kos | 10 |  | 0
| SKUPAJ V EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Preventivno vzdrževanje
| Naziv | Kataloška številka | EM |  | Cena /EM | Cena
Količina
| Preventivno vzdrževanje polletno |  | kos | 4 |  | 0
| Preventivno vzdrževanje letno (vključno z materialom za vzdrževanje dizel motorjev) |  | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ V EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA | EUR brez DDV
| Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV | 0
| ___________________________ |  |  | _________________________________________
| (Kraj in datum) | (Žig) |  | (Ime in priimek ter podpis ponudnika)