## predračun
PONUDBENI PREDRAČUN ŠT. ___________________________ za javno naročilo št. VKS-228/20 Izvajanje meritev vplivov RCERO in CČN Ljubljana na ozračje
Ponudnik: ___________________________________________________________________________________________
POZ | STORITEV | ENOTA | LETNA KOLIČINA | Cena za enoto brez DDV | Vrednost skupaj brez DDV
Zagotavljanje delovanja inštrumentov na okoljski merilni postaji RCERO 1 - dnevno za
1. | Meritve imisijskih koncentracij metana in nemetanskih ogljikovodikov z merilnikom CH4 Horiba APHA-360 | izvedba | 365
2. | Meritve imisijskih koncentracij H2S na merilniku SO2 Horiba APSA-370 ACE in pretvorniku H2S | izvedba | 365
3. | Meritve prašnih delcev z merilnikom Horiba APDA-372 z lastno meteorološko postajo | izvedba | 365
4. | Meritve hitrosti in smeri vetra ter parametrov stabilnosti atmosfere z ultrazvočnim anemometrom METEK USA-1 | izvedba | 365
5. | Meritve meteoroloških parametrov – temperature na višini 5, 200, 900 cm, gradienta temperature do višine 9oo cm, relativne vlažnosti zraka na višini 200 cm, padavin in netto sevanja | izvedba | 365
6. | Meritve višine vodostaja potoka Bezlanov graben bližini Odlagališča Barje | izvedba | 365
Zagotavljanje delovanja inštrumentov na okoljski merilni postaji RCERO 2 - dnevno za
7. | Meritve metana z merilnikom CH4 Horiba APHA-370 | izvedba | 365
8. | Meritve hitrosti in smeri vetra ter parametrov stabilnosti atmosfere z ultrazvočnim anemometrom METEK USA-1 | izvedba | 365
Zagotavljanje delovanja inštrumentov na merilnem mestu CČN Ljubljana - dnevno za
9. | Meritve hitrosti in smeri vetra ter parametrov stabilnosti atmosfere z ultrazvočnim anemometrom METEK USA-1 | izvedba | 365
10. | Meritve meteoroloških parametrov – temperatura zraka na višini 200 cm, relativne vlažnosti zraka na višini 200 cm in zračnega pritiska; merilnik zagotovi izvajalec | izvedba | 365
Zajem in validacija podatkov - dnevno za
11. | Merilnik CH4 Horiba APHA-360 | izvedba | 365
12. | Merilnik CH4 Horiba APHA-370 | izvedba | 365
13. | Merilnik NOX Horiba APNA – 360 CE | izvedba | 365
14. | Merilnik SO2 Horiba APSA – 370 ACE in pretvornik H2S | izvedba | 365
15. | Merilnik prašnih delcev Horiba APDA-372 | izvedba | 365
16. | Meteorološka postaja RCERO 1 (temperatura zraka na višinah 5, 200 in 900 cm, relativna vlažnost na 200 cm, padavine, netto sevanje) | izvedba | 365
17. | Meteorološka postaja na merilnem mestu CČN Ljubljana (T in RH zraka na višini 200 cm, zračni pritisk); merilnike in zajemni sistem (računalnik s komunikacijsko opremo) zagotovi izvajalec | izvedba | 365
18. | Trije ultrazvočni anemometri Metek USA-1 | izvedba | 365
19. | Ultrazvočni merilnik višine vodostaja; merilnik in komunikacijsko opremo zagotovi izvajalec | izvedba | 365
Kontrola izvedbe funkcijskih preizkusov merilnikov, ki vključuje kritično kontrolo meritev s medsebojno primerjavo soodvisnih merjenih količin - dnevno za
18. | Merilnik CH4 Horiba APHA-360 | izvedba | 365
19. | Merilnik CH4 Horiba APHA-370 | izvedba | 365
20. | Merilnik NOX Horiba APNA – 360 CE | izvedba | 365
21. | Merilnik SO2 Horiba APSA – 370 ACE in pretvornik H2S | izvedba | 365
Kalibracija merilnikov po zahtevah ARSO - 1 x letno oz. po potrebi za
22. | Vse merilnike na meteorološki postaji RCERO 1 in CČN Ljubljana | izvedba | 2
23. | Merilnik prašnih delcev Horiba APDA-372 | izvedba | 1
Meritve neprijetnih vonjav na terenu
24. | Serija 12 meritev na širšem območju RCERO z uporabo avtomatiziranega prenosnega olfaktometra Scentroid SM200i v nočnem in zgodnjem jutranjem času s slabimi razredčevalnimi sposobnostmi atmosfere in v primeru pritožb občanov. Vzporedno potekajo na lokaciji merjenja koncentracije vonja tudi meritve s 3D ultrazvočnim anemometrom, ki ga zagotovi izvajalec. Preizkuševalec, ki izvaja meritve mora biti kvalificiran skladno s standardom EN 13725:2006 v laboratoriju za dinamično olfaktometrijo. | izvedba | 12
25. | Test učinkovitosti delovanja čiščenja odpadnih plinov na biofiltru, ki deluje v sklopu CČN Ljubljana. Vzorčenje odpadnih plinov mora potekati skladno z EN 13725:2006. Meritve vonja morajo biti izvedene v namenskem laboratoriju za dinamično olfaktometrijo. Pri določanju koncentracije vonja morajo sodelovati vsaj štirje preizkuševalci. | izvedba | 1
Priprava mesečnih poročil
26. | Mesečno poročilo o rezultatih meritev za vključitev v mesečno poročilo Odlagališča nenevarnih odpadkov Barje, vključno s podatki o prašni usedlini (posredovano naročniku najkasneje do 10. dne v naslednjem mesecu v elektronski obliki) | izvedba | 12
27. | Letno poročilo za vključitev v letno poročilo Odlagališča nenevarnih odpadkov Barje (posredovano naročniku najkasneje do 31.1. za prejšne leto v elektronski obliki) | izvedba | 1
28. | Kvartalno poročilo rezultatov meritev na merilnem mestu na CČN Ljubljana (posredovano naročniku najkasneje do 10. dne v naslednjem mesecu v elektronski obliki) | izvedba | 4
29. | Poročilo o učinkovitosti delovanja biofiltra na CČN Ljubljana (posredovano naročniku najkasneje do 10. dne v naslednjem mesecu v elektronski obliki) | izvedba | 1
Spletna programska oprema v oblaku za upravljanje z merilnimi sistemi in podatki, poročili in uporabniki
30. | Nadzor in upravljanje vseh podsistemov okoljskega merilnega sistema, pregled podatkov v realnem času in že izmerjenih podatkov, takojšne ukrepanje in odpravljanje morebitnih napak javljenih avtomatske preko e-mail sporočil, arhiv izdanih poročil in vzdrževalnih del; upravljanje s 4 nivoji uporabnikov (uporabnik, vzdrževalec, lokalni administrator - nadzornik, administrator) | izvedba | 365
Zagotavljanje, urejanje in vzdrževanje baze podatkov v oblaku
34. | Zakup prostora, vzdrževanje in urejanje baze podatkov v oblaku. | izvedba | 12
|  | LETNA PONUDBENA VREDNOST BREZ DDV: |  |  | 0
|  | Vrednost RCERO: |  |  | 0
|  | Vrednost CČN Ljubljana: |  |  | 0
|  | SKUPNA PONUDBENA CENA BREZ DDV ZA OBDOBJE 3 LET: |  |  | 0
|  |  |  | DDV: | 22%
Ljubljana,_________________________ ____________________________________
(kraj, datum) (podpis odgovorne osebe)