## oblika popisa del VO
PROJEKTANTSKA OCENA STROŠKOV
OBJEKT: |  | Obnova vodovodnega omrežja v Polju - odsek 4 (Polje, cesta X)
NAČRT: |  | Načrt vodovoda
INVESTITOR: |  | Javno podjetje VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. Vodovodna cesta 90 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  | 7892-4
ŠT. NAČRTA: |  | 7892-4_V
FAZA: |  | PZI
DATUM: |  | april 2017
SKUPNA REKAPITULACIJA
cevovod:
|  | NL DN 100, 309 m |  |  | 0 | EUR
hišni priključki:
|  | (19 HP, 70 m) |  |  | 0 | EUR
|  | Izdelava posnetka obstoječega terena (po zakoličbi vodovoda), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del (javne površine, mejniki, objekti, ograje, itd…) |  |  | 0 | EUR
|  | Izdelava geodetskega posnetka v veljavnem koordinatnem sistemu v elektronski obliki ter pridobitev potrdila o vpisu v kataster. | kos | 1 | 0 | EUR
|  | Izdelava geodetskega načrta. | kos | 1 | 0 | EUR
|  | Izdelava PID-a v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami ter po zahtevah bodočega upravljavca vodovoda (2x v projekti obliki, 2x v elektronski obliki). | kos | 1 | 0 | EUR
|  | Izdelava VODILNE MAPE z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami. | kos | 1 | 0 | EUR
|  | Stroški izvedbe projektantskega nadzora | kos | 1 | 0 | EUR
|  | Stroški nadzora geomehanika. | kos | 1 | 0 | EUR
|  | Stroški izdelave varnostnega načrta. | kos | 1 | 0 | EUR
|  | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 | 0 | EUR
|  | Stroški postavitve in po konačnih delih odstranitve obvestilne table na gradbišču. | kos | 1 | 0 | EUR
|  | Stroški Načrta o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi, ki urejajo to področje. | kos | 1 | 0 | EUR
|  | SKUPAJ |  |  | 0 | EUR
|  | Davek na dodano vrednost (22%) |  |  | 0 | EUR
|  | PROJEKTANTSKA OCENA (vključno z DDV): |  |  | 0 | EUR