## rekapitulacija
VODOVOD:
REKAPITULACIJA: |  |  |  | CENA (EUR)
ODSEK V4- Ažbetova ul.
cevovod NL DN 100 | m1 | 72 |  | 0
vodovodni priključki-obnova | kos | 10 |  | 0
Skupaj: | m1 cevi | 72 |  | 0
Opomba: v ceno vodovoda so vključena vsa potrebna zemeljska, gradbena dela,
montažna dela, vodovodni material, obnova priključkov od priklopa do objekta,
vključno geodetska dela in izdelava PID.
KANALIZACIJA:
REKAPITULACIJA: |  |  |  | CENA (EUR)
KANAL O - Ažbetova ul.
cevodovod GRP DN 400 | m1 | 75.6 |  | 0
Skupaj: | m1 cevi | 75.6 |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  |  | DDV 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0

## VO-V4
#N/A
#N/A
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  |  | OBNOVA VODOVODA IN KANALIZACIJE V ROŽNI DOLINI (BAJTOVA UL., AŽBETOVA UL., CESTA 27. APRILA, OB ŠTUDENTSKIH DOMOVIH)
3/1 NAČRT VODOVODA
OBJEKT: |  |  | JAVNI VODOVOD
Ažbetova ulica
NAROČNIK: |  |  | JP VODOVOD-KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana
ŠT. NAČRTA: |  |  | 50-2030-00-2018
DATUM: |  |  | december 2018
PROJEKT: |  |  | NAČRT VODOVODA
Ažbetova ulica
REKAPITULACIJA :
D. JAVNI VODOVOD | [5 empty] | € | 0
D1.VODOVODNI PRIKLJUČKI | [5 empty] | € | 18210.75
SKUPAJ: | [5 empty] | € | 18210.75
Davek na dodano vrednost (22%): | [5 empty] | € | 4006.365
PROJEKTANTSKA OCENA (skupaj z DDV): | [5 empty] | € | 22217.115
D: REKAPITULACIJA
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA | [5 empty] | € | 0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA | [5 empty] | € | 0
3.0 MONTAŽNA DELA | [5 empty] | € | 0
4.0 NABAVA MATERIALA | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ | [5 empty] | € | 0
Koda | Šifra |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA
Op. Obnova polovice cestišča ulice, vzporedno kanalizaciji
|  | postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
|  | 1,1 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo cest. režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te. | kos | 1 | 0 | 0
|  | 1,2 | Izdelava, namestitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču ter po končanju del odstranitev le-te. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 |  | 0
|  | 1.3 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 72 |  | 0
|  | 1.4 | Izdelava posnetka obstoječega stanja terena po zakoličbi cevovoda zaradi pravilne vzpostavitve terena v prvotno stanje po izvedenih delih (cesta, robniki, ograja, dvorišča ..), Obračun za komplet. | kos | 1 |  | 0
|  | 1.5 | Izdelava geodetskega posnetka v papirni in elektronski obliki skladno z internimi tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.. Obračun za 1 m1. | m1 | 72 |  | 0
|  | 1.6 | Izdelava geodetskega načrta skladno s Pravilnikom o izdelavi geodetskega načrta . V tiskani in elektronski obliki. Obračun za 1 m1. | kos | 1 |  | 0
|  | 1.7 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji ter skladno z zahtevo bodočega upravljalca vodovoda oddaja v projektni obliki-3x tudi 1x v elektronski obliki. | kos | 1 |  | 0
|  | 1.8 | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni zakonodaji pred pričetkom gradnje. | kos | 1 |  | 0
|  | 1.9 | Izvedba projektantskega nadzora pri gradnji . | ur | 1 |  | 0
|  | 1.1 | Sodelovanje in nadzor geomehanika med gradnjo. | ur | 1 |  | 0
|  | 1,11 | Izdelava ELABORATA o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz.predpisi za tovrstno področje. | kos | 1 |  | 0
|  | 1.12 | Izdelava mape z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda v skaldu z ZGO-1 in dopolnitvami. | kos | 1 |  | 0
|  | 1,13 | Izdelava provizornih dostopov do objektov ali ulic v času gradnje. (prenosljivi). Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
|  |  | PREDDELA IN OSTALA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
Op. Obnova polovice cestišča ulice, vzporedno kanalizaciji
Faktor razrahljivosti upoštevan v ceni na enoto.
|  | 2,1 | Priprava gradbišča v dolžini L=72 m; odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. | m1 | 72 |  | 0
|  | 2,2 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 18 |  | 0
|  | 2,3 | Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v stanje po zunanji ureditvi območja. | m1 | 72 |  | 0
|  | 2,4 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
|  | 2,5 | Rušenje asfaltnega cestišča debeline 10 cm in odvozom na stalno gradbeno deponijo H=25km z nakladanjem, razkladanjem in planiranjem na deponiji vključno z takso. | m2 | 230 |  | 0
|  | 2,6 | Pravilni strojni odrez asfalta debeline do 10 cm z rezalno ploščo. Obračun za m1. | m1 | 72 |  | 0
|  | 2,7 | Rezkanje obstoječega obrabnega sloja asfalta v debelini 4 cm na stiku med obstoječim in novim asfaltom, v širini 0,5m. Obračun za 1 m2. | m2 | 36 |  | 0
|  | 2,8 | Strojni zkop jarka globine 0.0-2.0 m v terenu III-IV. kat. z nakladanjem na kamion Brežine se izvajajo v naklonu 65° do nivoja -0.10 m do novega terena. Obračun za 1 m3. | m3 | 121 |  | 0
|  | 2,9 | Ročni izkop v terenu III. -VI. kat. globine 0.0-2.0 m širine jarka do 3 m. z nakladanjem na kamion. Obračun za 1 m3. | m3 | 13 |  | 0
|  | 2,10 | Dovoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 109 |  | 0
|  | 2,11 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 43 |  | 0
|  | 2,12 | Nabava in dobava 2x sejanega peska fr.0.02-8 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm , s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 4.5 |  | 0
|  | 2,13 | Nabava, dobava in izdelava nasipa do 20 cm nad temenom cevi. Na pešč. post. se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm iz 2xsejanega peska fr. 0,02 - 8 mm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standard. Proktor. postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 17 |  | 0
|  | 2,14 | Dobava izbranega tamponskega drobljenca fr.0.02-100 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končne ureditve ceste), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm-obstoječ material, vključno dovoz z začasne deponije. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 76 |  | 0
|  | 2,15 | Dobava izbranega tamponskega drobljenca fr.0.02-100 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končne ureditve ceste), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm-NOV material (30%), vključno z dovozom. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 33 |  | 0
|  | 2,16 | Dovoz odkopanega materiala-višek materiala pred dokončno ureditvijo terena in iz začasne deponije- na trajno gradbeno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 76 |  | 0
|  | 2,17 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-32 mm in izdelava zgornjega ustroja ceste v deb. 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm,utrditev na min. 80 Mpa. Obračun za 1 m3 . | m3 | 52 |  | 0
|  | 2,18 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala, meritvami nosilnosti- podlaga za asfaltiranje.Obračun za 1 m2 | m2 | 230 |  | 0
|  | 2,19 | Asfaltiranje cestišča nosilnim sloj AC 22 BASE B50/70 A3, Z5 v deb. 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, premaz stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2. | m2 | 230 |  | 0
|  | 2,20 | Asfaltiranje vozišča z obrabnim slojem asfalta AC 11 SURF B50/70, Z2 v deb.4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, premaz stikov, pobrizg z emulzijo, zalivanje stikov. Obračun za 1 m2. | m2 | 230 |  | 0
|  | 2,21 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 3 |  | 0
|  | 2,22 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z večkomponentno barvo s steklenim posipom- širina črte 10-12 cm. Obračun za 1 m1. | m1 | 65 |  | 0
|  | 2,23 | Rušenje cestnega požiralnika z odvozom na stalno lastno deponijo. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
|  | 2,24 | Izdelava cestnega požiralnika s cevjo fi 50 cm, cestno rešetko 4007400 D400, globine 1,5 m in povezvo na kanalizacijsko cev, vključno z dobavo materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
|  | 2,25 | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom fr.0.02-60 mm (cca 2 m3/ kos). Ureditev terena v novo stanje. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
|  | 2,26 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 1 |  | 0
|  | 2,27 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
|  | 2,28 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
PREČKANJE S KOMUNALNIMI VODI
|  | 2,29 | Križanje projektiranega vodovoda s priključki z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 13 |  | 0
|  | 2,30 | Križanje projektiranega vodovoda preko obstoječih cevi vodovodnih priključkov, ki bodo prevezani na novi vodovod. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 5 |  | 0
ČAS GRADNJE
|  | 2,31 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin (ceste, poti) v času rušitve zgornjega ustroja (asfalt, makadam) do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala . Obračun za m1. | m1 | 72 |  | 0
|  | 2,32 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. | kos | 1 |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 MONTAŽNA DELA
|  | 3.1 | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kos | 1 |  | 0
|  | 3.2 | Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje. | m1 | 72 |  | 0
|  | 3.3 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi v jarek ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 72 |  | 0
|  | 3.4 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 8 |  | 0
|  | 3.5 | Montaža NL cevi DN 100. | m1 | 72 |  | 0
|  | 3.6 | Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih in prekinitvah, z začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Demontaža obst. cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. Odvoz demontiranih delov, tudi ukinjenih cevi na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kos | 1 |  | 0
|  | 3.7 | Montaža NL fazonskih kosov DN 80 | kos | 2 |  | 0
|  | 3.8 | Montaža NL fazonskih kosov DN 100 | kos | 6 |  | 0
|  | 3.9 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
|  | 3,10 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega hidranta-blatnika DN 80 s cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
|  | 3,11 | Tlačni preizkus cevovoda- priprava na preizkus po EN 805, možna izvedba v več fazah, po odsekih.Obračun po dejanskih stroških - za m1. | m1 | 72 |  | 0
|  | 3,12 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | m1 | 72 |  | 0
|  | 3,13 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 72 |  | 0
|  | 3,14 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za kos. | kos | 2 |  | 0
|  | 3,15 | Preizkus hidrantov na novem cevovodu s pridobitvijo potrdila o delovanju. Obračun za kos. | kos | 1 |  | 0
|  | 3,16 | Montaža provizorij cevi PE d 63 (odcep s cevi DN 100 -po odsekih ob trasi za začasno napajanje objektov, premostitve prekinitve vodovodnih cevi - zaradi prevezav in priključitvijo hišnih priključkov ob trasi; vključno z montažo priključnih spojk d 63. Po opustitvi provizorija cevi, se demontira odcep obst. cevi . Obračun za komplet izvedenih del. | m1 | 33 |  | 0
|  | 3,17 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
4.0 NABAVA MATERIALA
CEVI (Al-ZN zunanja zaščita v nanosu 400g/m2):
|  | 4.1 | NL Natural cev C40, s tesnili, l=6.00 m, DN 100 | m1 | 66 |  | 0
|  | 4.2 | NL Natural cev C40, Standard spoj z Vi tesnili, l=6.00 m, DN 100 | m1 | 6 |  | 0
|  | 4.3 | Vmesni cevni kos, l=500 mm, NL DN 100 | kos | 2 |  | 0
vpišite proizvajalca in tip ponujenega materiala
NL FAZONSKI KOSI:
|  | 4,4 | F kos, PN 10, DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  | 4,5 | E kos, PN 10, DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  | 4,6 | N kos, PN 10, DN 80. | kos | 1 |  | 0
|  | 4,7 | NL FF kos, l=500 mm, PN 10, DN 80 | kos | 1 |  | 0
|  | 4,8 | NL FFR kos, PN 10, DN 100/80 | kos | 1 |  | 0
NL fazonski kos, sidrani z VI tesnili, v kompletu z VI tesnili
|  | 4,9 | MMK kos 11°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 1 |  | 0
|  | 4,10 | MMK kos 22°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 1 |  | 0
VODOVODNE ARMATURE
|  | 4,11 | Zasun DN 80, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 1 |  | 0
|  | 4,12 | Podtalni hidrant-blatnik, PN16, s podložko in cestno kapo , Hvg=1,25 m, DN 80;(DIN 3221()npr.Hawle tip 490F+490Z); možnost popolne izpraznitve -pretok 165 m3/h pri 1 bar tlačne razlike | kos | 1 |  | 0
vpišite proizvajalca in tip ponujenega materiala
Vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov je zajet v ceni fazonov, armatur in spojnih kosov
SPOJNI KOSI
|  | 4,13 | Univerzalna spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z zunanjo in notranjo zaščito, tesnili v skladu z ISO 4633 in spojnim materialom- za cev LŽ,NL DN 100, PN 10, DN 100 | kos | 1 |  | 0
MATERIAL ZA PROVIZORIJ:
|  | 4,14 | Cev za provizorij -PE 80 d 63 | m1 | 33 |  | 0
|  | 4,15 | Univerzalna spojka za prevezavo cevi DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  | 4,16 | Spojka za PE cev d 63 | kos | 2 |  | 0
|  | 4,17 | X kos, PN 10, DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  | 4,18 | FFR kos, PN 10, DN 100/50 | kos | 1 |  | 0
|  | 4,19 | Transportni stroški dobave materiala. | kos | 1 |  | 0
|  | 4,20 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala | kos | 1 |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## HP-V4
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  | OBNOVA VODOVODA IN KANALIZACIJE V ROŽNI DOLINI (BAJTOVA UL., AŽBETOVA UL., CESTA 27. APRILA, OB ŠTUDENTSKIH DOMOVIH)
3/1 NAČRT VODOVODA
OBJEKT: |  | VODOVODNI PRIKLJUČKI
Ažbetova ulica
NAROČNIK: |  | JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana
ŠT. NAČRTA: |  | 50-2030-00-2018
DATUM: |  | december 2018
D1: REKAPITULACIJA
VODOVODNI HIŠNI PRIKLJUČKI
OBNOVE
Ažbetova ulica
1.0 ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | € | 0
2.0 MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | € | 0
3.0 NABAVA MATERIALA |  |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | € | 0
|  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
1.0 ZEMELJSKA DELA
Obstoječi priključki- obnova.
| postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
| 1.1 | Določitev poteka trase vodovoda z upravljalcem in lastnikom objekta. | kos | 10 |  | 0
| 1.2 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod zelenimi površinami - izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, humuziranje in zatravitev - vzpostavitev prvotnega stanja po vrtovih/zelenicah. Vključno prečkanja s komunalnimi vodi. Obračun za m1. | m1 | 8 |  | 0
| 1.3 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod utrjenimi površinami - odstranitev ploščic in tlakovcev, rezanje in rušenje asfalta, odkop makadama ter izkop ročno 20 % in strojno 80 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 60 cm in povprečna globina izkopa je 1,30 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje, izdelava finega planuma z dosipom kot podlaga za finalni tlak. V postavko je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, polaganje tlakovcev in ploščic skupaj z dobavo manjkajočih, asfaltiranje z AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini do 6 cm in zalivanje stikov - vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in dovozih k objektom ter utrjevanje peščenih površin. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Vključno prečkanja s komunalnimi vodi. Obračun za 1 m1. | m1 | 148.5 |  | 0
| 1.4 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov pod cestnimi površinami - rezanje in rušenje asfalta ter izkop ročno 40 % in strojno 60 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 40 cm in povprečna globina izkopa je 1,20 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm. Dobava in vgradnja tampona 0-32 mm, uvaljanje do potrebne nosilnosti v debelini 50 cm in izdelava finega planuma. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, brez dobave asfalta. V postavki je vključen ves potreben material in delo. Vključno prečkanja s komunalnimi vodi. Obračun za m1. | m1 | 24 |  | 0
| 1,5 | Podkop (strojni in ročni) pod ograjami, živimi mejami in podobnim. | m1 | 4 |  | 0
| 1,6 | Izdelava preboja skozi temelj ali zunanjo steno objekta, jaška za cev fi 63 s sanacijo preboja ter sanacija hidro in termo izolacije, vodotesna izvedba. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
| 1,7 | Rušenje betonskih robnikov 15/25/100 z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno lastno deponijo, vključno z manipulativnimi stroški in stroški deponije. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 15/25/100 ter postavitev v beton C16/20 s porabo 0,15 m3/m' in zalivanje stikov s cementno malto. Obračun za 1m1. | m1 | 10 |  | 0
| 1,8 | Rušenje betonskih vrtnih robnikov 5/15/100 z nakladanjem na kamion ter odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponiranja ruševin. Dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 5/15/100 ter postavitev v beton MB 20 (C16/20) porabe 0,15 m3/m1 in zalivanje stikov s cementno malto 1:2.Obračun za m1 | m1 | 10 |  | 0
| 1,9 | Rušenje vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v in ob stavbah vključno z nakladanjem na kamion, razkladanjem in stroški deponije. Obračun za m2. | m2 | 5 |  | 0
| 1,10 | Izdelava vseh vrst betonskega tlaka ali obrobe v in ob stavbah v debelini 10 cm. Vključeni so vsi stroški izvedbe. Obračun za m2. | m2 | 5 |  | 0
| 1,11 | Izdelava geodetskega posnetka hišnega priključka v papirnati in elektronski obliki skladno z internimi tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., Obračun za 1 m1. | kos | 10 |  | 0
| 1.12 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
|  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 MONTAŽNA DELA
| 2.1 | Montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3,0 mm za hišni priključek (montaža zaščitne cevi, vod.cevi v zaščitno cev, zatesnitev z gumi tesnili, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m1 | 180.5 |  | 0
| 2.2 | Montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3,0 mm za hišni priključek (montaža vod.cevi v obstoječo zaščitno cev, zatesnitev z gumi tesnili, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu). | m1 | 12 |  | 0
| 2.3 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape ter betonske podložke, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 9 |  | 0
| 2.4 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod LŽ DN 80 z montažo vgradne garniture in cestne kape ter betonske podložke, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 1 |  | 0
| 2.5 | Demontaža stare garniture navrtnega zasuna in cestne kape z betonsko podložko in ukinjene priključne cevi. Odvoz na trajno deponijo, vključno stroški deponije. | kos | 8 |  | 0
| 2.6 | Demontaža obst.spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" ter prehodnih spojk PE v vodomernem mestu ter montaža vodomera v vodomerni jašek, vključno s konzolo za vodomer, ter dobava in montaža novih spojnih kosov in cevi za povezavo v starem jašku. Blindiranje starega priključka. Odvoz na trajno deponijo, vključno stroški deponije. | kos | 10 |  | 0
| 2.7 | Montaža.spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" ter prehodnih spojk PE d 32 ter vodomera v vodomernem mestu, vključno s konzolo. | kos | 10 |  | 0
| 2,7 | Montaža tipskega zunanjega termo vodomernega jaška DN 100 cm, gl.1,8 m, povozni pokrov, vključno vsa zemeljska ter montažna dela z potrebnim materialom. | kos | 2 |  | 0
| 2.8 | Tlačni preizkus hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | m1 | 192.5 |  | 0
| 2.9 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. | m1 | 192.5 |  | 0
| 2.1 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 180.5 |  | 0
| 2.11 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 NABAVA MATERIALA
| 3.1 | PE cev tip 100 d 32x3,0 mm (PN 16) - vodovodna cev. | m1 | 192.5 |  | 0
| 3.2 | PE cev tip 80 d 63x4,7 mm -zaščitna cev | m1 | 180.5 |  | 0
| 3.3 | Univerzalni navrtni zasun za cevovod NL DN 100 z vgradno garnituro in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko-ISO FITING d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 9 |  | 0
| 3.4 | Univerzalni navrtni zasun za cevovod LŽ DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko-ISO FITING d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 1 |  | 0
| 3,5 | Dobava tipskega zunanjega termo vodomernega jaška DN 100 cm, h= 180 cm-tipski jašek. | kos | 2 |  | 0
| 3,6 | Zmanjševalni kos fi 1"/3/4" | kos | 20 |  | 0
| 3,7 | Kroglena pipa fi 1" | kos | 10 |  | 0
| 3,8 | Kroglena pipa fi 1" z izpustom | kos | 10 |  | 0
| 3,9 | ISO spojka d 32/1'' za prevezavo obstoječe cevi PE d 32 in cevi pri jaških | kos | 20 |  | 0
| 3,10 | Konzola za vodomer. | kos | 10 |  | 0
| 3,11 | Gumi tesnila za zaščitno cev. | kos | 20 |  | 0
| 3,12 | Transportni stroški nabave materiala | kos | 1 |  | 0
| 3,13 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala. |  |  |  | 0
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## Kanal O
Št. postavke | Opis postavke | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere | Cena brez DDV
kanal O - Ažbetova ul.
Rekapitulacija
I. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | KRIŽANJA Z KOMUNALNIMI VODI |  |  |  | 0
V. | ODCEPI ZA PRIKLJUČITEV HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
VI. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
VII. | NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ KANAL O1 |  |  |  | 0
I. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m1 | 75.6 |  | 0
1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kos | 3 |  | 0
1.3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju. | kos | 13 |  | 0
1.4 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | m1 | 75.6 |  | 0
1.5 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času, gradnje z obvestili, dodatno zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev prometne signalizacije. Po izvedbi odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. Lokalne ceste. | kos | 1 |  | 0
1.6 | Izdelava varnostnega načrta, skladno z zakonodajo. | kpl | 1 |  | 0
1.7 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču, skladno z zakonodajo in smernicami za evropske projekte. | kpl | 1 |  | 0
1.8 | Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 40 |  | 0
1.9 | Izvedba geomehanskega nadzora in prevzem gradbene jame in temeljnih tal. | ur | 2 |  | 0
1.10 | Črpanje talne vode v času gradnje. | ur | 5 |  | 0
1.11 | Vgradnja reperjev na objekte v bližini izkopa. | kos | 1 |  | 0
| Skupaj PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni zasek asfalta. | m1 | 75.6 |  | 0
2.2 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti. Vključen odvoz na deponijo in stroški deponije. | m2 | 115 |  | 0
2.3 | Zaščita gradbene jame z jeklenim opažem z vodili (SBH, Krings, …). Najem, prevozi, nameščanje, prestavljanje, pranje po zaključku. Globina jarka do 3m, širina jarka do 1,5m. Obračun na 1m1 kanala. | m1 | 75.6 |  | 0
2.4 | Strojni izkop jarka globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo H=2km. |  | 704
| - izkop v zemljini III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa | m3 | 243 |  | 0
| - izkop v zemljini V.ktg, ocena 10 % izkopa | m3 | 27 |  | 0
2.5 | Ročni izkop jarka globine 0-4, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo H=2km. | m3 | 30 |  | 0
2.6 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 113.4 |  | 0
2.7 | Dobava, nakladanje, prevoz in zvračanje peska za posteljico. Z razgrinjanjem in komprimacijo. Peščena posteljica je iz frakcije 8-16 mm, debeline 10 cm. | m3 | 11.3 |  | 0
2.8 | Dobava peska frakcije 8-16 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem | m3 | 70 |  | 0
2.9 | Zasipavanje jarka z materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm do višine tampona začasne ceste, z dovozom iz začasne deponije. |  | 219
| - z izkopanim materialom 70% | m3 | 145 |  | 0
| - z novim materialom 30% | m3 | 63 |  | 0
2.10 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca D32 debeline 40 cm, utrditev na minimalno 80 Mpa. | m3 | 46 |  | 0
2.11 | Izvedba asfaltne nosilne plasti v sloju AC 22 base B 50/70 A3, Z5 deb. 6 cm. Izvedba po navodilih upravljavca cestišča. | m2 | 114 |  | 0
2.12 | Izvedba asfaltne zaporne plasti v sloju AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm. Komplet z predhodnim pobrizgom z emulzijo. Izvedba po navodilih upravljavca cestišča. | m2 | 117 |  | 0
2.13 | Odvoz viška izkopanega materiala iz začasne na stalno deponijo oddaljenosti do 10km, s planiranjem in deponijsko takso. | m3 | 92 |  | 0
| Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0
III. | KANALIZACIJSKA DELA
3.1 | Dobava cevi kanalizacijskega cevovoda; nazivne togosti SN 10.000 N/m2 , izdelane iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. -cev DN 400 mm. | m1 | 75.6 |  | 0
vpišite proizvajalca in tip materiala
3.2 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364, komplet z izdelano muldo. - premer jaška: 1000 mm - priključna cev: DN 400 mm - debelina stene min 15mm
| - globina jaška: 1.5-2.5 m | kos | 2 |  | 0
vpišite proizvajalca in tip materiala
3.3 | Prevoz in prenos kanalizacijskih cevi in fazonov iz deponije do mesta vgraditve. | m | 75.6 |  | 0
3.4 | Montaža cevovoda DN 400, na pripravljeno podlago. | m | 75.6 |  | 0
3.5 | Montaža revizijskih jaškov, na pripravljeno podlago, vključno z izdelavo betonske posteljice in obbetoniranja cevi. | kos | 2 |  | 0
3.6 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm EN 124 D 400 kN, kjer je predviden promet z lahkimi vozili ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Komplet z AB razbremenilnim obročem, AB vencem, dilatacijskimi gumi tesnilom in ostalimi deli in transporti. | kos | 2 |  | 0
3.7 | Izdelava priklopa na obstoječ betonski revizijski jašek. Vključno z vsem materialom in potrebnimi deli. | kos | 1 |  | 0
3.8 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. | ur | 2 |  | 0
3.9 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh kanalizacijskih cevi, jaškov in vse cevne odseke. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m | 75.6 |  | 0
3.10 | Tlačni preizkus kanala, po standardu SIST EN 1610 | m1 | 75.6 |  | 0
| Skupaj KANALIZACIJSKA DELA: |  |  |  | 0
IV. | KRIŽANJA Z KOMUNALNIMI VODI
4.1 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom. | kos | 1 |  | 0
4.2 | Izvedba križanja z obstoječim TK kablovodom. | kos | 0 |  | 0
4.3 | Izvedba križanja z obstoječim NN kablovodom. | kos | 8 |  | 0
4.4 | Izvedba križanja z obstoječim SN kablovodom. | kos | 0 |  | 0
4.5 | Križanje kanalizacijske cevi z obstoječim plinovodom | kos | 2 |  | 0
4.6 | Izvedba prestavitve obstoječega TK kablovoda. | m1 | 30 |  | 0
4.7 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodnim priključkom. | kos | 1 |  | 0
4.8 | Izvedba križanja z obstoječim plinovodnim priključkom. | kos | 1 |  | 0
| Skupaj KRIŽANJA: |  |  |  | 0
V. | ODCEPI ZA PRIKLJUČITEV HIŠNIH PRIKLJUČKOV
5.1 | Odcepi za sanitarne hišne priključke - priklop PVC DN 150 na GRP DN 400: - zemeljska dela z odstranitvijo asfalta in roba pločnika (kjer je potrebno) za izvedbo kanalizacijskega priključka z strojnem izkopom dna širine 60 cm in povprečne globine 3,00 m, v terenu III. kategorije, z odvozom viška materiala na stalno gradbeno deponijo, vključeni stroški deponije, brežine se izvajajo v naklonu 60°, ročno planiranje dna jarka +/-3 cm po projektiranem padcu, izdelava posteljice debeline 10 cm, obsipa višine 30cm nad temenom, skupaj z zasipom jarka s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Po opravljenih delih vzpostavitev prvotnega stanja. - nabava in montaža cevnega materiala, cevi PVC DN 150 | m1 | 64 |  | 0
5.2 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124 C250 kN. - premer jaška: 1000 mm - priključna cev: DN 200 mm - globina jaška: do 3m - debelina jaška 15 mm. | kos | 7 |  | 0
vpišite proizvajalca in tip materiala
5.3 | Dobava in montaža priključnega kosa GRP/PVC DN 400/150 priključek pod kotom 45°. | kos | 5 |  | 0
5.4 | Dobava in montaža priključnega kosa GRP/PVC DN 400/150 priključek pod kotom 45°. | kos | 5 |  | 0
5.5 | Izdelava priključka meteorne vode iz obstoječih cestnih požiralnikov, z vpadom iz PVC cevi DN 250, dolžina cca. 1,00 m, kompletno z obbetoniranjem. Odcepni kos 400/250mm. | kos | 1 |  | 0
5.6 | Nabava in montaža cevnega materiala, cevi PVC DN 200 z vsemi potrebnimi fazoni, tesnili in ostalimi elementi. | m | 16 |  | 0
| Skupaj ODCEPI ZA PRIKLJUČITEV HIŠNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  | 0
VI. | ZAKLJUČNA DELA
6.1 | Pospravljanje na lokaciji gradbišča | m | 75.6 |  | 0
6.2 | Izdelava projekta izvedenih del-PID skladno z zahtevami bodočega upravljalca. | kos | 1 |  | 0
6.3 | Geodetski posnetek, vris v kataster in izdelava geodetskega načrta (vključno z skico meritev, terenskim zapisnikom, kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za hišne priključke, prijava spremembe komunalnega voda, ASCII datoteke za prenos podatkov v GIS bazo JP VO - KA). V tiskani in elektronski obliki. | m1 | 75.6 |  | 0
| Skupaj ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0