## Servisi
PONUDBENI PREDRAČUN ŠT. _________________________ z dne ___________________ za javno naročilo št. VKS-22/22 – Vzdrževanje in servisiranje ter dobava nadomestnih delov merilne opreme Hach | [5 empty] | Priloga 2/2
Ponudnik: ______________________________________________________________________ (naziv ponudnika)
1. STORITVE
Zap. št. | Ime inštrumenta | Model | Servisni interval | Obrabni deli | Enota mere | Okvirna količina za 12 mesecev | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Skupna cena v EUR brez DDV
1 | Analizator NH4-N | AMTAX sc | Na 12 mesecev - vključno z 2 x 6 mesečni, - vključno z 2 x prihod serviserja na lokacijo | Letni set obrabnih delov GSE elektroda Reagenčna črpalka Magnetno mešalo Tesnila pretočne posode Črpalka z čistilno razt. Motor mag. mešala | kos | 4 |  | 0
2 | Analizator PO4-P-Ptot | Phosphax Sigma | Na 12 mesecev - vključno z 2 x 3 mesečni, 2 x 6 mesečni; - vključno z 4 x prihod serviserja na lokacijo | Osnovni letni set obrabnih delov Kiveta. Motor, bat s konektorjem Nosilec kivete, spodnji | kos | 1 |  | 0
3 | Analizator TOC/TN | Biotector B7000 | Na 12 mesecev - vključno z 2 x 6 mesečni, - vključno z 2 x prihod serviserja na lokacijo | 6 mesečni set obravnih delov Letni kit za črpalko NF300 | kos | 1 |  | 0
4 | Analizatoe TOC/TNb | IL550 TOC-TN | Na 12 mesecev - vključno s prihodom serviserja na lokacijo |  | kos | 1 |  | 0
5 | Analizator TOC | Biotector B3500 | Na 12 mesecev - vključno z 2 x 6 mesečni, - vključno z 2 x prihod serviserja na lokacijo | 6 mesečni set obrabnih delov. 1 x 6 mes. | kos | 1 |  | 0
6 | Sonda za merjenje NO3-N | NITRATAX sc | Na 12 mesecev - vključno z 2 x 6 mesečni, - vključno z 2 x prihod serviserja na lokacijo | Set tesnil Set brisalcev - 5 kosov (menjava brisalca vsaki 6 mes.) Vrečka z razvlaževalcem, mala (2 kosa) Vrečka z razvlaževalcem, velika Tesnila za obvodno celico | kos | 2 |  | 0
7 | Sonda za merjenje KPK, | UVAS Plus sc | Na 12 mesecev - vključno z 2 x 6 mesečni, - vključno z 2 x prihod serviserja na lokacijo | Set tesnil Set brisalcev - 5 kosov (menjava brisalca vsaki 6 mes.) Vrečka z razvlaževalcem, mala (2 kosa) Vrečka z razvlaževalcem, velika Tesnila za obvodno celico | kos | 2 |  | 0
8 | Sonda za merjenje kisika | LDO | Na 12 mesecev - vključno s prihodom serviserja na lokacijo | Merilna kapica | kos | 5 |  | 0
9 | Sonda za merjenje prevodnosti | 3700 | Na 12 mesecev - vključno s prihodom serviserja na lokacijo | / | kos | 2 |  | 0
10 | Sonda za merjenje pH | pHd | Na 12 mesecev - vključno s prihodom serviserja na lokacijo | Slani mostiček | kos | 4 |  | 0
11 | Sonda za merjenje pH | pH 1200-S sc | Na 12 mesecev - vključno s prihodom serviserja na lokacijo | pH elektroda Set tesnil | kos | 1 |  | 0
12 | Sonda za merjenje nivoja blata | Sonatax | Na 12 mesecev - vključno s prihodom serviserja na lokacijo | Set brisalcev Vrečka z izsuševalcem Tesnilo - obroček Motor brisalca | kos | 6 |  | 0
13 | Senzor za merjenje motnosti | Solitax sc | Na 12 mesecev - vključno s prihodom serviserja na lokacijo | Set tesnil Set brisalcev - 5 kosov Razvlaževalec | kos | 4 |  | 0
14 | Senzor za merjenje NH4-N/NO3-N | AN-ISE | Na 12 mesecev - vključno s prihodom serviserja na lokacijo | Merilna glava | kos | 2 |  | 0
15 | Senzor za merjenje amonija NH4d sc | NH4d sc | Na 12 mesecev | Merilna glava | kos | 1 |  | 0
16 | Naprava za filtracijo | Filtrax | Na 12 mesecev - vključno z 2 x 6 mesečni, - vključno z 2 x prihod serviserja na lokacijo | Letni set obrabnih delov Set cev za fotometer Membrana, 2 kosa Kompresor | kos | 1 |  | 0
17 | Naprava za filtracijo | TMS | Na 12 mesecev - vključno z 2 x 6 mesečni, - vključno z 2 x prihod serviserja na lokacijo | Set cevi Kit delov za črpalko Kompresor | kos | 1 |  | 0
18 | Naprava za homogenizacijo vzorca | Sigmatax | Na 12 mesecev - vključno z 2 x 3 mesečni, 2 x 6 mesečni; - vključno z 4 x prihod serviserja na lokacijo | 6 mesečni set obrabnih delov, 1 x 6 mes. Zračni filter, 1 x 12 mes. Kompresor, 1 x 18 mes. | kos | 1 |  | 0
19 | Okismeter s sondo | HQ40D, LDO | Na 12 mesecev - vključno s prihodom serviserja na lokacijo | Merilna kapica za LDO, 1 x 12 mes. | kos | 1 |  | 0
20 | Merilnik motnosti | 2100 AN | Na 12 mesecev - vključno s prihodom serviserja na lokacijo | Žarnica in leče, po potrebi | kos | 1 |  | 0
21 | Spektrofotometer | DR2800 | Na 12 mesecev - vključno s prihodom serviserja na lokacijo | Litijeva naterija, po potrebi. Leče, 1 x 12 mes. Pogonski jermenček, 1 x 24 mes. Halogenska žarnica, 1 x 36 mes. | kos | 2 |  | 0
22 | Spektrofotometer | DR3900 | Na 12 mesecev - vključno s prihodom serviserja na lokacijo | Litijeva naterija, po potrebi. Leče, 1 x 12 mes. Pogonski jermenček, 1 x 24 mes. Halogenska žarnica, 1 x 36 mes. | kos | 2 |  | 0
23 | Termoreaktor | HT200 | Na 24 mesecev - vključno s prihodom serviserja na lokacijo | / | kos | 4 |  | 0
24 | Sonda za merjenje NO3-N | NITRATAX sc | Popravilo v centralnem servisu v Nemčiji | / | kos | 1 |  | 0
25 | Sonda za merjenje KPK, | UVAS Plus sc | Popravilo v centralnem servisu v Nemčiji | / | kos | 1 |  | 0
[6 empty] | Skupna ponudbena cena EUR brez DDV |  | 0

## Blago
PONUDBENI PREDRAČUN ŠT. _________________________ z dne ___________________ za javno naročilo št. VKS-22/22 – Vzdrževanje in servisiranje ter dobava nadomestnih delov merilne opreme Hach | [5 empty] | Priloga 2/2
Ponudnik: ______________________________________________________________________ (naziv ponudnika)
2. BLAGO: Dobava nadomestnih delov in kivetnih testov:
|  | Enota mere | Okvirna količina | Cena na enoto mere v EUR brez DDV | Ponudbena cena EUR brez DDV
1 | pH sonda; DPD1P1.99 | kos | 5 |  | 0
2 | pH sonda; DPD2P1.99 | kos | 2 |  | 0
3 | pH sonda; LXV426.99.10001 | kos | 3 |  | 0
4 | pH sonda: model 8350,5 | kos | 2 |  | 0
5 | Analogno/digitalni pretvornik AD1200 sc Gateway; LZY328 | kos | 2 |  | 0
6 | Rezerva kapica za pHD sondo; SB-R1SV | kos | 10 |  | 0
7 | Set reagentov za AMTAX sc (0,05-20 mg/l; 1 x BCF1009, 1 x BCF1010, 1 x BCF1011); LCW865 | kos | 30 |  | 0
8 | Set reagentov AMTAX sc (MR2: 1-100 mg/l NH4-N; 1x standard nizki, 1x standard visoki, 1x reagent); LCW871 | kos | 40 |  | 0
9 | Reagent AMTAX sc (2,5L); BCF1009 | kos | 20 |  | 0
10 | Čistilna rastopina za AMTAX sc (250 mL); LCW867 | kos | 70 |  | 0
11 | Set membran in elektrolit za AMTAX sc; LCW868 | kos | 48 |  | 0
12 | Rezervna membrana za Filtrax (menjava odvisna od aplikacije), LZX677 | kos | 4 |  | 0
13 | Filtracijska sonda za TMS | kos | 1 |  | 0
14 | Set za membransko filtracijo 50 filtrov 0,45µm; LCW 916 |  | 5 |  | 0
15 | Standardna raztopina 50mg/L; LCW825 | kos | 4 |  | 0
16 | pH pufer v vrečkah; 2769920 | kos | 4 |  | 0
17 | Kalibracijska raztopina, 1413µS/cm, 500 mL; C20C270 | kos | 4 |  | 0
18 | Reagenti za Phosphax sigma, LCW823 | kos | 4 |  | 0
19 | Standardna raztopina 2 mg PO4-P/L; LCW824 | kos | 2 |  | 0
20 | BioTector acid and Base Reagent KTO: BioTector Acid and Bas, 2993000 | kos | 8 |  | 0
21 | TN-čistilna raztopina 20L - Biotector 0,5N HCL, 0,042M natrijev oksalat; LCX061 | kos | 2 |  | 0
22 | B7000 1.8 N Acid 80mg/L MN, 20 L; 25255061 | kos | 3 |  | 0
23 | BioTector Base Reagent 1.2N Sodium Hydroxide 20 L; 2985562 | kos | 3 |  | 0
24 | Konice za pipete, pak/100 kosov, 0,2 - 1,0 mL, BBP079 | kos | 1 |  | 0
25 | Konice za pipete, pak/75 kosov, 1,0 - 5,0 mL, BBP068 | kos | 1 |  | 0
26 | Standardna raztopina za motnost 500 ml 4000 NTU; 246149 | kos | 2 |  | 0
27 | LCK302 Kivetni testi za NH4-N (47-130 mg/L) | kos | 5 |  | 0
28 | LCK303 Kivetni testi za NH4-N (2,0-47 mg/L) | kos | 45 |  | 0
29 | LCK 304 Kivetni test za amonij (0,015–2,0 mg/L) | kos | 4 |  | 0
30 | LCK307 Kivetni testi za določanje bora (0,05-2,5 mg/L) | kos | 45 |  | 0
31 | LCK 114 Kivetni testi za KPK (150-1000 mg/l) | kos | 96 |  | 0
32 | LCK314 Kivetni testi za KPK (15-150 mg/L) | kos | 85 |  | 0
33 | LCK614 Kivetni testi za KPK (50-300 mg/L) | kos | 100 |  | 0
34 | LCK514 Kivetni testi za KPK (100-2000 mg/L) | kos | 50 |  | 0
35 | LCK238 Kivetni testi za total. N ( 5-40 mg/L) | kos | 5 |  | 0
36 | LCK1014 Kivetni testi za KPK z visoko vsebnostjo kloridov | kos | 5 |  | 0
37 | LCK338 Kivetni testi za total. N ( 20-100 mg/L) | kos | 10 |  | 0
38 | LCK 339 Kivetni test za nitrat (0,23–13,5 mg/L) | kos | 5 |  | 0
39 | LCK340 Kivetni testi za nitrat (5-35 mg/L) | kos | 20 |  | 0
40 | LCK341 Kivetni testi za nitrit (0,015-06 mg/L) | kos | 10 |  | 0
41 | LCK342 Kivetni test za nitrit (0,6-6,0 mg/L) | kos | 5 |  | 0
42 | LCK349 Kivetni test za PO4-P (0,05-1,5 mg/L) | kos | 5 |  | 0
43 | LCK348 Kivetni test za PO4-P (0,5-5 mg/L) | kos | 20 |  | 0
44 | LCK353 Kivetni test za sulfat (150-900 mg/L) | kos | 5 |  | 0
45 | LCK153 Kivetni test za sulfat (40-150 mg/L) | kos | 5 |  | 0
46 | LCK653 Kivetni testi za sulfid (0,1-2,0 mg/L) | kos | 14 |  | 0
47 | Secondary Gel Standards Set, DPD Chlorine - LR;2635300 | kos | 1 |  | 0
48 | AccuVac Ampules Sample Blanks; 2677925 | kos | 7 |  | 0
49 | FerroVer Iron Reagent; 2507025 | kos | 5 |  | 0
50 | Ferrous Iron Reagent Powder pillows 0,02-3,00 mg/l Fe(II); 103769 | kos | 1 |  | 0
51 | Sulfide Reagent Set, Methylene Blue; 2244500 | kos | 1 |  | 0
52 | LCK 228 Kivetni test za kalij (5–50 mg/L K) | kos | 1 |  | 0
53 | LCK365 Kivetni test za organske kisline, 50 - 2500 mg/L, | kos | 5 |  | 0
54 | Inhibitor nitrifikacije;253335 | kos | 5 |  | 0
55 | Absorbance standard- Secondary standards kit; 2763900 | kos | 2 |  | 0
56 | Aluminum Standard Solution, 10 mg/L as Al (NIST); 2305842 | kos | 3 |  | 0
57 | Aluminum Reagent Set, Powder Pillows, Aluminon; 2242000 | kos | 5 |  | 0
58 | AluVer 3 Aluminum Reagent; 1429099 | kos | 2 |  | 0
59 | PUFER Radiometer (pH 4,65+-0,02); S11M010 | 500 ml | 2 |  | 0
60 | Silica Standard Solution, 1000 mg/L as SiO2 (NIST); 19449 | kos | 2 |  | 0
61 | Belilni (3) praškasti reagenti; 1429449 | kos | 2 |  | 0
62 | Chlorine Dioxide DPD/Glycine Set PP; 100/pk; 0-5 mg/L ClO2; 2770900 | kos | 2 |  | 0
63 | Citric acid; 1457799 | kos | 2 |  | 0
64 | High Range Silica Reagent Set; 2429600 | kos | 5 |  | 0
65 | DPD Free Chlorine reagent; 2105569 | kos | 1 |  | 0
66 | DPD total chlorine reagent; 2105669 | kos | 1 |  | 0
67 | Sodium Carbonate Solution; 67549 | kos | 4 |  | 0
68 | Standardna raztopina COD, 1000 mg/L O2; 2253929 | kos | 1 |  | 0
69 | Standardna raztopina BOD, 300 mg/L O2; 1486510 | kos | 1 |  | 0
70 | Standardna raztopina NO3-N= 50 mg/L; LCW 825 | kos | 1 |  | 0
71 | Standardna raztopina NH4-N= 500 mg/L; BCF 1013 | kos | 1 |  | 0
72 | Ozone (mid-range) secondary standards kit; 2708000 | kos | 1 |  | 0
73 | Ozone AccuVac® Ampules, MR; 2517025 | kos | 4 |  | 0
74 | Ozone AccuVac® Ampules, LR; 2516025 | kos | 5 |  | 0
75 | Tannic Acid, Analytical Grade, 113 g; 79114 | kos | 1 |  | 0
76 | TanniVer™ 3 Tannin-Lignin Reagent; 256032 | kos | 1 |  | 0
77 | Nikotinska kislina (C13H13O5SN); 2278124 | 25 g | 1 |  | 0
78 | glicin, (H2NCH2COOH); 22780-24 | 25 g | 1 |  | 0
79 | Formazin 4000 NTU; 246149 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Skupna ponudbena cena EUR brez DDV |  | 0

## Skupna rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
1. Storitve: | Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV za storitve servisiranja in vzdrževanja merilne opreme Hach |  | 0
2. Blago: | Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV za dobavo nadomestnih delov, kivetnih testov |  | 0
| SKUPAJ V EUR BREZ DDV |  | 0
_______________________ |  |  | ____________________________________
Kraj, datum |  | Žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika)