**Naročnik:**

**JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**

Vodovodna cesta 90

1000 Ljubljana

**Po pooblastilu javno naročilo vodi:**

**JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.**

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

Številka: **VKS-116/20**

Zadeva: JHL-214-052/2020

|  |
| --- |
| **RAZPISNA DOKUMENTACIJA** |

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU ZA

**Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana**

Ljubljana, avgust 2020

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.,

**vabi**

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije:

**»Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana«**

Razpisna dokumentacija določa predmet javnega naročila ter pogoje za izbiro najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum za predmetno javno naročilo.

S spoštovanjem!

Direktorica

l.r. Zdenka GROZDE, univ. dipl. prav.

1. **SPLOŠNA DOLOČILA** 
   1. **Predmet javnega naročila**

Predmet javnega naročila dobava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana.

Predmet javnega naročila je razdeljen na 2 (dva) sklopa, in sicer:

* **Sklop 1: Dobava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistema stabilnega gašenja na območju RCERO Ljubljana** (v nadaljevanju: Sklop 1 ali tudi sistem stabilnega gašenja ali dobava ali storitev),
* **Sklop 2: Dobava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja na območju RCERO Ljubljana** (v nadaljevanju: Sklop 2 ali tudi sistem aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja ali dobava ali storitev).

Naročnik bo z izbranim ponudnikom za posamezni sklop sklenil okvirni sporazum za obdobje 48 mesecev od datuma sklenitve okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v Poglavju 2 te razpisne dokumentacije.

* 1. **Podatki o naročniku**

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila naročnika, prenesla v izvedbo postopek oddaje javnega naročila za »**Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana**« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

* 1. **Pravna podlaga in opredelitev postopka**

Javno naročilo se izvaja skladno s določbami:

* Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3),
* Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 in 60/17; v nadaljevanju: ZPVPJN),
* Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18),
* Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15),
* ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Naročnik izvaja javno naročilo po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3. Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na portalu javnih naročil.

* 1. **Jezik in denarna enota**

Ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor ponudnik v ponudbi priloži dokument ponudbe ali del ponudbe v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predloži uradne prevode sodnega tolmača za slovenski jezik, dokumentov/dokazil, ki so predloženi v tujem jeziku.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve (2) decimalni mesti natančno.

* 1. **Dodatna pojasnila ponudnikom**

Dodatna pojasnila ali vprašanja o razpisni dokumentaciji lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo samo **preko Portala javnih naročil**, vendar **najkasneje do 10. 9. 2020 do 10.00 ure**. Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil, najkasneje do vključno 14. 9. 2020, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

* 1. **Variantna ponudba**

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

* 1. **Pregled in ocenjevanje ponudb**

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

* 1. **Okvirni sporazum**

Okvirni sporazum z izbranim ponudnikom bo podpisal zakoniti zastopnik naročnika.

Okvirni sporazum se bo pred podpisom vsebinsko prilagodil le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno ter glede na sklope.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom okvirnega sporazuma, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom (Priloga 3/3). Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost okvirnega sporazuma. Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom. V kolikor ponudnik Prilogo 3/3 ne bo priloži že v ponudbi, bo naročnik izbranega ponudnika pozval k predložitvi izpolnjene predmetne priloge pred sklenitvijo okvirnega sporazuma.

Sestavni del (priloga) okvirnega sporazuma pomeni tudi Pisni sporazumom v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11 – ZVZD-1) (v nadaljevanju: pisni sporazum varstvenih ukrepov), ki ga izbrani ponudnik podpiše z naročnikom.

Vzorec okvirnega sporazuma je kot Priloga 9 sestavni del te razpisne dokumentacije. Ponudnik potrdi, da se strinja z vsebino okvirnega sporazuma in pisnega sporazuma varstvenih ukrepov s podpisom ESPD (*v »Del VI: Sklepne izjave«*).

* 1. **Pravno varstvo**

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

* 1. **Zaupnost podatkov in vpogled**

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3, ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb, niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Naročnik bo omogočil vpogled v skladu s 35. člena ZJN-3. Ponudnik mora zahtevo za vpogled pravočasno posredovati naročniku pisno na naslov: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.,  Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: sjn@jhl.si ali na elektronski naslov kontaktne osebe, ki je navedena v Obvestilu o naročilu (Oddelek I: Javni naročnik), ki je objavljeno na Portalu javnih naročil.

* 1. **Jamstvo za napake**

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo jamčil za odpravo vseh vrst napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

* 1. **Celovitost ponudbe**

**Ponudnik lahko odda ponudbo za enega ali oba sklopa, ki sta predmet javnega naročila**, pri čemer mora predmet ponudbe za posamezni sklop ustrezati tehničnim in ostalim zahtevam, navedenim v predmetni razpisni dokumentaciji naročnika.

V primeru, da predmet ponudbe ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izključil iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

* 1. **Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije**

Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ter morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse ponudnike ter v skladu z določili četrtega odstavka 77. člena ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi.

Enako velja tudi v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem v okviru skupne ponudbe ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov s sedežem/i v tuji državi.

* 1. **Skupna ponudba**

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki morajo predložiti akt o skupni izvedbi naročila (za Prilogo 1). Navedeni akt mora opredeliti:

* medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
* neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti,
* glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,
* nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti,
* nosilca zavarovanja obveznosti iz naslova dobre izvedbe del,
* določila v primeru izstopa partnerja,
* pooblastilo vodilnemu partnerju,
* opredelitev deležev in področje dela.

V primeru skupne ponudbe, okvirni sporazum podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi. Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne ponudbe mora glavni nosilec izvedbe pogodbenih obveznosti za vse partnerje v skupni ponudbi k ponudbi v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priložiti prilogo izpolnjen ESPD v .pdf formatu, ter v razdelek »Druge priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 1, Prilogo 3/1, Prilogo 3/2 in Prilogo 3/3.

* 1. **Ponudba s podizvajalci**

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi priložiti

* izpolnjen obrazec ESPD s strani podizvajalca/ev (Priloga 3),
* izpolnjeno in podpisano Prilogo 3/1 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE in Prilogo 3/2 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNO OSEBE,
* izpolnjen in podpisano Prilogo 4/1 UDELEŽBA PODIZVAJALCA,
* izpolnjeno in podpisano Prilogo 4/2 SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA, če podizvajalec neposredna plačila zahteva,
* izpolnjeno in podpisano Prilogo 3/3 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA,
* ter ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz tč. 3.1. razpisne dokumentacije.

*V kolikor ponudnik oddaja ponudbo brez podizvajalca/podizvajalcev, mu ni potrebno izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na podizvajalce.*

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik lahko od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva predložitev podizvajalske pogodbe, v kateri morajo biti opredeljeni poln naziv in naslov podizvajalca (vključno z matično številko, davčno številko in transakcijskim računom), vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje.

* 1. **Uporaba zmogljivosti drugih subjektov**

Ponudnik lahko za izvedbo javnega naročila uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3, pri čemer pri subjektih, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja iz točke 3.1 razpisne dokumentacije.

Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu s drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

O uporabi zmogljivosti drugih subjektov govorimo, ko drugi subjekt ni neposredno udeležen pri sami izvedbi naročila, temveč ponudniku le npr. posodi določeno opremo, tehnična sredstva, mehanizacijo itd.. Če bo drugi subjekt z zmogljivostmi, s katerimi razpolaga in na katere se sklicuje ponudnik, neposredno sam izvedel del predmeta javnega naročila, potem govorimo o subjektu, ki izpolnjuje definicijo **podizvajalca**, zato naj ga ponudnik nominira kot podizvajalca/e **in ne** kot subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi.

V primeru, da bo gospodarski subjekt za izvedbo javnega naročila uporabljal zmogljivost drugih subjektov (ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci), mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje, priložiti naslednje izpolnjene in podpisane priloge:

* izpolnjen in podpisan ESPD s strani subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik,
* izpolnjeno in podpisano Prilogo 3/1 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE in Prilogo 3/2 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE,
* izpolnjeno in podpisano Prilogo 4/3 UDELEŽBA SUBJEKTA, KATEREGA ZMOGLJIVOST SE UPORABLJA.

Če ima subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik, sedež izven Republike Slovenije, mora ponudnik zanj namesto izpolnjene in podpisane Priloge 3/1, Priloge 3/2 in Priloge 3/3 priložiti dokazila v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število subjektov, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabljal v ponudbi oz. pri izvedbi predmeta javnega naročila.

*V kolikor ponudnik za izvedbo javnega naročila ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na subjekt/e, katerih zmogljivost* *uporablja ponudnik v ponudbi.*

* 1. **Ponudbena cena**

Skupna ponudbena cena in cene na enoto mere morajo biti izražene v evrih, zaokroženo na dve (2) decimalni mesti.

Ponudnik mora Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA« izpolniti, natisniti, podpisati in žigosati ter jo naložiti v informacijski sistem e-JN **v razdelek »Predračun«**.

Ponudnik mora Prilogo 2/1 PONUDBA – Sklop 1 oziroma Prilogo 2/2 PONUDBA – Sklop 2 izpolniti, podpisati in žigosati ter jo v pdf. formatu priložiti k ponudbi v razdelek »Druge priloge«.

Cene na enoto mere (v EUR brez DDV), navedene v ponudbi (Priloga 2/1 PONUDBA – Sklop 1 oziroma Priloga 2/2 PONUDBA – Sklop 2) morajo biti v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne, razen v primeru znižanja cen.

Ponudnik mora v ponudbenem predračunu za posamezni sklop izpolniti vse navedene postavke, cene na enoto mere pa so lahko navedene na do dve (2) decimalni mesti. V primeru, da ponudnik v predračun za posamezno postavko ne vnese vrednosti (cene na enoto mere) ali vnese vrednost »0« (nič), bo naročnik štel, da je vrednost navedene postavke upoštevana v skupni ponudbeni ceni.

Ponudniki priloge ponudbenega predračuna ne smejo kakorkoli spreminjati, dodajati vrstice, stolpce ali celice ter spreminjati formule, ki jih je nastavil naročnik ali kakorkoli drugače dopolnjevati. V kolikor naročnik ugotovi kakršnekoli nedovoljene posege v ponudbeni predračun, bo naročnik takšno ponudbo izključil.

**V primeru razhajanj med podatki v Prilogi »POVZETEK PREDRAČUNA« - naloženim v razdelek »Predračun«, in Prilogo 2/1 »PONUDBA – Sklop 1« oziroma Prilogo 2/2 »PONUDBA – Sklop 2« - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v Prilogi 2/1 »PONUDBA – Sklop 1« oziroma Prilogi 2/2 »PONUDBA – Sklop 2«, naloženim v razdelku »Druge priloge«.**

**Določila glede ponudbene cene za Sklop 1:**

Ponudnik mora v Prilogo 2/1 vpisati:

* skupno ponudbeno ceno v EUR brez vključenega DDV, ki jo prepiše iz ponudbenega predračuna
* garancijski rok in
* rok veljavnosti ponudbe.

V ponudbeno ceno preventivnega vzdrževanja mora ponudnik poleg storitev, opredeljenih v tehnični specifikaciji, vključiti tudi vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s:

* + stroški preventivnega vzdrževanja vključno s prevozi do lokacije in časom vožnje;
  + potovalnimi stroški in ves potreben material za izvedbo storitve;
  + stroški zagotavljanja dežurne službe;
  + stroški potrebne infrastrukture za izvajanje storitev;
  + stroški nadgradnje sistemske in aplikativne programske opreme z izpopolnjenimi različicami (popravki);
  + stroški nadgradnje z novostmi, ki izhajajo iz sprememb na področju zakonodaje;
  + stroški pisnega obveščanja naročnika o spremembah in novostih v sistemu;
  + stroški nadzora nad pravilnostjo delovanja sistemske in aplikativne programske opreme in odpravljanje napak;
  + stroški nadzora nad izdelavo varnostnih kopij;
  + stroški nadzora nad varnostjo sistema;
  + stroški dokumentiranja dela, vključno z ažuriranjem uporabniških navodil;
  + stroški dokumentiranja vseh programskih sprememb;
  + stroški prisotnosti izvajalca na lokaciji naročnika za vse sistemske nadgradnje;
  + stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v okvirnem sporazumu opredeljena kot obveznosti izvajalca.

**Določila glede ponudbene cene za Sklop 2:**

Ponudnik mora v Prilogo 2/2 vpisati

* skupno ponudbeno ceno v EUR brez vključenega DDV, ki jo prepiše iz ponudbenega predračuna,
* garancijski rok in
* rok veljavnosti ponudbe.

Ponudbena cena delovnih ur pomeni ceno storitev po posameznih postavkah, ki so potrebne za uspešno opravljanje vseh vzdrževalno servisnih del, ki so predmet tega naročila. Pri postavki »Prihod/odhod na RCERO Ljubljana« mora ponudnik navesti ceno za enkraten prihod z odhodom na RCERO Ljubljana brez DDV!

Ponudbena cena preventivnega vzdrževanja pomeni ceno preventivnega vzdrževanja vseh sistemov aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja na način, da je vsa oprema vsaj 1x letno pregledana.

V ponudbeno ceno preventivnega vzdrževanja mora ponudnik poleg storitev, opredeljenih v tehnični specifikaciji oziroma ponudbenem predračunu, vključiti tudi vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s:

* + stroški preventivnega vzdrževanja vključno s prevozi do lokacije in časom vožnje,
  + stroški zagotavljanja dežurne službe,
  + stroški potrebne infrastrukture za izvajanje storitev,
  + stroški nadgradnje sistemske in aplikativne programske opreme z izpopolnjenimi različicami (popravki),
  + stroški nadgradnje z novostmi, ki izhajajo iz sprememb na področju zakonodaje,
  + stroški pisnega obveščanja naročnika o spremembah in novostih v sistemu,
  + stroški nadzora nad pravilnostjo delovanja sistemske in aplikativne programske opreme in odpravljanje napak,
  + stroški nadzora nad izdelavo varnostnih kopij,
  + stroški nadzora nad varnostjo sistema,
  + stroški dokumentiranja dela, vključno z ažuriranjem uporabniških navodil,
  + stroški dokumentiranj stroški vseh programskih sprememb,
  + stroški prisotnosti izvajalca na lokaciji naročnika za vse sistemske nadgradnje,
  + stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v okvirnem sporazumu opredeljena kot obveznosti izvajalca.
  1. **Veljavnost ponudbe**

Ponudba mora biti veljavna še najmanj štiri (4) mesece od datuma, določenega za oddajo ponudb.

* 1. **Način obračunavanja in plačilni pogoji**

Način obračunavanja in plačilni pogoji so razvidni iz priloženega vzorca okvirnega sporazuma.

1. **TEHNIČNA SPECIFIKACIJA TER OSTALI PONUDBENI POGOJI IN ZAHTEVE**
   1. **Tehnična specifikacija – splošno za Sklop 1 in Sklop 2**

Ponudnik mora v celoti ponuditi blago in storitve, ki so predmet tega javnega naročila. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati zahteve in pogoje naročnika navedena v razpisni dokumentaciji naročnika ter Tehnični specifikaciji št. VKS-116/20-Sklop 1 oziroma Tehnični specifikaciji št. VKS-116/20-Sklop 2 (glede na sklop, za katerega posamezni ponudnik oddaja ponudbo). V kolikor predmet ponudbe za posamezni sklop ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitet, navedenih v razpisni dokumentaciji naročnika ter Tehnični specifikaciji št. VKS-116/20-Sklop 1 oziroma Tehnični specifikaciji št. VKS-116/20-Sklop 2, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Ponujeni predmet javnega naročila mora izpolnjevati ali presegati obvezne minimalne tehnične zahteve, ki so navedene v Tehnični specifikaciji št. VKS-116/20-Sklop 1 oziroma Tehnični specifikaciji št. VKS-116/20-Sklop 2, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

V primeru, da ponujeni predmet ne bo izpolnjeval minimalnih tehničnih zahtev, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izločil iz nadaljnje obravnave.

* + 1. **Sklop 1: Dobava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistema stabilnega gašenja na območju RCERO Ljubljana**

**Podrobno je predmet javnega naročila opredeljen v Tehnični specifikaciji št. VKS-116/20-Sklop 1, ki je priloga te razpisne dokumentacije.**

**Ponudnik mora za ponujeno peno (1 % pena in 2 % pena) predložiti tehnično dokumentacijo – tehnični list proizvajalca pene, iz katere bo razvidno izpolnjevanje zahtev iz tehnične specifikacije (Priloga 5).**

Naročnik razpisni dokumentaciji prilaga še naslednjo dokumentacijo, in sicer:

* Navodila za vzdrževanje.

Naročnik bo ponudnikom na ogledu predložil na vpogled še naslednjo dokumentacijo:

* Sprinkler instalacija – PID – Shema črpališča in ventilske postaje V1 in V2,
* Hidrantno omrežje – PID – Shema hidrantne postaje.
  + 1. **Sklop 2: Dobava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja na območju RCERO Ljubljana**

**Podrobno je predmet javnega naročila opredeljen v Tehnični specifikaciji št. VKS-116/20-Sklop 2, ki je priloga te razpisne dokumentacije.**

Naročnik razpisni dokumentaciji prilaga še naslednjo dokumentacijo, in sicer:

* Navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema za javljanje požara.

Naročnik bo ponudnikom na ogledu predložil na vpogled še naslednjo dokumentacijo:

* Popis vgrajene opreme.
  1. **Roki dobav oziroma izvedbe storitev**
     1. **Sklop 1**

Rok za dobavo rezervnih delov je 168 ur od izdaje pisnega (preko elektronske pošte) naročila, rok za dobavo pene je 36 (šestintrideset) ur od izdaje pisnega (preko elektronske pošte) naročila. Ponujeni rezervni deli morajo zagotavljati vse lastnosti, ki so zahtevane z veljavno zakonodajo o požarni zaščiti.

Ponudnik mora s preventivnim vzdrževanjem (polletnim in letnim) pričeti najkasneje v roku 21 (enaindvajsetih) koledarskih dni po pisnem (preko elektronske pošte) ali telefonskem naročilu naročnika.

Ponudnik mora s servisno intervencijo

* v primeru napak, ki onemogočajo uporabo aktivnega gašenja začeti v najkrajšem možnem času in jih zaključiti najkasneje v roku 24 (štiriindvajset) ur od trenutka prejema pisnega (preko elektronske pošte) ali telefonskega zahtevka naročnika za servisno intervencijo na terenu,
  + v primeru napak na ostalih elementih, ki so predmet naročila, začeti v najkrajšem možnem času in jih zaključiti najkasneje v roku do 120 (stodvajset) ur.

V primeru večjega požara oz. dolgotrajnejšega gašenja se roki za sanacijo opreme določajo posebej in sporazumno z izbranim ponudnikom.

* + 1. **Sklop 2**

Rok za dobavo rezervnih delov je največ 168 ur od izdaje pisnega (preko elektronske pošte) naročila. Ponujeni rezervni deli morajo zagotavljati vse lastnosti, ki so zahtevane z veljavno zakonodajo o požarni zaščiti.

Ponudnik mora s preventivnim pregledom in vzdrževanjem pričeti najkasneje v roku 21 (enaindvajsetih) koledarskih dni po pisnem (preko elektronske pošte) ali telefonskem naročilu naročnika.

Ponudnik mora s servisno intervencijo

* v primeru napak, ki prožijo požarne alarme, in pri javljalnikih, ki so pogoj za proženje aktivnega gašenja začeti v najkrajšem možnem času in jih zaključiti najkasneje v roku 12 (dvanajst) ur od trenutka prejema pisnega (preko elektronske pošte) ali telefonskega zahtevka naročnika za servisno intervencijo na terenu,
* v primeru napak na ostalih elementih, ki so predmet naročila, začeti v najkrajšem možnem času in jih zaključiti najkasneje v roku do 72 (dvainsedemdeset) ur.

V primeru večjega požara oz. dolgotrajnejšega gašenja se roki za sanacijo opreme določajo posebej in sporazumno z izbranim ponudnikom.

* 1. **Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu**

Izbrani izvajalec bo moral dosledno upoštevati določbe Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) ter ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom skleniti tudi Pisni sporazumom v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11 – ZVZD-1). Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev okvirnega sporazuma.

* 1. **Garancija**

**Sklop 1:**

Garancijska doba za rezervne dele, ki jih izvajalec uporabi pri preventivnem vzdrževanju ali servisni intervenciji, je najmanj 12 mesecev. Garancijski rok začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika (delovnega naloga in/ali dobavnice).

Ponudnik v Prilogi 2/1 vpiše garancijsko dobo, ki jo nudi za opremo in instalacijo stabilnega sistema gašenja v MBO-M.

**Sklop 2:**

Garancijska doba za rezervne dele in vgradnjo (zamenjavo) dobavljenih rezervnih delov, ki jih izvajalec uporabi pri preventivnem vzdrževanju ali servisni intervenciji, je najmanj 12 mesecev. Garancijski rok začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika (delovnega naloga in/ali dobavnice).

Ponudnik v Prilogi 2/2 vpiše garancijsko dobo, ki jo nudi na sistemu aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja.

* 1. **Sestanek s ponudniki in ogled objektov**

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, si **mora** ponudnik pred oddajo ponudbe obvezno ogledati objekte naročnika, kjer se bodo izvajale razpisana dela z namenom, da si pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo del po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti in izvedbene zmogljivosti ter se seznani z razmerami in proizvodnimi objekti na lokacijah naročnika v obratu MBO RCERO Ljubljana.

**Ogled objektov je obvezen**. Naročnik bo v ta namen ločeno organiziral sestanke z zainteresiranimi ponudniki na lokaciji obrata MBO RCERO Ljubljana in sam ogled. Ponudniki morajo kontaktirati predstavnika naročnika in se dogovoriti za sestanek najkasneje do datuma, določenega za postavljanje vprašanj na Portalu javnih naročil.

Kontaktna oseba za izvedbo sestanka in terenskega ogleda je g. Tomaž Bricelj, elektronska pošta: tomaz.bricelj@vokasnaga.si, telefon: 01 4779 783 ali 041 413 287.

**Ponudnik ne bo upravičen do nobenega povečanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne obveznosti. Predstavnik ponudnika, ki bo prišel na ogled objekta mora upoštevati priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 in sam poskrbeti za ustrezno zaščito. V kolikor ne bo upošteval priporočil in ne bo poskrbel za ustrezno zaščito, ogled objekta ne bo mogoč.**

Ponudnik mora kot Prilogo 11 v ponudbi priložiti potrdilo (izdano s strani naročnika) o opravljenem obveznem ogledu objektov na katerih se bodo izvajale storitve, ki so predmet postopka JN.

1. **UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI**

* **Splošno:**

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3, ter pogoje in zahteve, ki so določene v tej razpisni dokumentaciji.

Naročnik bo od ponudnika, ki je glede na merila za oddajo naročila najugodnejši in mu naročnik namerava oddati javno naročilo, zahteval, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, v kolikor ponudnik vseh zahtevanih dokazil že ne bo sam priložil v ponudbi.

*V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.*

* **Ponudnik:**

Za ugotavljanje sposobnosti **mora** ponudnik izpolniti in priložiti ESPD obrazec, ki je priloga te razpisne dokumentacije.

* **Skupna ponudba (s partnerjem/ji), ponudba s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt:**

Če ponudnik nastopa v skupni ponudbi (s partnerjem/ji), **mora** poleg svojega priložiti tudi **ločen** ESPD obrazec za vsakega od sodelujočih partnerjev v skupni ponudbi. **Enako velja v primeru**, če ponudnik sodeluje s podizvajalci ali če se ponudnik pri izkazovanju svoje sposobnosti sklicuje na druge gospodarske subjekte (priložiti je potrebno ločen ESPD obrazec zase kot ponudnika, ter ločene ESPD obrazce za vsakega podizvajalca in subjekta, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik v ponudbi).

* **Navodila za ESPD obrazec:**

ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. formatu ali nepodpisan ESPD v xml. formatu, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. formatu, ali v elektronski obliki podpisan xml.

***Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavi (ESPD).***

* 1. **Razlogi za izključitev**

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s z ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da ponudnik ne izpolnjuje pogojev v skladu s prvim, drugim in četrtim odstavkom 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v enem od položajev iz prvega, drugega ali b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko na podlagi Sklepa Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in na podlagi drugega odstavka 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Ur. l. RS. 80/20, v nadaljevanju: ZIUOOPE) ter v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 uveljavlja popravni mehanizem, s katerim lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev ter naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V kolikor je v primeru pri izpolnjevanju obrazca ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost ali Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za posamezne gospodarske subjekte v ponudbi, vaš odgovor »DA«, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe za samoočiščenje ali predložite lastno izjavo z navedbo kršitev in ukrepov za samoočiščenje, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev, ter predložite dokaze glede njih pa predložite skupaj s ponudbo ali na poziv naročnika.

*Ponudnik mora izpolnjevati zahtevane pogoje v točki 3.1. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. V podtočkah A, B in D uporabljen izraz »ponudnik«, je uporabljen kot nevtralni izraz za ponudnika, partnerja, podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik.*

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Dokazilo:

Izpolnjen ESPD (*v »Del III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«*) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastil za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor.

Ponudnik **lahko že v ponudbi** predloži predmetna pooblastila (Priloga 3/1, Priloga 3/2).

Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije bo moral potrdilo (tj. ali izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev) pristojnega organa predložiti sam, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik, tako zase kot ponudnik kot za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor pristojnega organa predložiti.

Če država članica ali tretja država dokumentov in dokazil iz tretjega odstavka 77. člena ZJN-3 ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (iz podtočke A), jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe ali prijave.

Dokazilo:

Izpolnjen ESPD (*v »Del III: Razlogi za izključitev, B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«*) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila za ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji pridobil potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici EU ali tretji državi. Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije bo moral potrdilo pristojnega organa predložiti sam.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz tretjega odstavka 77. člena ZJN-3 ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 (iz podtočke B), jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

* če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
* če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo:

Izpolnjen ESPD (*v »Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključite*v*«*) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila za ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji pridobil izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici EU ali tretji državi oziroma izpis iz aplikacije eDosje. Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije bo moral potrdilo pristojnega organa predložiti sam.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz tretjega odstavka 77. člena ZJN-3 ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 (iz podtočke D), jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

* 1. **Pogoji za sodelovanje** 
     1. **Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti**

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

*Zgoraj navedene pogoje lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov ali s podizvajalci oz. subjektom, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni subjekt izvajal).*

Dokazila:

Izpolnjen ESPD (*v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje«*) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je gospodarski subjekt s sedežem v republiki Sloveniji vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov na način, da bo vpogledal v javno dostopne podatke AJPES. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati ustrezna dokazila, v kolikor ne bo mogel dostopati do javno dostopnih podatkov. Ponudnik mora za gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Sloveniji predložiti ustrezno dokazilo.

* + 1. **Tehnična sposobnost**

**Splošno za Sklop 1 in Sklop 2:**

Ponudnik mora razpolagati z vsemi tehničnimi sredstvi in opremo, ter mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika oziroma proizvajalca sistema stabilnega gašenja, navedene v razpisni dokumentaciji.

* + - 1. Tehnična sposobnost za Sklop 1

Ponudnik mora biti strokovno usposobljen za vzdrževanje sistema stabilnega gašenja MULTIMON ali za servisiranje črpalke KAGEMA/KSB, alarmne ventilske postaje TYCO in mešalnike penila FIREDOS.

Ponudnik mora biti pri pristojnem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in mora imeti licenco za izdelavo in servisiranje sistemov stabilnega gašenja. Ponudnik mora biti usposobljen tudi za popravila vseh ostalih naprav in instalacij, ki so predmet tega naročila.

Dokazila:

* Izpolnjen ESPD (*v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje«*) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.
* Potrdilo/a, da je ponudnik strokovno usposobljen za vzdrževanje sistema stabilnega gašenja MULTIMON ali za servisiranje črpalke KAGEMA/KSB, TYCO in FIREDOS (Priloga 6).
* Potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (Priloga 6).
* Fotokopija licence za izdelavo in servisiranje sistemov stabilnega gašenja (Priloga 6).

*Zgoraj navedeno sposobnost lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov ali s podizvajalci (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni subjekt izvajal).*

* + - 1. Tehnična sposobnost za Sklop 2

Ponudnik mora:

* biti pri pristojnem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
* imeti licenco za izvajanje sistemov tehničnega varovanja objektov,
* biti strokovno usposobljen za vzdrževanje požarno varnostnih naprav proizvajalcev Siemens ter protivlomnih naprav proizvajalca Siemens in video sistemov s programsko opremo Mirasys, na področju kupol za odvod dima in toplote proizvajalca Geze ter centralno nadzorni sistem Desigo.

**Dokazila:**

* Izpolnjen ESPD (*v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje«*) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.
* Potrdilo (original ali fotokopija) proizvajalcev sistemov, da je ponudnik strokovno usposobljen za vzdrževanje požarno varnostnih naprav proizvajalcev Siemens ter protivlomnih naprav proizvajalca Siemens in video sistemov s programsko opremo Mirasys, na področju kupol za odvod dima in toplote proizvajalca Geze ter centralno nadzorni sistem Desigo (Priloga 6).
* Licenca (original ali fotokopija) za izvajanje sistemov tehničnega varovanja objektov (Priloga 6).
* Potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (Priloga 6).

*Zgoraj navedeno sposobnost lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov ali s podizvajalci (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni subjekt izvajal).*

* + 1. **Kadrovska sposobnost**
       1. Kadrovska sposobnost za Sklop 1

Ponudnik mora imeti na razpolago strokovno usposobljeno osebje, ki ima potrebna znanja o sistemih stabilnega gašenja, katerega vzdrževanje je predmet tega javnega naročila.

Ponudnik mora zagotoviti aktiviranje potrebnih servisnih specialistov znotraj zagotovljenega odzivnega in izvedbenega roka.

Ponudnik v Prilogo 7/1 vpiše ključno osebje, ki bo odgovorno za izvedbo storitev, z navedbo imena in priimka, izobrazbe, delovnega mesta, delovne delo v letih ter izkušnjami na sistemih stabilnega gašenja v letih.

*Zgoraj navedeno sposobnost lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov ali s podizvajalci (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni subjekt izvajal).*

**Dokazila:**

* Izpolnjena in podpisana Priloga 7/1 KADROVSKA SPOSOBNOST.
  + - 1. Kadrovska sposobnost za Sklop 2

Ponudnik mora imeti na razpolago strokovno usposobljeno osebje, ki ima potrebna znanja o sistemih aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja, katerega vzdrževanje je predmet tega javnega naročila.

Ponudnik mora zagotoviti aktiviranje potrebnih servisnih specialistov znotraj zagotovljenega odzivnega in izvedbenega roka. Ponudnik mora imeti kader zaposlen in mora zagotoviti najmanj pet (5) varnostnih tehnikov, ki imajo najmanj pet (5) let delovnih izkušenj na področju izvajanja in vzdrževanja sistemov tehničnega varovanja in so usposobljeni s strani proizvajalcev Siemens (požar, vlom, nadzorni sistem Desigo), Geze in Mirasys.

Ponudnik vpiše ključno osebje, ki bo odgovorno za izvedbo storitev, z navedbo imena in priimka, delodajalca, delovnega mesta, delovne dobe v letih ter izkušnjami na sistemih aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja.

*Zgoraj navedeno sposobnost lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov ali s podizvajalci (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni subjekt izvajal).*

**Dokazila:**

* Izpolnjena in podpisana Priloga 7/2 KADROVSKA SPOSOBNOST.
* Fotokopija NPK za varnostne tehnike skladno z Zakonom o zasebnem varovanju (ZzaS-1), ki so navedeni v Prilogi 7/2.
* Potrdilo (original ali fotokopija) proizvajalcev sistemov, da je imenovani ponudnikov kader usposobljen za vzdrževanje požarno varnostnih naprav proizvajalcev Siemens ter protivlomnih naprav proizvajalca Siemens in video sistemov s programsko opremo Mirasys, na področju kupol za odvod dima in toplote proizvajalca Geze ter centralno nadzorni sistem Desigo (Priloga 7/2).
  + 1. **Reference**

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

*Spodaj navedene referenčne zahteve lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe ali skupaj s podizvajalci,* ***vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetne storitve javnega naročila (za katera se bo priložila referenca v ponudbi) tudi izvesti. Ponudnik ne more biti hkrati referenčni naročnik.***

Gospodarskim subjektom se bodo priznale reference le za tista dela/storitve, ki so jih neposredno (z lastnimi znanji in zmogljivostmi) izvedli sami.

**Referenčna zahteva za Sklop 1:**

Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v letih 2017 in 2018 in 2019 izvajal storitev vzdrževanja in servisiranja naprav in opreme sistema stabilnega gašenja. Ponudnik mora predložiti vsaj tri (3) reference za vsako referenčno leto. Reference morajo biti v posameznem letu potrjene s strani različnih referenčnih naročnikov. Minimalna vrednost posamezne reference mora znašati najmanj 8.000,00 EUR brez DDV.

**Referenčna zahteva za Sklop 2:**

Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v letih 2017 in 2018 in 2019 izvajal storitev vzdrževanja in servisiranja naprav in opreme sistema aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja. Ponudnik mora predložiti vsaj tri (3) reference za vsako referenčno leto. Reference morajo biti v posameznem letu potrjene s strani različnih referenčnih naročnikov. Minimalna vrednost posamezne reference mora znašati najmanj 50.000,00 EUR brez DDV.

Dokazila za sklop 1 in sklop 2:

* Izpolnjen ESPD (*v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, ɑ: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje«*) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.
* Izpolnjena in podpisana (potrjen obrazec) Priloga 8/1 »SEZNAM REFERENC«
* Izpolnjena in podpisana (potrjen obrazec) Priloga 8/2 »POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV«. Ponudnik lahko namesto Priloge 8/2 priloži tudi lasten obrazec, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahtev.

Ponudnik mora v seznamu referenc in v referenčnem potrdilu označiti, na kateri sklop se referenca nanaša. Ponudnik mora za vsak sklop predložiti referenčna potrdila (Priloga 8/2) na ločenih obrazcih.

Za reference, katerih referenčni naročnik je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. (prej SNAGA Javno podjetje d.o.o.) ni potrebno predložiti podpisane Priloge 8/2 (mora pa biti priloga izpolnjena v delu, ki se nanaša na predstavitev/opis reference).

* 1. **Ostale zahteve in pogoji naročnika**

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci ter subjekti, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil, ne sme/jo biti uvrščen/i na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Dokazilo:

Izpolnjen ESPD (*v »Del VI: Sklepne izjave«*) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

1. **FINANČNA ZAVAROVANJA**
   1. **Splošno**

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti finančno zavarovanje v skladu z zahtevami glede finančnih zavarovanj v posameznih podtočkah tega poglavja Finančno zavarovanje mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter izdano po vzorcu iz razpisne dokumentacije.

Uporabljena valuta je EUR. Finančno zavarovanje, ki ga ponudnik ne predloži na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko. Enako velja za zavarovanje v obliki kavcijskega zavarovanja.

* 1. **Zavarovanje dobre izvedbe obveznosti**

Izbrani ponudnik mora ob sklenitvi okvirnega sporazuma za posamezni sklop oziroma najkasneje v roku 5 (petih) dni od sklenitve okvirnega sporazuma, predložiti naročniku izvirnik zavarovanja dobre izvedbe obveznosti v obliki podpisane in žigosane bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo:

za Sklop 1 v višini 15.000,00 EUR in z dobo veljavnosti še najmanj 30 dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma,

za Sklop 2 v višini 25.000,00 EUR in z dobo veljavnosti še najmanj 30 dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

V kolikor izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval svojih obveznosti po okvirnem sporazumu, bo lahko naročnik unovčil zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in odstopil od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem zavarovanja dobre izvedbe obveznosti izbranega ponudnika pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti po okvirnem sporazumu in mu določil rok za izpolnitev.

V kolikor izbrani ponudnik ob sklenitvi okvirnega sporazuma oziroma najkasneje v roku 5 (petih) dni od sklenitve okvirnega sporazuma in naknadnem naročnikovem pozivu ne bo predložil zavarovanja dobre izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu v višini iz prvega odstavka, se bo štelo, da odstopa od sklenitve okvirnega sporazuma in velja, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen, naročnik pa bo Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Vzorec menične izjave za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu je priloga razpisne dokumentacije (Priloga 10/1).

* 1. **Zavarovanje odprave napak v garancijski dobi – samo Sklop 2**

Izbrani ponudnik, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum bo moral po opravljenem zadnjem, 4. (četrtim) četrtletnem pregledu in predloženem uradnem poročilo o izvedenem pregledu kompletne vgrajene opreme sistemov aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja, izročiti naročniku podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku (za dobavljeno in vgrajeno rezervno opremo) (skladno z vzorcem iz razpisne dokumentacije), v višini 25.000 EUR z rokom veljavnosti, ki je trideset (30) dni daljši kot je garancijski rok za dobavljeno in vgrajeno opremo.

V kolikor izvajalec ne bo predložil zavarovanja za odpravo napak v času garancijske dobe lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbe obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do ponudnika.

Vzorec menične izjave za odpravo okvar in napak v času garancijske dobe za dobavljene in vgrajene rezervne dele je priložen v Prilogi 10/2 razpisne dokumentacije.

1. **MERILA ZA IZBIRO PONUDNIKOV**

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe za Sklop 1 in za Sklop 2 je **najnižja ponudbena cena brez DDV, in sicer najnižja skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV**.

*V primeru dveh ali več ponudb z enako skupno ponudbeno vrednostjo v EUR brez DDV za posamezni sklop bo izbran ponudnik, ki je prej (časovno – po datumu in uri) oddal ponudbo v informacijski sistem e-JN.*

1. **ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB IN ODPIRANJE PONUDB, NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, NAČIN ZA PREDLOŽITEV PONUDB in VSEBINA PONUDB**
   1. **Rok za predložitev ponudb in javno odpiranje ponudb**

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn) **najkasneje do** **21. 9. 2020do 10.00** **ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je ponudnikom na voljo v predmetnem Obvestilu o javnem naročilu Portala JN **v razdelku »1.3 Sporočanje«**.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **21. 9. 2020**in se bo začelo **ob 10.01 uri** na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn).

Ob roku ta odpiranje ponudb se ponudbe v sistemu samodejno prikažejo v zavihku »Aktualna javna naročila«. Ponudniki in ostala javnost bodo lahko po javnem odpiranju ponudb pregledali prispele informacije oziroma dokumente ponudnikov (torej imena ponudnikov, ki so oddali ponudbo ter ali gre za variantne ponudbe (če je to primerno) in ponudbeni predračun oziroma vrednost ponudbe).

* 1. **Način in navodila za predložitev ponudb**

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn), v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vec_informacij_ponudniki.xhtml>.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn), v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudbe zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

* 1. **Izdelava ponudbe**

Ponudba naj bo izdelana tako, da vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v tč. 6.4. razpisne dokumentacije.

Odgovori na zahtevana vprašanja oziroma priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje dopustnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

* 1. **Vsebina ponudbene dokumentacije**

**Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.**

**Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jih mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN je navedena v nadaljevanju:**

* **Razdelek »Predračun«**

Ponudnik mora Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA« izpolniti in podpisati ter jo v .pdf formatu naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »Predračun«**.Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA« bo dostopna/razkrita na javnem odpiranju ponudb.

|  |  |
| --- | --- |
| POVZETEK PREDRAČUNA |  |

**V primeru razhajanj med podatki v Prilogi »POVZETEK PREDRAČUNA« - naloženim v razdelek »Predračun«, in Prilogo 2/1 »PONUDBA – Sklop 1« oziroma Prilogo 2/2 »PONUDBA – Sklop 2« - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v Prilogi 2/1 »PONUDBA – Sklop 1« oziroma Prilogi 2/2 »PONUDBA – Sklop 2«, naloženim v razdelku »Druge priloge«**.

* **Razdelek »ESPD – ponudnik«**

Ponudnik mora prilogo »ESPD« izpolniti ter v informacijski sistem e-JN naložiti elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

|  |  |
| --- | --- |
| ESPD – ponudnik | ***Priloga 3*** |

* **Razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«**

Ponudnik mora **v primeru nastopa s partnerji (skupna ponudba), s podizvajalci in/ali uporabo zmogljivosti drugih subjektov** za posameznega sodelujočega naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«** izpolnjen in podpisan ESPD v .pdf formatu ali v elektronski obliki podpisan xml. format. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa z partnerjem, podizvajalcem ali subjektom, Priloge ni treba prilagati.

|  |  |
| --- | --- |
| ESPD – **ostali sodelujoči** | ***Priloga 3*** |

V primeru skupne prijave, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora kandidat ročno/fizično podpisane obrazce ESPD za vsakega od ostalih sodelujočih v .pdf obliki ali v .xml format (elektronsko podpisan) naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«**.

* **Razdelek »Druge priloge«**

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN **v razdelek »Druge priloge«** naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti **priložena v .pdf formatu** (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami). Priloga »Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov« mora biti podpisana (potrjena) s strani referenčnega naročnika. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

**Ostala ponudbena dokumentacija je sestavljena iz naslednjih dokumentov (prilog):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PODATKI O PONUDNIKU | **Priloga** | **1** |

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati ter jo v pdf. formatu naložiti v **razdelek »Druge priloge«**. V primeru skupne ponudbe morajo razmnožen obrazec Priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji. K tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBA – Sklop 1 | ***Priloga 2/1*** |

Ponudnik mora Prilogo izpolniti, podpisati in žigosati ter jo v pdf. formatu naložiti v **razdelek »Druge priloge«**.

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBA – Sklop 2 | ***Priloga 2/2*** |

Ponudnik mora Prilogo izpolniti, podpisati in žigosati ter jo v pdf. formatu naložiti v **razdelek »Druge priloge«**.

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBENI PREDRAČUN | ***Priloga 2/A*** |

Ponudnik za to stranjo priloži izpolnjen in podpisan ponudbeni predračun za sklop, za katerega oddaja ponudbo.

|  |  |
| --- | --- |
| POOBLASTILA IN IZJAVA PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB | ***Priloga 3/1-3/3*** |

Pooblastila (Priloga 3/1, Priloga 3/2) in izjavo (Priloga 3/3) izpolnijo in podpišejo vsi gospodarski subjekti in vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne prijave velja za vse člane skupine kandidatov – partnerje), podizvajalca oz. subjekt, katerega zmogljivost uporablja kandidat ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Priloge se v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**.

|  |  |
| --- | --- |
| UDELEŽBA PODIZVAJALCA | ***Priloga 4/1*** |

Podizvajalec izpolni vse zahtevane podatke, v kolikor ponudnik del javnega naročila odda v podizvajanje. Priloga se v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**. Če ponudnik ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

|  |  |
| --- | --- |
| SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA | ***Priloga 4/2*** |

Podizvajalec izpolni prilogo, v kolikor zahteva neposredna plačila. Priloga se v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UDELEŽBA SUBJEKTA, KATEREGA ZMOGLJIVOST SE UPORABLJA | ***Priloga*** | ***4/3*** |

Ponudnik mora prilogo izpolniti, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci. Priloga se v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega naročila, priloge ni potrebno izpolni.

|  |  |
| --- | --- |
| TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA SKLOP 1 | ***Priloga 5*** |

Ponudnik za to stranjo priloži tehnično dokumentacijo, iz katere bo razvidno izpolnjevanje zahtev iz tehnične specifikacije za ponujeno peno (1 % pena in 2 % pena).

|  |  |
| --- | --- |
| TEHNIČNA SPOSOBNOST | ***Priloga 6*** |

Ponudnik za to stranjo dokazila, s katerimi izkazuje tehnično sposobnost. Priloge se v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**.

|  |  |
| --- | --- |
| KADROVSKA SPOSOBNOST – SKLOP 1 | ***Priloga 7/1*** |

Ponudnik izpolni Prilogo ter jo v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**.

|  |  |
| --- | --- |
| KADROVSKA SPOSOBNOST – SKLOP 2 | ***Priloga 7/2*** |

Ponudnik izpolni Prilogo ter jo v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**.

|  |  |
| --- | --- |
| SEZNAM REFERENC | ***Priloga 8/1*** |

Ponudnik v Prilogo vpiše seznam referenc ter jo v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**.

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | ***Priloga 8/2*** |

Ponudnik izpolnjeno in podpisano prilogo za sklop, za katerega oddaja ponudbo v pdf. formatu naloži v **razdelek »Druge priloge«**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA | ***Priloga*** | ***9*** |

Ponudnik s podpisom ESPD potrdi, da se strinja z njegovo vsebino.

|  |  |
| --- | --- |
| ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI | ***Priloga 10/1*** |

Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec zavarovanja. Vzorca ni treba prilagati ponudbi.

|  |  |
| --- | --- |
| ZAVAROVANJE ODPRAVE NAPAK V GARANCIJSKI DOBI – samo SKLOP 2 | ***Priloga 10/2*** |

Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec zavarovanja. Vzorca ni treba prilagati ponudbi.

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE | ***Priloga 11*** |

Ponudnik v ponudbi priloži s strani predstavnika naročnika podpisano potrdilo o ogledu lokacije.

|  |  |
| --- | --- |
| POVZETEK PREDRAČUNA |  |

**Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *(naziv ponudnika)*

oddajamo **PONUDBO št.:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za javno naročilo št. **VKS-116/20 – Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana**

1. **PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv sklopa** | **Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV** |
| **Sklop 1**: Dobava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistema stabilnega gašenja na območju RCERO Ljubljana |  |
| **Sklop 2**: Dobava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja na območju RCERO Ljubljana |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

|  |  |
| --- | --- |
| ESPD – **ponudnik** | **Priloga 3** |

Ponudnik mora svoj obrazec ESPD izpolniti ter ga v .pdf formatu ali v elektronski obliki (nepodpisan .xml format, ki bo podpisan hkrati z oddajo prijave) naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »ESPD – ponudnik«**.

|  |  |
| --- | --- |
| ESPD – **ostali sodelujoči** | **Priloga 3** |

V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik ročno/fizično podpisane obrazce ESPD za vsakega od ostalih sodelujočih v .pdf formatu ali v .xml format (elektronsko podpisan) naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«**.

|  |  |
| --- | --- |
| PODATKI O PONUDNIKU | ***Priloga 1*** |

**VKS-116/20 – Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv ponudnika |  |
|  |  |
| Naslov (sedež) ponudnika |  |
|  |  |
| Zakoniti zastopnik (podpisnik okvirnega sporazuma) |  |
| * funkcija |  |
| * telefon |  |
| * e-mail |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kontaktna oseba |  |
| * funkcija |  |
| * telefon |  |
| * e-mail |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Transakcijski račun |  |
| Matična banka |  |
| ID številka za DDV |  |
| Matična številka |  |

Predstavnik na strani izvajalca (skrbnik okvirnega sporazuma), ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem okvirnega sporazuma, je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Za servisno intervencijo ponudnik zagotavljati stalno servisno službo okviru 24-urne oskrbe vse dni v letu, ki je dosegljiva na telefonskih številkah …………………………….. in/ali po elektronski pošti …………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik je MSP\* (označi): | * Da | * Ne |

\*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

***Navodilo:*** *V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec Priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji. V primeru skupne ponudbe ponudniki za to stranjo priložijo pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila.*

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBA – Sklop 1 | ***Priloga 2/1*** |

**PONUDBA ŠT. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za javno naročilo št. VKS-116/20 – Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana,**

**za Sklop 1:** **Dobava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistema stabilnega gašenja na območju RCERO Ljubljana**

Ponudbo oddajamo (označi):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * samostojno | * skupna ponudba | * s podizvajalci | * Uporaba zmogljivosti drugih subjektov |

1. **PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV** |  |

1. **GARANCIJA**

Za rezervne dele, ki jih bomo uporabili pri preventivnem vzdrževanju ali servisni intervenciji, zagotavljamo \_\_\_\_\_\_\_\_ mesecev garancije *(najmanj 12 mesecev)*. Garancijski rok začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika (delovnega naloga in/ali dobavnice).

1. **VELJAVNOST PONUDBE**

Veljavnost ponudbe je \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mesecev (minimalno štiri (4) mesece) od datuma, določenega za oddajo ponudb.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBA – Sklop 2 | ***Priloga 2/2*** |

**PONUDBA ŠT. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za javno naročilo št. VKS-116/20 – Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana,**

**za Sklop 2:** **Dobava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja na območju RCERO Ljubljana**

Ponudbo oddajamo (označi):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * samostojno | * skupna ponudba | * s podizvajalci | * Uporaba zmogljivosti drugih subjektov |

1. **PONUDBENA VREDNOST V EUR BREZ DDV**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV** |  |

1. **GARANCIJA**

Za rezervne dele, ki jih bomo uporabili pri preventivnem vzdrževanju ali servisni intervenciji, zagotavljamo \_\_\_\_\_\_\_\_ mesecev garancije (*najmanj 12 mesecev*). Garancijski rok začne teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika (delovnega naloga in/ali dobavnice).

1. **VELJAVNOST PONUDBE**

Veljavnost ponudbe je \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mesecev (minimalno štiri (4) mesece) od datuma, določenega za oddajo ponudb.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

|  |  |
| --- | --- |
| PONUDBENI PREDRAČUN | ***Priloga 2/A*** |

Ponudnik za to stranjo priloži izpolnjen in podpisan ponudbeni predračun za sklop, za katerega oddaja ponudbo.

|  |  |
| --- | --- |
| POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE | **Priloga 3/1** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(naziv pooblastitelja) pooblaščam JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako **VKS-116/20 – Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana**, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

Podatki o pravni osebi:

Polno ime podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sedež podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Občina sedeža podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter in podpis ponudnika, partnerja, podizvajalca, subjekta) |

***Navodilo:*** *Gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji Prilogo (ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik) izpolnijo in podpišejo ter priložijo ponudbi. Gospodarski subjekti s sedežem izven Republike Slovenije (ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik) ni treba prilagati izpolnjene Priloge 3/1; gospodarski subjekti priloži dokazilo o izpolnjevanju pogoja.*

|  |  |
| --- | --- |
| POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE | **Priloga 3/2** |

Spodaj podpisani **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (ime in priimek) pooblaščam JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako **VKS-116/20 – Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana**, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe.

Moji osebni podatki so naslednji:

EMŠO (obvezen podatek): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DATUM ROJSTVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

KRAJ ROJSTVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OBČINA ROJSTVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DRŽAVA ROJSTVA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

* (ulica in hišna številka) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* (poštna številka in pošta) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DRŽAVLJANSTVO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) |  | (Ime in priimek ter podpis pooblastitelja) |

***Navodilo:*** *Obrazec pooblastila morajo izpolniti in podpisati osebe, ki so član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta s sedežem v Republiki Sloveniji (ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik) ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Osebam, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta s sedežem izven Republike Slovenije (ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik) ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem ni treba prilagati Priloge 3/2; gospodarski subjekt priloži dokazilo/a o izpolnjevanju pogoja za te osebe.*

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA[[1]](#footnote-1) | **Priloga 3/3** |

*Podatki o pravni osebi (gospodarskem subjektu):*

Polno ime podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sedež podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Občina sedeža podjetja:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ID ZA DDV:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V zvezi z javnim naročilom **VKS-116/20 – Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana** posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

**IZJAVLJAMO**, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Delež lastništva v %** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **….** |  |  |  |

**IZJAVLJAMO**, da so pri lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Ime in priimek** | **Naslov stalnega bivališča** | **Delež lastništva v %** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **…** |  |  |  |

**IZJAVLJAMO**, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim gospodarskim subjektom, naslednji gospodarski subjekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Matična številka** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **….** |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni sporazuma v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

*Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika, partnerja, podizvajalca) |

***Opomba****: Izjava je lahko podana tudi na lastnem obrazcu.*

***V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani*** [*https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja*](https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja)***), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UDELEŽBA PODIZVAJALCA | ***Priloga*** | ***4/1*** |

**VKS-116/20 – Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana**

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  | |
| Polni naslov |  | |
| Matična številka podizvajalca |  | |
| Davčna številka podizvajalca |  | |
| Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca |  | |
| **ZAHTEVA ZA NEPOSREDNO PLAČILO (s strani naročnika) PODIZVAJLČEVE TERJATVE DO PONUDNIKA** | | |
| V skladu s 94. členom ZJN-3 kot podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika | Obkrožite/označite | |
| DA | NE |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  | |
| Okvirna količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje  *(obligatorno manj kot 100 %)* |  | |
| Kraj izvedbe |  | |

***Navodilo****: Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis **podizvajalca**) |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis **ponudnika**) |

|  |  |
| --- | --- |
| SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA | ***Priloga 4/2*** |

Podizvajalec\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*naziv podizvajalca in polni naslov*)

ki nastopamo kot podizvajalec pri ponudniku

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**SOGLAŠAM,**

da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila št. **VKS-116/20 – Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana**, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij oz. računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu oz. situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis podizvajalca) |

***Navodilo****: Obrazec se po potrebi kopira!*

***Opomba****: Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo. V kolikor podizvajalec neposrednih plačil ne zahteva, te priloge ne izpolni oz. priloge ni treba prilagati ponudbi.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UDELEŽBA SUBJEKTA, KATEREGA ZMOGLJIVOST SE UPORABLJA | ***Priloga*** | ***4/3*** |

**VKS-116/20 – Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv subjekta |  |
| Polni naslov |  |
| Matična številka subjekta |  |
| Davčna številka subjekta |  |
| Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost subjekta |  |
| Okvirna količina/Delež (%) javnega naročila |  |

Datum:......................... Datum:.........................

Ime in priimek ter podpis Ime in priimek ter podpis subjekta

ponudnika

.......................................... ………………………………………………

Žig: Žig:

***Opomba:***

*Prilogo je potrebno izpolniti in priložiti v ponudbi, v kolikor ponudnik uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila.*

***Navodilo:***

*Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA SKLOP 1 | ***Priloga 5*** |

Ponudnik za to stranjo priloži tehnično dokumentacijo – tehnični list proizvajalca, iz katere bo razvidno izpolnjevanje zahtev iz tehnične specifikacije za ponujeno peno (1 % pena in 2 % pena).

|  |  |
| --- | --- |
| TEHNIČNA SPOSOBNOST | ***Priloga 6*** |

Ponudnik za to stranjo priloži

* za **SKLOP 1**:
* Potrdilo/a, da je ponudnik strokovno usposobljen za vzdrževanje sistema stabilnega gašenja MULTIMON ali potrdilo, da je ponudnik pooblaščeni zastopnik in serviser za črpalke KAGEMA/KSB, alarmne ventilske postaje TYCO in mešalnike penila FIREDOS,
* Potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
* Fotokopija licence za izdelavo in servisiranje sistemov stabilnega gašenja;
* za **SKLOP 2**:
* Potrdilo (original ali fotokopija) proizvajalcev sistemov, da je ponudnik usposobljen za vzdrževanje požarno varnostnih naprav proizvajalcev Siemens, protivlomnih naprav proizvajalca Siemens, video sistemov s programsko opremo Mirasys, na področju kupol za odvod dima in toplote proizvajalca Geze ter centralno nadzornega sistema Desigo. (Priloga 6),
* Licenca (original ali fotokopija) za izvajanje sistemov tehničnega varovanja objektov,
* Potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (Priloga 6).

|  |  |
| --- | --- |
| KADROVSKA SPOSOBNOST – SKLOP 1 | ***Priloga 7/1*** |

Seznam kadra, ki bo odgovorno za izvedbo storitev.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek | Delodajalec | Delovno mesto | Delovna doba [let] | Izkušnje na sistemih stabilnega gašenja  [let] |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*Ponudnik za to stranjo priloži:*

* *Potrdilo/a, da je ponudnik strokovno usposobljen za vzdrževanje sistema stabilnega gašenja MULTIMON ali za servisiranje črpalke KAGEMA/KSB, TYCO in FIREDOS.*
* *Potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.*
* *Fotokopija licence za izdelavo in servisiranje sistemov stabilnega gašenja.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis **ponudnika**) |

|  |  |
| --- | --- |
| KADROVSKA SPOSOBNOST – SKLOP 2 | ***Priloga 7/2*** |

Seznam kadra, ki bo odgovorno za izvedbo storitev.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek | Delodajalec | Delovno mesto | Delovna doba [let] | Izkušnje na sistemih aktivne požarne zaščite in /ali tehničnega varovanja  [let] |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Ponudnik za to stranjo priloži:

* Fotokopija NPK za varnostne tehnike skladno z Zakonom o zasebnem varovanju (ZzaS-1).
* Potrdilo (original ali fotokopija) proizvajalcev sistemov, da je imenovani ponudnikov kader usposobljen za vzdrževanje požarno varnostnih naprav proizvajalcev Siemens ter protivlomnih naprav proizvajalca Siemens in video sistemov s programsko opremo Mirasys ter na področju kupol za odvod dima in toplote proizvajalca Geze.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis **ponudnika**) |

|  |  |
| --- | --- |
| SEZNAM REFERENC | ***Priloga 8/1*** |

*……/……*

*(št. izvoda / št. vseh izvodov)*

**VKS-116/20 – Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana**

**Seznam referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | javni naročnik | Naziv naročnika/investitorja | Predmet naročila | Sklop, na katerega se nanaša referenca |
|  | DA  NE |  |  |  |
|  | DA  NE |  |  |  |
|  | DA  NE |  |  |  |
|  | DA  NE |  |  |  |
|  | DA  NE |  |  |  |
|  | DA  NE |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV | ***Priloga 8/2*** |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziromauspešno izvedenih poslov ponudnika.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Referenčni naročnik (Izdajatelj reference/Investitor):** | |  | | |
| Naslov: | |  | | |
| Izvajalec: | |  | | |
| Kontaktna oseba naročnika: | |  | | |
| Telefonska številka in e-mail kontaktne osebe: | |  | | |
| Obdobje izvedbe posla (od – do): | |  | | |
| Kraj izvedbe posla: | |  | | |
| Sklop, na katerega se nanaša referenca: | |  | | |
| Kratek opis predmeta naročila: | |  | | |
| Naziv proizvajalca in tip opreme / naprave, na katerih so bila izvedena vzdrževalno / servisna dela: | |  | | |
| Vrednost posla v EUR brez DDV: | |  | | |
|  | |  | |  |
| (kraj, datum) | | žig | | (Ime in priimek ter podpis **ponudnika**) |

**IZPOLNI REFERENČNI NAROČNIK (Izdajatelj reference)!!!**

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi določili izvedel navedeno referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev javnega naročila št. **VKS-116/20 – Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana.**

Izjavljamo, da smo ***javni / zasebni*** naročnik. (Ustrezno obkrožite)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis **izdajatelja reference**) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA | ***Priloga*** | ***9*** |

**Št. okvirnega sporazuma naročnika:** ………………………

**Št. okvirnega sporazuma izvajalca:** ........................

**OKVIRNI SPORAZUM**

**za nabavo rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana**

* *Sklop 1*
* *Sklop 2*

ki ga skleneta

|  |  |
| --- | --- |
| **NAROČNIK:** | **JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa **direktor Krištof MLAKAR**, |
|  |  |
|  | identifikacijska številka za DDV: SI64520463 |
|  | matična številka: 5046688 |
|  |  |
|  | (v nadaljevanju: naročnik) |

ter

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVAJALEC:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  ki ga zastopa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, |
|  |  |
|  | identifikacijska številka za DDV: SI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
|  | (v nadaljevanju: izvajalec). |

**I. UVODNA DOLOČBA**

* 1. člen

Stranki tega okvirnega sporazuma ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika, izvedel postopek za oddajo javnega naročila št. VKS-116/20 po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………………….. , pod št. objave ………………………. in v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne ……………………. , pod št. objave ……………………, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »**Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana, Sklop ….: ………………………….**«, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. VKS-116/20.

Okvirni sporazum je sklenjen in prične veljati z dnem podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank tega okvirnega sporazuma, pod pogojem iz 35. člena okvirnega sporazuma, ter se uporablja 48 (oseminštirideset) mesecev, šteto od dneva sklenitve tega okvirnega sporazuma oziroma do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma, navedene v prvem odstavku 4. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

1. **PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA**
   1. člen

**Sklop 1:**

Predmet tega okvirnega sporazuma je:

* dobava rezervnih delov za opremo in instalacije stabilnega sistema gašenja v objektih mehanske obdelave odpadkov (v nadaljevanju: MBO-M) (v nadaljnjem besedilu: dobava ali tudi blago),
* polletno in letno preventivno vzdrževanje stabilnega gašenja na objektih MBO-M (v nadaljnjem besedilu: preventivno vzdrževanje ali tudi storitev) v skladu s terminskim planom preventivnega vzdrževanja proizvajalca opreme – Navodili za vzdrževanje sistema stabilnega gašenje, predpisanimi s strani proizvajalca opreme, ki so priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma (v nadaljnjem besedilu: Navodila za vzdrževanje),
* servisne intervencije v primeru nepredvidenih okvar na sistemu stabilnega gašenja v MBO-M (v nadaljevanju: servisna intervencija ali tudi storitev),

na območju Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: RCERO Ljubljana).

V kolikor bo v času veljavnosti okvirnega sporazuma prišlo do sprememb tipičnih lastnostih pri peni 1 % ali peni 2 %, ki jo na trg posreduje proizvajalec, ki zagotavlja peno izvajalcu, mora izvajalec pred nameravano zamenjavo/spremembo pene o tem pisno (po elektronski pošti) obvestiti naročnika in mu predložiti tehnični list oziroma ustrezno tehnično dokumentacijo in izjavo, da je pena kompatibilna z obstoječo peno. V kolikor bo nova pena primerna za uporabo na obstoječem stabilnem sistemu gašenja in se bo naročnik s spremembo strinjal, bo izvajalec lahko začel z njeno dobavo po cenah na enoto mere iz ponudbe izvajalca. Naročnik izvajalcu ne bo dovoljeval drugih ali dodatnih zaračunavanj, razen v primeru znižanja cen oziroma v primeru, da izvajalec naročniku prizna popust.

Predmet tega okvirnega sporazuma je tudi vsa tehnična podpora zaposlenim naročnika, ki jo potrebujejo za normalno obratovanje naprav stabilnega gašenja, vsi izredni servisi zaradi nepredvidenih okvar opreme in instalacij stabilnega sistema gašenja ter dobava potrebnih rezervnih delov za normalno obratovanje vseh naprav in opreme.

**Sklop 2:**

Predmet tega okvirnega sporazuma je:

* dobava rezervnih delov za opremo in instalacije za sisteme aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanjana objektihmehanske obdelave odpadkov (v nadaljevanju: MBO) (v nadaljnjem besedilu: dobava ali tudi blago),
* preventivno vzdrževanje sistemov aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanjana objektih MBO (v nadaljnjem besedilu: preventivno vzdrževanje ali tudi storitev),
* servisne intervencije v primeru nepredvidenih okvar na sistemih aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanjav MBO (v nadaljevanju: servisna intervencija ali tudi storitev),

na območju Regijskega centra za ravnanje z odpadki v Ljubljani, Cesta dveh cesarjev 101, 1000

Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: RCERO Ljubljana).

Predmet tega okvirnega sporazuma je tudi vsa tehnična podpora zaposlenim naročnika, ki jo potrebujejo za normalno obratovanje sistemov aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja, vsi izredni servisi zaradi nepredvidenih okvar opreme in instalacij sistemov aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja ter dobava potrebnih rezervnih delov za normalno obratovanje vseh naprav in opreme.

**Sklop 1 in Sklop 2:**

Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel dobave in storitve po tem okvirnem sporazumu v skladu z razpisno dokumentacijo naročnika št. VKS-116/20 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) in Tehnično specifikacijo št. VKS-116/20*-……* (v nadaljevanju: tehnična specifikacija), na podlagi ponudbe izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki je priloga tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: ponudba), ponudbenega predračuna izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun) ter v skladu z vsebino zahtev javnega naročila št. VKS-116/20, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s tem okvirnim sporazumom.

Količine, navedene v posameznih postavkah ponudbenega predračuna, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma okvirne in za naročnika niso zavezujoče.

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma naročal le blago in/ali storitve, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva.

1. **VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA**
   1. člen

Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma je ob objavi obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil in na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma znašala:

|  |
| --- |
| EUR brez DDV |

(z besedo: ……………………………………………………………………… evrov in 00/100).

Ocenjena vrednost okvirnega sporazuma ne vključuje DDV. DDV bo izvajalec zaračunal na podlagi veljavne zakonodaje Republike Slovenije.

* 1. člen

Cene na enoto mere, navedene v ponudbenem predračunu, so v času veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne, razen v primeru znižanja cen.

**Sklop 1:**

V cenah na enoto mere, navedenih v ponudbenem predračunu, so upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s stroški dela, stroški transporta blaga, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, vgradnje, stroški meritev, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški odprave napak v času garancijske dobe, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatve ter carinske obveznosti kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v okvirnem sporazumu opredeljena kot obveznosti izvajalca.

V ceno preventivnega vzdrževanja so poleg storitev, opredeljenih v tehnični specifikaciji, ki je priloga tega okvirnega sporazuma, vključeni tudi:

* + stroški preventivnega vzdrževanja vključno s prevozi do lokacije naročnika in časom vožnje;
  + potovalni stroški in ves potreben material za izvedbo storitve;
  + stroški zagotavljanje dežurne službe;
  + stroški potrebne infrastrukture za izvajanje storitev;
  + stroški nadgradnje sistemske in aplikativne programske opreme z izpopolnjenimi različicami (popravki);
  + stroški nadgradnje z novostmi, ki izhajajo iz sprememb na področju zakonodaje;
  + stroški pisnega obveščanja naročnika o spremembah in novostih v sistemu;
  + stroški nadzora nad pravilnostjo delovanja sistemske in aplikativne programske opreme in odpravljanje napak;
  + stroški nadzora nad izdelavo varnostnih kopij;
  + stroški nadzora nad varnostjo sistema;
  + stroški dokumentiranja dela, vključno z ažuriranjem uporabniških navodil;
  + stroški dokumentiranja vseh programskih sprememb;
  + stroški prisotnosti izvajalca na lokaciji naročnika za vse sistemske nadgradnje.

**Sklop 2:**

V cenah na enoto mere oziroma mesečnem pavšalu, navedenih v ponudbenem predračunu, so upoštevani vsi materialni in nematerialni stroški, potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta okvirnega sporazuma, vključno s stroški dela, stroški transporta blaga, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, vgradnje, stroški meritev, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški odprave napak v času garancijske dobe, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatve ter carinske obveznosti kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v okvirnem sporazumu opredeljena kot obveznosti izvajalca.

V ceno (mesečni pavšal) preventivnega vzdrževanja so poleg storitev, opredeljenih v tehnični specifikaciji, vključeni tudi:

* + stroški preventivnega vzdrževanja vključno s prevozi do lokacije MBO RCERO Ljubljana in časom vožnje;
  + stroški zagotavljanja dežurne službe;
  + stroški potrebne infrastrukture za izvajanje storitev;
  + stroški nadgradnje sistemske in aplikativne programske opreme z izpopolnjenimi različicami (popravki);
  + stroški nadgradnje z novostmi, ki izhajajo iz sprememb na področju zakonodaje;
  + stroški pisnega obveščanja naročnika o spremembah in novostih v sistemu;
  + stroški nadzora nad pravilnostjo delovanja sistemske in aplikativne programske opreme in odpravljanje napak;
  + stroški nadzora nad izdelavo varnostnih kopij;
  + stroški nadzora nad varnostjo sistema;
  + stroški dokumentiranja dela, vključno z ažuriranjem uporabniških navodil;
  + stroški dokumentiranja vseh programskih sprememb;
  + stroški prisotnosti izvajalca na lokaciji MBO RCERO Ljubljana za vse sistemske nadgradnje.
  1. člen

Izvajalec bo naročnika sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na tržišču za istovrstno blago oziroma storitve lahko naročnik zahteva znižanje cen izvajalca.

V kolikor se bo v času veljavnosti okvirnega sporazuma pri naročniku pojavila potreba po blagu ali storitvah, ki po namenu sodijo med istovrstne blago ali storitve oziroma so povezane s predmetom sklenjenega okvirnega sporazuma in to blago ali storitve niso navedene v ponudbenem predračunu, mora izvajalec to blago dobaviti ali storitve izvajati skladno z določili tega okvirnega sporazuma, tj. pod enakimi pogoji kot veljajo za blago ali storitve, navedene v tem okvirnem sporazumu oz. v ponudbenem predračunu.

Stranki okvirnega sporazuma bosta v zgoraj navedenem primeru, na podlagi izvajalčeve ponudbe oziroma drugače, sporazumno dogovorili ceno za tako blago ali storitve in ga/jih dodali na seznam blaga oziroma storitev po ponudbenem predračunu, ki jih naročnik že naroča po tem okvirnem sporazumu.

Naročnik bo blago kupoval oziroma naročal storitve pri izvajalcu do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma, po dogovorjeni ceni in pogojih iz tega okvirnega sporazuma.

1. **NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO**
   1. člen

**Sklop 1:**

Obračun dobav blaga in opravljenih storitev se bo izvedel na osnovi dejansko opravljenih storitev in dobav blaga. Dobava blaga oziroma opravljene storitve se bodo štele za pravilno izvršeno s podpisom primopredajnega zapisnika (delovnega naloga, dobavnice) s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.

Izvajalec bo naročniku izstavil račun za izvedene dobave oziroma opravljene storitve po okvirnem sporazumu v petih (5) koledarskih dneh od dneva prevzema blaga oziroma izvedene storitve (ob prevzemu se izdela in pisno potrdi prevzem blaga oz. storitve s primopredajnim zapisnikom (delovnim nalogom, dobavnico)), ki ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma oziroma njuna predstavnika) v vložišče naročnika, in sicer na naslov JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana.

**Sklop 2:**

Obračun preventivnega vzdrževanja se bo izvajal mesečno (mesečni pavšal), obračun servisne intervencije po urnih postavkah serviserja in dejansko izvršenih storitvah, blago pa po cenah na enoto mere, navedenih v ponudbenem predračunu za posamezno postavko. Izvajalec mora predložiti naročniku poročilo o izvedenih storitvah – delovni nalog, kjer je razviden opis izvedenih storitev (servisne intervencije, preventivno vzdrževanje) oziroma dobavnico za dobavljeno blago. Poročilo o izvedenih storitvah – delovni nalog oziroma dobavnica je podlaga za obračun izvedenih storitev oziroma dobavljenega blaga.

Izvajalec izstavi naročniku račun za izvedene dobave oziroma opravljene servisne intervencije po okvirnem sporazumu v osmih (8) koledarskih dneh od dneva prevzema blaga oziroma servisne intervencije (ob prevzemu se izdela in pisno potrdi prevzem blaga ali servis s primopredajnim zapisnikom (delovnim nalogom, dobavnico), ki ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma oziroma njuna predstavnika) v vložišče naročnika, in sicer na naslov JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana.

Izvajalec izstavi naročniku račun za preventivno vzdrževanje do petega (5.) dne v tekočem mesecu za pretekli mesec v vložišče naročnika, in sicer na naslov JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana.

**Za Sklop 1 in Sklop 2:**

*A. V primeru, da ima izvajalec sedež v Republiki Sloveniji: Naročnik bo račune, izstavljene v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena okvirnega sporazuma, plačal na transakcijski račun izvajalca oz. podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve pravilnega računa za opravljene dobave ali storitve in dostavljenega v vložišče naročnika.*

*B. V primeru, da izvajalec nima sedeža v Republiki Sloveniji: Naročnik bo račune, izstavljene v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena okvirnega sporazuma, plačal na poslovni račun izvajalca oz. podizvajalca v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve pravilnega računa za opravljene dobave ali storitve in dostavljenega v vložišče naročnika. Poslovni račun mora biti naveden tudi na posameznem računu.*

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo v petih (5) koledarskih dneh od prejema, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) koledarskih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost izvedenih dobav ali storitev.

V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne obresti.

* 1. člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da po tem okvirnem sporazumu velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetnega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

1. **PODIZVAJALCI**
   1. člen

Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/ci:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Polni naslov |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
|  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju brez DDV |  |
| Kraj izvedbe |  |

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvedbo okvirnega sporazuma, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente, in sicer: kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev, izpolnjene obrazce ESPD v skladu z 79. členom ZJN-3, priloge, ki se nanašajo na podizvajalca in so zahtevani v razpisni dokumentaciji ter pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dobav/storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

***se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo:***

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma potrjenih računov, neposredno plačuje vsem v tem okvirnem sporazumu navedenim podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo. Podizvajalec je ob oddaji ponudbe predložil soglasje za neposredna plačila na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

* račun podizvajalca za opravljene obveznosti iz okvirnega sporazuma, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti iz okvirnega sporazuma neposredno na račun podizvajalca ali
* podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri obveznostih iz okvirnega sporazuma, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu.

***se upošteva v primeru, da podizvajalec neposrednega plačila ne bo zahteval:***

Izvajalec mora na zahtevo naročnika najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene dobave/storitve, ki so neposredno povezane s predmetom okvirnega sporazuma, kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ni zahteval neposrednega plačila.

***se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem:***

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih dobav/storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente, in sicer: kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev, izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3, priloge, ki se nanašajo na podizvajalca in so zahtevani v razpisni dokumentaciji ter pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, ki ne izpolnjuje pogojev razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na podizvajalce. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje dobav/storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, ne glede na število podizvajalcev.

1. **ROK IZVEDBE**
   1. člen

**Sklop 1:**

Dobava blaga se bo v času veljavnosti okvirnega sporazuma izvajala sukcesivno na osnovi pisnih (preko elektronske pošte) naročil naročnika. Izvajalec se obvezuje, da bo dobavljeno blago novo in brezhibno ter v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika. Izvajalec mora ob vsakokratni dobavi pene 1 % in pene 2 % predložiti tudi varnostni list za dobavljeno peno in izjavo, da je dobavljena pena kompatibilna za mešanje z obstoječo peno, ki jo ima naročnik na zalogi.

Rok dobave rezervnih delov je največ 168 (stooseminšestdeset) ur od prejema posameznega pisnega (preko elektronske pošte) naročila, rok za dobavo pene je 36 (šestintrideset) ur od prejema posameznega pisnega (preko elektronske pošte) naročila. Rok za dobavo blaga začne teči od dneva izdaje pisnega (preko elektronske pošte) naročila naročnika do dejanske dobave. V primeru telefonskega naročila bo naročnik izvajalcu poslal naknadno še pisno (po elektronski pošti) potrditev naročila. Rezervni deli morajo imeti vse lastnosti, ki so zahtevane z veljavno zakonodajo.

Izvajalec dobavlja blago na lokacijo RCERO Ljubljana.

**Sklop 2:**

Dobava blaga se bo v času veljavnosti okvirnega sporazuma izvajala sukcesivno na osnovi pisnih (preko elektronske pošte) naročil naročnika. Izvajalec se obvezuje, da bo dobavljeno blago novo in brezhibno ter v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika.

Rok dobave blaga (rezervnih delov) je 168 (stooseminšestdeset) ur od izdaje pisnega (preko elektronske pošte) naročila. V primeru telefonskega naročila bo naročnik izvajalcu poslal naknadno še pisno (po elektronski pošti) potrditev naročila. Rezervni deli morajo imeti vse lastnosti, ki so zahtevane z veljavno zakonodajo.

**Sklop 1 in Sklop 2:**

Dobave se lahko izvajajo ob delovnih dnevih od ponedeljka do petka ter izven praznikov in drugih dela prostih dni, ki veljajo v Republiki Sloveniji, med 7.00 in 15.00 uro, na lokaciji MBO RCERO Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana.

Naročnik bo ob prevzemu blaga opravil količinski prevzem in kontrolo blaga po vrsti. Dobavnica, ki spremlja dobavo blaga, mora vsebovati vse potrebne podatke (št. izvajalčevega dokumenta, enota mere in količina).

Dejanske količine se morajo ujemati s količinami, navedenimi v dobavnici. V primeru količinskih napak bo naročnik takoj ob prevzemu blaga obvestil izvajalca s pripisom na dobavnici po vrsti in količini blaga, ki ni bilo dobavljeno, kar potrdita s podpisom predstavnik izvajalca, ki blago predaja in predstavnik oziroma kontaktna oseba naročnika za prevzem blaga.

Šteje se, da je oseba, ki blago predaja, predstavnik izvajalca.

* 1. člen

**Sklop 1:**

Izvajalec mora s preventivnim vzdrževanjem (polletnim in letnim) pričeti najkasneje v roku 21 (enaindvajsetih) koledarskih dni po pisnem (preko elektronske pošte) ali telefonskem naročilu naročnika. V primeru telefonskega naročila bo naročnik izvajalcu poslal naknadno še pisno (po elektronski pošti) potrditev naročila. Rok za izvedbo storitev začne teči od dneva izdaje pisnega (preko elektronske pošte) naročila naročnika do dejanskega začetka izvedbe storitev. Storitve se izvajajo na lokaciji RCERO Ljubljana – MBO RCERO, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana.

Obseg preventivnega vzdrževanja in servisiranja je razviden v tehnični specifikaciji, ki je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma.

**Sklop 2:**

Izvajalec mora s preventivnim vzdrževanjem pričeti najkasneje v roku 21 (enaindvajsetih) koledarskih dni po pisnem (preko elektronske pošte) ali telefonskem naročilu naročnika. V primeru telefonskega naročila bo naročnik izvajalcu poslal naknadno še pisno (po elektronski pošti) potrditev naročila.

Obseg preventivnega vzdrževanja in servisiranja je razviden v tehnični specifikaciji, ki je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma.

**Sklop 1 in Sklop 2:**

Preventivno vzdrževanje se lahko izvaja ob delovnih dnevih od ponedeljka do petka ter izven praznikov in drugih dela prostih dni, ki veljajo v Republiki Sloveniji, med 6.00 in 22.00 uro, na lokaciji naročnika RCERO Ljubljana – MBO RCERO, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana. V času preventivnega vzdrževanja ne sme prihajati do kakršnih koli motenj pri obratovanju mehanične in biološke obdelave odpadkov ter nekontroliranih zaustavitev katerega dela tehnološkega obrata. V primeru, da izvajalec med preventivnim vzdrževanjem ugotovi, da je potrebna zaustavitev tehnološkega obrata ali je med delovnim časom potrebnih več zaustavitev tehnološkega obrata, ki je naročnik zaradi izvajanja lastnega delovnega procesa ne more izvesti, je izvajalec dolžan vzdrževanje opraviti v nočnem času med 22.00 uro zvečer in 6.00 uro zjutraj ali v soboto, nedeljo oziroma v času praznikov in/ali dela prostih dni, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

* 1. člen

**Sklop 1:**

Za servisno intervencijo na sistemu stabilnega gašenjamora izvajalec zagotavljati stalno servisno službo v okviru 24-urne oskrbe vse dni v letu, ki je dosegljiva na telefonskih številkah …………………………….. in/ali po elektronski pošti …………………………………………….

Pri prijavi napake se naročnik obvezuje navesti naslednje podatke:

* ime osebe, ki napako prijavlja,
* lokacijo naprave,
* vrsto naprave z napako,
* opis napake.

Izvajalec lahko odpravi napake na sistemu stabilnega gašenjana daljavo (telefonsko svetovanje, elektronska pošta) ali s servisno intervencijo na terenu, tj. lokaciji naročnika.

Odzivni čas za telefonsko (po)svetovanje med izvajalcem in naročnikom po prijavi napake s strani naročnika je največ 2 (dve) uri. Odzivni čas se šteje od ure in minute telefonske prijave napake do začetka telefonskega (po)svetovanja.

V kolikor je potrebna servisna intervencija na lokaciji naročnika (tj. prisotnost izvajalca na lokaciji naročnika), mora izvajalec:

* v primeru nepredvidenih okvar naprav in opreme na sistemu stabilnega gašenja v MBO-M, ki jih naročnik ne more odpraviti sam in ki vplivajo na učinkovitost gašenja sistema stabilnega gašenja, začeti s storitvami v najkrajšem možnem času in jih zaključiti najkasneje v roku 24 (štiriindvajset) ur od trenutka prejema pisnega (preko elektronske pošte) ali telefonskega zahtevka naročnika za servisno intervencijo na terenu,
* k odpravi ostalih nepredvidenih okvar naprav in opreme na sistemu stabilnega gašenja v MBO-M, ki jih naročnik ne more odpraviti sam, pristopiti v najkrajšem možnem času in jih zaključiti najkasneje v roku 120 (stodvajset) ur po pisnem (preko elektronske pošte) ali telefonskem naročilu naročnika.

V primeru večjega požara oziroma dolgotrajnejšega gašenja se roki za sanacijo opreme sistema stabilnega gašenja določijo posebej in sporazumno z izvajalcem.

**Sklop 2:**

Za servisno intervencijo na sistemih aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja mora izvajalec zagotavljati stalno servisno službo v okviru 24-urne oskrbe vse dni v letu, ki je dosegljiva na telefonskih številkah …………………………….. in po elektronski pošti …………………………………………….

Pri prijavi napake se naročnik obvezuje navesti naslednje podatke:

* ime osebe, ki napako prijavlja,
* lokacijo naprave,
* vrsto naprave z napako,
* opis napake.

Izvajalec lahko odpravi napake pri sistemih aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja na daljavo (telefonsko svetovanje, elektronska pošta) ali s servisno intervencijo na lokaciji.

Odzivni čas za telefonsko (po)svetovanje med izvajalcem in naročnikom oziroma za odgovor preko elektronske pošte po prijavi napake s strani naročnika je največ 2 (dve) uri. Odzivni čas se šteje od ure in minute telefonske prijave napake do začetka telefonskega (po)svetovanja oziroma odgovora preko elektronske pošte.

V kolikor je potrebna servisna intervencija na lokaciji MBO RCERO Ljubljana (tj. prisotnost izvajalca na lokaciji MBO RCERO Ljubljana), mora izvajalec s servisno intervencijo

* v primeru napak, ki prožijo požarne alarme, in pri javljalnikih, ki so pogoj za proženje aktivnega gašenja, začeti v najkrajšem možnem času in jo zaključiti najkasneje v roku 12 (dvanajst) ur od trenutka prejema pisnega (preko elektronske pošte) ali telefonskega zahtevka naročnika za servisno intervencijo na lokaciji,
* v primeru napak na ostalih elementih, začeti v najkrajšem možnem času in jo zaključiti najkasneje v roku 72 (dvainsedemdeset) ur od trenutka prejema pisnega (preko elektronske pošte) ali telefonskega zahtevka naročnika za servisno intervencijo na lokaciji.

V primeru večjega požara oziroma dolgotrajnejšega gašenja se roki za sanacijo opreme na sistemih aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja določijo posebej in sporazumno z izvajalcem.

**Sklop 1 in Sklop 2:**

Servisne intervencije izvajalec obračunava na podlagi ponudbenega predračuna in ponudbe, ki sta sestavni del tega okvirnega sporazuma. Za blago oziroma storitve, ki niso navedene v ponudbenem predračunu, izvajalec naročniku predhodno posreduje ponudbo, v skladu s 6. členom tega okvirnega sporazuma.

Za opremo v garanciji se storitve servisne intervencije ne zaračunavajo.

* 1. člen

Izvajalec je dolžan vse izvedene storitve in dobave blaga evidentirati v primopredajnem zapisniku (delovnem nalogu in/ali dobavnici), ki vsebuje natančen popis izvedenih storitev in dobavljenega ali zamenjanega blaga, in sicer najmanj naslednje podatke:

* identifikacijo naprave, na kateri so bila izvedene storitve,
* število opravljenih ur ter termin (čas), ko so bile storitve izvedene,
* količino in vrsto vgrajenega/dobavljenega blaga.

Potrjen primopredajni zapisnik (delovni nalog in/ali dobavnica) s strani predstavnika naročnika je podlaga za izstavitev računa s strani izvajalca.

1. **KAKOVOST, GARANCIJA IN REKLAMACIJA**
   1. člen

Izvajalec se zavezuje, da je kakovost dobavljenega blaga in izvedenih storitev v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi, standardi, veljavno prakso, smernicami naročnika in/ali tehnično dokumentacijo, ki jo bo izvajalec predložil ob predaji blaga oz. izvedbi storitev in da bo upošteval vse pogoje, ki jih je opredelil naročnik v naročilu oziroma tehnični specifikaciji oziroma ko ga bo k temu pozval naročnik.

Izvajalec zagotavlja, da bo dobavljeno blago skladno z vsemi predpisi, standardi in direktivami Evropske unije ter ustrezno za prodajo na enotnem trgu Evropske unije ter ustrezno označeno, v kolikor je taka oznaka potrebna.

V primeru neskladnosti dobavljenega blaga oz. izvedenih storitev s tehnično specifikacijo naročnika in/ali veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet okvirnega sporazuma in/ali tehnično dokumentacijo, ki jo bo izvajalec predložil ob predaji blaga oz. izvedbi storitev, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca, izvajalec pa krije tudi razliko v ceni do naslednje najugodnejše ponudbe, za kar mu izstavi naročnik račun.

* 1. člen

Za blago, katerega dobava je predmet tega okvirnega sporazuma, izvajalec nudi garancijo enak čas in v enakem obsegu, kot jo nudi proizvajalec blaga, šteto od uspešno opravljenega količinskega in kvalitetnega prevzema blaga, ki se izvede s podpisom dobavnice s strani naročnika oz. njegovega predstavnika, vendar ne manj kot \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mesecev. Račun velja kot garancija.

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti blaga oziroma storitev, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške najkasneje v roku štirinajst (14) delovnih dni od dneva, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki. Izvajalec bo moral brezplačno zamenjati vso blago, za katero bo ugotovljeno, da je prišlo do pomanjkljivosti zaradi napake proizvajalca.

* 1. člen

Reklamacije zaradi količinskih primanjkljajev bo naročnik izvajalcu sporočil takoj (s pripisom na dobavnici o vrsti in količini blaga, ki ni bilo dobavljeno), najkasneje pa v osmih (8) dneh od dneva prevzema blaga.

Reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenega blaga oz. izvedenih storitev bo naročnik izvajalcu sporočil pisno, kadarkoli v času veljavnosti okvirnega sporazuma.

* 1. člen

Rok za rešitev reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenega blaga oz. izvedenih storitev je največ dva (2) delovna dneva od prejema pisnega obvestila o reklamaciji. O ugotovljenih napakah blaga oz. storitev se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma oziroma njuna predstavnika. Obrazec zapisnika zagotovi izvajalec.

Izvajalec se obvezuje v navedenem roku iz prejšnjega odstavka tega člena naročnika obvestiti (pisno, preko elektronske pošte,) o rešitvi reklamacije in dobaviti reklamirano blago oz. izvesti reklamirane storitve v dogovorjenem roku.

Za pozitivno rešene reklamacije, za napačno poslano ter za vrnjeno blago oz. napačno izvedene storitve, izda izvajalec naročniku dobropis, za katerega se zmanjša obveznost naročnika.

1. **VIŠJA SILA**
   1. člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba dobav in/ali storitev delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Le v primerih, navedenih v tem členu, naročnik ne bo izvajal sankcij proti izvajalcu po 21., 22. ali 23. členu tega okvirnega sporazuma.

1. **OBVEZNOSTI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA**
   1. člen

Izvajalec se obvezuje:

* z naročnikom skleniti Pisni sporazum v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11 – ZVZD-1), ki je priloga tega okvirnega sporazuma,
* upoštevati obstoječe stanje na mikrolokaciji MBO RCERO Ljubljana, tako da bo izvedba predmeta okvirnega sporazuma omogočala neprekinjen delovni proces na lokaciji RCERO Ljubljana,
* prevzete storitve in dobave izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi, razpisnimi pogoji, ob tesnem sodelovanju z naročnikom (skrbnost dobrega strokovnjaka),
* prevzeti odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na lokaciji RCERO Ljubljana,
* dobave in/ali storitve izvajati na način, da se ne ogroža varnost in zdravje ostalih na lokaciji RCERO Ljubljana (preprečiti nepooblaščenim osebam dostop v delovno območje strojev, prašenje zmanjšati na najmanjšo možno stopnjo),
* zagotavljati naročniku tehnično in strokovno pomoč v kolikor jo bo naročnik potreboval, in sicer če bo naročnik imel težave pri definiranju posameznih rezervnih delov pri naročanju ali če bodo za vgradnjo dobavljenega blaga potrebni posebni pogoji in znanja ob vgradnji, ki jih naročnik še nima,
* v primeru, da med opravljanjem dobav ali storitev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko ali terminsko izvedbo dobav ali storitev, takoj pisno (preko elektronske pošte) obvestiti naročnika ter predlagati ustrezne spremembe oziroma dopolnitve tega okvirnega sporazuma;
* na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega obsega dobav ali storitev, če se ugotovi, da izvajalec prevzete dobave ali storitve izvaja pomanjkljivo,
* omogočiti naročniku izvajanje pregledov izvedenih storitev in dobav ter nadzor nad izvedbo storitev oziroma vgradnjo blaga,
* obveščati naročnika o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvršitev obveznosti po okvirnem sporazumu,
* poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem storitev povzročil na lokaciji RCERO Ljubljana, na objektih ali napravah naročnika ali tretjim osebam,
* na svoje stroške odstraniti vso embalažo in morebitne odpadke, ki bodo nastali pri izvedbi storitev in jih deponirati v skladu z veljavnimi predpisi s področja ravnanja z odpadno embalažo in odpadki,
* pred morebitno oddajo dobave blaga oz. izvedbe storitev tretji osebi pridobiti predhodno pisno soglasje naročnika,
* zagotoviti izvajanje storitev z delavci, ki so strokovno usposobljeni za opravljanje tovrstnih storitev,
* zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta naročnika.
  1. člen

Naročnik se obvezuje:

* z izvajalcem skleniti Pisni sporazum v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11 – ZVZD-1), ki je priloga tega okvirnega sporazuma,
* sodelovati z izvajalcem z namenom, da se obveznosti po okvirnem sporazumu izvršijo pravočasno,
* tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvršitev obveznosti po okvirnem sporazumu,
* poravnati obveznosti do izvajalca in njegovih nominiranih podizvajalcev,
* voditi/izvajati dejanski pregled nad izvedenimi dobavami in storitvami izvajalca; v kolikor naročnik ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili tega okvirnega sporazuma in zahtevami razpisne dokumentacije, lahko naročnik takoj pisno odstopi od okvirnega sporazuma, brez odškodninske odgovornosti do izvajalca.

Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje obveznosti po tem okvirnem sporazumu.

1. **FINANČNO ZAVAROVANJE** 
   1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi okvirnega sporazuma oziroma najkasneje v roku 5 (petih) dni od sklenitve okvirnega sporazuma, predložil naročniku izvirnik finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma v obliki podpisane in žigosane bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo v višini …………………… in z dobo veljavnosti še najmanj 30 (trideset) dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti po okvirnem sporazumu, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in odstopi od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti po okvirnem sporazumu in mu določil rok za izpolnitev.

V kolikor izvajalec ob sklenitvi okvirnega sporazuma oziroma v roku petih (5) dni od sklenitve okvirnega sporazuma ne bo predložil finančnega zavarovanja dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini in z veljavnostjo iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da odstopa od sklenitve okvirnega sporazuma in velja, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen, naročnik pa bo Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

.

*člen -* ***Sklop 2***

Izvajalec se obvezuje, da bo, po opravljenem zadnjem tj. 4. (četrtem) četrtletnem pregledu in predloženem uradnem poročilu o izvedenem pregledu kompletne vgrajene opreme sistemov aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja, predložil naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v času garancijske dobe (za dobavljeno in vgrajeno rezervno opremo), v višini 25.000 EUR (z besedo: petindvajsettisoč evrov in 00/100) z rokom veljavnosti, ki je trideset (30) dni daljši, kot je garancijski rok za dobavljeno in vgrajeno opremo.

V kolikor izvajalec v navedenem roku iz prejšnjega odstavka tega člena, naročniku ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v času garancijske dobe v višini in z veljavnostjo iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

1. **KAZEN PO OKVIRNEM SPORAZUMU**
   1. člen

Če izvajalec zamudi z izpolnitvijo svojih obveznosti, kot je določeno v 10. ali 11. členu tega okvirnega sporazuma in zamuda oziroma neizpolnitev ni posledica višje sile, kot je zapisano v 18. členu tega okvirnega sporazuma, je naročnik upravičen obračunati izvajalcu kazen po okvirnem sporazumu v višini 20,00 EUR (dvajset eurov) za vsako začeto uro zamude, vendar ne več kot 5 % (pet odstotkov) ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV, navedene v 4. členu tega okvirnega sporazuma.

V kolikor kazen po okvirnem sporazumu preseže višino 5 % (petih odstotkov) ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma brez DDV, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma in odstopi od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

* 1. člen

**Sklop 1:**

Če izvajalec rok iz 10. ali 11. člena tega okvirnega sporazuma prekorači za sto odstotkov (100 %) časa, navedenega v okvirnem sporazumu, ima naročnik pravico nabaviti blago in izvesti storitve, ki so predmet posamične dobave oziroma izvedbe storitve, s katero izvajalec zamuja, pri drugem izvajalcu, izvajalec pa je dolžan naročniku nadomestiti razliko v ceni med ceno, ki bi jo bil naročnik dolžan plačati izvajalcu po tem okvirnem sporazumu in ceno, po kateri je naročnik blago nabavil oziroma storitev naročil pri drugem izvajalcu.

Naročnik je dolžan izvajalcu poslati pisno obvestilo o nameravanem kupu po prvem odstavku tega člena okvirnega sporazuma, v katerem navede številko in datum posameznega pisnega naročila z izjavo, da bo naročeno blago kupil oziroma storitev naročil pri drugem izvajalcu, na elektronski naslov iz drugega odstavka 26. člena tega okvirnega sporazuma, nato pa lahko izvrši kritni kup.

Šteje se, da je bil izvajalec o nameravanem kritnem kupu obveščen, če naročnik razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu na dogovorjen elektronski naslov.

Razliko med ceno, po kateri je naročnik izvršil kritni kup in ceno iz okvirnega sporazuma, je dolžan naročnik dokazati s kopijo računa, ki ga izstavi drugi izvajalec, kateremu je kritni kup plačal, izvajalec pa je dolžan razliko odšteti pri izstavitvi prvega naslednjega računa oziroma jo plačati v osmih (8) dneh po izstavitvi bremepisa.

**Sklop 2:**

Če izvajalec rok iz *petega* odstavka 12. člena tega okvirnega sporazuma prekorači in napake ne odpravi niti v 168 urah od trenutka prejema pisnega (preko elektronske pošte) ali telefonskega zahtevka naročnika za servisno intervencijo na lokaciji, ima naročnik pravico naročiti izvedbo storitev, ki so predmet posamične izvedbe storitve, s katero izvajalec zamuja, pri drugem izvajalcu, izvajalec po tem okvirnem sporazumu pa je dolžan naročniku nadomestiti razliko v ceni med ceno, ki bi jo bil naročnik dolžan plačati izvajalcu po tem okvirnem sporazumu in ceno, po kateri je naročnik storitev naročil pri drugem izvajalcu.

Naročnik je dolžan izvajalcu poslati pisno obvestilo o nameravanem kritnem kupu po prvem odstavku tega člena okvirnega sporazuma, v katerem navede številko in datum posameznega pisnega naročila z izjavo, da bo izvedbo storitev naročil pri drugem izvajalcu, na elektronski naslov iz drugega odstavka 26. člena tega okvirnega sporazuma, nato pa lahko izvrši kritni kup.

Šteje se, da je bil izvajalec o nameravanem kritnem kupu obveščen, če naročnik razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu na dogovorjen ali elektronski naslov.

Razliko med ceno, po kateri je naročnik izvršil kritni kup in ceno iz okvirnega sporazuma, je dolžan naročnik dokazati s kopijo računa, ki ga izstavi drugi izvajalec, kateremu je kritni kup plačal, izvajalec pa je dolžan razliko plačati v osmih (8) dneh po izstavitvi bremepisa.

* 1. člen

Za uveljavljanje dogovorjene kazni iz okvirnega sporazuma bo naročnik izvajalcu izstavil račun s plačilnim rokom osem (8) koledarskih dni od dneva izstavitve računa. V primeru zamude pri plačilu računa, je izvajalec dolžan naročniku plačati zakonske zamudne obresti.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati kazen po okvirnem sporazumu ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma oziroma bo škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni po okvirnem sporazumu.

* 1. člen

Če zaradi zamude izvedbe dobav/storitev nastaja naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

1. **PREDSTAVNIKA STRANK (SKRBNIKA) OKVIRNEGA SPORAZUMA**
   1. člen

Predstavnik in skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je ……………………………, telefon: ……………………, e-pošta: ……………………………….

Predstavnik in skrbnik okvirnega sporazuma s strani izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je …………………………….., telefon: ……………………, e-pošta: …………………….

Predstavnika strank okvirnega sporazuma (skrbnika okvirnega sporazuma) imata pravico in dolžnost urejati medsebojna razmerja ter sprejemati ukrepe in odločitve v skladu z vsebinskimi določili tega okvirnega sporazuma.

Spremembo predstavnikov/skrbnikov morata stranki okvirnega sporazuma sporočiti druga drugi v pisni obliki (preko e-pošte) najkasneje v petih (5) dneh po nastopu spremembe. Ne glede na prvi odstavek 33. člena tega okvirnega sporazuma sprememba predstavnikov/skrbnikov okvirnega sporazuma velja, če stranki okvirnega sporazuma o spremembi predstavnikov/skrbnikov okvirnega sporazuma obvestita druga drugo na elektronske naslove, navedene v tem členu okvirnega sporazuma.

1. **SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA**
   1. člen

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da so priloge in sestavni deli tega okvirnega sporazuma:

* razpisna dokumentacija št. VKS-116/20,
* Tehnična specifikacija naročnika št. VKS-116/20-…… ,
* ponudba izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,
* ponudbeni predračun izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,
* Navodila za vzdrževanje (**Sklop 1**),
* Pisni sporazum v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11 – ZVZD-1),
* ostala relevantna dokumentacija.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje strank okvirnega sporazuma najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

1. **ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODPOVED OKVIRNEGA SPORAZUMA**
   1. člen

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma, ga bo naročnik pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznosti ter mu določil primeren rok za izpolnitev, ki ne bo daljši od tridesetih (30) dni. Če izvajalec ne upošteva pisnega opozorila naročnika, ima naročnik pravico odstopiti od tega okvirnega sporazuma brez odpovednega roka in brez obveznosti do izvajalca ter unovčiti finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma .

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma in unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma brez vnaprejšnjega opozorila in brez obveznosti do izvajalca v primeru, kadar izvajalec svoje obveznosti iz okvirnega sporazuma izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v primeru kadar je očitno, da izvajalec ne bo izpolnil svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma.

O odstopu od okvirnega sporazuma bo naročnik izvajalca pisno obvestil priporočeno po pošti. V primeru odstopa od okvirnega sporazuma sta stranki okvirnega sporazuma dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo poslano priporočeno po pošti o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop.

Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

* 1. člen

Vsaka stranka okvirnega sporazuma ima pravico odpovedati okvirni sporazum s 120 (stodvajset) dnevnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje stranke okvirnega sporazuma in pod pogojem, da je stranka okvirnega sporazuma poravnala svoje zapadle obveznosti do druge stranke okvirnega sporazuma. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti drugi stranki okvirnega sporazuma poslana s priporočeno pošiljko.

Izvajalec se v času odpovedi medsebojnega razmerja po okvirnem sporazumu obvezuje izvajati storitve do izteka odpovednega roka. Stranki okvirnega sporazuma se lahko, s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu, sporazumno dogovorita za daljši ali krajši odpovedni rok.

1. **REŠEVANJE SPOROV**
   1. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki okvirnega sporazuma skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

1. **OSTALE DOLOČBE**
   1. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti tega okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

* 1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta tega okvirnega sporazuma, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi izvajalec izvaja predmet tega okvirnega sporazuma), naročniku posredoval podatke o:

* svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
* gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
  1. člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve tega okvirnega sporazuma veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

Če katerokoli od določil tega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila tega okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma jamči, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo dobav/storitev. Izvajalec se strinja, da lahko naročnik prekine medsebojno razmerje v primeru nespoštovanja določil okvirnega sporazuma in določil javnega naročanja, brez odškodninske odgovornosti do izvajalca.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge stranke okvirnega sporazuma, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma, razen podatkov oz. informacij, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

* 1. člen

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev tega okvirnega sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s tem okvirnim sporazumom se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

* 1. člen

Okvirni sporazum je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma pod pogojem, da izvajalec naročniku predloži finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma v roku, v višini in z veljavnostjo, kot je določeno v 21. členu tega okvirnega sporazuma. V kolikor izvajalec, v skladu z 21. členom tega okvirnega sporazuma, ne predloži finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, se šteje, da ta okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen, naročnik pa bo Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 112. člena ZJN-3.

Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

* 1. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

* če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
* če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj 6 (šest) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili tega okvirnega sporazuma, v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

* 1. člen

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode in izvajalec dva (2) izvoda.

Ljubljana, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NAROČNIK: IZVAJALEC:

JAVNO PODJETJE VODOVOD

KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

Direktor:

Krištof MLAKAR

|  |  |
| --- | --- |
| ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI – ni potrebno prilagati v ponudbi; VZOREC | ***Priloga 10/1*** |

MENIČNA IZJAVA

**za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti**

V skladu z **okvirnim sporazumom št.** **VKS-116/20-…. za »Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana, Sklop ……: ………………«** (v nadaljevanju: dobava in storitev), sklenjenim dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , med naročnikom **JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana** (v nadaljevanju: upravičenec) in izvajalcem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: zavezanec), je zavezanec dolžan dobaviti blago in izvesti storitve v količini, po ceni in v kvaliteti kot je opredeljeno v navedenem okvirnem sporazumu.

Kot garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma mi kot zavezanec izdajamo eno (1) podpisano in žigosano bianko menico v višini \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (z besedo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in 00/100) s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

Pooblaščamo upravičenca, da v primeru, če mi kot zavezanec ne bomo izpolnili obveznosti iz okvirnega sporazuma v dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih, opredeljenih v zgoraj citiranem okvirnem sporazumu, da:

* izpolni bianko menico v višini do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (z besedo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in 00/100),
* da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,
* da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Pooblaščamo upravičenca, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*navedba banke*), da v breme našega transakcijskega računa št. SI56 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ unovči predloženo menico najkasneje do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: ena (1) bianko menica

Kraj, datum Žig Izdajatelj menice:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZAVAROVANJE ODPRAVE NAPAK V GARANCIJSKI DOBI – ni potrebno prilagati v ponudbi; VZOREC, za SKLOP 2 | ***Priloga*** | ***10/2*** |

**VZOREC**

MENIČNA IZJAVA

**za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku**

V skladu z okvirnim sporazumom št. VKS-116/20-2 za **»Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana, Sklop 2: Dobava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja na območju RCERO Ljubljana«**, sklenjenim med naročnikom **JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana** (upravičencem) in izvajalcem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (izdajatelj menice), je izvajalec dobavil blago in izvedel storitve v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV.

Kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mi kot zavezanec izdajamo podpisano in žigosano eno (1) bianko menico v višini \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ime in priimek) (Funkcija pooblaščene osebe) (Podpis)

Pooblaščamo JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, da:

* izpolni bianko menico v višini do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR,
* da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,
* da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina,

če v garancijskem roku ne bomo izpolnili garancijskih obveznosti, ki izhajajo iz sklenjenega okvirnega sporazuma. V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov. Pooblaščamo JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ unovči predloženo menico najkasneje do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico. S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: ena (1) bianko menica

Kraj, datum Žig Izdajatelj menice:

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDILO O OGLEDU LOKACIJE | ***Priloga 11*** |

Kot gospodarski subjekt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*naziv in naslov gospodarskega subjekta*) za izbiro izvajalca za javno naročilo:

št. **VKS-116/20 – Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov požarne in tehnične zaščite na območju RCERO Ljubljana, za *(ustrezno označi)***

* **Sklop 1:** **Dobava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistema stabilnega gašenja na območju RCERO**
* **Sklop 2: Dobava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistemov aktivne požarne zaščite in tehničnega varovanja na območju RCERO Ljubljana«**

prilagamo potrdilo naročnika o ogledu objekta.

Na osnovi zahteve iz razpisne dokumentacije št. **VKS-116/20** potrjujemo, da se je predstavnik(ca) gospodarskega subjekta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime, priimek), ki je na sestanku predložil(a) ustrezno pooblastilo dne …………………………… ob ……… uri udeležil(a) sestanka in terenskega ogleda na lokaciji MBO RCERO Ljubljana, Cesta dveh cesarjev 101, 1000 Ljubljana.

Kontaktni podatki predstavnika ponudnika:

mtel:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Predstavnik gospodarskega subjekta potrjuje, da mu je naročnik na ogledu omogočil vpogled v naslednjo dokumentacijo:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**JAVNO PODJETJE VODOVOD**

**KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.:**

*(naziv gospodarskega subjekta)*

Podpis (za naročnika): Podpis (za ponudnika):

………………………………………….. …………………………………………..

(ime in priimek ter podpis) (ime in priimek ter podpis)

Priloga: Pooblastilo za ogled

1. Ponudnik, partner v primeru skupne ponudbe, nominirani podizvajalci. [↑](#footnote-ref-1)