## Ponudbeni predračun APZ
| PONUDBENI PREDRAČUN - Nabava rezervnih delov, preventivno vzdrževanje in servisiranje sistema stabilnega gašenja na RCERO Ljubljana |  |  | Priloga 2/1
Ponudnik:_________________________________________________________, ki oddajamo ponudbo za javno naročilo št. VKS-171/24
prilagamo
PONUDBENI PREDRAČUN ŠT. ___________ z dne _____________
Cena rezervnih delov za opremo in instalacije stabilnega sistema gašenja v MBO-M
Poz. | Naziv |  | EM | Okvirna | Cena /EM | Cena
Količina
1 | Krogelni ventil DN15 z izpustom |  | kos | 2 |  | 0
2 | Krogelni ventil DN15 |  | kos | 2 |  | 0
3 | Krogelni ventil DN20 |  | kos | 2 |  | 0
4 | Krogelni ventil DN25 |  | kos | 2 |  | 0
5 | Krogelni ventil DN32 |  | kos | 2 |  | 0
6 | Krogelni ventil DN40 |  | kos | 2 |  | 0
7 | Krogelni ventil DN50 |  | kos | 2 |  | 0
8 | Dvovijačnik DN15 |  | kos | 5 |  | 0
9 | Dvovijačnik DN20 |  | kos | 5 |  | 0
10 | Dvovijačnik DN25 |  | kos | 5 |  | 0
11 | Dvovijačnik DN32 |  | kos | 2 |  | 0
12 | Dvovijačnik DN40 |  | kos | 2 |  | 0
13 | Dvovijačnik DN50 |  | kos | 2 |  | 0
14 | Obešalo za cev DN15 |  | kos | 2 |  | 0
15 | Obešalo za cev DN20 |  | kos | 5 |  | 0
16 | Obešalo za cev DN25 |  | kos | 5 |  | 0
17 | Obešalo za cev DN32 |  | kos | 2 |  | 0
18 | Obešalo za cev DN40 |  | kos | 2 |  | 0
19 | Obešalo za cev DN50 |  | kos | 2 |  | 0
20 | Ročica za zaklepanje krogelnih ventilov do DN50 |  | kos | 10 |  | 0
21 | Zasun DN50 PN16 VdS certificiran |  | kos | 2 |  | 0
22 | Zasun DN80 PN16 VdS certificiran |  | kos | 2 |  | 0
23 | Zasun DN100 PN16 VdS certificiran |  | kos | 2 |  | 0
24 | Zasun DN150 PN16 VdS certificiran |  | kos | 2 |  | 0
25 | Zasun DN200 PN16 VdS certificiran |  | kos | 2 |  | 0
26 | Zasun DN250 PN16 VdS certificiran |  | kos | 2 |  | 0
27 | Utorna ali medprirobnična loputa DN50 PN16 VdS |  | kos | 1 |  | 0
28 | Utorna ali medprirobnična loputa DN65 PN16 VdS |  | kos | 2 |  | 0
29 | Utorna ali medprirobnična loputa DN80 PN16 VdS |  | kos | 2 |  | 0
30 | Utorna ali medprirobnična loputa DN100 PN16 VdS |  | kos | 2 |  | 0
31 | Utorna ali medprirobnična loputa DN125 PN16 VdS |  | kos | 2 |  | 0
32 | Utorna ali medprirobnična loputa DN150 PN16 VdS |  | kos | 1 |  | 0
33 | Utorna ali medprirobnična loputa DN200 PN16 VdS |  | kos | 1 |  | 0
34 | Utorna ali medprirobnična loputa DN250 PN16 VdS |  | kos | 1 |  | 0
35 | Utorna ali medprirobnična loputa DN300 PN16 VdS |  | kos | 1 |  | 0
36 | Nepovratna loputa DN20 |  | kos | 2 |  | 0
37 | Nepovratni ventil DN15 |  | kos | 2 |  | 0
38 | Nepovratni ventil DN20 |  | kos | 2 |  | 0
39 | Nepovratni ventil DN25 |  | kos | 2 |  | 0
40 | Nepovratni ventil DN32 |  | kos | 2 |  | 0
41 | Nepovratni ventil DN40 |  | kos | 2 |  | 0
42 | Nepovratni ventil DN50 |  | kos | 2 |  | 0
43 | Nepovratna loputa Victaulic10"/273 mm |  | kos | 1 |  | 0
44 | Nepovratna loputa Victaulic 6"/168,3 mm |  | kos | 1 |  | 0
45 | Detektor pretoka DN50 |  | kos | 2 |  | 0
46 | Detektor pretoka DN65 |  | kos | 2 |  | 0
47 | Detektor pretoka DN80 |  | kos | 2 |  | 0
48 | Detektor pretoka DN100 |  | kos | 2 |  | 0
49 | Ventil DN15 za praznjenje cevovoda brez tlaka |  | kos | 4 |  | 0
50 | Manometer DN 15 za tlak 0-16 bar priključek zadaj ali spodaj |  | kos | 10 |  | 0
51 | Manometer DN 15 za tlak 0-16 bar polnjen z glicerinom za dušenje |  | kos | 10 |  | 0
52 | Manometer DN 15 za tlak -1,0-1,0 bar polnjen z glicerinom za dušenje |  | kos | 10 |  | 0
53 | Manometer DN 15 za tlak -0-40 bar polnjen z glicerinom za dušenje |  | kos | 1 |  | 0
54 | Merilna naprava Turbolux za merjenje pretokov |  | kos | 1 |  | 0
55 | Kompresor tip K18 500/40/400, 2,2kW 400V komplet |  | kos | 1 |  | 0
56 | Zračni filter za kompresor Kagema |  | kos | 1 |  | 0
57 | Olje za kompresor |  | liter | 10 |  | 0
58 | Reducirni ventil s filtrom 1-16 bar, DN15 |  | kos | 4 |  | 0
59 | Reducirni ventil DN20 za zrak |  | kos | 6 |  | 0
60 | Varnostni ventil DN20 3,5 bar |  | kos | 10 |  | 0
61 | Hladilna tekočina za dizel motorje |  | liter | 10 |  | 0
62 | Motorno olje 15W40 za turbomotorje |  | liter | 20 |  | 0
63 | Kazalo nivoja goriva CLARK |  | kos | 4 |  | 0
64 | Pokrov goriva CLARK |  | kos | 4 |  | 0
65 | Zračni filter za dizelski motor |  | kos | 1 |  | 0
66 | Filter goriva za dizelski motor |  | kos | 1 |  | 0
67 | Filter olja za dizelski motor |  | kos | 1 |  | 0
68 | Krogelni ventil s tremi izhodi za TAV |  | kos | 3 |  | 0
69 | Alarmni zvonec |  | kos | 1 |  | 0
70 | Hitro odpiralo Tyco GEM F311, komplet |  | kos | 1 |  | 0
71 | Komplet tesnil za hitro odpiralo Tyco GEM F311 |  | kos | 6 |  | 0
72 | Komplet tesnil za TAV TY DPF-1 DN100 |  | kos | 6 |  | 0
73 | Komplet tesnil za FS DV5 DN50 |  | kos | 6 |  | 0
74 | Komplet tesnil za FS DV5 DN80 |  | kos | 6 |  | 0
75 | Komplet tesnil FS DV5 DN100 |  | kos | 6 |  | 0
76 | Komplet tesnil FS DV5 DN150 |  | kos | 6 |  | 0
77 | Komplet tesnil NAV TY AV-1 DN150 |  | kos | 6 |  | 0
78 | Komplet tesnil TAV TY DPF-1 DN200 |  | kos | 4 |  | 0
79 | Pena AFFF 1% Master Protipožarni razred A in B do -8°C |  | liter | 16000 |  | 0
80 | Pena 2% Lahka pena oz. srednje težka, Protipožarni razred A in B |  | liter | 4000 |  | 0
81 | Sprinkler horizontalni model WS, medenina, DN15, K80, 68°C |  | kos | 20 |  | 0
82 | Sprinkler stoječi, medenina, DN20, K115, 68°C, RTI<50 |  | kos | 20 |  | 0
83 | Sprinkler stoječi, medenina, DN15, K115, 93°C, RTI<80-200 |  | kos | 10 |  | 0
84 | Sprinkler stoječi z deflektrojem, DN20, K115, 68°C, RTI<50 |  | kos | 10 |  | 0
85 | Sprinkler viseči, krom, DN15, K80, 68°C, RTI<50 |  | kos | 30 |  | 0
86 | Sprinkler stoječi, krom, DN15, K80, 68°C, RTI<50 |  | kos | 20 |  | 0
87 | Sprinkler stoječi s svečo, DN20, K115, 93°C, RTI<50 |  | kos | 5 |  | 0
88 | Šoba D-3, VA, DN15, K104, No.34 |  | kos | 5 |  | 0
89 | Šoba stoječa D-3, medenina, DN15, K104, No.34 |  | kos | 10 |  | 0
90 | Sprinler horizontalna šoba DN15 |  | kos | 5 |  | 0
91 | Sprinkler zidna šoba, DN15, K124 |  | kos | 5 |  | 0
92 | Šoba za peno HG 25 |  | kos | 5 |  | 0
93 | Šoba za peno HG 15 |  | kos | 2 |  | 0
94 | Tesnilo za šobo D-3, VA, DN15, K104, No.34 |  | kos | 25 |  | 0
95 | Sprinkler za okno model B DN20, K177, medenina |  | kos | 8 |  | 0
96 | Obešanka za varovanje cevovodov s trakom |  | kos | 10 |  | 0
97 | Končno stikalo za kontrolo odprtosti ventila brez diode |  | kos | 15 |  | 0
98 | Končno stikalo za kontrolo odprtosti ventila z diodo |  | kos | 12 |  | 0
99 | Protipožarni kabel rdeči AJ-Y(ST)YDY 8x2x0,8 |  | meter | 60 |  | 0
100 | Akumulator 12 V / 7,5 Ah, VdS |  | kos | 2 |  | 0
101 | Akumulator 12 V / 12 Ah, Esser VdS |  | kos | 4 |  | 0
102 | Akumulator 12V, 24Ah |  | kos | 8 |  | 0
103 | Akumulator 12V / 65 Ah |  | kos | 12 |  | 0
104 | Akumulator 12V, 85Ah, 800A |  | kos | 24 |  | 0
105 | Akumulator, 12V, 51Ah, 540A |  | kos | 8 |  | 0
106 | Klema za akumulator |  | par | 16 |  | 0
107 | Magnetni ventil DN50, vsi modeli |  | kos | 6 |  | 0
108 | Tipkovnica za Esser, 8010 |  | kos | 2 |  | 0
109 | Analogna kartica Novar |  | kos | 2 |  | 0
110 | Esserbus komunikacijska plošča 8010 |  | kos | 2 |  | 0
111 | Esserbus – pretvornik 4 skupine vhod / 2 skupini izhod |  | kos | 2 |  | 0
112 | Ohišje Esserbus pretvornika za stensko montažo |  | kos | 2 |  | 0
113 | Essernet kartica za Essernet zanko Modul 62 kBd za maksimalno 16 central |  | kos | 2 |  | 0
114 | Elektronski senzor temperature WTR SP |  | kos | 4 |  | 0
115 | Nivojsko stikalo za kontrolo poplave v sprinkler centrali |  | kos | 3 |  | 0
116 | Analiza pene 1% ali 2% |  | kos | 4 |  | 0
117 | Napajalnik za akumulator 12V / 7,5 Ah |  | kos | 1 |  | 0
118 | Napajalnik za 2x akumulator 12V / 12 Ah |  | kos | 2 |  | 0
119 | Napajalnik za akumulator - Et Eltrona-technik tip BGL 0524-EN61558-Pb/NiCd |  | kos | 2 |  | 0
120 | Cev DN20 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 |  | tm | 6 |  | 0
121 | Cev DN25 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 |  | tm | 20 |  | 0
122 | Cev DN32 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 |  | tm | 6 |  | 0
123 | Cev DN40 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 |  | tm | 6 |  | 0
124 | Cev DN50 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 |  | tm | 50 |  | 0
125 | Cev DN65 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 |  | tm | 6 |  | 0
126 | Cev DN80 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 |  | tm | 6 |  | 0
127 | Cev DN100 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 |  | tm | 6 |  | 0
128 | Cev DN125 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 |  | tm | 6 |  | 0
129 | Cev DN150 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 |  | tm | 40 |  | 0
130 | Cev DN200 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 |  | tm | 6 |  | 0
131 | Cev DN250 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 |  | tm | 6 |  | 0
132 | Cev DN300 šivna po EN10220 (DIN 2458) barvno zaščitena, RAL 3000 |  | tm | 6 |  | 0
133 | Spojka DN25 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | kos | 16 |  | 0
134 | Spojka DN32 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | kos | 2 |  | 0
135 | Spojka DN40 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | kos | 2 |  | 0
136 | Spojka DN50 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | kos | 16 |  | 0
137 | Spojka DN65 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | kos | 2 |  | 0
138 | Spojka DN80 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | kos | 2 |  | 0
139 | Spojka DN100 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | kos | 2 |  | 0
140 | Spojka DN125 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | kos | 2 |  | 0
141 | Spojka DN150 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | kos | 2 |  | 0
142 | Spojka DN200 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | kos | 2 |  | 0
143 | Spojka DN250 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | kos | 2 |  | 0
144 | Spojka DN300 s tesnilom za spajanje cevi, barvano RAL 3000 |  | kos | 2 |  | 0
145 | Komplet tesnil za sistema za mešanja pene FireDos tip FD10000/1-PP-S za 1% peno |  | kos | 1 |  | 0
146 | Komplet tesnil za sistema za mešanja pene FireDos tip FD2500/3-PP-S za 2% peno |  | kos | 1 |  | 0
147 | Merilnik pretoka DN 80-250 |  | kos | 1 |  | 0
148 | Bliskavica za ventilsko postajo |  | kos | 12 |  | 0
149 | Komunikacijska bliskavica s sireno za ventilsko podpostajo |  | kos | 3 |  | 0
150 | 12 releji modul za Esser BM2 |  | kos | 2 |  | 0
151 | Zaščitna PVC cev z nosilci in tipali za požarni kabel |  | meter | 100 |  | 0
152 | Tesnilo šprinkler črpalke UNIVAL 6323, črpalka 2 in 3 |  | meter | 3 |  | 0
153 | Mehansko tesnilo za šprinkler črpalko 1 |  | kos | 1 |  | 0
154 | Alarmna enota za nivo olja/vode Watchdog Afriso, tip OWWG 3 |  | kos | 1 |  | 0
155 | Sonda za nivo penila v rezervoarju IFM, tip LI5143 |  | kos | 1 |  | 0
156 | Električna šprinkler črpalka za vzdrževanje tlaka SPECK IN-VB 2-140 (1,91 m3/h) |  | kos | 1 |  | 0
157 | Ekspanzijska posoda 8L, delovni tlak 16 bar, delovna emperatura -10/70°C |  | kos | 1 |  | 0
158 | Kondenzacijski lonec za izpust kondenza iz SAV grupe, komplet |  | kos | 2 |  | 0
159 | Električna hidrantna črpalka KAGEMA, tip Movitec B V 15/5 |  | kos | 1 |  | 0
160 | Črpalka za izčrpavanje olja iz diesel motorja DeMaas |  | kos | 1 |  | 0
161 | Črpalka za izčrpavanje olja iz diesel motorja Iveco |  | kos | 1 |  | 0
162 | Tlačno stikalo, vklop šprinkler črpalke |  | kos | 2 |  | 0
163 | Tlačno stikalo suhe al. Postaje Tyco |  | kos | 1 |  | 0
164 | Ohišje za baterije 8000 C/M |  | kos | 1 |  | 0
165 | Zaganjač 24V, diesel motor DeMass |  | kos | 3 |  | 0
166 | Zaganjač 24V, diesel motor IVECO |  | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ V EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Ocena dela
| Naziv |  | EM |  | Cena /EM | Cena
Količina
| Cena za delovno uro v rednem delovniku |  | h | 80 |  | 0
| Cena za navadno naduro |  | h | 15 |  | 0
| Cena za nočno naduro |  | h | 10 |  | 0
| Cena za nedeljsko/praznično naduro |  | h | 5 |  | 0
| Cena za nedeljsko/praznično nočno naduro |  | h | 5 |  | 0
| Cena za prihod/odhod na RCERO |  | kos | 20 |  | 0
| SKUPAJ V EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
Preventivno vzdrževanje
| Naziv |  | EM |  | Cena /EM | Cena
Količina
| Preventivno vzdrževanje polletno |  | kos | 4 |  | 0
| Preventivno vzdrževanje letno (vključno z materialom za vzdrževanje dizel motorjev) |  | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ V EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA | EUR brez DDV
| Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV | 0
Ime in priimek
Kraj in datum:
Podpis
Žig