Datum: 9. 7. 2020

Spoštovani,

objavljamo odgovor na vprašanje gospodarskega subjekta za javno naročilo št. VKS-112/20 Gradnja kanalizacije Polhov Gradec III. faza (Pristava, Podreber), ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:

Prosimo da naročnik navede povprečno dolžino hišnega priključka. Zahtevana količina je kos

ODGOVOR:

Kot je v popisu del navedeno postavki zajemata »Komplet izdelava kanalizacijskega priključka do individualne parcele« - t.j. jaški so predvideni na parcelah tik ob parcelnih mejah. Za lažjo predstavo objavljamo situaciji posameznih delov v večjem merilu.

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v točki 3.2.6. Reference na način, da se v prvem stavku prvega pogoja 1) Referenčni pogoj št. 1, črtajo naslednje besede: «tipske komunalne čistilne naprave«.

Naročnik tako pri navedeni referenčnem pogoju ne zahteva reference za "tipsko komunalno čistilno napravo".

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovor na vprašanje z dne 9. 7. 2020, ki je bil objavljen na spletni strani naročnika in na Portalu javnih naročil.

Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Sektor za javna naročila