**Naročnik:**

**JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**

Vodovodna cesta 90

1000 Ljubljana

**Po pooblastilu javno naročilo vodi:**

**JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.**

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

Številka: **VKS-177/23**

Zadeva: **JHL-214-071/2023**

|  |
| --- |
| **RAZPISNA DOKUMENTACIJA** |

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

**Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN**

Ljubljana, november 2023

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila in v imenu naročnika,

**vabi**

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila:

**»Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN«**

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija) natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitne spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije ter odgovori na vprašanja gospodarskih subjektov.

S spoštovanjem!

Direktor

l.r. Krištof MLAKAR

1. **SPLOŠNA DOLOČILA** 
   1. **Predmet javnega naročila**

Predmet javnega naročila je Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN, Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana, po zahtevah naročnika.

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v 4. točki te razpisne dokumentacije (4. Tehnične specifikacije).

* 1. **Podatki o naročniku**

Naročnika javnega naročila je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana (krajše: JP VOKA SNAGA d.o.o.), ki je na podlagi pooblastila, prenesla izvedbo in odločanje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

* 1. **Pravna podlaga in opredelitev postopka**

Javno naročilo se izvaja skladno s določbami:

* Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 – skl. US in 49/2020 - ZIUZEOP; v nadaljevanju: ZJN-3,
* Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in nadaljnji; v nadaljevanju: ZPVPJN),
* Gradbeni zakon (Ur. L. RS, št. št. [199/21](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972) in [105/22](http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2603) – ZZNŠPP, v nadaljevanju: GZ-1) in
* ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.
* Naročnik izvaja javno naročilo po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo odločitev o (ne)oddaji javnega naročila objavil na portalu javnih naročil.
  1. **Jezik in denarna enota**

Gospodarski subjekt predloži ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor gospodarski subjekt v ponudbi priloži dokument ponudbe ali del ponudbe v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe ali ponudbe od gospodarskega subjekta zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške gospodarskega subjekta) predloži uradne prevode sodnega tolmača za slovenski jezik, dokumentov/dokazil, ki so predloženi v tujem jeziku.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve (2) decimalni mesti natančno.

* 1. **Dodatna pojasnila gospodarskemu subjektu**

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji ali vprašanja lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko **Portala javnih naročil**, vendar najkasneje do **12.12.2023 do 14:00 ure.** Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil, najkasneje **13.12.2023, do 10:00 ure**, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

* 1. **Opredelitev postopka**

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu, preveritvi, pogajanjih in ocenjevanju ponudb, izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo glede na postavljena merila.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz te točke objavil na portalu javnih naročil. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe pisno.

Ponudnik se lahko prijavi na prejem obvestila o objavi odločitve o oddaji javnega naročila na način, da na Portalu javnih naročil (kjer je objavljeno predmetno obvestilo o javnem naročilu) izbere ikono »Obvesti o odločitvi o javnem naročilu«. Ne glede na navedeno, se v skladu z ZJN-3 odločitev o oddaji javnega naročila šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

* 1. **Variantna ponudba**

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno ponudbo, zavrnil kot nedopustno.

* 1. **Pogajanja**

Naročnik bo s ponudnikom(i) izvedel pogajanja, v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3.

O pogajanjih bodo ponudniki obveščeni preko informacijskega sistema e-JN s povabilom k pogajanjem. Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja in ne bo predložil nove oz. končne ponudbe, bo naročnik v postopku pogajanj kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo zadnjo predloženo ponudbo. Naročnik bo s povabilom k predložitvi nove ponudbe (pogajanja) hkrati pozval vse ponudnike, ki bodo oddali ponudbo.

**Predmet pogajanj bo znižanje ponudbene vrednosti.**

* 1. **Pogodba**

Pogodbo bo z izbranim ponudnikom podpisal naročnik.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, z sodelovanjem podizvajalcev in podobno.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom (Priloga 3/2). Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe. Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom. V kolikor priloga ne bo priložena ob oddaji ponudbe bo naročnik pozval ponudnika k predložitvi izjave pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom.

Naročnik prilaga vzorec pogodbe (Priloga 12) v sklopu prilog te razpisne dokumentacije.

* 1. **Pravno varstvo**

Gospodarskim subjektom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

* 1. **Zaupnost podatkov**

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

* 1. **Jamstvo za napake**

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

* 1. **Celovitost ponudbe**

Ponudnik odda ponudbo za celoten predmet javnega naročila, pri čemer mora predmet ponudbe ustrezati tehničnim in ostalim zahtevam, navedenim v predmetni dokumentaciji naročnika. V primeru, da predmet ponudbe ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izključil iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

* 1. **Skupna ponudba**

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (kot Prilogo 1/1). Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

* medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,
* neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti,
* glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,
* navedbo člana/ov skupine, kateremu naročnik vroči odločitev o oddaji naročila (v kolikor to ni navedeno, bo naročnik vročal odločitve vsem članom skupine ponudnikov),
* nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti,
* nosilca zavarovanja obveznosti iz naslova dobre izvedbe del,
* določila v primeru izstopa partnerja,
* pooblastilo vodilnemu partnerju,
* opredelitev deležev in področje dela.

V primeru skupne ponudbe, pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi, v kolikor ni z aktom o skupnem nastopu med partnerji dogovorjeno drugače. Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne ponudbe mora glavni (vodilni) ponudnik v skupni ponudbo za vse partnerje v skupni ponudbi k ponudbi v razdelek **»SODELUJOČI, del Ostali sodelujoči«** priložiti v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano **Prilogo 3/1**, ter v razdelek **»DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«** v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano **Prilogo 1, Prilogo 3/2** in **Prilogo 3/3** ter ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije**.**

* 1. **Ponudba s podizvajalci**

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi priložiti izpolnjeno in podpisano:

1. Prilogo 3/1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE,
2. Prilogo 3/2 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA,
3. Prilogo 3/3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNO OSEBE,
4. izpolnjen in podpisano Prilogo 4/1 UDELEŽBA PODIZVAJALCA,
5. izpolnjeno in podpisano Prilogo 4/2 SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA, če podizvajalec neposredna plačila zahteva,
6. Priloge: 3/1 izpis iz ustreznega poklicnega ali poslovnega registra,
7. ter ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz tč. 3.1. razpisne dokumentacije. Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če Ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik lahko od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteva predložitev podizvajalske pogodbe, v kateri morajo biti opredeljeni poln naziv in naslov podizvajalca (vključno z matično številko, davčno številko in transakcijskim računom), vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del/storitev/dobav), količina/delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje, vrednost del ali storitev brez DDV ter kraj in rok izvedbe.

*V kolikor gospodarski subjekt ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, mu ni potrebno izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na podizvajalce.*

* 1. **Uporaba zmogljivosti drugih subjektov**

Ponudnik lahko za izvedbo javnega naročila uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3, pri čemer pri subjektih, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja iz točke 3.1 razpisne dokumentacije.

Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu s drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

V primeru, da bo gospodarski subjekt za izvedbo javnega naročila uporabljal zmogljivost drugih subjektov (ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci), mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje, priložiti naslednje izpolnjene in podpisane priloge:

1. Prilogo 3/1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE,
2. Prilogo 3/3 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE,
3. izpolnjeno in podpisano Prilogo 4/3 UDELEŽBA SUBJEKTA, KATEREGA ZMOGLJIVOST SE UPORABLJA,
4. Priloge: 3/1 izpis iz ustreznega poklicnega ali poslovnega registra.

Gospodarski subjekt, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število subjektov, katerih zmogljivost bo gospodarski subjekt uporabljal v ponudbi oz. pri izvedbi predmeta javnega naročila.

*V kolikor gospodarski subjekt za izvedbo javnega naročila ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mu ni potrebno upoštevati določil oz. izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na subjekt/e, katerih zmogljivost* *uporablja gospodarski subjekt v ponudbi.*

* 1. **Gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije**

Fizična oseba, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, mora posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse gospodarske subjekte ter v skladu z določili četrtega in desetega odstavka 77. člena ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi. Enako velja tudi v primeru, da gospodarski subjekt nastopa s partnerjem ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov (mora priložiti ustrezna dokazila za fizične osebe teh drugih subjektov, za gospodarske subjekte zadostuje izpolnjena in podpisana izjava 3/1)

* 1. **Ponudbena vrednost**

Ponudnik v sistem e-JN **v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«** v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek z davkom (EUR) in vsi podatki, ki prikazujejo skupno ponudbeno vrednost, se izračunajo samodejno. V **del »Predračun«** pa naloži izpolnjeno in podpisano Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA« v obliki pdf.

»Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun (Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA«) v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

Ponudnik mora Prilogo 2 izpolniti, podpisati in žigosati ter jo v pdf. formatu priložiti k ponudbi v razdelek **»Dokumenti«, del »Ostale priloge«**.

Celoten predračun popisa storitev je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu. Ponudnik ga izpolni, natisne in v pisni obliki podpiše in žigosa ter ga kot Prilogo (0/1) pripne v informacijskem sistemu e-JN **v razdelek »DOKUMENTI - del Druge priloge«.** Celoten predračun popisa storitev mora biti priložen tudi v excel formatu. Ponudnik mora v celotnem predračunu popisa storitev, pri vseh navedenih postavkah izpolniti ponudbeno ceno, ki mora biti navedena v dveh decimalkah, oz. centih. Ponudbena cena, navedena v postavki celotnega predračuna popisa storitev, mora biti v času veljavnosti pogodbe fiksna in se ne spreminja pod nobenim pogojem.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene na enoto mere upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, vgradnje, stroški meritev, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški šolanja naročnikovega osebja, stroški odprave napak v času garancijske dobe, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatvami ter carinskimi obveznostmi kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljena kot obveznosti izvajalca.

**Ponudniki priloge »Povzetek predračuna« in celotnega predračuna popisa storitev ne smejo kakorkoli spreminjati, dodajati vrstice, stolpce ali celice ter v excel formatu spreminjati formule, ki jih je nastavil naročnik ali kakorkoli drugače dopolnjevati.**

* 1. **Veljavnost ponudbe**

Ponudba je zavezujoča in mora biti veljavna še najmanj štiri (4) mesece od datuma določenega za oddajo ponudb.

* 1. **Način obračunavanja in plačilni pogoji**

Način obračunavanja in plačilni pogoji bodo razvidni iz priloženega vzorca pogodbe.

* 1. **Obveznost ponudnika za pridobitev celovitih informacij – obvezen ogled objekta**

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, si **mora** ponudnik pred oddajo ponudbe **obvezno ogledati objekt naročnika**, da si pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo del po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na ceno ali ponudnikove obveznosti.

Ponudniki se predhodno dogovorijo za ogled objekta s kontaktno osebo naročnika:

g. Tomaž Kržmanc, e-pošta: [tomaz.krzmanc@vokasnaga.si](mailto:tomaz.krzmanc@vokasnaga.si), tel. št.:031/668-404.

Naročnik bo v ta namen ločeno organiziral sestanke s posameznimi ponudnik na lokaciji naročnika **(CČN, Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana)**, ki so **obvezni za vse ponudnike.** Ponudnik **mora kontaktirati** predstavnika naročnika **najkasneje (vključno) do 11. 12. 2023 do 12. ure** in se dogovoriti za sestanek. Ogled objektov je možen vsak delavnik, od 8. do 12. ure. **Zadnji dan za ogled objekta je 12. 12. 2023 do 12. ure.**

Ponudnik ne bo upravičen do nobenega povečanja vrednosti/cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil polno obveščen o pogojih, ki se nanašajo na predmetne obveznosti.

Ponudnik mora kot Prilogo 8 predložiti potrdilo (izdano s strani naročnika) o opravljenem obveznem ogledu objekta, na katerih se bodo izvajala dela, ki so predmet postopka javnega naročila.

**Ogled je obvezen. Ponudba ponudnika, ki ne bo (pravočasno) izvedel ogleda objekta, bo naročnik zavrnil kot nedopustno.**

Ponudnik bo moral v prvi ponudbi ponuditi transformator proizvajalca, za katerega je predložil dokazila iz točk 2.1.2 razpisne dokumentacije ter mu je bila priznana sposobnost.

Podrobneje je predmet javnega naročila (Tehnična specifikacija) opredeljen v prilogi 1 k pogodbi VKS-177/23 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA (tehnični opis javnega naročila).

1. **UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI**

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3, ter pogoje in zahteve, ki so določene v tej razpisni dokumentaciji. Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik predložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Enako velja v primeru, če ponudnik sodeluje s partnerji (skupna ponudba) ali podizvajalci.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb in vse do sklenitve pogodbe od ponudnika zahteva predložitev dokazil ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavah, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanje zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik v ponudbi, so del dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.

V skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Naročnik bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJN-3, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.

*V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.*

* **Ponudnik:**

Za ugotavljanje sposobnosti **mora** ponudnik izpolniti in priložiti:

* (Prilogo 3/1 te razpisne dokumentacije) Izjavo o ugotavljanje sposobnosti in izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije.
* **Skupna ponudba (s partnerjem/ji), ponudba s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt:**

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik, če ta nastopa v skupni ponudbi (s partnerjem/ji), ponudbi s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt prav tako priložiti podpisano:

* (Prilogo 3/1 te razpisne dokumentacije) Izjavo o ugotavljanje sposobnosti in izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije.
  1. **Razlogi za izključitev**

*Ponudnik mora izpolnjevati zahtevane pogoje v točki 2.1. V primeru skupne ponudbe s partnerji mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.*

**A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami**

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

**Dokazilo:**

Izpolnjena in podpisana Priloga 3/1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE s strani vseh gospodarskih subjektov oziroma samostojnih podjetnikov v ponudbi.

Ponudnik mora za osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem priložiti izpolnjeno in podpisano Prilogo 3/3 IZJAVA FIZIČNE OSEBE.

**B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost**

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave.

**Dokazilo:**

Izpolnjena in podpisana Priloga 3/1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE s strani vseh gospodarskih subjektov oziroma samostojnih podjetnikov v ponudbi.

**C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil**

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

* če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
* če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
* če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
* če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
* če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

**Dokazilo:**

Izpolnjena in podpisana Priloga 3/1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE s strani vseh gospodarskih subjektov oziroma samostojnih podjetnikov v ponudbi.

**D: Nacionalni razlogi za izključitev**

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

* če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;
* če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

**Dokazilo:**

Izpolnjena in podpisana Priloga 3/1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE s strani vseh gospodarskih subjektov oziroma samostojnih podjetnikov v ponudbi.

* **POPRAVNI MEHANIZMI:**

**2. odstavek 75. člena ZJN-3:**

Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt **do roka za oddajo ponudb** **poravna** neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

**1. odstavek, b) točka 4. odstavka in 6. odstavek 75. člena ZJN-3:**

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega, b) točke četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko **najkasneje do roka za oddajo ponudb** naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.

Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi, b) točke četrtega in šesti odstavek tega člena ne izključi iz postopka javnega naročanja.

*V kolikor je tem primeru pri izpolnjevanju Izjave o izpolnjevanju sposobnosti (Priloga 3/1 in 3/2) odgovor, da gospodarski subjekt posameznega zgoraj navedenega pogoja ne izpolnjuje in uveljavlja popravni mehanizem, besedilo v tem delu Izjave o izpolnjevanju sposobnosti prečrta in k Prilogi 3/1 in 3/2 predloži opis kršitev in sprejetih ukrepov ter dokazila, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.*

**E: Nadnacionalni razlogi za izključitev**

**Prepoved dodeljevanja ali nadaljnja izvajanja kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb, ki spadajo na področje uporabe direktiv z osebami, navedenimi v 1h členu »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« (v nadaljevanju: sklep Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022)**

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 iz postopka javne naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju teh navodil kot sledi:

* ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,
* pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali
* fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej. Enako velja za podizvajalce, dobavitelje/proizvajalce ali subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

**Dokazilo v ponudbi:**

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

-Priloga 3/1 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI PONUDNIKA/PARTNERJA, (se nanaša na vse ponudnike in na vse podizvajalce, dobavitelje ali subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10% vrednosti naročila).

* 1. **Pogoji za sodelovanje**
     1. **Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti**

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

*Ponudnik mora izpolnjevati zahtevani pogoj. V primeru skupne pponudbe s partnerji mora zahtevani pogoj izpolnjevati tudi vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.*

**Dokazila:**

* Izpis iz ustreznega poklicnega ali poslovnega registra. Izpolnjena in podpisana Priloga 3/1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE s strani vseh gospodarskih subjektov oziroma samostojnih podjetnikov v ponudbi.
  + 1. **Tehnična in strokovna sposobnost**

Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila ter imeti profesionalne in tehnične zmožnosti, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujejo formalne delovne in tehnične pogoje.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, tehnične zahteve in pogoje naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji.

* + - 1. Tehnična sposobnost – zagotavljanje čistost proizvodnih prostorov

Proizvajalec transformatorja mora razpolagati s tehnologijo in proizvodnim procesom, ki zagotavlja čistost proizvodnih prostorov najmanj CLASS8 po standardu SIST EN ISO 14664-1:2000 in imeti tehnologijo, ki preprečujejo vnos nečistoč v proizvodnih prostorih. Za izpolnitev zahteve po čistosti proizvodnih prostorov v oddelku sestave magnetnega jedra, izdelave navitij, sestave navitij, montaže aktivnega dela in končne montaže, mora proizvajalec priložiti dokazilo neodvisne strokovne inštitucije o doseganju zahtevanega razreda čistosti. Dokazilo mora vsebovati tudi podatke o izvedenih meritvah prašnih delcev v zgoraj navedenih proizvodnih prostorih, iz katerih je razvidno izpolnjevanje kriterija zahtevanega razreda.

Za dokazilo o razpolaganju s tehnologijo za preprečitev vnosa nečistoč, mora proizvajalec predložiti ustrezen atest zrakotesnosti objekta. Zahtevan atest mora biti opravljen skladno z zahtevami standarda EN 13829 (˝Blower door test˝) in izdan s strani neodvisne strokovne inštitucije.

Ponudnik predloži izjavo o ustreznih atestih proizvajalca.

**V primeru, da proizvajalec ni ponudnik (partner), ga mora ponudnik obvezno prijaviti kot podizvajalca.**

**Dokazila:**

* Izjava o ustreznih Atestih – zrakotesnosti proizvodnih prostorov (Priloga 6).

Naročnik si pridružuje pravico ogleda proizvodnega objekta in preverbe dejanskega stanja glede izpolnjevanja zahtev iz te točke.

* + - 1. Tehnična sposobnost – meritev temperature in relativne vlažnosti proizvodnega prostora

Za zagotavljanje kvalitete izolacije in zmanjšanja vplivov staranja ter s tem povezano dolgo življenjsko dobo izdelka mora proizvajalec razpolagati s tehnologijo in proizvodnimi procesom, ki omogoča nadzorovano temperaturo in relativno vlažnost v proizvodni hali. Tehnologija mora biti sposobna zagotoviti relativno vlažnost v proizvodni hali, ki ne presega 15% pri temperaturi prostora 25˚C.

Za izpolnitev te zahteve mora proizvajalec predložiti ustrezen atest - meritev temperature in relativne vlažnosti proizvodne hale, ki ni starejši od treh let.

Ponudnik predloži izjavo o ustreznih atestih proizvajalca.

**V primeru, da proizvajalec ni ponudnik (partner), ga mora ponudnik obvezno prijaviti kot podizvajalca.**

**Dokazila:**

* Izjava o ustreznih Atestih – meritev temperature in relativne vlažnosti proizvodnega prostora (Priloga 6).

Naročnik si pridružuje pravico ogleda proizvodnega objekta in preverbe dejanskega stanja glede izpolnjevanja zahtev iz te točke.

* + - 1. Strokovna sposobnost

Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kadrom, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Ponudnik mora predložiti poimenski seznam odgovornega vodje del in glavnih monterjev, ki bodo delali na objektu (pri postavitvi in montaži transformatorjev na lokaciji naročnika, tj. Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana), njihovo kvalifikacijo (izobrazba) in njihovo zadolžitev.

Ponudnik mora zagotoviti najmanj:

* 1 (enega) vodjo del za dobavo in montažo,
* 1 (enega) vodjo del za spuščanje v pogon,
* najmanj dva (2) glavna monterja,

kateri morajo med montažo s svojo stalno prisotnostjo zagotoviti montažni nadzor.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti organizacijsko shemo vodenja in izvajanja projekta.

*Zgoraj navedene pogoje lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov (skupna ponudba) ali s podizvajalci (glede na dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in jih bo v okviru ponudbe posamezni gospodarski subjekt izvajal).*

**Dokazila:**

* Izpolnjena in podpisana Priloga 3/1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE,
* Izpolnjena in podpisana Priloga 5 DOKAZILO O KADRIH
  + 1. **Reference za gospodarski subjekt in vodjo del**

Reference, ki jih mora ponudnik predložiti v sklopu ponudbe za gospodarski subjekt in za vodjo del so podrobneje opisane v prilogi k tej razpisni dokumentaciji: Tehnična specifikacija -TEHNIČNI OPIS JAVNEGA NAROČILA - Priloga št. 1 k pogodbi št.: VKS-177/23.

Upoštevale se bodo samo reference, katerih pogodba oz. objekt je zaključen in je v funkcionalnem obratovanju. Upoštevale se bodo reference od 1.1.2020 naprej.

**Dokazila:**

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev v točki 4. s priložitvijo izpolnjenih in podpisanih:

* prilog 5/1, 5/2, 6/1, 6/2,
* ter priložiti ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk razpisne dokumentacije.

Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval. Za dela, katerih referenčni naročnik je JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., ponudnik predloži samo Prilogo 5, 5/1 in 5/2.

***Zgoraj navedene referenčne pogoje lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina ponudnikov (partnerji) v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci, vendar bo moral ta gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.***

* 1. **Sprejemanje pogojev razpisne dokumentacije**

Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, vsi v ponudbi navedeni podizvajalci in vsi v ponudbi navedeni subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, podpišejo izjavo: (Priloga 3/1) s strani vseh gospodarskih subjektov oziroma samostojnih podjetnikov v ponudbi., s katerim potrdijo, da so seznanjenji z določili razpisne dokumentacije in da se z njo strinjajo.

* 1. **Ostale zahteve in pogoji naročnika**

Gospodarski subjekt ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Dokazilo:

Izpolnjena in podpisana izjava: (Priloga 3/1) s strani vseh gospodarskih subjektov oziroma samostojnih podjetnikov v ponudbi.

1. **FINANČNA ZAVAROVANJA**

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti finančno zavarovanje v obliki bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja. Finančno zavarovanje mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter izdano po vzorcu iz razpisne dokumentacije. **Finančno zavarovanje mora biti izdano s strani banke ali zavarovalnice, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in v slovenskem jeziku.**

Uporabljena valuta je EUR. Finančna zavarovanja, ki jih ponudnik ne predloži v skladu s predloženimi vzorci iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko/zavarovalnico.

* 1. **Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti**

Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve pogodbe predložiti naročniku podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti v višini **10% pogodbene vrednosti z DDV** veljavnosti z dobo veljavnosti do konca montažnih del. Z**avarovanje mora biti izdano s strani banke ali zavarovalnice, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in v slovenskem jeziku.** Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

V kolikor izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti in odstopil od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izbranega ponudnik.

Naročnik bo priložil vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti v povabilu k oddaji prve ponudbe.

**DOKAZILA:**

Gospodarski subjekt oziroma samostojni podjetnik izpolni zahtevo, da se strinja s vsebino vzorca finančnega zavarovanja s predložitvijo izpolnjenega in podpisane izjave: (Priloga 3/1) s strani vseh gospodarskih subjektov oziroma samostojnih podjetnikov v ponudbi.

**OPOZORILO:**

Finančno zavarovanje, ki ga bo ponudnik priložil pri zavarovanju obveznosti po sklenitvi pogodbe, ne sme vsebinsko odstopati od priloženega vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije.

**V obrazcu predloženega finančnega zavarovanja ne sme biti naslednjega besedila: »2. Predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje«.**

Naročnik je javno podjetje in ni neposredni proračunski uporabnik in ne more pridobiti navedene izjave Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, zato je garancija, ki zahteva predložitev izjave Uprave RS za javna plačila, zanj neunovčljiva.

Pristojno sodišče za reševanje morebitnih sporov med upravičencem in izdajateljem garancije je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

* 1. **Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku**

Izbrani ponudnik bo moral po podpisu zapisnika o končanju vseh pogodbenih storitev s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov, predložiti naročniku veljavno podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku v višini **5% pogodbene vrednosti z DDV**.

V kolikor izbrani ponudnik na naročnikov poziv ne bo priložil finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do izbranega ponudnika.

Finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi velja za ves material/opremo in za kakovost vseh izvedenih montažnih del in servisnih storitev v skladu s pogodbo in mora veljati še 60 (šestdeset) dni po poteku najdaljše garancijske dobe (torej mora veljati: celotno garancijsko dobo 12 (dvanajst) mesecev, določeno v pogodbi + 60 dni), določene v pogodbi.

Finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku bo naročnik unovčil za poplačilo stroškov odprave napak, v kolikor jih ne bo odpravil izvajalec.

Vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku je priložen tej razpisni dokumentaciji.

**DOKAZILA:**

Gospodarski subjekt oziroma samostojni podjetnik izpolni zahtevo, da se strinja s vsebino vzorca finančnega zavarovanja s predložitvijo izpolnjenega in podpisane izjave: (Priloga 3/1) s strani vseh gospodarskih subjektov oziroma samostojnih podjetnikov v ponudbi.

**OPOZORILO:**

Finančno zavarovanje, ki ga bo ponudnik priložil pri zavarovanju obveznosti po sklenitvi pogodbe, ne sme vsebinsko odstopati od priloženega vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije.

**V obrazcu predloženega finančnega zavarovanja ne sme biti naslednjega besedila: »2. Predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje«.**

Naročnik je javno podjetje in ni neposredni proračunski uporabnik in ne more pridobiti navedene izjave Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, zato je garancija, ki zahteva predložitev izjave Uprave RS za javna plačila, zanj neunovčljiva.

Pristojno sodišče za reševanje morebitnih sporov med upravičencem in izdajateljem garancije je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

1. **TEHNIČNE SPECIFIKACIJE**

Ponudnik mora v celoti ponuditi dobave in storitve, ki so predmet tega javnega naročila, pri čemer mora predmet ponudbe ustrezati tehnični specifikaciji ter ostalim zahtevam in pogojem navedenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitet, navedenih v razpisni dokumentaciji naročnika, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Tehnične specifikacije so podrobneje opisane v prilogi k tej razpisni dokumentaciji: Tehnicna specifikacija –TEHNIČNE ZAHTEVE - Priloga št. 1 k pogodbi št.: VKS-177/23

**Dokazila:**

Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev v točki 4. s priložitvijo izpolnjenih in podpisanih:

* prilog 3/1, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 9, 10
* v primeru ponudbe s podizvajalci in/ali subjekti, katerih zmogljivost uporablja ponudnik mora prilogo 3/1 priložiti tudi vsak izmed partnerjev
* ter priložiti ostala dokazila, v kolikor/kot to izhaja iz posameznih točk razpisne dokumentacije.
  1. **SPLOŠNO**

Predmet javnega naročila je Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN, Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana, po zahtevah naročnika.

Podroben opis predmeta javnega naročila, tehnična specifikacija ter ostali ponudbeni pogoji in zahteve so opredeljeni v ponudbenem predračunu, v tehničini specifikaciji (Tehnicna specifikacija -TEHNIČNI OPIS JAVNEGA NAROČILA - Priloga št. 1 k pogodbi št.: VKS-177/23

Ponujeno blago mora izpolnjevati ali presegati obvezne minimalne tehnične zahteve, ki so navedene v tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila. V primeru, da ponujeno blago ne bo izpolnjevalo minimalnih tehničnih zahtev, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnje obravnave.

* 1. **Ostale zahteve**
     1. Garancijska doba

Ponudnik mora v sklopu ponudbe zagotoviti garancijski rok za kakovost izvedenih pogodbenih storitev ( tudi za dela podizvajalcev, v kolikor nastopa z njimi pri oddaji ponudbe). Garancijske zahteve se nanašajo na kakovost izvedenih del, opremo in vgrajeni material, ki mora biti najmanj 12 (dvanajst) mesecev od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih storitev, ki se opravi s podpisom zapisnika o končanju vseh pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov .

Za blago, katerega dobava je predmet te pogodbe velja garancija enak čas in v enakem obsegu, kot jo nudi proizvajalec blaga.

* + 1. Rok izvedbe vseh pogodbenih storitev

Po podpisu zapisnika o zamenjavi transformatorjev bo sledilo poskusno obratovanje, ki bo trajalo 30 (trideset) dni.. Po uspešnem poskusnem obratovanju, izvedbi šolanja, izdelavi poročil in napisnih tablic, predaje celotne dokumentacije stranki podpišeta zapisnik o končanju vseh pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov. Skrajni rok za zaključek vseh pogodbenih obveznosti je 30. 04. 2024

1. **MERILA ZA IZBIRO PONUDNIKA**

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe (ki izpolnjuje tehnične zahteve iz predmetne razpisne dokumentacije) je **najnižja skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV)**.

1. **ZAHTEVE VARSTVA PRI DELU, POŽARNEGA VARSTVA IN VAROVANJA OKOLJA**

**Zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnih deloviščih pri naročniku**

Usposobljenost delavcev za varno izvajanje dela

Na skupnih deloviščih se bodo izvajala tudi dela, kjer obstaja večje tveganje za nastanek poškodb in okvar zdravja delavcev.

Zato morajo biti delavci izvajalca usposobljeni za varno izvajanje dela po programu, ki zajema najmanj naslednje dejavnike tveganja za poškodbe in okvare zdravja na skupnih deloviščih:

* poznavanje temeljnih zakonskih določb,
* poznavanje (internih) predpisov glede: prijavljanje poškodb pri delu, preizkus alkoholiziranosti, prva pomoč,
* poznavanje osnov o varnostnih znakih,
* poznavanje osnov iz požarnega varstva,
* poznavanje osnov varnega dela z nevarnimi snovmi,
* osnove urejenosti delovnih mest,
* osnove varne uporabe delovne opreme,
* osnove varstva pri delu pred nevarnostjo električnega toka,
* osnove uporabe osebne varovalne opreme,
* osnove varnega dvigovanja in prenašanja bremen,
* osnove varnega dela na deloviščih.

Posebne usposobljenosti

Vsi delavci morajo imeti veljavne (praktični in teoretični del) preizkuse znanja iz varstva pri delu, ki niso starejši od 2 (dveh) let. Usposobljeni morajo biti po programu usposabljanja, ki zajema vse nevarnosti in škodljivosti, ki jim bodo delavci izpostavljeni pri izvajanju pogodbenih storitev.

Zdravstvena sposobnost delavcev

Delavci izvajalca morajo biti zdravstveno sposobni za opravljanje dela. Zato morajo imeti zdravniško spričevalo o opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu, kjer ni navedenih omejitev pri delih, ki jih bodo opravljali.

Napotnica za zdravstveni pregled mora vsebovati dela in izpostavljenost tveganjem, ki se pričakujejo pri izvajanju pogodbenih storitev.

Pisni sporazum na skupnih deloviščih

Na skupnih deloviščih določita naročnik in izvajalec skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

S **Pisnim sporazumom** **o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem** naročnik in izvajalec določita tudi delavce za zagotovitev varnosti svojih delavcev na skupnem delovišču.

Za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s pisnim sporazumom, določita odgovorno osebo naročnika, to je skrbnika pogodbe.

Interni predpisi

Na skupnih deloviščih pri naročniku se, poleg veljavne zakonodaje, smiselno upošteva tudi interne predpise naročnika. Tako se mora izvajalec del seznaniti z določili:

Požarnega reda:

* seznanitev z organizacijo varstva pred požarom pri naročniku (odgovorne osebe, osebe za izvajanje strokovnih nalog iz požarnega varstva,…),
* izvajanje preventivnih ukrepov iz požarnega varstva (izvajanje požarnih straž – izdaja »Dovoljenja za delo z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri«, skladiščenje in delo z vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi, …),
* seznanitev z izvlečki iz požarnih redov (načrtom evakuacije),
* seznanitev z ukrepi v primeru požara (javljanje, gašenje začetnih požarov, evakuacija,…).

Redi (ukrepi za varno delo) v delovnih prostorih naročnika:

Pri izvajanju pogodbenih storitev v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati določila:

* obratovalnih redov,
* dvoriščnih redov,
* delavniških in drugih redov, ki so izobešeni na vidnih mestih.

Navodila za varno delo

Pri izvajanju pogodbenih storitev v posameznih delovnih prostorih mora izvajalec striktno upoštevati varnostna določila in navodila:

* obratovalne in druge rede (dvoriščni red, delavniški red, remontni red,…),
* varno delo z delovno opremo,
* druga varnostna navodila.

Varnostni znaki

Izvajalec mora obvezno upoštevati varnostne znake, ki so nameščeni na vidnih mestih, ter ročne, svetlobne in zvočne znake oz. signale. Odgovoren je za postavitev ustreznih dodatnih varnostnih znakov oz. tabel, ki opozarjajo na nevarnosti in/ali prepovedujejo dostop v nevarna območja. Posebej nevarna mesta mora tudi ustrezno osvetliti, predvsem v prostorih kjer ni dovolj naravne svetlobe in v nočnem času oz. megli.

Osebna varovalna oprema

Delavci izvajalca so dolžni na skupnih deloviščih namensko, glede na vrsto tveganja za poškodbe oziroma okvare zdravja, uporabljati lastno osebno varovalno opremo, ki je skladna z veljavnimi standardi in redno pregledana.

Delovna oprema

Delovna oprema, ki bo uporabljena za izvedbo pogodbenih storitev mora biti skladna s predpisi.

Delo na višini

Za zagotovitev varnega dela na višini oz. za izvedbo varnostnih ukrepov za preprečitev padcev z višine oz. v globino, v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05) oz. (Uredbo), je odgovoren izvajalec. Delovna mesta in delavce na višini oz. nad globino je izvajalec dolžan zavarovati v skladu z Uredbo, prav tako je dolžan ustrezno fizično zavarovati in označiti območje pod izvajanjem dela na višini, nevarne odprtine je potrebno ustrezno pokriti. Izvajalec mora na nezavarovanih višinah, oz. kjer je to potrebno, za vsakega delavca zagotoviti uporabo ustreznega varnostnega pasu za delo na višini z ustreznim privezom.

Odri

Kovinski, premični, lovilni in drugi odri za delo na višini morajo biti izvedeni brezhibno in pred pričetkom uporabe pregledani. V kolikor odre postavlja za izvajalca drugi izvajalec, je potrebno pred pričetkom del pisno prevzeti, tako da od izvajalca odrov pridobi ustrezno dokumentacijo za odre (kontrolni list, načrt, statični izračun, izjavo o skladnosti).

Izkopi in nevarne odprtine

Izkope in nevarne odprtine mora izvajalec, skladno z uredbo, ustrezno zavarovati s postavitvijo ustrezno trdnih in visokih varovalnih ograj, ki preprečujejo padce.

Izkope je potrebno ustrezno zavarovati pred zasutjem (razpiranje, zagatnice, prepoved odlaganja 1 m od roba izkopa, itd.).

Snovi in pripravki

Pri uporabi kemičnih snovi in pripravkov mora izvajalec predložiti varnostne liste v slovenskem jeziku. Varnostne liste predloži skrbniku pogodbe, ki po potrebi v sodelovanju s strokovnjakom za varstvo pri delu, določita varnostne ukrepe, ki izhajajo iz vsebine varnostnih listov.

Organizacija prve pomoči in reševanja poškodovanega/naglo obolelega delavca

Izvajalec storitev mora imeti strokovno usposobljeno osebo za nudenje prve pomoči in obvezno količino materiala za prvo pomoč na delovišču.

Izvajalec storitev mora strogo spoštovati ukrepe, ki bodo morebiti v veljavi v času izvajanja storitev. Tu so mišljeni sprejeti ukrepi v javnem podjetju Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o. in zadostna količina zahtevane osebne varovalne opreme (OVO), ki jo mora izvajalec zagotoviti svojim delavcem. OVO mora biti skladna z zahtevami stroke.

Izvajalec bo moral dosledno upoštevati zgoraj navedene zahteve glede izvajanja ukrepov na skupnem delovišču ter po podpisu pogodbe z naročnikom skleniti tudi Pisni sporazum v skladu z 39. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. L. RS., št. 43/11, ZVZD-1), ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu. Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev pogodbe.

1. **NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV PONUDB**
   1. **Rok za predložitev ponudb**

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN [https://ejn.gov.si/eJN2](https://ejn.gov.si/mojejn) **najkasneje do** **15.12. 2023do 10.00** **ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je ponudnikom na voljo v predmetnem Obvestilu o javnem naročilu Portala JN **v razdelku »1.3 Sporočanje«**.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **15.12. 2023** in se bo začelo **ob 11.00 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ti podatki oziroma dokumenti so vidni do zaključka postopka oddaje tega naročila.

* 1. **Način in navodila za predložitev ponudb**

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu informacijskega sistema e-JN.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

* 1. **Izdelava ponudbe**

Ponudba naj bo izdelana tako, da vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v tč. 7.4. razpisne dokumentacije.

Odgovori na zahtevana vprašanja oziroma priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje dopustnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani <http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij>, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

* 1. **Vsebina ponudbene dokumentacije**

**Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.**

**Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN je navedena v nadaljevanju:**

* **Razdelek »Skupna ponudbena vrednost, del Predračun«**

Ponudnik v sistem e-JN **v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«** v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek z davkom (EUR) in vsi podatki, ki prikazujejo skupno ponudbeno vrednost, se izračunajo samodejno. V **del »Predračun«** pa naloži izpolnjeno in podpisano Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA« v pdf. obliki/formatu. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument (Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA), ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

|  |
| --- |
| POVZETEK PREDRAČUNA |

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v Prilogi »POVZETEK PREDRAČUNA« in celotnim izpolnjenim ponudbenim predračunom popisa storitev (Priloga razpisne dokumentacije-excel) shranjenim v pdf. formatu (Priloga 0/1) - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki celotnega ponudbenega predračuna popisa storitev v pdf. format (Priloga 0/1), ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

* **Razdelek »DOKUMENTI, del Izjava - ponudnik«**

|  |
| --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE – **ponudnik** |

Ponudniki v informacijskem sistemu e-JN v **razdelek »DOKUMENTI, del Izjava - ponudnik«** naložijo izpolnjeno prilogo, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga 3/1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI. **»**Priloga 3/1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE« je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v .pdf formatu.

* **Razdelek »SODELUJOČI, del – Izvaja – Ostali sodelujoči«**

|  |
| --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE – **ostali sodelujoči** |

V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v **razdelek »SODELUJOČI, del – Izvaja – Ostali sodelujoči«** naložiti prilogo, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga 3/1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI za vsakega od ostalih sodelujočih. »Priloga 3/1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE« je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v .pdf formatu.

|  |  |
| --- | --- |
| **DOKUMENTI – Ostale priloge** | **Priloga 0/1** |

* **Razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge«**

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN **v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«** naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti **priložena v .pdf formatu** (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami). Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

*Ostala ponudbena dokumentacija ne bo prikazana javnosti in ostalim ponudnikom na javnem odpiranju ponudb.*

**Ostala ponudbena dokumentacija je sestavljena iz naslednjih dokumentov (prilog):**

|  |  |
| --- | --- |
| PODATKI O PONUDNIKU | ***Priloga 1*** |

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki.

Tej prilogi se priloži tudi **pravni akt o skupni izvedbi naročila** (če gre za skupno ponudbo), (prilogi 1/1).

|  |  |
| --- | --- |
| PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA | **Priloga 1/1** |

Če gre za skupno ponudbo, se prilogi priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, katerega morajo podpisati in žigosati vsi ponudniki.

|  |  |
| --- | --- |
| CELOTEN PREDRAČUN POPISA STORITEV | ***Priloga 2*** |

Celoten predračun popisa storitev je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu. Ponudnik ga izpolni, sprinta in v pisni obliki podpiše in žigosa na strani rekapitulacije za celotno javno naročilo. Celoten predračun popisa storitev mora biti priložen tudi v excel formatu.

|  |  |
| --- | --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE | **Priloga 3/1** |

Gospodarski subjekt mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati.

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | **Priloga 3/2** |

Gospodarski subjekt mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati.

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA FIZIČNIH OSEB ter POOBLASTILA FIZIČNIH OSEB | **Priloga 3/3** |

Izjavo in pooblastilo izpolnijo in podpišejo vse fizične osebe pa vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca oz. za zastopnike subjekta, katerega zmogljivost uporablja ponudnik ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

|  |  |
| --- | --- |
| UDELEŽBA PODIZVAJALCEV | ***Priloga 4/1*** |

Ponudnik izpolni, podpiše in žigosa prilogo v celoti tolikokrat, kolikor podizvajalcev prijavlja.

|  |  |
| --- | --- |
| SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA | ***Priloga 4/2*** |

Podizvajalec izpolni, podpiše in žigosa prilogo. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa s podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

|  |  |
| --- | --- |
| SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | ***Priloga 4/3*** |

Ponudnik mora prilogo izpolniti v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila. Ponudnik in naveden subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik prilogo podpišeta in žigosata. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa z subjektom, priloge ni treba prilagati.

|  |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO O KADRIH | ***Priloga 5*** |

Ponudnik ustrezno izpolni obrazec dokazilo o kadrih, v katerem navede poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu. Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| OSEBNE REFERENCE ZA DOBAVO IN MONTAŽO TRANSFORMATORJA | ***Priloga 5/1*** |

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, mora predložiti referenčno potrdilo za vodjo del (VD), potrjenega s strani končnega naročnika opreme

|  |  |
| --- | --- |
| OSEBNE REFERENCE ZA SPUŠČANJE V POGON TRANSFORMATORJA | ***Priloga 5/2*** |

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, mora predložiti referenčno potrdilo za vodjo del (VD), potrjenega s strani končnega naročnika opreme

|  |  |
| --- | --- |
| TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST | ***Priloga 6*** |

Ponudnik mora priložiti zahtevane certifikate proizvajalca, izjave o ustreznih atestih proizvajalca.

|  |  |
| --- | --- |
| REFERENCE ZA DOBAVO IN MONTAŽO TRANSFORMATORJA | ***Priloga 6a/1*** |

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, mora predložiti vsaj pet (5) potrjenih referenčnih potrdili s strani končnega naročnika opreme

|  |  |
| --- | --- |
| REFERENCE PROIZVAJALCA TRANSFORMATORJA | ***Priloga 6b/1*** |

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, mora predložiti vsaj pet (5) potrjenih referenčnih potrdili za proizvajalca, s strani končnega naročnika opreme

|  |  |
| --- | --- |
| REFERENCE ZA SPUŠČANJE V POGON TRANSFORMATORJA | ***Priloga 6/2*** |

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe, mora predložiti vsaj dve (2) potrjeni referenčni potrdili s strani končnega naročnika opreme

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA | ***Priloga 7*** |

Potrdilo prinese ponudnik na ogled objekta, kjer ga skupaj z naročnikom podpišeta.

|  |  |
| --- | --- |
| ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | ***Priloga 8*** |

Ponudnik prilogo izpolni, podpiše in žigosa.

|  |  |
| --- | --- |
| VARNOSTNI LIST | ***Priloga 9*** |

Ponudnik mora, k ponudbi predložiti zadnjo revidirano verzijo varnostnega lista za izolacijsko in hladilno sredstvo organski ester MIDEL 7131, ki mora biti pripravljen skladno z Uredbo št. [1907/2006/ES](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:sl:PDF) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=SL>) o razvrščanju, pakiranju in označevanju kemičnih snovi ter zmesi ter posodobljen z zadnjo spremembo Uredbe 878/2020.

Ponudnik mora predložiti ponudbi dokumentacijo iz katerih bo razvidno, da zadošča zahtevam o tehničnih lastnostih ponujenega izolacijskega in hladilnega sredstva:

1. zadnje revidirane verzije varnostnih listov v slovenskem jeziku skladno z Uredbo št. 1907/2006/ES o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, pakiranju in označevanju kemičnih snovi ter zmesi ter posodobljen z zadnjo spremembo Uredbe 878/2020,

2. strokovno mnenje o primernosti izolacijske tekočine za polnjenje transformatorjev,

3. strokovno mnenje o stopnji vodo ogrožanja s katerim dokazuje, da izolacijska tekočina ni nevarna za vodo (odgovarja razredu ogrožanja vode 0),

4. strokovno mnenje v smislu požarne varnosti, ki dokazuje, da ima tekočina visoko gorišče > 300º C,

5. analizo izolacijske tekočine, ki se nanaša na transformator moči 1000 kVA ali več, izdano s strani neodvisne institucije v EU, da izolacijska tekočina ustreza fizikalno-kemijskim in dielektričnim lastnostim podanih v specifikaciji proizvajalca in le-ta ustreza zahtevam standarda SIST EN 61099 ter da je izolacijska tekočina primerna za požarno varne in vodo neogrožajoče transformatorje,

6. strokovno mnenje o ustreznosti transformatorja moči 1000 kVA ali več izdano s strani neodvisne institucije, da je transformator konstruiran in izdelan v tehnologiji, ki omogoča delovanje transformatorja v zahtevani izolacijski tekočini in zagotavlja KNAN hlajenje.

|  |  |
| --- | --- |
| TEHNIČNI DEL PONUDBE | ***Priloga 10*** |

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnični del ponudbe, ki ustreza tehničnim zahtevam naročnika v prilogi: **Tehnični zahteve (specifikacije) VKS-177/23**

To je:

* Izpolnjeno tabelo v Prilogi 10 (kot izhaja iz priloge – tehnične zahteve) novih transformatorjev,
* specifikacijo vse opreme,
* poročilo o opravljenem tipskem preizkusu,

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA ZA SERVIS IN REZERVNE DELE | ***Priloga 11*** |

Ponudnik mora priložiti lastno izjavo za servis in rezervne dele.

|  |  |
| --- | --- |
| VZOREC POGODBE – ni potrebno prilagati k ponudbi | ***Priloga 12*** |

Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec pogodbe, ki ga ni potrebno prilagati v ponudbi.

|  |  |
| --- | --- |
| FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – ni potrebno prilagati k ponudbi | ***Priloga 13/1*** |

Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec pogodbe, ki ga ni potrebno prilagati v ponudbi.

|  |  |
| --- | --- |
| FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU – ni potrebno prilagati k ponudbi | ***Priloga 13/2*** |

Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec finančnega zavarovanja (bančna garancija),

ki ga ni potrebno prilagati v ponudbi.

|  |  |
| --- | --- |
| PISNI SPORAZUM O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., – ni potrebno prilagati k ponudbi | ***Priloga 14*** |

Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec pisnega sporazuma, ki ga ni potrebno prilagati v ponudbi.

|  |  |
| --- | --- |
| POVZETEK PREDRAČUNA / PONUDBA |  |

Kot ponudnik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oddajamo ponudbo št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za javno naročilo št.:

**VKS-177/23 - Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN**

1. **PONUDBENA CENA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Opis storitev** | **SKUPNA PONUDBENA VREDNOST**  **v EUR brez DDV** |
| Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN |  |

1. **VELJAVNOST PONUDBE**

Ponudba je zavezujoča in velja \_\_\_\_\_\_\_ mesece (minimalno 4 mesece) od datuma določenega za oddajo ponudb.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis gospodarskega subjekta) |

|  |  |
| --- | --- |
| PODATKI O PONUDNIKU | ***Priloga 1*** |

**VKS-177/23 - Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN**

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv ponudnika |  |
|  |  |
| Naslov (sedež) ponudnika |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Transakcijski račun/Poslovni račun (IBAN, SWIFT) |  |
| Matična banka |  |
| ID številka za DDV |  |
| Finančni urad |  |
| Matična številka |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponudnik je MSP\* (označi): | * Da | * Ne |

\*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES[[1]](#footnote-1).

|  |  |
| --- | --- |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| * funkcija |  |
| * telefon |  |
| * e-pošta |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kontaktna oseba |  |
| * funkcija |  |
| * telefon |  |
| * e-pošta |  |

Predstavnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem pogodbe, je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |

***Navodilo:*** *V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji, k ponudbi pa se priloži tudi Prilogo 1/1.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | ***Priloga 1/1*** |

**PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA**

Za to stranjo se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov-partnerjev (skupna ponudba), ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

|  |  |
| --- | --- |
| CELOTEN PREDRAČUN POPISA STORITEV | ***Priloga 2*** |

**VKS-177/23 - Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN**

Ponudnik poda ceno za vse postavke navedene v predračunu popisa storitev. Celotni predračun popisa storitev se priloži za Prilogo 2, ponudnik pa ga mora priložiti tudi v informacijski sistem e-JN v excel formatu.

Predstavnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem pogodbe, je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tel.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pošta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |

|  |  |
| --- | --- |
| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE | ***Priloga 3/1*** |

Gospodarski subjekt (naziv in naslov; Izpolni vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi kot ponudnik/partner/podizvajalec) :

v zvezi z javnim naročilom št. **VKS-177/23 -** Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN:

1. **RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV**

**IZJAVLJAMO, DA:**

* nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih 5 letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
* izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti do roka za oddajo ponudb ne znaša 50 eurov ali več;
* smo imeli do roka za oddajo ponudb predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;
* na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
* nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;
* nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
* nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
* nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;
* ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;
* se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

1. **POGOJI ZA SODELOVANJE**

**IZJAVLJAMO, DA:**

* smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;
* imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in da na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega kateregakoli računa;
* imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila.

1. **SPREJEMANJE POGOJEV DOKUMENTACIJE**

**IZJAVLJAMO, DA:**

* nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2 in 158/20);
* izpolnjujemo omejevalne ukrepe navedene v členu 1h »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini«;
* sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, vključno z vsebino pogodbe/okvirnega sporazuma, ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu;
* soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;
* so v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika;
* bo ponudbena cena na enoto mere po izvedenih pogajanjih fiksna za ves čas veljavnosti pogodbe in se ne spreminja;
* se strinjamo z vsebino vzorcev finančnih zavarovanj, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji.

**S podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik v zvezi z oddajo javnega naročila št. VKS-177/23 - Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN, pridobi oziroma preveri podatke za preveritev ponudbe/zahtev iz tč. 3.1. razpisne dokumentacije v enotnem informacijskem sistemu eJN – eDosje v povezavi s devetim odstavkom 77. člena ZJN-3.**

**V kolikor pooblaščeni predstavnik naročnika ne bo mogel pridobiti podatkov iz enotnega informacijskega sistema eJN – eDosje, izjavljamo, da bomo naročniku sami predložili ustrezna dokazila.**

*(velja za gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| kraj, datum | žig | podpis odgovorne osebe |

***Navodila za izpolnitev:*** *Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.*

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| **IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA** | ***Priloga 3/2*** |

**I Z J A V A**

**O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA**

**Podatki o pravni osebi (ponudniku):**

Polno ime podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sedež podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Občina sedeža podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Matična številka podjetja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ID ZA DDV:: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

V zvezi z javnim naročilom **VKS-177/23 - Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN** ,posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov\*, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

**IZJAVLJAMO**, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Delež lastništva v %** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **….** |  |  |  |

**IZJAVLJAMO**, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Ime in priimek** | **Naslov stalnega bivališča** | **Delež lastništva v %** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **…** |  |  |  |

**IZJAVLJAMO**, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Št.** | **Naziv** | **Sedež** | **Matična številka** |
| **1.** |  |  |  |
| **2.** |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |
| **5.** |  |  |  |
| **….** |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |

***Navodilo:***

* *Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.*

***Opomba:***

* *V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani* [*https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja*](https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja)*), lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.*
* *Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.*

|  |  |
| --- | --- |
| **IZJAVA FIZIČNE OSEBE** | ***Priloga 3/3*** |

Ime in priimek \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

EMŠO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

član/ica (ustrezno obkrožiti/označiti):

* upravnega organa ali
* vodstvenega organa ali
* nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za (ustrezno obkrožiti/označiti):

* njegovo zastopanje ali
* odločanje ali
* nadzor v njem,

**pod kazensko in materialno odgovornostjo**

**IZJAVLJAM**

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 195/20; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

in

**POOBLAŠČAM**

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. **VKS-177/23 - Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN**, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Kraj, datum) |  | (Podpis fizične osebe) |

***Navodilo:*** *Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:*

* *člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca oz. subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik ali*
* *ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.*

*V kolikor oseba opravlja več funkcija hkrati, ustrezno označi vse funkcije v katerih nastopa.*

*Obrazec se po potrebi fotokopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| **UDELEŽBA PODIZVAJALCEV** | **Priloga 4/1** |

Ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Izjavljamo**, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. **VKS-177/23 - Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN** sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA** | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca **DA** ali **NE** |
|  |  |

**Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo**

**POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU**

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis ponudnika) |

**Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo**

**POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU**

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago ali opravljeno storitev, ki je neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek odgovorne osebe ter podpis ponudnika) |

***Opomba:***

* *Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.*
* *Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.*
* *V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.*

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| **SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA** | **Priloga 4/2** |

**VKS-177/23 - Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN**

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV PODIZVAJALCA |  |
| POLNI NASLOV |  |
| TELEFON |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje |  |
| VREDNOST DEL |  |

**SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM**

Podizvajalec \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (naziv in naslov)

|  |  |
| --- | --- |
| * zahtevam in soglašam, | * ne soglašam, |

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa/situacije, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik, in bo priloga računu/situaciji, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe podizvajalca |

***Opomba:***

* *Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.*

***Navodilo****: Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| **SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK** | **Priloga 4/3** |

**VKS-177/23 - Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN**

|  |  |
| --- | --- |
| NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |  |
| POLNI NASLOV |  |
| TELEFON |  |
| KONTAKTNA OSEBA |  |
| VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke |  |
| Vsak del javnega naročila, za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost gospodarskega subjekta |  |
| Količina/Delež (%) javnega naročila |  |
| VREDNOST DEL brez DDV |  |

Datum:.........................

|  |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek odgovorne osebe  ter podpis ponudnika: | Ime in priimek odgovorne osebe  ter podpis gospodarskega subjekta: |

.......................................... ………………………………………………

Žig: Žig:

***Navodilo****: Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| DOKAZILO O KADRIH | ***Priloga 5*** |

**VKS-177/23 - Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN,**

*……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)*

**GOSPODARSKI SUBJEKT (naziv in naslov):**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

SEZNAM PRIJAVLJENIH DELAVCEV

Poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Ime in priimek | Delodajalec | Funkcija |
| 1 |  |  | Vodja del za dobavo in montažo transformatorja |
| 2 |  |  | Vodja del za spuščanje v pogon transformatorja |
| 3 |  |  | Glavni monter |
| 4 |  |  | Glavni monter |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bodo v tej prilogi navedeni delavci tudi dejansko prisotni pri izvedbi storitev na predmetnem razpisu. Naročnik dopušča možnost menjave delavca v času izvedbe storitev na predmetnem razpisu samo v primeru višje sile (npr. bolezen ali smrt delavca). V tem primeru mora ponudnik za novega delavca priložiti ustrezno dokazila, ki so po vsebini enaka kot jih naročnik zahteva za delavca.

Ponudnik mora k prilogi 5 predložiti:

* za posameznega vodjo del 1 (eno) referenco za dobavo in montažo transformatorja (priloga 5/1) in
* za posameznega vodjo del 1 (eno) referenco za spuščanje v pogon transformatorja (priloga 5/2).

Gospodarski subjekt mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

**Gospodarski subjekt se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo/sta vodja/i del, s katerimi referencami se prijavlja na predmetni razpis, tudi neposredno zadolžena za vodenje izvedbe storitev na predmetnem razpisu.**

**Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci ali s prijavljenimi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.**

**V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri ponudniku, mora ponudnik predložiti pogodbo o medsebojnem sodelovanju in jih obvezno prijaviti kot podizvajalce.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (Podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |

***Navodilo****: Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| OSEBNE REFERENCE ZA DOBAVO IN MONTAŽO TRANSFORMATORJA | ***Priloga 5/1*** |

*……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)*

**VKS-177/23 - Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN,**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih storitvah delavca resnični in da z njimi dokazujemo, da je v obdobju od 01.01.2020 do datuma oddane ponudbe nominirani vodja del za naročnika v Evropski Uniji (končni uporabnik opreme), skladno z določili GZ-1, uspešno izvedel **zamenjavo elektro energetskega transformatorja moči vsaj 1000 kVA**, in sicer najmanj v obsegu demontaže starega transformatorja ter montaža drugega transformatorja z izvedbo vseh pripadajočih elektro montažnih del.

**Potrebno je predložiti najmanj 1 (eno) osebno referenco.**

|  |  |
| --- | --- |
| Naročnik: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Vodja del: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Datum izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum  pogodbe /naročilnice: |  |
| Opis izvedene dobave/storitve: |  |
| Moč transformatorja (kVA): |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) |  | (ime in priimek ter podpis vodje del) |

IZPOLNI NAROČNIK OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni delavec opravil navedeno storitev v skladu s sklenjeno pogodbo oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo delavca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo ***javni / zasebni*** naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe naročnika objekta) |

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| OSEBNE REFERENCE ZA SPUŠČANJE V POGON TRANSFORMATORJA | ***Priloga 5/2*** |

*……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)*

**VKS-177/23 - Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN,**

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih storitvah vodje del resnični in da z njimi dokazujemo, da je v obdobju od 01.01.2020 do datuma oddane ponudbe nominirani vodja del za naročnika v Evropski Uniji (končni uporabnik opreme), skladno z določili GZ-1, uspešno izvedel **vodenje izvedbe preizkušanja, testiranje zaščit ter spuščanje v pogon elektro energetskega transformatorja moči vsaj 1000 kVA**.

**Potrebno je predložiti najmanj 1 (eno) osebno referenco.**

|  |  |
| --- | --- |
| Naročnik: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Vodja del: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Datum izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum  pogodbe /naročilnice: |  |
| Opis izvedene dobave/storitve: |  |
| Moč transformatorja (kVA): |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (kraj, datum) |  | (ime in priimek ter podpis vodje del) |

IZPOLNI NAROČNIK OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni delavec opravil navedeno storitev v skladu s sklenjeno pogodbo oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo delavca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo ***javni / zasebni*** naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe naročnika objekta) |

***Navodilo:*** *Obrazec se po potrebi kopira!*

|  |  |
| --- | --- |
| TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST | ***priloga 6*** |

Kot ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za izbiro izvajalca za javno naročilo:

**VKS-177/23 - Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Za to stranjo prilagamo specifikacijo ponudbe (ustrezne certifikate in izjave o atestih proizvajalca): | | Priloženo  (Ustrezno obkroži): | |
| 1. | Izjavo o ustreznih Atestih-zrakotesnosti proizvodnih prostorov | DA / NE | |
| 2. | Izjava o ustreznih Atestih-meritev temperature in relativne vlažnosti proizvodnega prostora | DA / NE | |
| 3. | Certifikat-izvajalec mora zagotavljati in dokazati sistemsko obvladovanje kakovosti organizacije, skladno s standardom  **ISO 9001** | DA / NE |
| 4. | Certifikat-izvajalec mora zagotavljati in dokazati transparentno obvladovanje okolijskih zahtev, skladno s standardom **ISO 14001** | DA / NE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |

|  |  |
| --- | --- |
| REFERENCE ZA DOBAVO IN MONTAŽO TRANSFORMATORJA | ***Priloga 6a/1*** |

**VKS-177/23 - Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN,**

*……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)*

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Kot reference se upoštevajo reference (gospodarskega subjekta) ponudnika, s katerimi ta dokaže, da je v obdobju od 01.01.2020 do roka za oddajo ponudb uspešno dobavil vsaj 5 distribucijskih transformatorjev moči 1000 kVA, ki morajo biti od istega proizvajalca kot ga ponuja v svoji ponudbi, gospodarskim družbam s sedežem v državah članicah Evropske unije (EU) oz. državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA). Reference podizvajalcev ponudnika ne štejejo kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja.

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik:** |  |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto zaključka in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Moč transformatorja (kVA): |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |

IZPOLNI NAROČNIK OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedena dela v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo ***javni / zasebni*** naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe naročnika) |

***Navodilo****: Obrazec se po potrebi kopira.*

|  |  |
| --- | --- |
| REFERENCE PROIZVAJALCA TRANSFORMATORJA | ***Priloga 6b/1*** |

**VKS-177/23 - Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN,**

*……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)*

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Kot reference se upoštevajo reference (gospodarskega subjekta) proizvajalca, s katerimi ponudnik dokaže, da je proizvajalec ponujenih transformatorjev v obdobju od 01.01.2020 do roka za oddajo ponudb uspešno dobavil (neposredno ali po posredniku) vsaj pet (5) distribucijskih transformatorjev moči 1000 kVA ali več, elektrodistribucijskim podjetjem s sedežem v državah članicah Evropske unije (EU) oz. državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA). (Obrazec-priloga 6b/1 razpisne dokumentacije).

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik:** |  |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto zaključka in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Moč transformatorja (kVA): |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |

IZPOLNI NAROČNIK OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedena dela v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo ***javni / zasebni*** naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe naročnika) |

***Navodilo****: Obrazec se po potrebi kopira.*

|  |  |
| --- | --- |
| REFERENCE ZA SPUŠČANJE V POGON TRANSFORMATORJA | ***Priloga 6/2*** |

**VKS-177/23 -** **Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN**

*……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)*

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Kot reference se upoštevajo reference (gospodarskega subjekta) ponudnika od vključno leta 2020 do datuma oddaje ponudbe. Zadostujeta **najmanj 2 (dve)** referenci, s katerima ponudnik dokazuje, da je v obdobju od 01.01.2020 do datuma oddane ponudbe za naročnika v Evropski Uniji (končni uporabnik opreme) **izvedel preizkušanje, testiranje zaščit ter spuščanje v pogon elektro energetskega transformatorja moči vsaj 1000 kVA.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naročnik:** |  |
| Naslov: |  |
| Kontaktna oseba naročnika: |  |
| Telefonska številka: |  |
| Izvajalec: |  |
| Naziv objekta: |  |
| Leto zaključka in kraj izvedbe: |  |
| Številka (oznaka) in datum pogodbe / naročilnice: |  |
| Kratek opis predmeta naročila: |  |
| Moč transformatorja (kVA): |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |

IZPOLNI NAROČNIK OBJEKTA (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec opravil navedena dela v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnem sporazumom oziroma v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v izvajalčevi ponudbi.

Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila.

Izjavljamo, da smo ***javni / zasebni*** naročnik. (Ustrezno obkrožite)

Izdajatelj reference

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe naročnika) |

***Navodilo****: Obrazec se po potrebi kopira*

|  |  |
| --- | --- |
| POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA | ***priloga 7*** |

Kot gospodarski subjekt :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za izbiro izvajalca za javno naročilo:

**VKS-177/23 -** **Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN**

prilagamo potrdilo naročnik o ogledu objekta.

Na osnovi zahteve iz razpisne dokumentacije št. VKS-177/23 potrjujemo, da se je predstavnik(ca) gospodarskega subjekta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ime, priimek), ki je na sestanku predložil(a) ustrezno pooblastilo dne …………………………… ob ……… uri udeležil(a) sestanka in terenskega ogleda na lokaciji naročnika Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (podpis predstavnika gospodarskega subjekta) |  | (podpis predstavnika naročnika) |
|  | Žig naročnika |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU | ***Priloga 8*** |

Kot ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za izbiro izvajalca za javno naročilo:

**VKS-177/23 - Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN**

**IZJAVLJAMO**

Da se zavezujemo, da bomo dosledno upoštevali določbe iz razpisne dokumentacije, točka4. Zahteve iz varstva pri delu in požarnega varstva glede:

* usposobljenosti delavcev za varno izvajanje dela,
* zdravstvene sposobnosti delavcev,
* sklepanja pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih,
* spoštovanja internih predpisov naročnika.

Odgovorni osebi ponudnika na skupnem delovišču, po Pisnem sporazumu o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem (priloga št. 1 k pogodbi, ki se izpolni ob podpisu pogodbe):

|  |  |
| --- | --- |
| **Vodja del** | **ime in priimek/tel. št./e-pošta:** |
| **Strokovni delavec VpD in PV** | **ime in priimek/tel. št./e-pošta:** |

Nespoštovanje določil je razlog za prekinitev in odstop od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |

|  |  |
| --- | --- |
| VARNOSTNI LISTI | **Priloga 9** |

**VARNOSTNI LISTI**

Ponudnik mora k ponudbi predložiti zadnjo revidirano verzijo varnostnega lista za izolacijsko in hladilno sredstvo organski ester MIDEL 7131 v slovenskem jeziku, ki mora biti pripravljen skladno z Uredbo št. [1907/2006/ES](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:sl:PDF) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=SL>) o razvrščanju, pakiranju in označevanju kemičnih snovi ter zmesi ter posodobljen z zadnjo spremembo Uredbe 878/2020.

Ponudnik lahko v ponudbi predloži varnostni list v angleškem jeziku, ki mora biti pripravljen skladno z Uredbo št. [1907/2006/ES](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:sl:PDF) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=SL>) o razvrščanju, pakiranju in označevanju kemičnih snovi ter zmesi ter posodobljen z zadnjo spremembo Uredbe 878/2020.

V primeru izbora kot najugodnejši ponudnik, bo moral ponudnik pri dobavi blaga predložiti varnostni list v slovenskem jeziku, ki bo tudi skladen z Uredbo št. [1907/2006/ES](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:sl:PDF) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1272&from=SL>) o razvrščanju, pakiranju in označevanju kemičnih snovi ter zmesi. V kolikor predloženi varnostni list v slovenskem jeziku ne bo skladen z zahtevami, bo naročnik ponudnika pisno pozval k predložitvi ustreznega varnostnega lista. V primeru, da novo predloženi varnostni list še vedno ne bo skladen z navedenima uredbama lahko naročnik odstopi od pogodbe.

Ponudnik mora predložiti ponudbi dokumentacijo iz katerih bo razvidno, da zadošča zahtevam o tehničnih lastnostih ponujenega izolacijskega sredstva:

1. zadnje revidirane verzije varnostnih listov v slovenskem jeziku skladno z Uredbo št. 1907/2006/ES o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) in Uredbo (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, pakiranju in označevanju kemičnih snovi ter zmesi ter posodobljen z zadnjo spremembo Uredbe 878/2020,
2. strokovno mnenje o primernosti izolacijske tekočine za polnjenje transformatorjev,
3. strokovno mnenje o stopnji vodo ogrožanja s katerim dokazuje, da izolacijska tekočina ni nevarna za vodo (odgovarja razredu ogrožanja vode 0),
4. strokovno mnenje v smislu požarne varnosti, ki dokazuje, da ima tekočina visoko gorišče > 300º C,
5. analizo izolacijske tekočine, ki se nanaša na transformator moči 1000 kVA ali več, izdano s strani neodvisne institucije v EU, da izolacijska tekočina ustreza fizikalno-kemijskim in dielektričnim lastnostim podanih v specifikaciji proizvajalca in le-ta ustreza zahtevam standarda SIST EN 61099 ter da je izolacijska tekočina primerna za požarno varne in vodo ne ogrožajoče transformatorje,
6. strokovno mnenje o ustreznosti transformatorja moči 1000 kVA ali več izdano s strani neodvisne institucije, da je transformator konstruiran in izdelan v tehnologiji, ki omogoča delovanje transformatorja v zahtevani izolacijski tekočini in zagotavlja KNAN hlajenje.

|  |  |
| --- | --- |
| TEHNIČNI DEL PONUDBE | **Priloga 10** |

Gospodarski subjekt (naziv in naslov) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za to stranjo k ponudbi prilagamo:

* tehnične liste z nazivnimi podatki izpolnjena tabela Priloge 10 (tehnični del ponudbe) in
* izjavi o skladnosti za vsakega od obeh novih tipskih transformatorjev, kot predmet te razpisne dokumentacije in pogodbe, ki ustreza tehničnim zahtevam naročnika v prilogi: Tehnična specifikacija-Tehnični opis javnega naročila VKS-177/23

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Opis | Enota | Zahtevana vrednost | Ponudbena/garantirana vrednost |
| SPLOŠNO | | | | |
| 1. | Proizvajalec |  |  |  |
| 2. | Tip in oznaka |  |  |  |
| 3. | Količina | kos | 2 |  |
| GARANTIRANE VREDNOSTI IN KARAKTERISTIKE | | | | |
| 4. | Nazivna moč | kVA | 1000 |  |
| 5. | Nazivna napetost | kV | 21/0,4 |  |
| 6. | Število faz | N | 3 |  |
| 7. | Nazivna frekvenca | Hz | 50 |  |
| 8. | Električna vezava | vrsta | Dyn5 |  |
| 9. | Hlajenje | vrsta | KNAN |  |
| 10. | Material navitja | vrste | Aluminij |  |
| 11. | Standard | št.: | SIST EN 50708-2-1 |  |

Ponudnik mora za to stranjo (ob oddaji ponudbe) priložiti tudi:

* **QA/QC program kakovosti izdelave transformatorjev,**
* **varnostni list** (v Prilogi 9),
* **specifikacijo vse opreme** (transformatorjev, standardnih elementov ter pomožne opreme) z ustreznim tehničnimi listi, nazivnimi podatki, dimenzijskimi risbami, informacije o lastnostih materialov, izjavami o skladnosti ipd. Ponudnik mora predložiti s strani proizvajalca ponujene opreme potrjeno tehnično dokumentacijo, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago ustreza tehničnim zahtevam naročnika.
* **poročilo o opravljenem tipskem preizkusu** za transformator moči 1000 kVA ali več v skladu z navedenimi standardi, izdano pri neodvisni inštituciji in informativno poročilo o kosovnem preskušanju za razpisan transformator.
* **servis in rezervni deli**, ponudnik mora predložiti izjavo proizvajalca, s katero zagotavlja servis ponujenega transformatorja na območju Republike Slovenije in zagotavlja dobavo rezervnih delov minimalno 15 let od dobave transformatorjev oz. sklenjene pogodbe, ki je predmet tega javnega naročila.

Dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (podpis odgovorne osebe) |

|  |  |
| --- | --- |
| IZJAVA ZA SERVIS IN REZERVNE DELE | ***priloga 11*** |

Kot ponudnik: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za izbiro izvajalca za javno naročilo:

**VKS-177/23 - Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za to stranjo prilagamo: | | Priloženo  (Ustrezno obkroži): |
| 1. | Izjavo za servis - transformatorjev | DA / NE |
| 2. | Izjavo za rezervne dele - transformatorjev | DA / NE |

**Če ponudnik katerokoli od zgoraj navedenih zahtev ne bo izpolnil in predložil že v osnovni ponudbi, ga naročnik ne bo pozval na dopolnitev ponudbe, ponudba pa bo zavrnjena kot nedopustna.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |

|  |  |
| --- | --- |
| OSNUTEK POGODBE | ***Priloga 12*** |

**POGODBA**

**za**

**zamenjavo dveh energetskih**

**transformatorjev v TP 135 na CČN**

št. naročnika: VKS-177/23

št. izvajalca: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ki jo skleneta

**NAROČNIK:** **JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.**, Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor David Polutnik

(v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI64520463

matična številka: 5046688000

in

**IZVAJALEC:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki ga zastopa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: izvajalec)

identifikacijska številka za DDV: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

matična številka: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **UVODNO DOLOČILO**
2. člen

Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek oddaje javnega naročila št. VKS-177/23 po postopku oddaje naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne …………………………, pod št. objave JN………/2023-\_\_\_ z namenom sklenitve pogodbe za »Dobavo in vgradnjo dveh transformatorjev v TP 135 na CČN«, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. VKS-177/23, in sicer za obdobje od datuma sklenitve pogodbe in pod pogojem iz 23. člena te pogodbe, do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta pogodbe.

1. **PREDMET POGODBE**
2. člen

Predmet pogodbe je **dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN** (v nadaljevanju: pogodbena dela), v skladu s ponudbo izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in ponudbo izvajalca po pogajanjih št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki sta sestavna dela te pogodbe, kakor tudi ostalimi zahtevami naročnika, kot to izhaja iz vsebine teh zahtev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. VKS-177/23 za oddajo predmetnega javnega naročila in Tehnični dokumentaciji, ki je priloga št. 1 te pogodbe, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s to pogodbo.

Natančen opis izvedbe pogodbenih storitev je razviden iz Tehnične dokumentacije, ki je priloga št. 1 k pogodbi.

1. člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na cene ali razčlenitev pogodbenih cen, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

1. **POGODBENA VREDNOST**
2. člen

Pogodbena vrednost storitev, katerih izvedba je predmet te pogodbe, je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in končne ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju: ponudba izvajalca). Pri tem se upošteva \_\_\_\_\_\_\_% popust, podan na pogajanjih dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_, pogodbena vrednost pogodbenih storitev znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti (kakor sledi iz prilog k tej pogodbi: Priloga št.3 (Ponudba) in Priloga št. 4 – (Ponudbeni predračun):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR

z besedo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ evrov in \_\_\_/100

pri čemer je pogodbena vrednost nespremenjena v času veljavnosti te pogodbe, razen v primeru znižanja cen, in vključuje vse stroške v zvezi z izvedbo pogodbenih obveznosti. V pogodbeni vrednosti so upoštevani oziroma vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki so potrebni za kvalitetno in pravočasno izvedbo predmeta pogodbe, vključno s stroški prevoza, stroški storitev, stroški dobave opreme in materiala, stroški prevoza, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški servisiranja v garancijskem roku, stroški rezervnih delov in potrošnega materiala v garancijskem roku, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, stroški pridobitve bančnih garancij, dajatvami ter carinskimi obveznostmi kot tudi stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v pogodbi opredeljena kot obveznosti izvajalca in vsemi ostalimi stroški.

Izvajalec bo naročnika sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na tržišču za istovrstne storitve lahko naročnik zahteva znižanje cen izvajalca.

V pogodbeni vrednosti ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV bo izvajalec obračunal v skladu z veljavno zakonodajo.

1. **NAČIN PLAČILA**
2. člen

Izvajalec bo izstavil natančno specificirane račune za opravljene storitve v roku 5 (petih) dni po podpisu posameznega zapisnika o izvedenih pogodbenih del, s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov, kot sledi:

* za točko 1 iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 4 te pogodbe, po dobavi obeh transformatorjev (s prevzemom FAT) ter po izdelavi in predaji tehnične dokumentacije transformatorja naročniku in podpisu zapisnika o dobavi obeh transformatorjev s prevzemom FAT in prevzemu tehnične dokumentacije transformatorja s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov:
* za točke 2 do vključno 8 iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 4 te pogodbe, po demontaži obstoječega TR; demontaži in montaži fasadnih panelov, izdelavi konstrukcije za izvoz obstoječega transformatorja ter uvozu novega; montaži novega TR z vključenim drobnim montažnim materialom; izvedbi ozemljitve novega TR z vključenim drobnim montažnim materialom, po izvedeni demontaži stare in montaži nove opreme; priklopu TR na SN strani z vključenim montažnim materialom; priklopu TR na NN strani z vključenim montažnim materialom ter po izvedbi funkcionalnih preizkusov, zaščit, električnih meritev, spuščanja v pogon, SAT ter predaji dokumentacije (kot izhaja iz te točke in Priloge št. 4) in podpisu zapisnika o zamenjavi transformatorjev (vključuje tč. 2-8 priloge št. 4 h pogodbi);
* za točko 9 iz ponudbenega predračuna izvajalca, ki je priloga št. 4 te pogodbe, po uspešni izvedbi poskusnega obratovanja, izvedbi šolanja, izdelave poročil ter napisnih tablic in predaji celotne dokumentacije (pregledana in potrjena s strani naročnika) in podpisu zapisnika o končanju vseh pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov

Izvajalec je dolžan skupaj s specificiranim računom predložiti naročniku tudi posamezni zapisnik o izvedenih pogodbenih delih, ki je obvezna priloga k računu, podpisan s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka pisnega nabavnega naročila naročnika.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga naročnik zavrne z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov, popravljen račun v roku treh (3) dni od prejema zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih pogodbenih storitev.

*A. V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje:*

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izvajalcu v roku tridesetih (30) koledarskih dni, šteto od dneva izstavitve pravilnega računa za opravljene pogodbene storitve, na transakcijski račun izvajalca oz. podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu.

*B. V primeru, da je izvajalec tuje podjetje:*

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljeni račun poravnal izvajalcu v roku tridesetih (30) koledarskih dni, šteto od dneva izstavitve pravilnega računa za opravljene pogodbene storitve, na poslovni račun izvajalca IBAN:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odprt pri banki\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (SWIFT\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) oz. podizvajalca. V primeru spremembe poslovnega računa izvajalca, navedenega v tem členu, mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.

V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne obresti.

1. **PODIZVAJALCI**
2. člen

***/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /***

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv podizvajalca |  |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis storitve) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Kraj izvedbe pogodbenih storitev |  |
| Rok izvedbe pogodbenih storitev |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije št. VKS-177/23, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije št. VKS-177/23. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. VKS-177/23 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v 5 (petih) koledarskih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora, v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3, zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvedbo pogodbenih storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila št. VKS-177/23. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) koledarskih dneh od prejema predloga.

**/se upošteva v primeru, da izvajalec** **nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/**

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) koledarskih dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za posamezne izvedene pogodbene storitve, ki so neposredno povezane s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

**/se upošteva v primeru, da izvajalec** **nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/**

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

* pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
* predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

* račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca ali
* podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri pogodbenih obveznostih, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz drugega odstavka tega člena za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

**ALI**

***/ se upošteva v primeru, da izvajalec******ne nastopa s podizvajalcem /***

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v 5 (petih) koledarskih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz priloge 3 razpisne dokumentacije št. VKS-177/23. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje pogodbenih storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila VKS-177/23. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) koledarskih dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

1. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

1. **ROK IN KRAJ IZVEDBE POGODBENIH STORITEV**
2. člen

Storitve bo izvajalec izvajal glede na obratovalne pogoje naročnika, na lokaciji naročnika, Cesta v Prod 100.

Natančen terminski plan zamenjave energetskih transformatorjev (izdelava, dobava, izvedba preizkusov in električnih meritev ipd.) bosta naročnik in izvajalec naknadno pisno dogovorila, v roku 14 (štirinajstih) dni od sklenitve pogodbe, ko mora izvajalec predati naročniku tudi »QA/QC program kakovosti dobave, montaže, stavljanja pod napetostjo in poskusnega obratovanja transformatorja«.

Po podpisu zapisnika o zamenjavi transformatorjev bo sledilo poskusno obratovanje, ki bo trajalo 30 (trideset) koledarskih dni. Po uspešnem poskusnem obratovanju, izvedbi šolanja, izdelavi poročil in napisnih tablic, predaje celotne dokumentacije stranki podpišeta zapisnik o končanju vseh pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov. Skrajni rok za zaključek vseh pogodbenih obveznosti je 30 (trideset) koledarskih dni po podpisu zapisnika o končanju vseh pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov. Skrajni rok za zaključek vseh pogodbenih obveznosti je 30. 4. 2024.

Prevoz in dostavo blaga na objekt naročnika organizira izvajalec na svoj račun oz. na svoje stroške. Pri prenosu blaga na objekt naročnika lahko izvajalec uporabi avtodvigalo, ipd. pri čemer mora biti ta transport upoštevan v pogodbeni ceni.

Rok za izvedbo pogodbenih del se lahko podaljša le v primeru nepredvidenih dogodkov, ki so nastali po sklenitvi pogodbe in ki vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti pa jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma so nastali neodvisno od volje izvajalca. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Za nov rok izvedbe pogodbenih del, pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi.

V primeru prekoračitve pogodbenega roka, ki bi nastala zaradi zamude na strani izvajalca, je dolžan nositi vse stroške izvajalec.

Naročnik ima pravico nadzirati uresničevanje roka izvedbe pogodbenih obveznosti.

1. **DEMONTAŽA, MONTAŽA, FUNKCIONALNI PREIZKUSI IN MERITVE (SAT)**

1. člen

Izvajalec izvede vsa demontažna in montažna dela na objektu naročnika, ki so potrebna za vgradnjo dobavljene opreme.

1. člen

Naročnikovemu osebju je dovoljeno, da spremlja vse montažne operacije v sodelovanju z izvajalčevim tehničnim osebjem. Enak postopek je zahtevan med izvajanji funkcionalnih preizkušanj in meritev (v nadaljevanju: SAT) v fazi končanja pogodbenih del.

Zaključek vseh montažnih del je pogoj za pričetek SAT.

Program (SAT) izdela izvajalec ter ga vsaj petnajst (15) koledarskih dni pred začetkom SAT predloži naročniku v potrditev. Naročnik lahko dopolni program SAT, v kolikor ugotovi, da je le-ta nepopoln oz. ne zadošča za ugotovitev popolne funkcionalnosti delovanja avtomatiziranega merilnega sistema (AMS).

Izvajalec bo pričel s SAT, ko bodo montažna dela uspešno končana.

Izvajalec mora nemudoma odpraviti vse morebitne napake, ki se ugotovijo med SAT, ki bi bile povzročene z njegovim napačnim ali nekakovostnim delom, s slabo izbiro materiala in/ali slabo izdelavo. Vse zamenjave, ki so posledica navedenih napak, mora izvajalec izvesti na svoje stroške.

Med SAT mora izvajalec dokazati brezhibno, varno in zanesljivo delovanje obeh novo vgrajenih transformatorjev.

Uspešnost SAT bosta naročnik in izvajalec ugotovila s podpisom zapisnika o izvedenih funkcionalnih preizkusih in meritvah (SAT).

1. **ZAGONSKI PREIZKUSI VGRAJENE OPREME, SPUŠČANJE V POGON**

1. člen

Pogoj za pričetek zagonskih preizkusov so uspešno izvedeni funkcionalni preizkusi in meritve (SAT).

Po podpisu zapisnika o izvedenih funkcionalnih preizkusih in meritvah (SAT) je dolžan izvajalec izvesti zagonski preizkus in spuščanje v pogon, pri katerem mora izvajalec izvesti zaključne meritve in končne nastavitve parametrov zaščit in napetostnega regulatorja. Po uspešno izvedenem zagonskem preizkusu in spuščanju v pogon pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o uspešno opravljenem poskusnem zagonu.

1. **ŠOLANJE NAROČNIKOVEGA OSEBJA**
2. člen

Izvajalec mora pred podpisom zapisnika o končanju vseh pogodbenih del in pred predajo vse pogodbene dokumentacije izvesti šolanje za naročnikovo vzdrževalno in obratovalno osebje.

Šolanje bo potekalo v slovenskem jeziku.

Šolanje mora vsebovati: predstavitev, obratovanje in vzdrževanje transformatorjev. Za vsakega udeleženca mora izvajalec pripraviti vzdrževalna in obratovalna navodila v slovenskem jeziku.

1. **DOKUMENTACIJA**
2. člen

Izvajalec mora za dobavljeno opremo naročniku v skladu z rokom opredeljenim v terminskem planu, po uspešno opravljenem poskusnem zagonu predložiti izdelano tehnično dokumentacijo, ki po obliki, vsebini in uporabljenem jeziku ustreza zahtevam slovenske zakonodaje. Vso tehnično dokumentacijo mora izvajalec predložiti v naslednjih oblikah:

* Tiskana dokumentacija in kopije;
* Risbe v formatu ACAD, zadnja verzija + PDF (na ustreznih nosilcih za prenos podatkov med digitalnimi napravami);
* Tekst v formatu MS WORD, zadnja verzija +PDF (na ustreznih nosilcih za prenos podatkov med digitalnimi napravami).

**Tehnična dokumentacija mora vključevati naslednje:**

Opis delovanja, tehnične opise opreme, podrobno specifikacijo opreme s pripadajočimi tehničnimi podatki. Izvajalec mora naročniku obvezno predati tudi ateste in certifikate dobavljene opreme, poročila tovarniških preizkusov, obratovalna navodila, navodila za vzdrževanje in liste rezervnih delov.

Vsa predložena tehnična dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. V angleškem jeziku so lahko samo specialna tehnična specifikacija posameznih delov opreme.

Vsa zgoraj našteta tehnična dokumentacija mora biti predana ter urejena, indeksirana in vložena v robustne fascikle (registratorje) s trdimi platnicami in kvalitetnim sistemom za vlaganje. Dokumentacija mora biti predana v dveh (2) enakovrednih izvodih (original in ena kopija) v natisnjeni obliki in v enem (1) izvodu v elektronski obliki v PDF formatu z možnostjo iskanja na CD.

Naročnik bo tehnično dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena pregledal in podal pripombe v roku 5 (petih) delovnih dni po predaji celotne tehnične dokumentacije. Izvajalec je dolžan upoštevati pripombe naročnika in tehnično dokumentacijo dopolniti oz. popraviti. Po predaji celotne pogodbene dokumentacije naročnik in izvajalec oziroma njuna predstavnika podpišeta zapisnik o predaji pogodbene dokumentacije.

Izvajalec naročniku dovoljuje neizključno pravico do uporabe predane dokumentacije v pisni in elektronski obliki v namene obratovanja in vzdrževanja, kot tudi obnove in posodobitve transformatorjev.

Po predaji končne dokumentacije naročnik in izvajalec podpišeta zapisnik o končanju vseh pogodbenih del.

1. **STROKOVNI NADZOR**
2. člen

Naročnik bo opravljal strokovni nadzor nad izvajanjem predmeta pogodbe, na podlagi te pogodbe ter veljavnih predpisov, standardov in normativov.

Izvajalec mora naročniku omogočiti kontrolo kvalitete opreme že med izdelavo opreme pred dostavo na objekt naročnika in med samo montažo. Naročnik ima pravico zavrniti dostavo opreme, če ta ne bo ustrezala predvidenim standardom in kvaliteti in v kolikor ob dostavi ne bodo dostavljeni certifikati in atesti, ki dokazujejo njeno ustreznost.

O opravljenih pregledih (nadzorih) in potrditvah kontrole kvalitete opreme in storitvah naročnik in izvajalec sestavita zapisnik o pregledu (nadzora) in potrditvi kontrole kvalitete opreme, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki oziroma njuna predstavnika.

Če naročnik ob nadzoru ugotovi, da je katerakoli oprema, vgrajeni material ali izvedena dela pomanjkljiva ali v nasprotju s to pogodbo, lahko tako opremo, material ali dela zavrne, izvajalec pa mora zagotoviti pravilno izpolnitev v skladu s to pogodbo.

1. **IZROČITEV BLAGA**
2. člen

S podpisom zapisnika o končanju vseh pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov, naročnik prevzame nova transformatorja od izvajalca.

S podpisom zapisnika o končanju vseh pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov, preide lastninska pravica na energetskih transformatorjih na naročnika.

1. **JAMČEVANJE ZA NAPAKE**
2. člen

Izvajalec jamči 180 (stoosemdeset) koledarskih dni za skrite napake predmeta pogodbe, šteto od podpisa zapisnika o končanju vseh pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oz. njunih predstavnikov (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka, ki je ob podpisu zapisnika o končanju vseh pogodbenih del ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako v primernem roku, najpozneje pa v 1 (enem) mesecu od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, s pogojem, da je naročnik o napaki izvajalca pisno čim prej obvestil.

Če izvajalec ne odpravi napake v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake, sam ali s pomočjo tretje osebe, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 30 (tridesetih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonite zamudne obresti

1. **GARANCIJA IN SERVIS**
2. člen

Garancijski rok za kakovost izvedenih pogodbenih storitev- tudi za dela podizvajalcev (za kakovost izvedenih del, opremo in vgrajeni material) je 12 (dvanajst) mesecev od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih storitev, ki se opravi s podpisom zapisnika o končanju vseh pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov .

Za blago, katerega dobava je predmet te pogodbe velja garancija enak čas in v enakem obsegu, kot jo nudi proizvajalec blaga.

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti v kakovosti izvedenih pogodbenih storitev, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške najkasneje v 15 (petnajstih) koledarskih dneh od dneva, ko ga naročnik pisno (elektronska pošta) obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne odpravi pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tej pogodbi s 5% (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.

1. člen

Izvajalec zagotavlja naročniku, da bo dobavljeno blago po svoji kvaliteti, tehničnih lastnostih, uporabnosti in vsem ostalem ustrezalo vsem veljavnim predpisom in/ali standardom, po katerih je lahko predmet uporabe v Republiki Sloveniji, ter da bo opremljeno z vsemi potrebnimi navodili, atesti in drugimi listinami v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, ki urejajo predmet pogodbe.

1. člen

Kakovost vseh pogodbenih del mora biti v skladu s tehnično specifikacijo naročnika, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet pogodbe in tehnično dokumentacijo, ki jo bo izvajalec predložil ob predaji pogodbenih del.

1. člen

Za pokritje stroškov odprave okvar/e lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

1. člen

Izvajalec zagotavlja, da bodo tudi po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti, v času življenjske dobe opreme, na trgu zagotovljeni nadomestni/rezervni deli in servis za vso opremo, dobavljeno po tej pogodbi, še najmanj petnajst (15) let po podpisu zapisnika o končanju vseh pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov.

V garancijski dobi mora izvajalec zagotavljati redno servisiranje vključno z dobavo potrebnih rezervnih delov in potrošnega materiala, ki so navedeni v ceniku rezervnih delov in potrošnega materiala v garancijski dobi, ki je priloga št. 4 te pogodbe. Letni servis bo naročnik naročal pisno na e-pošto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Naročnik morebitnih manjkajočih rezervnih delov ali potrošnega materiala, ki jih izvajalec ne bo predvidel v prej navedenem ceniku, so pa nujno potrebni za izvedbo letnega ali kvartalnega servisa, ne bo priznal in jih bo moral izvajalec zagotoviti na lastne stroške.

1. **KVALITETA POGODBENIH STORITEV**
2. člen

Reklamacije na kvaliteto opravljenih pogodbenih storitev se rešujejo sporazumno.

Če naročnik ugotovi, da dobavljeno blago/pogodbene storitve ne ustrezajo zahtevani kvaliteti, jih mora izvajalec na svoje stroške nemudoma ponovno dobaviti/izvesti oz. nadomestiti povzročeno škodo.

Naročnik bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi z izvrševanjem te pogodbe oziroma v zvezi s kvaliteto dobavljenega blaga/izvedenih pogodbenih storitev sporočal izvajalcu v pisni obliki (elektronska pošta).

Če izvajalec ne upošteva upravičenih pripomb naročnika ter napak na svoje stroške ne odpravi v dogovorjenem roku, ali če ne izvaja svojih pogodbenih obveznosti, ali jih ne izvaja pravočasno ter tega ne zagotovi tudi po pisnem opozorilu naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca. O odstopu od pogodbe naročnik pisno obvesti izvajalca.

1. **FINANČNA ZAVAROVANJA**

23. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo, najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve pogodbe, naročniku predložil finančno zavarovanje v obliki podpisane in žigosane bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo, v višini 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti še 60 (šestdeset) koledarskih dni po izteku veljavnosti pogodbe (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti). Finančno zavarovanje mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter izdano po vzorcu iz razpisne dokumentacije št. VKS-177/23. **Finančno zavarovanje mora biti izdano s strani banke ali zavarovalnice, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in v slovenskem jeziku.** Predložitev finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v skladu s tem členom je pogoj za veljavnost te pogodbe, v nasprotnem primeru se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Izvajalec je dolžan predložiti novo (ustrezno podaljšano ali povišano) finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v kolikor se pogodbeni rok ali pogodbena vrednost spremenita.

Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti se nanaša na vse po pogodbi izvedene storitve. V primeru, da naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.

1. Člen

Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od podpisa zapisnika o končanju vseh pogodbenih del s strani obeh pogodbenih strank oziroma njunih predstavnikov, predložil naročniku podpisano in žigosano bianko menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku) v višini 5% (pet odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV.

V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo predložil finančnega zavarovanja za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

Finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi velja za ves material/opremo/blago in za kakovost vseh izvedenih storitev in mora veljati še 60 (šestdeset) dni po poteku najdaljše garancijske dobe (torej mora veljati: celotno garancijsko dobo (24 (štiriindvajset) mesecev), določeno v pogodbi + 60 dni), določene v pogodbi.

Finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če izvajalec ne izpolni svojih garancijskih obveznosti.

Unovčenje finančnega zavarovanja za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku izvajalca ne odvezuje:

– od obveznosti odprave napak v preostalem garancijskem roku,

– njegove obveznosti za povrnitev škode naročniku v znesku razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi napak utrpel in zneskom unovčenega finančnega zavarovanja za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku.

25. člen

Unovčitev kateregakoli finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

1. **ODGOVORNOST ZA ŠKODO**

26. člen

Vsaka pogodbena stranka odgovarja drugi pogodbeni stranki za škodo, ki jo povzroči drugi pogodbeni stranki v posledici neizpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi, v skladu z veljavnimi predpisi.

1. **OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK**

27. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev predmeta pogodbe. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

28. člen

**Obveznosti izvajalca**

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan izvajalec:

* z naročnikom skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., ki je priloga št. 2 te pogodbe, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca,
* obvezno spoštovati določila **»**Varnostnega načrta«, s katerimi ga seznani naročnik pred pričetkom izvajanja storitev;
* na vsakem izstavljenem računu navesti številko pisnega nabavnega naročila naročnika;
* poskrbeti, da so storitve izvedene in dokumentirane po veljavnih tehničnih predpisih, standardih, normativih ter v skladu z veljavno zakonodajo;
* prevzete obveznosti opravljati vestno in kvalitetno, po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika in strokovnjaka;
* zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tej ponudbi;
* pri izvedbi pogodbenih storitev in gibanju v objektih naročnika izpolnjevati **»Zahteve varstva pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja«** iz poglavja 3. razpisne dokumentacije št. VKS-177/23,
* poskrbeti za varnost pri delu svojih delavcev,
* naročniku omogočiti nadzor izvajalca, ki opravlja pogodbene storitve,
* izpolniti vse zahteve naročnika pri izvedbi pogodbenih storitev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije št. VKS-177/23 in sprejete ponudbe izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ter ponudbe izvajalca po pogajanjih št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ki so sestavni deli te pogodbe,
* opremiti delavce z osebno **varovalno opremo**, z osebnimi zaščitnimi sredstvi in pripomočki glede na nevarnosti za poškodbe, pri čemer mora biti na oblačilu znak (logotip) izvajalca/podizvajalca,
* poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo med izvajanjem pogodbenih storitev povzročil na objektu, na napravah naročnika ali tretjim osebam,
* izvesti pogodbene storitve z zdravstveno sposobnimi delavci,
* izvesti pogodbene storitve z delavci, strokovno usposobljenimi za opravljanje tovrstnih pogodbenih storitev,
* obvestiti naročnika o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev izvajalčevih pogodbenih obveznosti,
* zagotoviti vso potrebno **delovno opremo** za izvedbo pogodbenih storitev,
* zagotavljati vse potrebno, da bo lahko izpolnjeval vse svoje obveznosti po tej pogodbi,
* v primeru dela na višini obvezno uporabljati varnostni pas,
* zagotoviti, da bodo delavci upoštevali vse predpise naročnika o gibanju na območju objekta naročnika,
* izpolnjevati vse zakonodajne zahteve na področju prevoza nevarnega blaga (ADR),
* v primeru razlitja olja ravnati v skladu z Organizacijskim navodilom naročnika o ravnanju v primeru razlitja nevarnih snovi,
* materialno in kazensko odgovarjati, če pride do razlitja olja na območju naročnika,
* materialno in kazensko odgovarjati, če povzroči materialno škodo ali poškodbe oseb zaradi neupoštevanja prometnega režima na območju naročnika,
* materialno in kazensko odgovarjati, če pride do požara in eksplozije na vozilu in bi prišlo do škode na objektih naročnika ali lastnikov zemljišč, ki mejijo na naročnika ali do poškodbe oseb, ki se zadržujejo v objektih,
* zagotoviti varne ukrepe za preprečitev izlitja dobavljenega olja v kanalizacijo ali v podtalnico v času prečrpavanja in transporta znotraj območja naročnika. Ukrepe je potrebno izvesti v skladu z zahtevami naročnika. V primeru razlitja olja mora stroške sanacije kriti izvajalec,
* poskrbeti da bodo delavci vsak svoj prihod/odhod evidentirali na lokaciji naročnika,
* zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za delo delavcev, ki bodo izvajali pogodbene storitve na lokacijah naročnika in niso državljani Republike Slovenije,
* sodelovati pri poskusnem obratovanju,
* sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik,
* naročnika obvestiti o znižanju cen,
* sproti odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril naročnik;
* priskrbeti vso potrebno mehanizacijo in osebje;
* uporabljati lastno **delovno opremo in pripomočke**;
* poskrbeti za odstranitev starega transformatorskega olja in drugih odpadkov skladu z zahtevami naročnika ter skladno z zakonodajo in podzakonskimi akti s področja ravnanja z odpadki,
* na specificiranih izstavljenih računih navesti tudi številko pisnega nabavnega naročila naročnika.
* izvajalec mora zagotavljati in dokazati sistemsko obvladovanje kakovosti organizacije, skladno s standardom **ISO 9001**,
* izvajalec mora zagotavljati in dokazati transparentno obvladovanje okolijskih zahtev, skladno s standardom **ISO 14001.**

29. člen

**Obveznosti naročnika**

V okviru izpolnjevanja svojih obveznosti po tej pogodbi je dolžan naročnik:

* z izvajalcem skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., ki je priloga št. 2 te pogodbe, v katerem se določi skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev na delovišču ter določi odgovorne osebe naročnika in izvajalca,
* seznaniti izvajalca z nevarnostmi, ki so prisotne pri izvajanju predmeta te pogodbe in ga zavarovati pred njimi s tehničnimi ali/in organizacijskimi ukrepi,
* tekoče obveščati izvajalca o spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih storitev,
* voditi/izvajati nadzor nad delom izvajalca,
* seznaniti delavce izvajalca z določili »Varnostnega načrta«;
* delavcem izvajalca omogočiti neoviran dostop v svoje poslovne prostore in zagotoviti prisotnost svojih predstavnikov pri izvedbi pogodbenih storitev,
* zagotoviti izvajalcu sprotno in pravočasno vse informacije in podatke, ki so potrebni za realizacijo pogodbenih storitev,
* zagotoviti ustrezne električne priključke za napajanje delovne opreme,
* pri delih z odprtim ognjem in orodjem, ki iskri, poskrbeti za izvajanje požarne straže,
* takoj obvestiti izvajalca o okvarah naprav za zgodnje odkrivanje požara,
* pooblaščenim osebam izvajalca ob vsakem času omogočiti neoviran dostop do naprav za zgodnje odkrivanje požara,
* z izvajalcem sodelovati, mu nuditi potrebno pomoč in dajati ustrezna navodila,
* zagotoviti prevzem izvedenih pogodbenih storitev,
* zagotoviti ustrezne obratovalne pogoje za pričetek izvedbe pogodbenih storitev,
* izvajalca seznaniti z Organizacijskim navodilom naročnika o ravnanju v primeru razlitja nevarnih snovi,

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

1. **SESTAVNI DELI**

30. člen

Pri tolmačenju pogodbe in reševanju morebitnih sporov se poleg pogodbe ter zakona, ki ureja obligacijska razmerja, upošteva še:

* razpisna dokumentacija št. VKS-177/23,
* ponudba izvajalca št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in
* ponudba izvajalca po pogajanjih št. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ z dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del pogodbe.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija št. VKS-177/23, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

1. **VIŠJA SILA**

31. člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma (npr.: požar, poplava, potres, visoka voda, ki onemogoča izvedbo dobav, oz. ukrepi, določeni z akti pristojnih organov). Če je izvedba obveznosti iz okvirnega sporazuma delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Roki iz tega okvirnega sporazuma se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Izvajalec mora naročnika nemudoma pisno obvestiti o nezmožnosti pravočasne izvedbe storitev/dobave blaga in pri tem tudi navesti vzroke zamude ter okvirni/pričakovani dejanski rok izvedbe/dobavni rok. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

Le v takem primeru naročnik zoper izvajalca ne bo izvajal sankcij iz 32., 34. in 35. člena pogodbe.

1. **POGODBENA KAZEN**

32. člen

Če izvajalec po svoji krivdi pride v zamudo pri opravljanju pogodbenih storitev, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen, in sicer 0,5% (nič celih pet odstotka) skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude rokov, navedenih v terminskem planu izvajalca, vendar ne več kot 20% (dvajset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti z DDV.

V kolikor skupna pogodbena kazen preseže 20% (dvajset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti z DDV, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca in unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

1. **ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA DELOVIŠČU**

33. člen

Izvajalec in naročnik morata pred začetkom izvajanja pogodbenih storitev skleniti Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., ki je kot priloga št. 2 sestavni del te pogodbe (v nadaljevanju: Pisni sporazum)

Odgovorne osebe izvajalca in naročnika iz Pisnega sporazuma se sestanejo pred začetkom izvajanja pogodbenih storitev in določijo konkretne skupne varnostne ukrepe na osnovi ugotovljenih nevarnosti za varnost in zdravje delavcev pri morebitnem medsebojnem ogrožanju iz priloge Pisnega sporazuma.

Pogodbeni stranki soglašata:

* da bosta pri izvajanju pogodbenih storitev spoštovali določila Pisnega sporazuma,
* da za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov na skupnem delovišču, določata odgovorno osebo, ki bo odgovorna za »Izvajanje ukrepov VPD in okoljske politike.«

Pogodbeni stranki sporazuma soglašata, da brez podpisanega Pisnega sporazuma ni dovoljen začetek izvedbe pogodbenih storitev.

Za morebitne nezgode oziroma nesreče, ki se pripetijo delavcem izvajalca odgovarja izvajalec, če pride do nezgode oziroma nesreče zaradi okoliščin na njegovi strani. V primeru nezgode oziroma nesreče bo sestavljen zapisnik, ki ga podpišejo priče ter predstavnika naročnika in izvajalca, ki sta določena v 40. členu te pogodbe.

**XXIII. ODSTOP OD POGODBE**

34. člen

Naročnik lahko, s pisnim obvestilom izvajalcu, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, odstopi od pogodbe, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

* z naročnikom ne sklene Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., ki ureja skupne varstvene ukrepe za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu,
* ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,
* izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,
* ne izvaja predmeta pogodbe v dogovorjeni kvaliteti ali v dogovorjenih rokih,
* ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe,
* poviša cene v času veljavnosti pogodbe,
* naročnika ne obvesti o znižanju cen,
* prekine z izvajanjem pogodbenih storitev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

Naročnik je dolžan pred odstopom od pogodbe izvajalca pisno opozoriti na kršitve izvrševanja obveznosti po tej pogodbi ter izvajalcu določiti primeren rok za odpravo kršitve.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop.

V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

**XXIV. ODPOVED POGODBE**

35. člen

Pogodbeni stranki imata pravico s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom odpovedati pogodbo od dneva sklenitve pogodbe, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje pogodbenih strank in pod pogojem, da imata poravnane svoje zapadle obveznosti. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti drugi pogodbeni stranki poslana s priporočeno pošiljko.

V primeru statusnih ali lastniških sprememb naročnika, ima naročnik pravico odpovedati pogodbo s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom, brez obveznosti do izvajalca.

**XXV. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK**

36. člen

Predstavnik naročnika v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazumu je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, [tel. št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ elektronsk](tel:___________%20elektronska)i naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, [tel. št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elektronsk](tel:____________elektronska)i naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Predstavnik naročnika potrdi izvedbo obveznosti po tem okvirnem sporazumu in posreduje vse zahteve naročnika izvajalcu v času veljavnosti okvirnega sporazuma.

Predstavnik izvajalca v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazumu je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, [tel. št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ elektronsk](tel:___________%20elektronska)i naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, [tel. št.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, elektronsk](tel:____________elektronska)i naslov: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Predstavnik izvajalca bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma.

Stranki okvirnega sporazumu sta se dolžni medsebojno obvestiti o zamenjavi svojih predstavnikov, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

Spremembo svojih predstavnikov morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki (po e-pošti) z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno (po e-pošti) obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov. Ne glede na prvi odstavek 36. člena te pogodbe sprememba predstavnikov pogodbe velja, če pogodbeni stranki o spremembi predstavnikov pogodbe obvestita druga drugo na elektronske naslove, navedene v tem členu pogodbe.

**XXVI. POSLOVNA SKRIVNOST**

37. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da predstavlja vsebina te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki je sestavni del pogodbe oziroma se nanaša na to pogodbo, tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti pogodbe in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v realiziranje nalog predmeta pogodbe, razen informacij, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

**XXVII. RAZVEZNI POGOJ**

38. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

* če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali
* če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 (desetih) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 (petnajst) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. (šestdeseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

**XXVIII. PRENOS PRAVIC IN OBVEZNOSTI**

39. člen

Nobena pogodbena stranka ne sme pravic in obveznosti iz te pogodbe, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne pogodbene stranke ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne pogodbene stranke v času po sklenitvi te pogodbe, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje te pogodbe ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne naslednike zagotovljen šele takrat, ko novi pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz te pogodbe in ko druga pogodbena stranka izda pisno soglasje za tak prenos.

**XXIX. ODSTOP OZIROMA CESIJA DENARNIH TERJATEV**

40. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

**XXX. KRŠITEV PRAVIC TRETJE OSEBE**

41. člen

V primeru najave kakršnihkoli zahtev ali terjatev s strani tretje osebe, ki trdi, da so v okviru te pogodbe kršene njene pravice patentov, zaščitnih znakov, avtorskih pravic, poslovnih skrivnosti in uveljavljenih industrijskih standardov, bo izvajalec na lastne stroške branil in odškodoval naročnika pred vsemi upravičenimi ali neupravičenimi zahtevami. V kolikor bodo takšne terjatve naslovljene na naročnika, bo ta nemudoma obvestil izvajalca o nastali situaciji. Izvajalec ima pravico do izbire načina obrambe, za katerega misli, da je najbolj primeren in učinkovit.

Izvajalec bo na lastne stroške brez odlašanja in v najkrajšem možnem času izvedel vse možne ukrepe za ukinitev takšnih zahtev ali terjatev. Če izvajalčevi ukrepi ne bodo uspešni in če naročnik sprejme zahteve ali terjatve, ki se obravnavajo pod tem členom, bo naročnik v celoti bremenil izvajalca za vse takšne zahteve ali terjatve, vključujoč morebitne stroške za naročnikovo pravno obrambo proti zahtevam ali terjatvam, nastalim kot posledica uporabe blaga ali del, ki jih je izvajalec predal naročniku v skladu s to pogodbo.

V posebnih primerih, kjer izvajalec ne more ukiniti zahtev ali terjatev tretjih oseb in ne more na lastne stroške predložiti in dostaviti nadomestnega blaga ali del, so pa takšno blago oziroma dela nujno potrebni za izvajanje pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva od izvajalca, da mu ta vrne vse, kar je po tej pogodbi prejel, ali pa zahteva sorazmerno znižanje cene po tej pogodbi.

**XXXI. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO**

42. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

**XXXII. REŠEVANJE SPOROV**

43. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki poskušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

**XXXIII. PRILOGE**

44. člen

Priloge so neločljivi sestavni del te pogodbe.

**XXXIV. OSTALE DOLOČBE**

45. člen

Vsa razmerja, ki jih pogodbeni stranki nista dogovorili v tej pogodbi in ne izhajajo iz sestavnih delov pogodbe bosta reševali skladno z veljavnimi predpisi.

46. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko da predlog za spremembo ali dopolnitev pogodbe ob spremenjenih okoliščinah.

Morebitne spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v obliki pisnega aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki z neveljavnim določilom.

**XXXV. SKLENITEV POGODBE**

47. člen

Predmetna pogodba je sklenjena in začne veljati z datumom podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, pod pogojem, da izvajalec predloži naročniku ustrezno finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v roku, višini in z veljavnostjo iz 23. člena pogodbe ter ustrezno finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi v roku, višini in z veljavnostjo iz 24. člena pogodbe. V primeru, da se datuma podpisa pogodbe razlikujeta, velja kasnejši datum.

Pogodba je sklenjena in velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

Glede garancijskih določil velja ta pogodba do izteka vseh garancijskih rokov.

Pogodbeni stranki (oz. vsak od podpisnikov te pogodbe v imenu in za račun posamezne pogodbene stranke) zagotavljata, da imata vsa potrebna pooblastila in/ali dovoljenja ter potrebno poslovno sposobnost, za veljavno in zavezujočo sklenitev te pogodbe.

48. člen

Predmetna pogodba je sestavljena in podpisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda in izvajalec 1 (en) izvod.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ v Ljubljani, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

IZVAJALEC: NAROČNIK:

JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.

David Polutnik

direktor

Priloge:

* Priloga št. 1: Tehnična dokumentacija - (Tehnični del ponudbe s tabelo tehničnih podatkov, ki se jo priloži samostojno pod – Prilogo 10),
* Priloga št. 2: Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA LJUBLJANA d.o.o.,
* Priloga št. 3: Ponudba izvajalca št. …….. z dne …………. - (Ponudba – Priloga 2)
* Priloga št. 4: Ponudbeni predračun izvajalca št. …. z dne ……. - (Ponudbeni predračun – Priloga 0/1).

|  |  |
| --- | --- |
| FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI | ***Priloga 13/1*** |

Ponudnik

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**MENIČNA IZJAVA**

***za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma***

V skladu z okvirnim sporazumom za javno naročilo **VKS-177/23 -** **Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN**, sklenjenim dne \_\_\_\_\_\_\_\_ med naročnikom: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi upravičenec) in izvajalcem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju tudi izvajalec), je izvajalec dolžan izvajati storitve v roku, količini, ceni in kakovosti opredeljeno v citiranem okvirnem sporazumu v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV.

Kot garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma mi kot izvajalec nepreklicno in brezpogojno izdajamo eno (1) bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo upravičenca, da v primeru, če mi kot izvajalec ne bomo izpolnili obveznosti po okvirnem sporazumu v dogovorjeni kvaliteti, količini, ceni in rokih, opredeljenih v zgoraj citiranem okvirnem sporazumu, da:

* izpolni bianko menico v višini do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (*v skladu s točko 3.1. razpisne dokumentacije)*
* da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,
* da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo upravičenca, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. SI56 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ unovči predloženo menico najkasneje do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*najkasneje (30) koledarskih dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma*). Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Kraj, datum Žig Izdajatelj menice:

*Priloga: 1 (ena) bianko menica*

|  |  |
| --- | --- |
| FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU | ***Priloga 13/2*** |

Ponudnik

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**MENIČNA IZJAVA**

***za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku***

V skladu z okvirnim sporazumom za javno naročilo **VKS-177/23 -** **Dobava in vgradnja dveh transformatorjev v TP 135 na CČN**, sklenjenim dne \_\_\_\_\_\_\_\_ med naročnikom: JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi upravičenec) in izvajalcem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (v nadaljevanju tudi izvajalec), je izvajalec dolžan izvajati storitve v roku, količini, ceni in kakovosti opredeljeno v citiranem okvirnem sporazumu v vrednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR brez DDV.

Kot garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma mi kot izvajalec nepreklicno in brezpogojno izdajamo eno (1) bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo upravičenca, da v primeru, če mi kot izvajalec ne bomo izpolnili obveznosti po okvirnem sporazumu v dogovorjeni kvaliteti, količini, ceni in rokih, opredeljenih v zgoraj citiranem okvirnem sporazumu, da:

* izpolni bianko menico v višini do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR (*v skladu s točko 3.2. razpisne dokumentacije)*
* da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni,
* da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo upravičenca, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. SI56 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ unovči predloženo menico najkasneje do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*najkasneje (30) koledarskih dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma*). Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Kraj, datum Žig Izdajatelj menice:

*Priloga: 1 (ena) bianko menica*

|  |  |
| --- | --- |
| PISNI SPORAZUM O SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPIH IN RAVNANJU Z OKOLJEM V JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., – ni potrebno prilagati k ponudbi | ***Priloga 14*** |

Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec pisnega sporazuma, ki ga ni potrebno prilagati v ponudbi.

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/2011) se sklene

Pisni sporazum

o skupnih varstvenih ukrepih za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu,

ki jih je potrebno upoštevati na lokacijah naročnika

med ročnikom del:

|  |  |
| --- | --- |
| JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. | |
| Vodovodna cesta 90, |  |
| 1000 Ljubljana |  |
| Direktor družbe |
| David Polutnik |
| In izvajalcem: |  |
| Vodja službe varstva pri delu in požarne varnosti |  |

# člen

S tem pisnim sporazumom, ki je hkrati priloga št. 4 okvirnega sporazuma za javno naročilo VKS-177/23 oba podpisnika okvirnega sporazuma določata skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, osebe odgovorne za izvajanje teh ukrepov ter osebe, ki zagotavljajo usklajeno izvajanje teh ukrepov pri dobavi in vgradnji dveh transformatorjev v TP 135 CČN Ljubljana, Cesta v Prod 100, 1000 Ljubljana.

# člen

S podpisom pisnega sporazuma podpisniki potrjujejo ter se zavezujejo, da bodo upoštevali pogoje za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.

# člen

Oseba, ki je določena s strani naročnika za zagotovitev varnosti delavcev CČN Ljubljana je

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ki ga enakovredno nadomešča \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek | Ime in priimek |
| Datum: | Datum: |
| Podpis: | Podpis: |

# člen

Oseba, ki je določena s strani izvajalca del za zagotovitev varnosti svojih delavcev je

|  |
| --- |
| Ime in priimek: |
| Datum: |
| Podpis: |

# člen

Skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu:

* dela na delovišču se ne smejo pričeti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11-ZVZD-1), Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/05, 43/11-ZVZD-1) ter ostalih predpisov;
* vsa dela se morajo opravljati v skladu z navodili delodajalca;
* delovišče je potrebno primerno urediti, zavarovati, označiti, preprečiti dostop nepooblaščenim osebam, urediti poti ter zavarovati nevarne cone;
* upoštevanje prepovedi kajenja, uporabe odprtega ognja in orodja, ki iskri;
* upoštevanje prepovedi vnosa kakršnih koli eksplozivnih teles;
* delavci izvajalca del morajo upoštevati prepoved prostega gibanja po prostorih naročnika;
* upoštevanje prepovedi dela pod vplivom alkohola oziroma drugih psihoaktivnih substanc;
* dela bodo opravljali le delavci, ki so za ta dela ustrezno strokovno usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz varnega in zdravega dela ter varstva pred požarom;
* dela bodo opravljali le delavci, ki imajo opravljen zdravstveni pregled pri izvajalcu medicine dela, kateri je podal oceno, da so zmožni za opravljanje konkretnih del na delovišču;
* uporablja se lahko samo brezhibne stroje, priprave, naprave, orodja, pripomočke;
* uporablja se lahko samo brezhibna predpisana osebna varovalna oprema;
* pri požarno nevarnih del se morajo ta dela izvajati v skladu z dovoljenjem za izvajanje požarno nevarnih del, ki ga izda strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu naročnika;
* evakuacijske poti morajo biti stalno proste in prehodne oziroma prevozne.

# člen

Podpisniki pisnega sporazuma se dogovorijo, da je vsak podpisnik pisnega sporazuma odgovoren za škodo in stroške, ki nastanejo v zvezi z ustavitvijo del, nezgodami, poklicnimi boleznimi delavcev, obiskovalcev ter drugih oseb na delovišču naročnika del ter za materialno škodo, ki jo povzroči po svoji krivdi

# člen

V primeru uvedbe novega izvajalca del na delovišče se tisti, ki novega izvajalca del uvede na delovišče obvezuje, da bo le-ta pristopil k podpisu pisnega sporazuma.

# člen

Naročnik ter izvajalec del se obvezujeta, da se bosta obveščala o kakršnih koli spremembah, ki so opredeljene v tem pisnem sporazumu v roku treh dni od nastanka spremembe.

# člen

Ta pisni sporazum začne veljati in se uporabljati z dnem podpisa s strani vseh podpisnikov. Sporazum je sestavljen v petih enakih izvodih. Pri čemer en izvod prejme:

* oseba, ki je določena za zagotovitev varnosti svojih delavcev s strani naročnika,
* strokovni delavec naročnika za varnost in zdravje pri delu;
* oseba, ki je določena za zagotovitev varnosti svojih delavcev s strani izvajalca del;
* oseba, ki je določena za usklajeno izvajanje ukrepov določenih s tem pisnim sporazumom; En izvod pa se nahaja na delovišču.

1. [↑](#footnote-ref-1)