## Ponudbeni predračun
Zamenjava energetskih transformatorjev v transformatorski postaji TP 135 na CČN
VKS-177/23 - Ponudbeni predračun
Zap.št. | Material/storitev | Enota | Količina | Cena/EM (EUR brez DDV) | Cena skupaj (EUR brez DDV)
1 | Dobava transformatorja (s prevzemom FAT) in tehnična dokumentacija transformatorja | kpl | 2 |  | 0
2 | Demontaža obstoječega TR | kpl | 2 |  | 0
4 | Montaža novega TR z vključenim drobnim montažnim materialom | kpl | 2 |  | 0
5 | Izvedba ozemljitve novega TR z vključenim drobnim montažnim materialom | kpl | 2 |  | 0
6 | Priklop TR na SN strani z vključenim montažnim materialom | kpl | 2 |  | 0
7 | Priklop TR na NN strani z vključenim montažnim materialom | kpl | 2 |  | 0
8 | Izvedba funkcionalnih preizkusov, zaščit, električnih meritev, spuščanja v pogon, SAT | kpl | 1 |  | 0
9 | Poskusno obratovanje ter izvedba šolanja, izdelave poročil in napisnih tablic, predaja celotne dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
Rekapitulacija (brez DDV) |  |  |  |  | 0
Dobavni rok za izdelavo in dobavo transformatorjev: _____________________________________________________________________________
(Skladno s 1. točko tabele ponudbenega predračuna)
Cene morajo biti podane v EUR ter vsebovati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli. V cenah na enoto mere ni upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). DDV obračuna dobavitelj oz. izvajalec v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.
Ljubljana, __________________________________________ |  | Ponudnik: ________________________________________________________