**VPRAŠANJE:**

**Datum prejema: 06.07.2020   08:57**

Dne 03.07.2020 13:18 ste na vprašanje glede artikla
v sklopu 6., zadnja 13. postavka nima navedenega identa, spet odgovorili tako, da ste navedli dve različni kodi in dva artikla. V vašem odgovoru Obveščamo vas, da gre za ident: vExtended tip, 10-1000 µl, single tray, pre-sterilized - Item no.: LH-X781001 Extended filter tip, 10-1000 µl, single tray, pre-sterilized - Item no.: LH-XF781001, sta navedena dva različna artikla eden je tipsi brez filtra s kodo LH-X781001 in drugi tipsi s filtrom s kodo LH-XF781001. Isto vprašanje ste objavili že prej in na njega smo dali ponovno vprašanje. Sedaj znova ponavljamo vprašanje kateri artikel od teh dveh želite, da ponudimo. Ali Item no.: LH-XF781001 ali LH-X781001. Hvala.

**ODGOVOR:**

Spoštovani,

Ponudite artikel LH-XF781001.

Lep pozdrav**.**

**VPRAŠANJE:**

**Datum prejema: 03.07.2020   14:58**

VPRAŠANJE
Sklop 2: WTW Pozicija 17 SI Analytic Pufer za umerjanje elektrode SI Analytic GmbH;pakiranje:6 x 30ml ampule (3x pH4 in 3x pH7); koda:L4790

VPRAŠANJE
Pod kodo, ki ste jo navedli L4790 je pravilen opis artikla Pufer za umerjanje elektrode SI Analytic GmbH;pakiranje: 2 x 30 ampul (30 ampul pH4,01 in 30 ampul pH6,87); koda:L4790.
Pakiranje se razlikuje od tistega, ki ga navajate vi. Ph ampul se razlikuje od tistih, ki jih navajate vi. Želite 4 pakete. Prosimo ustrezno popravite opis in skladno s tem količine ki jih potrebujete.

ODGOVOR

Pozdravljeni,
Podatki so naslednji:
Z. ŠT. IDENT PROIZVAJALEC NAZIV BLAGA ENOTA MERE OKVIRNA KOLIČINA ZA DVE LETI
17 L4790 SI Analytic Pufer za umerjanje elektrode SI Analytic GmbH;pakiranje:2 x 30ml ampule (1x pH4 in 1x pH7); koda:L4790 pak 6

PONOVNO VPRAŠANJE 1: Pakiranje je 2 x 30 ampul (60 ampul)in ne kot navajate vi 2x30 mL ampule. Kaj ponudimo

PONOVNO VPRAŠANJE 2: Odgovorili ste, da potrebujete 6 paketov. V predračunu je navedeno 4 pakete. Predračuna ne smemo spreminjati. Kako naj torej uredimo zadevo? Prosimo za natančna navodila, da bomo vsi ponudniki ponudili isto in bodo ponudbe primerljive:

**ODGOVOR:**

Pozdravljeni,

prosim, da ponudite naslednje:

Za PAKIRANJE 2 x 30 ampul (30 ampul pH=4,01 in 30 ampul pH=6,87, ponudite 4 x pakiranje 2x30ampul (30 ampul pH=4,01 + 30 ampul pH=6,87).

Lep pozdrav.

**VPRAŠANJE:**

**Datum prejema: 03.07.2020   14:53**

ALi je potrebno tehnične specifikcije iin prospekte za artikle, kjer ponujamo nadomesten artikle (oz, tistega kjer ni navedena koda in proizvajalec) prilagati že v ponudbi ?

**ODGOVOR:**

Pozdravljeni,

prilaganje tehnične specifikacije in prospektov ni potrebno. V primeru nejasnosti, vas bomo za tehnično specifikacijo in prospektni material pozvali naknadno.

Lep pozdrav.

**VPRAŠANJE:**

**Datum prejema: 03.07.2020   14:52**

Glede artikla v sklopu 6., zadnja 13. postavka ste podali že 4 odgovore pa je vsak odgovor drugačen (spodaj so vaši odgovori). Zadnji odgovor z dne 3.7.2020 je spet isti in ne pove nič, ker ste spet navedli obe kodi za filter tipse in za tipse brez filta. Prosimo za jasen in končen odgovor kaj želite katero kodo ponudimo ALI LH-X781001 ALI LH-XF78100?
.
Vaši predhodni odgovori so

Datum objave: 24.06.2020 14:17
ODGOVOR
Pozdravljeni,
koda proizvajalca je LH-X781001.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
Obveščamo vas, da gre za ident:
Extended tip, 10-1000 µl, single tray, pre-sterilized - Item no.: LH-X781001 Extended filter tip, 10-1000 µl, single tray, pre-sterilized - Item no.: LH-XF781001.
Lep pozdrav.

Sprašujemo ponovno, ker je odgovor nejasen. Dali ste dve kodi eno za filter tipse LH-XF781001 in drogo za tipse brez filtra LH-X781001. Katere torej želite. Ali damo tiste s kodo LH-XF781001 ali tiste s kodo LH-X781001.

ODGOVOR

Spoštovani,

prosim, da ponudite artikel s kodo filter tipse LH-XF781001.

Lep pozdrav.

Datum objave: 03.07.2020 13:1

ODGOVOR

Pozdravljeni
Obveščamo vas, da gre za ident:
Extended tip, 10-1000 µl, single tray, pre-sterilized - Item no.: LH-X781001 Extended filter tip, 10-1000 µl, single tray, pre-sterilized - Item no.: LH-XF781001.
Lep pozdrav

**ODGOVOR:**

Spoštovani,

Ponudite artikel LH-XF781001. Za celotno zmedo se vam opravičujemo.

Lep pozdrav**.**