VPRAŠANJE:

**Datum prejema: 17.06.2020   13:29**

Pozdravljeni,   
  
SKLOP 1 - STEKLOVINA: v vaših specifikacijah želite DURAN steklo - Lenz in Hirschmann. S tem omejujete druge ponudnike/dobavitelje, ki imajo enako kvalitetno steklovino - borosilikatno steklo 3.3 po ISO 3585. Le-ti nimajo zakupljene pravice po imenu Duran, amapk je steklo enako kvalitetno (boro 3.3) in narejeno po ISO 3585.   
Zato prosimo, da dovolite ponujanje ostalih dobaviteljev/proizvajalcev, kot je npr. BRAND.   
  
Lep pozdrav,

ODGOVOR:

Pozdravljeni,

glede na izkušnje s steklovino, ki jo navajate (borosilikatno steklo 3.3 po ISO 35859), le ta ni enake kvalitete. Z uporabo, pomivanjem v pomivalnem stroju .. steklovina postaja belo obarvana, motna, graduacije niso obstojne, poka. Zaradi opisanega želimo Duran steklovino.

Lep pozdrav.

VPRAŠANJE:

**Datum prejema: 16.06.2020   15:31**

Pozdravljeni,   
  
Sklop MATERIAL-SPLOŠNO:   
Pozicija 72: Vam lahko ponudimo pinceto, dolgo 115 mm?   
Hvala za odgovor.   
  
Lep pozdrav,

Pozdravljeni,

obveščamo vas, da lahko ponudite pinceto, dolgo 115 mm.

Lep pozdrav.